## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE GIMNASIO CON AREA DE CALENTAMIENTO Y AREA DE COMPETICION con ID: 380969
LOTE NRO: 1
LOTE A, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Trabajos preliminares | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Provisión y colocación de cartel identificatorio de obra | Unidad | 1
1.2 |  | Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 7.030
1.3 |  | Vallado perimetral de obra | Unidad Medida Global | 1
1.4 |  | Limpieza de terreno | Unidad Medida Global | 1
1.5 |  | Demolición de estructuras existentes | Metros cuadrados | 210
1.6 |  | Excavación y acarreo de escombros en camineros | Metros cúbicos | 240
1.7 |  | Nivelación y Compactación de terreno | Metros cuadrados | 780
2 | 72131601-004 | Estructura de H°A° VISTO | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Pilotes de H°A° | Metros cúbicos | 162
2.2 |  | Vigas de encadenado de H°A° | Metros cúbicos | 60
2.3 |  | Pilares de H°A° | Metros cúbicos | 216
2.4 |  | Vigas de H°A° | Metros cúbicos | 132
2.5 |  | Losas de H°A° | Metros cúbicos | 170,4
2.6 |  | Escalera de H°A° | Unidad | 6
2.7 |  | Rampa de H°A° 10% de pendiente | Metros cúbicos | 7,2
2.8 |  | Graderias en H°A° | Metros cúbicos | 270
2.9 |  | Piso de H°A° tipo industrial | Metros cúbicos | 490
2.10 |  | Piso de H°A° en estacionamiento | Metros cúbicos | 69
2.11 |  | Bancos de loseta de H°A° corrido sobre gaviones | Metros cúbicos | 9
3 | 72131601-005 | Mamposterias | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Mampostería de nivelación 0.30 con ailsación horizontal | Metros cuadrados | 150
3.2 |  | Mampostería de elevación visto 0.15 | Metros cuadrados | 1.386
3.3 |  | Gaviones de contención de pbc | Metros cúbicos | 108,6
3.4 |  | Parapetos de mampostería 0.20 x 0.60 | Metros cuadrados | 189
4 | 72131601-009 | Contrapisos y Pisos | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Contrapiso de 10 cm | Metros cuadrados | 1.302
4.2 |  | Carpeta reguladora de 3 cm | Metros cuadrados | 1.100
4.3 |  | Piso cerámico PEI 5 en interior | Metros cuadrados | 1.100
4.4 |  | Carpeta reguladora en graderias 2 cm | Metros cuadrados | 1.370
4.5 |  | Piso de baldosón cemento 40x40cm en exterior | Metros cuadrados | 2.000
4.6 |  | Pintura epóxica en área de competencia/calentamiento | Metros cuadrados | 3.600
5 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | Puertas metálicas 3.00x2.10 | Unidad | 6
5.2 |  | Puertas de madera placa 0.80x2.10 | Unidad | 5
5.3 |  | Puertas de madera placa 1.20x2.10 | Unidad | 24
5.4 |  | Puertas blindex 2.00x2.10 | Unidad | 3
5.5 |  | Cerramiento de blindex (recepción de atletas y acceso VIP) | Metros cuadrados | 28,8
5.6 |  | Ventanal corrido de blindex esmerilado con herrajes proyectantes según plano 1.20x0.30x1.80 | Metros cuadrados | 60
5.7 |  | Ventanal de blindex corrido en reticulado 1.20x100 | Metros cuadrados | 120
5.8 |  | Parasoles en Alero de Acceso | Metros cuadrados | 112
5.9 |  | Puertas blindex 1.20x2.10 | Unidad | 5
5.10 |  | Portones metálicos batientes 2.70x2.10 | Unidad | 2
5.11 |  | Puerta metálica 1.80x2.10 dos hojas | Unidad | 1
6 | 72131601-008 | Revoques y Terminaciones | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Pintura de cielorraso en color hormigón | Metros cuadrados | 1.100
6.2 |  | Pintura de graderías de H°A° | Metros cuadrados | 1.350
6.3 |  | Revoque interior a 1 capa | Metros cuadrados | 1.386
6.4 |  | Terminación en silicona exterior en ladrillo y Hormigón visto | Metros cuadrados | 1.386
6.5 |  | Mocheta en aberturas | Metro lineal | 240
6.6 |  | Mocheta en parapetos de rampa y escaleras | Metro lineal | 315
6.7 |  | Pintura interior con enduido color blanco | Metros cuadrados | 1.386
6.8 |  | Revestido de azulejo 15x15 cm h=2.10 | Metros cuadrados | 575,64
7 | 72131601-007 | Techo y estructura metálica | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Vigas reticuladas para techo | Unidad Medida Global | 1
7.2 |  | Techo de chapa tipo liso/trapecio con relleno de poliuretano de 50mm con 15% de pendiente con estructura de perfiles metálicos, canaleta y cañerías de bajada | Metros cuadrados | 5.000
7.3 |  | Reticulado en alero de acceso con tensores | Unidad Medida Global | 1
7.4 |  | Techo de plocarbonato traslucido color gris con estructura portante con perfiles metálicos, canaleta y cañerías de bajada | Metros cuadrados | 390
7.5 |  | Barandas metálicas en parapetos y pasamanos | Metro lineal | 360
7.6 |  | Cerramiento vertical con paneles metálicos con relleno de aislamiento termoacustico con estructura métalica portante | Metros cuadrados | 3.600
8 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | Cámara séptica y salida cloacal a red de tratamiento de efluentes | Unidad | 1
8.2 |  | Registros de desagüe cloacal y pluvial 0.30x0.30 | Unidad | 27
8.3 |  | Instalación de cañerias cloacales y pluviales | Unidad Medida Global | 1
8.4 |  | Entrada de agua con llave de cierre principal | Unidad | 1
8.5 |  | Cañerías de instalación hidraulica | Unidad Medida Global | 1
8.6 |  | Equipamientos sanitarios en baños y vestuarios | Unidad Medida Global | 1
8.7 |  | Mamparas en baños y vestuarios | Unidad Medida Global | 1
9 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | Instalación de Transformador y acometida electrica trifásica | Unidad Medida Global | 1
9.2 |  | Artefactos de iluminación fluorescentes 3x40w | Unidad | 240
9.3 |  | Artefactos de iluminación LED 20x20cm adosadas en oficina administrativa y VIP | Unidad | 60
9.4 |  | Puntos y tomas eléctricas | Unidad | 120
9.5 |  | Ilumionación exterior del escnario | Unidad Medida Global | 1
9.6 |  | Sistema de acondicionamiento de aire | Unidad Medida Global | 1
9.7 |  | Cableado y colocación de tablero principal y tableros seccionales | Unidad Medida Global | 1
10 | 72131601-9976 | Instalación Especiales | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | Sistema de prevención contra incendios | Unidad Medida Global | 1
10.2 |  | Sistema de control con cámaras | Unidad Medida Global | 1
10.3 |  | Provición De Butacas plásticas y asientos para VIP | Unidad Medida Global | 1
10.4 |  | Iluminación LED en área de competencia (1.000 luxes) y calentamiento (300 luxes) | Unidad Medida Global | 1
11 | 72153103-001 | Equipamiento Deportivo | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Equipamiento Deportivo para Gimnasia Artística según Especificaciones Técnicas y Homologación | Unidad Medida Global | 1
11.2 |  | Equipamiento Deportivo para Gimnasia Rítmica según Especificaciones Técnicas y Homologación | Unidad Medida Global | 1
11.3 |  | Equipamiento Deportivo para Gimnasia Trampolín según Especificaciones Técnicas y Homologación | Unidad Medida Global | 1
11.4 |  | Toldo de PVC con caída vertical mecánica y accionar eléctrico para división de pabellón | Metros cuadrados | 650
12 | 72153103-001 | Equipamiento Mobiliario | Unidad Medida Global | 1
12.1 |  | Sillas de oficina | Unidad | 75
12.2 |  | Escritorios con cajonera | Unidad | 9
12.3 |  | Mesas de melamina modulables para escritorio | Unidad | 12
12.4 |  | Armario con llaves para oficina | Unidad | 6
12.5 |  | Basureros para oficina | Unidad | 18
12.6 |  | Sofá "L" de tres cuerpos | Unidad | 4
12.7 |  | Sofá "U" de nueve cuerpos en recepcion de atletas | Unidad | 2
12.8 |  | Bancos para vestuarios | Unidad | 10
12.9 |  | Basureros para vestuarios/baños | Unidad | 50
12.10 |  | Casilleros para vestuarios | Unidad | 8
12.11 |  | Pizarra Blanca | Unidad | 5
12.12 |  | Camillas para área médica | Unidad | 6
12.13 |  | Sofá tipo Canapé de 3 cuerpos | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE B, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-004 | Grupo Generador con instalación general | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]