## items
Ítems del llamado SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE VILLA ELISA - PROYECTO PETROPAR con ID: 381497
LOTE NRO: 1
SISTEMA DE SEGURIDAD PLANTA VILLA ELISA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 46171610-003 | CAMARAS | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
1.1 |  | CAMARA TIPO 1 | Unidad | UNIDAD | 68
1.2 |  | CAMARA TIPO 2 | Unidad | UNIDAD | 2
1.3 |  | CAMARA TIPO 3 | Unidad | UNIDAD | 15
1.4 |  | CAMARA TIPO 4 | Unidad | UNIDAD | 5
1.5 |  | CAMARA TIPO 5 | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 25131899-9999 | Drone | Unidad | UNIDAD | 2
3 | 43233421-001 | SISTEMA DE GESTION DE VIDEO | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 43221721-001 | CONECTIVIDAD - EQUIPAMIENTO PARA TENDIDO DE FIBRA Y TERMINACIO UTP | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
4.1 |  | RACK 12 UPIVOTANTE | Unidad | UNIDAD | 15
4.2 |  | SPLITTER OPTICO | Unidad | UNIDAD | 9
4.3 |  | ODF 12F SIMPLEX DE 1U CON ACCESORIOS | Unidad | UNIDAD | 2
4.4 |  | PIGTAIL LC/PC SIMPLEX 1.5 M | Unidad | UNIDAD | 24
4.5 |  | ADAPTADOR LC/PC DUPLEX | Unidad | UNIDAD | 12
4.6 |  | PATCH CORD FO LC/LC-PC DUPLEX 3 M | Unidad | UNIDAD | 12
4.7 |  | ANCLAJE PARA ODF | Unidad | UNIDAD | 2
4.8 |  | PATCH CORD OPTICOS | Unidad | UNIDAD | 9
4.9 |  | PATCH CORD OPTICOS | Unidad | UNIDAD | 9
4.10 |  | CONECTORES DE CAMPO | Unidad | UNIDAD | 116
4.11 |  | DROP CABLE SM DE 1 PELO | Unidad | UNIDAD | 6.000
4.12 |  | SOPORTE PARA CABLE DROP | Unidad | UNIDAD | 30
4.13 |  | CABLE UTP CAT6 | Metros | UNIDAD | 4
4.14 |  | CONECTORES MACHO RJ-45 | Unidad | UNIDAD | 400
4.15 |  | POSTES HA DE 7/150 | Unidad | UNIDAD | 33
4.16 |  | CINTA DE ACERO | Unidad | UNIDAD | 20
4.17 |  | HEBILLA DE 3/4 | Unidad | UNIDAD | 350
4.18 |  | CONSUMIBLES | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 83111602-002 | TENDIDO SUBTERRANEO DE FIBRA OPTICA - OBRA CIVIL | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
5.1 |  | TENDIDO DE FO AEREO DROP | Metros | EVENTO | 500
5.2 |  | TENDIDO FO SUBTERRANEO DROP | Unidad | EVENTO | 5.500
5.3 |  | TENDIDO DE CABLE UTP Y CONECTORIZACION | Metros | EVENTO | 91
5.4 |  | FIJACION DE CAMARAS | Unidad | EVENTO | 91
5.5 |  | DIRECCIONAMIENTO DE CAMARAS | Unidad | EVENTO | 91
5.6 |  | FUSIONES DE FO | Unidad | EVENTO | 24
5.7 |  | CONETORIZACIONES DE FO/DROP | Unidad | EVENTO | 116
5.8 |  | MONTAJE DE ODF | Unidad | EVENTO | 2
5.9 |  | MONTAJE DE SPLITTER | Unidad | EVENTO | 9
5.10 |  | MONTAJE DE ONT | Unidad | EVENTO | 42
5.11 |  | MONTAJE DE RACK´S | Unidad | EVENTO | 15
5.12 |  | MONTAJE DE GABINETE EXTERIOR | Unidad | EVENTO | 27
5.13 |  | CERTIFICACION DE FO | Unidad | EVENTO | 42
5.14 |  | CERTIFICACION DE UTP | Metros | EVENTO | 91
5.15 |  | EXCAVACION PARA DUCTOS | Metro lineal | EVENTO | 2.414
5.16 |  | COLOCACION DE CAÑOS | Metro lineal | EVENTO | 2.414
5.17 |  | COLOCACOIN DE CAÑOS | Metro lineal | EVENTO | 4.828
5.18 |  | CAÑO DE PLASTICO ELECTRICO | Metro lineal | EVENTO | 1.094
5.19 |  | CABLE ELECTRICO NNYY | Metro lineal | EVENTO | 2.414
5.20 |  | COLOCAR CAJA CUADRADA | Unidad | EVENTO | 82
5.21 |  | COLOCAR CAÑO GALVANIZADO | Metro lineal | EVENTO | 1.092
5.22 |  | REGISTRO | Unidad | EVENTO | 98
5.23 |  | EXCAVACION Y FIJACION DE POSTE DE HORMIGON | Unidad | EVENTO | 33
5.24 |  | CRUCE DE CALLE, EXCAVACION DE CON REPARACION | Unidad | EVENTO | 15
5.25 |  | DESMONTAJE DE EMPEDRADO, COLOCACION DE CAÑO Y REPARACION DE EMPEDRADO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
5.26 |  | COLOCACION DE CAJAS EXTERNAS | Unidad | EVENTO | 27
6 | 43211601-001 | GABINETE EXTERIOR PARA EL SISTEMA DE VIDEO | Unidad | UNIDAD | 27
7 | 43221806-9999 | ONT - TERMINAL DE RED OPTICO | Unidad | UNIDAD | 16
8 | 43221806-9999 | OLT - TERMINAL DE LINEA OPTICO | Unidad | UNIDAD | 1
9 | 72102802-006 | CENTRO DE MONITOREO - OBRAS CIVILES | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
9.1 |  | DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE | Metros cuadrados | EVENTO | 45
9.2 |  | DESMONTE DE SISTEMA ELECTRICO, ILUMINACION Y SEÑALES DEBILES | Unidad | EVENTO | 1
9.3 |  | DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES | Unidad | EVENTO | 2
9.4 |  | RETIRO DE PARED EXISTENTE | Unidad | EVENTO | 1
9.5 |  | CIELO RASO D DURLICK CON CAJAS DE INSPECCION | Metros cuadrados | EVENTO | 45
9.6 |  | CONSTRUCCION DE PARED CON AISLANTE Y REVOQUE | Metros | EVENTO | 23
9.7 |  | READECUACIOND EBAÑO EXISTENTE | Unidad | EVENTO | 1
9.8 |  | MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO | Unidad | EVENTO | 1
9.9 |  | PUERTA METALICA ANTI FUEGO DE DOS HOJAS CON BARRA ANTIPANICA | Unidad | EVENTO | 1
9.10 |  | PUERTA METALICA ANTIFUEGO CON BARRA ANTIPANICO | Unidad | EVENTO | 1
9.11 |  | PINTURA INTERIOR/EXTERIOR | Metros cuadrados | EVENTO | 350
9.12 |  | SISTEMA ELETRICO D EQUIPOS Y TV WALL | Unidad | EVENTO | 12
9.13 |  | PROVISOIN E INSTALACION DE ILUMINACION CON ARTEFACTOS TIPO LED | Unidad | EVENTO | 10
9.14 |  | INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | Unidad | EVENTO | 1
10 | 40101701-002 | PROVISION DE AIRE ACONDICIONADO PARA CENTRO DE MONITOREO | Unidad | UNIDAD | 1
10.1 |  | PROVISION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12 BTU CON CONTROLADOR AUTOMATICO | Unidad | UNIDAD | 2
10.2 |  | PROVISION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU CON CONTROLADOR AUTOMATICO | Unidad | UNIDAD | 2
11 | 56101703-001 | Escritorio | Unidad | UNIDAD | 3
12 | 56101504-003 | Silla tipo ejecutivas | Unidad | UNIDAD | 3
13 | 44111905-003 | Pizarra acrilica | Unidad | UNIDAD | 1
14 | 43222639-001 | MICRODATACENTER | Unidad | UNIDAD | 1
15 | 43211508-001 | ESTACIONES DE TRABAJO PC TIPO 1 | Unidad | UNIDAD | 2
16 | 39121004-003 | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA PARA PCS Y TVS | Unidad | UNIDAD | 4
17 | 43222619-9999 | SOLUCION DE VISUALIZACION | Unidad | UNIDAD | 2
18 | 92121701-003 | Instalacion de sistemas de seguridad | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
18.1 |  | INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE VIDEO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
18.2 |  | INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
TRENDIDO DE FIBRA PARA TODO EL PREDIO DE LA PLANTA DE VILLA ELISA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43221721-001 | EQUIPAMIENTO PARA CABLEADO DE TRONCAL DE FIBRA OPTICA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.1 |  | CABLE FO 12 PELOS | Metros | EVENTO | 12.000
1.2 |  | RACK 12 U | Unidad | EVENTO | 22
1.3 |  | ODF 48 F SIMPLEX | Unidad | EVENTO | 7
1.4 |  | ODF 12 F SIMPLEX | Unidad | EVENTO | 21
1.5 |  | PIGTAIL LC/PC SIMPLEX 1,5M. | Unidad | EVENTO | 516
1.6 |  | ADAPTADOR LC/PC DUPLEX | Unidad | EVENTO | 282
1.7 |  | PATCH CORD FO LC/LC-PC DUPLEX | Unidad | EVENTO | 58
1.8 |  | ANCLAJE PARA ODF | Unidad | EVENTO | 32
1.9 |  | TORNILLOS CON TUERCA | Unidad | EVENTO | 12
1.10 |  | PAQUETE TORNILLO N° 12 | Unidad | EVENTO | 80
1.11 |  | PAQUETE TARUGO N° 12 | Unidad | EVENTO | 80
1.12 |  | CINTILLOS PAQUETES DE 100 | Unidad | EVENTO | 20
1.13 |  | BARRA DE TIERRA RACKEABLE | Unidad | EVENTO | 20
1.14 |  | CANAL DE TENSION DE 6 TOMAS | Unidad | EVENTO | 20
1.15 |  | TERMINAL OJAL | Unidad | EVENTO | 120
1.16 |  | TOMA ELECTRICA EXTERNA TIPO AMERICANO | Unidad | EVENTO | 20
1.17 |  | TUBITO TERMOCONTRAIBLE | Unidad | EVENTO | 10
1.18 |  | TENDIDO DE FO SUBTERRANEO | Unidad | EVENTO | 12.000
1.19 |  | FUSIONES DE FO | Unidad | EVENTO | 468
2 | 72102203-002 | OBRAS CIVILES | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
2.1 |  | CRUCE DE CALLE CON REPARACION | Unidad | EVENTO | 25
2.2 |  | LIMPIEZA DE TERRENO | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
2.3 |  | EXCAVACON | Metro lineal | EVENTO | 2.430
2.4 |  | COLOCACION DE CAÑOS | Metro lineal | EVENTO | 5.739
2.5 |  | REGISTRO 90X90X100 CON TAPA DE METAL | Unidad | EVENTO | 98
2.6 |  | COLOCACION DE CAÑOS DE 1 | Metro lineal | EVENTO | 5.180
2.7 |  | MONTAJE DE ODF | Metros | EVENTO | 24
2.8 |  | MONTAJE DE RACK | Metros | EVENTO | 20
2.9 |  | CERTIFICACION DE FO | Metros | EVENTO | 468
3 | 26111501-008 | Switch de 24 Puertos | Unidad | UNIDAD | 14
4 | 26111501-009 | Switch de 48 Puertos 1 | Unidad | UNIDAD | 6
5 | 26111501-011 | Rack | Unidad | UNIDAD | 20
6 | 39121004-019 | UPS PARA RAACKS | Unidad | UNIDAD | 20
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]