## items
Ítems del llamado Ampliación y Modernización de las Áreas de Terapia Intensiva; Oncología e Internación del Hospital General Pediátrico. con ID: 382504
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72121403-001 | Preparación de Obra | Unidad | 1
1.1 |  | Limpieza del Predio: podar y desraizar árboles con retiro de hojas, ramas, tronco y raíces fuera del predio | Metros cuadrados | 4.610
1.2 |  | Trazado, replanteo y marcación | Metros cuadrados | 4.610
1.3 |  | Reacondicionamiento de todos los registros sanitarios (cloacal, pluvial, cañerias de agua corriente) y eléctricos que se encuentren en la zona de obras | Unidad Medida Global | 1
2 | 72121403-001 | Demolición con recuperación de material y retiro de escombros | Unidad | 1
2.1 |  | Pabellón Existente (la empresa adjudicada deberá cotizar este rubro asistiendo a la visita de recorrida que debe ser obligatoria) | Unidad | 1
3 | 72121403-001 | Movimiento de Tierra | Unidad | 1
3.1 |  | Relleno de tierra compactada h= prom 20cm | Metros cuadrados | 922
3.2 |  | Excavación para zapatas y vigas de fundación | Metros cúbicos | 260
4 | 72121403-001 | Estructura de H°A° | Unidad | 1
4.1 |  | Zapatas | Metros cúbicos | 135
4.2 |  | Vigas de fundación | Metros cúbicos | 115
4.3 |  | Pilares | Metros cúbicos | 74
4.4 |  | Viga techo PB | Metros cúbicos | 89,5
4.5 |  | Losa techo PB | Metros cúbicos | 211
4.6 |  | Viga techo PA | Metros cúbicos | 105,5
4.7 |  | Losa techo PA | Metros cúbicos | 181
4.8 |  | Escaleras 19 escalones de 1,45 de largo con descanso | Metros cúbicos | 3
4.9 |  | Rampa | Metros cúbicos | 20
5 | 72121403-001 | Mampostería y divisorias | Unidad | 1
5.1 |  | Elevación 0,15 común (1-2-10). | Metros cuadrados | 4.986
5.2 |  | Envarillado sobre aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 129
5.3 |  | Mamparas divisorias en box de baños, eucatex con estructura de acero inoxidable, incluye puertas y accesorios. Segun EE.TT. | Metros cuadrados | 7
6 | 72121403-001 | Aislación | Unidad | 1
6.1 |  | Horizontal pared 0,15 | Metro lineal | 1.081
6.2 |  | De losa con mebrana asfáltica de 2mm con aluminio sobre alisado de base | Metros cuadrados | 1.927
7 | 72121403-001 | Revoques (incluye malla tipo tramafix en uniones de hormigón y mampostería) | Unidad | 1
7.1 |  | Pared interior a dos capas | Metros cuadrados | 1.647
7.2 |  | Pared base azulejos con hidrófugo | Metros cuadrados | 1.005
7.3 |  | Revoque de losa (incluye azotada de adherencia) | Metros cuadrados | 2.357
7.4 |  | Exterior a dos capas con hidrófugo | Metros cuadrados | 1.044
8 | 72121403-001 | Contrapiso | Unidad | 1
8.1 |  | Cascotes int s/terreno natural 10 cm y para pav. HºAº (1-4-16-24) | Metros cuadrados | 2.137
8.2 |  | Cascotes ext s/terreno natural 7 cm (1-4-16-24) | Metros cuadrados | 66
9 | 72121403-001 | Piso | Unidad | 1
9.1 |  | Porcelanato 60 x 60 (carpeta incluida) | Metros cuadrados | 1.927
9.2 |  | Pavimentación HºAº para acceso vehicular | Metros cuadrados | 538
9.3 |  | Pavimentacion de H° para guarda obra | Metros cuadrados | 210
9.4 |  | Plancha de mosaico granitico base gris para escalera (Esc.:1,45x0,30x18un. + Desc.: 3,00x1,45) | Metros cuadrados | 12,2
9.5 |  | Mosaico granitico base gris 30x30 para rampa. Segun EE.TT. | Metros cuadrados | 121,5
9.6 |  | Canto rodado, camineros | Metros cuadrados | 106
10 | 72121403-001 | Zócalo | Unidad | 1
10.1 |  | Porcelanato idem al piso | Metro lineal | 1.426
10.2 |  | Mosaico granitico base gris 10x30 para rampa. Ver detalle | Metro lineal | 120
11 | 72121403-001 | Revestimiento | Unidad | 1
11.1 |  | Azulejos h= 2,10 | Metros cuadrados | 933
11.2 |  | Azulejos h= 1,20 | Metros cuadrados | 72
11.3 |  | Guarda decorativa de azulejos | Metro lineal | 476
11.4 |  | Placa de acero inoxidable encima de bachas sanitarias | Metros cuadrados | 10
11.5 |  | Guarda camilla | Metro lineal | 642
11.6 |  | PVC antibacterial en pasillos h=1,20 | Metros cuadrados | 771
11.7 |  | Ploteado de paredes en sala de juegos | Metros cuadrados | 25
12 | 72121403-001 | Provisión y colocación de puerta (incluye provisión y colocación de Marcos y Contramarcos) | Unidad | 1
12.1 |  | Puerta tipo P1 detalle según plano | Unidad | 1
12.2 |  | Puerta tipo P2 detalle según plano | Unidad | 11
12.3 |  | Puerta tipo P2.1 detalle según plano | Unidad | 1
12.4 |  | Puerta tipo P3 detalle según plano | Unidad | 1
12.5 |  | Puerta tipo P4 detalle según plano | Unidad | 61
12.6 |  | Puerta tipo P4.2 detalle según plano | Unidad | 1
12.7 |  | Puerta tipo P5 detalle según plano | Unidad | 1
12.8 |  | Puerta tipo P6 detalle según plano | Unidad | 53
12.9 |  | Puerta tipo P6.1 detalle según plano | Unidad | 3
12.10 |  | Puerta tipo P7 detalle según plano | Unidad | 6
13 | 72121403-001 | Provisión y colocación de aberturas de aluminio anodizado color natural, según detalle y especificaciones (Incluye herrajes, cerraduras y ploteado microperforado) | Unidad | 1
13.1 |  | Ventana tipo V1 detalle según plano | Unidad | 8
13.2 |  | Ventana tipo V2 detalle según plano | Unidad | 20
13.3 |  | Ventana tipo V3 detalle según plano | Unidad | 6
13.4 |  | Ventana tipo V3.1 detalle según plano | Unidad | 3
13.5 |  | Ventana tipo V4 detalle según plano | Unidad | 67
13.6 |  | Ventana tipo V4.1 detalle según plano | Unidad | 3
13.7 |  | Ventana tipo V6, Enfermería, detalle según plano | Unidad | 2
13.8 |  | Ventana tipo V8, Enfermería, detalle según plano | Unidad | 1
13.9 |  | Ventana tipo V14, Enfermería, detalle según plano | Unidad | 1
13.10 |  | Ventana tipo V14.1, Enfermería, detalle según plano | Unidad | 1
13.11 |  | Ventana tipo VF, Aire y luz, vidrio fijo de cristal templado de 8 mm | Unidad | 2
14 | 72121403-001 | Provisión y colocación de cielorraso | Unidad | 1
14.1 |  | Cielorraso de lana mineral, placas de 60x60, desmontable con perfilería de aluminio anodizado natural y estructura de soporte | Metros cuadrados | 790
15 | 72121403-001 | Provisión y colocación de puertas de cristal templado rebatibles con herrajes, cerraduras, cierre con freno hidraúlico y contramarcos. | Unidad | 1
15.1 |  | Puerta de vidrio tipo PV1 detalle según plano | Unidad | 2
16 | 72121403-001 | Instalación agua corriente (en planta alta la cañería va colgada de la losa) | Unidad | 1
16.1 |  | Provisión e instalación de tanque metálico tipo copa de 50 m3 y altura de 15 m (incluye fundación de base) | Unidad | 1
16.2 |  | Provisión y construcción de tanque H°A° De 30 m3 | Unidad | 1
16.3 |  | Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA, DN 100mm- PN 10 kg/cm2 | Metro lineal | 20
16.4 |  | Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA, DN 50mm- PN 10 kg/cm2 | Metro lineal | 41
16.5 |  | Válvula compuerta de Ho.Fo. DN 100mm | Unidad | 1
16.6 |  | Válvula compuerta de Ho.Fo. DN 50mm | Unidad | 1
16.7 |  | Instalación de agua fria y caliente en baño c/2 inodoros con cisterna baja, 2 bachas y 2 duchas con canilla lava pie, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño T1 - Pl. Alta | Unidad | 2
16.8 |  | Instalación de agua fria en baño c/3 inodoros con cisterna baja y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño T2 - Pl. Alta | Unidad | 1
16.9 |  | Instalación de agua fría y caliente en baño con 2 inodoros con cisterna baja, 3 bachas y 1 ducha con canilla lava pie, con llave de paso de 1/2" FV. Baño T3 - Pl. Alta | Unidad | 1
16.10 |  | Instalación de agua fria en baño c/1 inodoro con cisterna baja y 1 bacha, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño T4 Pl. Alta y T4 Pl. Baja | Unidad | 3
16.11 |  | Instalación de agua fría y caliente en baño con inodoro con cisterna baja, lavatorio y ducha con canilla lava pie, con llave de paso de 1/2" FV. Baño T5 y T6 - Pl. Alta y T2 Pl. Baja | Unidad | 6
16.12 |  | Instalación de agua fría y caliente en baño con inodoro con cisterna baja, lavatorio y ducha con canilla lava pie, con llave de paso de 1/2" FV. Baño T7 Pl. Alta y T1 Pl. Baja | Unidad | 64
16.13 |  | Instalación de agua fria en baño c/2 inodoros con cisterna baja y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño público Pl. Alta | Unidad | 1
16.14 |  | Instalación de agua fria en baño c/1 inodoro con cisterna baja, 1 mingitorio y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño público Pl. Alta | Unidad | 1
16.15 |  | Instalación de agua fria en baño c/1 inodoro con cisterna baja y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño T3 - Pl. Baja | Unidad | 2
16.16 |  | Instalación de agua fria en inodoro con cisterna baja en cuarto séptico | Unidad | 7
16.17 |  | Instalación agua fria en pileta cocina, c/llave de paso de 1/2" | Unidad | 2
16.18 |  | Instalación agua fria y caliente en bacha profunda c/llave de paso de 1/2" | Unidad | 17
16.19 |  | Instalación agua fria en bacha profunda c/llave de paso de 1/2" | Unidad | 31
16.20 |  | Instalación agua fría de lavatorio en Internado oncológico | Unidad | 11
16.21 |  | Instalación agua fria canilla de patio c/llave de paso de 1/2" | Unidad | 4
16.22 |  | Instalación de caño de PVC roscable de 3/4" (incluye provisión de accesorios y llaves de paso) | Metro lineal | 577
16.23 |  | Instalación de caño de PVC roscable de 1" (incluye provisión de accesorios y llaves de paso) | Metro lineal | 66
17 | 72121403-001 | Desagüe cloacal (en planta alta la cañería va colgada de la losa) | Unidad | 1
17.1 |  | Provisión e instalación de tubería de PVC 150mm | Metro lineal | 120
17.2 |  | Provisión e instalación de tubería de PVC 100mm | Metro lineal | 527
17.3 |  | Provisión e instalación de tubería de PVC 100mm | Metro lineal | 117
17.4 |  | Instalación hasta el primer registro de baño c/2 inodoros con cisterna baja, 2 bachas y 2 duchas. Baño T1 - Pl. Alta | Unidad | 2
17.5 |  | Instalación hasta el primer registro de baño c/3 inodoros con cisterna baja y 2 bachas. Baño T2 - Pl. Alta | Unidad | 1
17.6 |  | Instalación hasta el primer registro de baño con 2 inodoros con cisterna baja, 3 bachas y 1 ducha. Baño T3 - Pl. Alta | Unidad | 1
17.7 |  | Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoro con cisterna baja y 1 bacha. Baño T4 Pl. Alta y T4 Pl. Baja | Unidad | 3
17.8 |  | Instalación hasta el primer registro de baño con inodoro con cisterna baja, lavatorio y ducha. Baño T5 y T6 - Pl. Alta y T2 Pl. Baja. T7 Pl. Alta y T1 Pl. Baja | Unidad | 70
17.9 |  | Instalación hasta el primer registro de baño c/2 inodoros con cisterna baja y 2 bachas. Baño público Pl. Alta | Unidad | 1
17.10 |  | Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoro con cisterna baja, 1 mingitorio y 2 bachas. Baño público Pl. Alta | Unidad | 1
17.11 |  | Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoro con cisterna baja y 2 bachas. Baño T3 - Pl. Baja | Unidad | 2
17.12 |  | Instalación hasta el primer registro de inodoro con cisterna baja en cuarto séptico | Unidad | 7
17.13 |  | Instalación hasta el primer registro de pileta cocina | Unidad | 2
17.14 |  | Instalación hasta el primer registro de bacha profunda con sifon | Unidad | 48
17.15 |  | Instalación hasta el primer registro de lavatorio en Internado oncológico | Unidad | 11
17.16 |  | Rejilla de piso sifonada de 10x10 | Unidad | 75
17.17 |  | Rejilla de piso sifonada de 15x15 | Unidad | 86
17.18 |  | Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,40x0,40 | Unidad | 19
17.19 |  | Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,50x0,50 | Unidad | 8
17.20 |  | Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mamposteria de 0,60x0,60 | Unidad | 12
17.21 |  | Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,70x0,70 | Unidad | 9
17.22 |  | Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,80x0,80 | Unidad | 13
18 | 72121403-001 | Artefactos Sanitarios (Prov. Y coloc.) | Unidad | 1
18.1 |  | Provisión e instalación de accesorios sanitarios (jaboneras 90 un; portarrollos 87 un; toalleras 70 un y colgadores 76un) | Unidad | 323
18.2 |  | Provisión e instalación de artefactos sanitarios (inodoros losa blanca con cisterna baja, tapa plástica y asiento acolchado; lavatorios losa blanca adosada a la mampostería con griferías; duchas tipo teléfono) | Unidad | 70
18.3 |  | Provisión e instalación de inodoro losa blanca, con cisterna baja, tapa plástica y asiento acolchado | Unidad | 24
18.4 |  | Provisión e instalación de lavatorio losa blanca adosada a la mampostería con grifería | Unidad | 11
18.5 |  | Provisión e instalación de mingitorios losa blanca | Unidad | 1
18.6 |  | Provisión e instalación de bacha losa blanca de embutir en mesada de granito con griferías | Unidad | 20
18.7 |  | Provisión e instalación de termocalefón de 80 lt | Unidad | 78
19 | 72121403-001 | Accesorios Sanitarios especiales (Prov. Y coloc.) | Unidad | 1
19.1 |  | Asiento de ducha revatible | Unidad | 53
19.2 |  | Barras de acero horizontal inoxidable móviles, para inodoro | Unidad | 112
19.3 |  | Barras de acero horizontal fija, para ducha | Unidad | 53
19.4 |  | Barras de acero inoxidable fija, para inodoro | Unidad | 8
19.5 |  | Barras de acero inoxidable revatible, ducha | Unidad | 49
20 | 72121403-001 | Desagüe Pluvial | Unidad | 1
20.1 |  | Provisión e instalación de tuberia de PVC-PBA- VINILFORT- DN 150mm (incluye accesorios) | Metro lineal | 1.267
20.2 |  | Provisión e instalación de tuberia de PVC-PBA- VINILFORT- DN 250mm (incluye accesorios) | Metro lineal | 21
20.3 |  | Provisión e instalación de tuberia de PVC-PBA- VINILFORT- DN 300mm (incluye accesorios) | Metro lineal | 161
20.4 |  | Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,50x0,50 (incluye accesorios) | Unidad | 8
20.5 |  | Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,60x0,60 (incluye accesorios) | Unidad | 8
20.6 |  | Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,70x0,70 (incluye accesorios) | Unidad | 11
20.7 |  | Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,80x0,80 (incluye accesorios) | Unidad | 5
20.8 |  | Bajadas (incluye accesorios) | Metro lineal | 240
21 | 72121403-001 | Fabricación y Colocación de muebles y mesadas | Unidad | 1
21.1 |  | Mueble de enfermeria en salas de UTI, según detalle en plano | Metro lineal | 64
21.2 |  | Mesada de granito natural de 0,60 ancho (con pollera de 10 cm y zócalo de 8 cm). Incluye perforación y pegado de bachas. En s.s.h.h. de dormitorios médicos de guardia; s.s.h.h. de enfermería; s.s.h.h. de estar médico; s.s.h.h. públicos. | Metro lineal | 15,42
21.3 |  | Mesada de acero inoxidable en lavado sucio y cuarto séptico, fabricado con chapas de 1,5mm de espesor, calidad AISI304., ancho 0,60mt, alto 0,90mt. con zócalo sanitario. Con bachas profundas de 40x50x40 con salida para sopapa de 4".Ver detalle en planilla. | Metro lineal | 10,35
21.4 |  | Mesada de granito natural de 0,35 de ancho en salas de enfermeria internados | Metro lineal | 10,45
21.5 |  | Mesada de granito natural, sobre mueble de madera, zócalo de granito con piletas de acero inoxidable. Ver detalle en planilla. | Metro lineal | 41,8
21.6 |  | Bacha acero inoxidable para lavado de manos. Ver detalle en planilla. | Unidad | 26
22 | 72121403-001 | Prevención contra incendio (MDO, Prov. Y coloc.) | Unidad | 1
22.1 |  | Provisión e instalación de tubería de Ho. Go., DN 4 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS) | Metro lineal | 20
22.2 |  | Provisión e instalación de tubería de Ho. Go., DN 3 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS) | Metro lineal | 264
22.3 |  | Provisión e instalación de tubería de Ho. Go., DN 2 1/1 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS) | Metro lineal | 111
22.4 |  | Puerta corta fuego de emergencia de 1,20x2,10, con manija y barra antipánico, con sensor automático | Unidad | 8
22.5 |  | Extintores de 6 kg, tipo ABC | Unidad | 20
22.6 |  | Iluminación autónoma de emergencia tipo led de 18W. | Unidad | 53
22.7 |  | Cartel luminoso indicador de salida de emergencia | Unidad | 50
22.8 |  | Provisión e instalación de electrobomba centrífuga de eje horizontal , Caudal 1000 l/min, Hman 30 mca, con Electrobomba Jokey (INCLUYE ACCESORIOS) | Unidad | 2
22.9 |  | Provisión e instalación de tablero de mando con sistema de protección (SEGÚN EE.TT.) | Unidad | 1
23 | 72121403-001 | Pinturas | Unidad | 1
23.1 |  | De pared interior | Metros cuadrados | 2.897
23.2 |  | De pared exterior | Metros cuadrados | 6.107
23.3 |  | En losas y vigas de H° A° | Metros cuadrados | 1.864
23.4 |  | En losas de hormigón | Metros cuadrados | 1.864
23.5 |  | De paredes interiores | Metros cuadrados | 2.897
23.6 |  | De paredes exteriores en mochetas, paredes revocadas (fachadas) | Metros cuadrados | 6.107
23.7 |  | Texturado exterior de paredes de rampa, fachadas y acceso | Metros cuadrados | 432,28
24 | 72121403-001 | Gases medicinales (provisión y colocación) | Unidad | 1
24.1 |  | Red de distribución de gases | Metro lineal | 2.500
24.2 |  | Consola poliducto de 2 gases (O2 y Vacío), con 4 tomas Schuko, luz interna y llama enfermería | Unidad | 64
24.3 |  | Consola de 4 gases (2 de O2, Vacío, Aire), con 8 tomas Schuko, luz interna | Unidad | 20
24.4 |  | Columna Retractil de 3 gases (2 de O2; 2 de Vc; 1 de Aire; 8 toma Schuko) | Unidad | 6
24.5 |  | Toma consola simple externa O2, de doble retención, sistema DISS. | Unidad | 122
24.6 |  | Toma consola simple externa Aire, de doble retención, sistema DISS | Unidad | 28
24.7 |  | Toma consola simple externa Vacío, de doble retención, sistema DISS | Unidad | 96
24.8 |  | Panel de alarma para O2; 3,5 Bar sin Batería (3 gases) | Unidad | 2
24.9 |  | Panel de alarma para Aire; 3,5 Bar sin Batería (3 gases) | Unidad | 2
24.10 |  | Panel de alarma para Vacío; 3,5 Bar sin Batería (3 gases) | Unidad | 2
24.11 |  | Panel de alarma para O2; 3,5 Bar sin Batería (2 gases) | Unidad | 4
24.12 |  | Panel de alarma para Vacío; sin Batería (2 gases) | Unidad | 4
24.13 |  | Caja de válvulas de 2 gases | Unidad | 4
24.14 |  | Caja de válvulas de 3 gases | Unidad | 2
24.15 |  | Fluxómetro O2 0-15 L/min, Escala Expandida, sistema DISS | Unidad | 105
24.16 |  | Fluxómetro Aire 0-30 L/min, Escala Expandida, sistema DISS | Unidad | 26
24.17 |  | Humidificador O2, frasco polipropileno (reusable) | Unidad | 90
24.18 |  | Humidificador Aire, frasco polipropileno (reusable) | Unidad | 26
24.19 |  | Aspirador Red Vacío (Vacuometro) frasco polipropileno (reusable) | Unidad | 90
24.20 |  | Frasco de Vacío de 1000 cc | Unidad | 90
24.21 |  | Conexión para manguera de O2, de 5,00 metros | Unidad | 26
24.22 |  | Conexión para manguera de Aire, de 5,00 metros | Unidad | 26
24.23 |  | Compresor de Aire dúplex 2x10 HP | Unidad | 1
24.24 |  | Bomba de Vacio dúplex 2x5,5 HP | Unidad | 1
24.25 |  | Válvulas de sectorización de gases para cada Sala de 1/2" | Unidad | 207
24.26 |  | Central Semi Automático Medicinal (Manifold) de O2, con 02 ramal y 10 flexible de acero inoxidable teflón 1,20m CSA | Unidad | 1
24.27 |  | Central Semi Automático Medicinal (Manifold) de Aire, con 02 ramal y 10 flexible de acero inoxidable teflón 1,20m ABNT 240-1 CSA | Unidad | 1
25 | 72121403-001 | Climatización | Unidad | 1
25.1 |  | Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 12,000 Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz | Unidad | 4
25.2 |  | Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 18,000 Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz | Unidad | 54
25.3 |  | Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 24,000 Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz | Unidad | 10
25.4 |  | Provisión e instalación de Cañerias de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica | Metro lineal | 588
25.5 |  | Provisión y colocación de extractor axial de 100m3/h-marca Décor 100-1x220V | Unidad | 50
25.6 |  | Provisión y colocación de extractor axial de 200m3/h-marca Décor 200-1x220V | Unidad | 1
25.7 |  | Provisión y colocación de cañerias de tubo PVC liviano 100mm | Metro lineal | 256
25.8 |  | Provisión y colocación de rejas anti pájaro 20x20 | Unidad | 51
26 | 72121403-001 | Señales débiles (provisión y colocación) | Unidad | 1
26.1 |  | Grabador digital de 16 canales , con disco duro de 4 Tb | Unidad | 2
26.2 |  | Cámaras color fijas para interiores y exteriores con cableado polarizado 12 volt y video con conectores 12 volt -video balum y cajas de derivacion | Unidad | 23
26.3 |  | UPS de 2000 VA | Unidad | 4
26.4 |  | Central de llamadas a enfermeras | Unidad | 3
26.5 |  | Intercomunicador de habitaciones (Estación de paciente) | Unidad | 52
26.6 |  | Llamadores de emegencia de sanitarios | Unidad | 52
26.7 |  | Panel display de corredor | Unidad | 3
26.8 |  | Lámparas de puerta | Unidad | 52
26.9 |  | Central Telefónica Híbrida VoIP de 8 canales.- | Unidad | 1
26.10 |  | UPS de protección y respaldo | Unidad | 1
26.11 |  | Provisión y montaje de Consola de Operadora y accesorios. (Segun Planilla) | Unidad | 1
26.12 |  | Provisión y montaje de Aparatos Telefónicos IP con licencia.- | Unidad | 8
26.13 |  | Provisión y Montaje de Aparatos Telefónicos Analógicos. Pantalla de cristal líquido. Con luz de mensaje en espera y teclas auxiliares flash, redial y retención | Unidad | 100
26.14 |  | Sistema de aterramiento | Unidad | 1
26.15 |  | Rack para sala de monitoreo | Unidad | 2
26.16 |  | Patch Panel - 24 puertos - Cat. 6a | Unidad | 6
26.17 |  | Cable UTP - Cat. 6a ( en cajas de 305 metros ) | Unidad | 30
26.18 |  | Tomas con insertos RJ45 Cat. 6a | Unidad | 128
26.19 |  | Patch cords - Cat. 6a - 2 metros | Unidad | 128
26.20 |  | Patch cords - Cat. 6a - 3 metros | Unidad | 128
26.21 |  | Bandeja porta cable , tipo escalera (30x10)cm. - | Metro lineal | 280
27 | 72121403-001 | Instalación eléctrica (Pl. Baja y Pl. Alta) | Unidad | 1
27.1 |  | Columna HºAº 12/300 Kg.- | Unidad | 1
27.2 |  | Descargador polímerico MT 21 Kv./10 K.- | Unidad | 3
27.3 |  | Seccionador fusible aéreo MT.- | Unidad | 3
27.4 |  | Elemento fusible aéreo MT | Unidad | 3
27.5 |  | Cruceta de madera 3x4x2.4 metros MT.- | Unidad | 3
27.6 |  | Aislador triple campana c/perno.- | Unidad | 1
27.7 |  | Mano francesa MT.- | Unidad | 8
27.8 |  | Puntas terminal exterior elastimold MT 50 mm².- | Unidad | 3
27.9 |  | Conductor de aluminio desnudo 35 mm² c/aleación.- | Metro lineal | 30
27.10 |  | Conductor de aluminio aislado subterráneo 50 mm² 25 Kv.- | Metro lineal | 270
27.11 |  | Caño galvanizado 3" Ø.- | Unidad | 1
27.12 |  | Accesorios menores de complemento.- | Unidad | 1
27.13 |  | Base de HºAº para transformador Tipo Pedestal.- | Unidad | 1
27.14 |  | Caja de sobreponer 1200x500x200 mm. p/Limitadora - TC.- | Unidad | 1
27.15 |  | Disyuntor trifásico 800/2000 Amp. | Unidad | 1
27.16 |  | Sistema de puesta a tierra 25 mm².- | Unidad | 1
27.17 |  | Accesorios menores de complemento.- | Unidad | 1
27.18 |  | Conductor 1x150 mm².- | Metro lineal | 235
27.19 |  | Conductor 1x70 mm².- | Metro lineal | 504
27.20 |  | Conductor 1x50 mm².- | Metro lineal | 441
27.21 |  | Conductor 1x35 mm².- | Metro lineal | 180
27.22 |  | Conductor 1x25 mm².- | Metro lineal | 147
27.23 |  | Conductor INPAVINIL 4x35 mm².- | Metro lineal | 544
27.24 |  | Conductor 4x25 mm².- | Metro lineal | 309
27.25 |  | Conductor 4x16 mm².- | Metro lineal | 189
27.26 |  | Conductor 4x10 mm².- | Metro lineal | 167
27.27 |  | Conductor 4x6 mm².- | Metro lineal | 582
27.28 |  | Conductor 4x4 mm².- | Metro lineal | 395
27.29 |  | Caño Tipo PEAD Reforzado de 3" Ø.- | Metro lineal | 90
27.30 |  | Accesorios menores de complemento, cinta autovul., terminal de Cu., amarre | Unidad | 1
27.31 |  | Panel metálico de 2000x1500x600 mm.- | Unidad | 1
27.32 |  | Panel metálico de 1400x1000x600 mm.- | Unidad | 5
27.33 |  | Caja metálica semiembutir 800x500x150 mm.- | Unidad | 9
27.34 |  | Caja metálica de embutir 600x500x150 mm.- | Unidad | 10
27.35 |  | Disyuntor trifásico 800/2000 Amp. REGULABLE | Unidad | 1
27.36 |  | Disyuntor trifásico 800/1250 Amp. REGULABLE | Unidad | 2
27.37 |  | Disyuntor trifásico 175/250 Amp. REGULABLE | Unidad Medida Global | 4
27.38 |  | Disyuntor trifásico C60N 160 Amp. | Unidad | 4
27.39 |  | Disyuntor trifásico C60N 125 Amp. | Unidad | 4
27.40 |  | Disyuntor trifásico C60N 100 Amp. | Unidad | 8
27.41 |  | Disyuntor trifásico C60N 80 Amp. | Unidad | 4
27.42 |  | Disyuntor trifásico C60N 63 Amp. | Unidad | 2
27.43 |  | Disyuntor trifásico C60N 50 Amp. | Unidad | 6
27.44 |  | Disyuntor trifásico C60N 40 Amp. | Unidad | 3
27.45 |  | Disyuntor trifásico C60N 32 Amp. | Unidad | 11
27.46 |  | Disyuntor trifásico C60N 25 Amp. | Unidad | 19
27.47 |  | Disyuntor trifásico C60N 16 Amp. | Unidad | 1
27.48 |  | Disyuntor unipolar C60N 25 Amp | Unidad | 193
27.49 |  | Disyuntor unipolar C60N 16 Amp. | Unidad | 222
27.50 |  | Disyuntor unipolar C60N 10 Amp. | Unidad | 116
27.51 |  | Interruptor diferencial 4P 63 Amp. | Unidad | 1
27.52 |  | Interruptor diferencial 4P 40 Amp | Unidad | 5
27.53 |  | Interruptor diferencial 4P 25 Amp. | Unidad | 8
27.54 |  | Bandeja portacables 300 mm., tira de 3 metros - RANURADOS.- | Unidad | 86
27.55 |  | Interruptor manuel unipolar 32 Amp. | Unidad | 29
27.56 |  | Accesorios menores de complemento.- | Unidad | 1
27.57 |  | Conductor de Cu. desnudo 35 mm².- | Metro lineal | 200
27.58 |  | Productos varios de complemento del sistema.- | Unidad | 1
27.59 |  | Barra de Cu. 20x5 mm.- | Unidad | 1
27.60 |  | Accesorios menores de complemento.- | Unidad | 1
27.61 |  | Conductor de Cu. desnudo 1x50 mm².- | Metro lineal | 150
27.62 |  | Conjunto p/ soldadura Ref. 90.- | Unidad | 16
27.63 |  | Exogel dosis de 12 Kg.- | Unidad | 9
27.64 |  | Excavación de zanjas.- | Metro lineal | 50
27.65 |  | Barra de Cu. 60x10 mm.- | Unidad | 1
27.66 |  | Aislador p/barra 100 AMP.- | Unidad | 2
27.67 |  | Accerios menores de complemento.- | Unidad | 1
27.68 |  | Pararrayos DISIONADOR PDCE 100 M.- | Unidad | 1
27.69 |  | Adaptador mastil.- | Unidad | 1
27.70 |  | Caño galvanizado de 1 1/2" Ø x 6 metros.- | Unidad | 1
27.71 |  | Armado y montaje de torre 30 Ml. p/soporte de pararrayos.- | Unidad | 1
27.72 |  | Soportes para bajada de conductor.- | Unidad | 30
27.73 |  | Aislador de perno recto.- | Unidad | 30
27.74 |  | Accesorios menores de complemento.- | Unidad | 1
27.75 |  | Suministro y armado de un banco de condensadores de 345 Kvar., en panel | Unidad | 1
27.76 |  | Trafo de 1250 KVA. TIPO PROPIO PEDESTAL.- | Unidad | 1
27.77 |  | Bocas de iluminación.- | Unidad | 1.020
27.78 |  | Bocas de extractor de aire | Unidad | 74
27.79 |  | Bocas de tomacorrientes 220 VOLT.- | Unidad | 543
27.80 |  | Bocas de tomacorrientes 220 VOLT+TIERRA.- | Unidad | 15
27.81 |  | Bocas de tomacorrientes Tipo SCHUKO.- | Unidad | 593
27.82 |  | Bocas de tomacorrientes Tipo Industrial Trifásico.- | Unidad | 6
27.83 |  | Bocas de acondicionadores de aire trifásicos.- | Unidad | 8
27.84 |  | Bocas de acondicionadores de aire monofásicos.- | Unidad | 92
27.85 |  | Bocas de termo calefón.- | Unidad | 78
27.86 |  | Bocas de motores trifásicos.- | Unidad | 6
27.87 |  | Bocas de datos | Unidad | 15
27.88 |  | Bocas de tomas de teléfono | Unidad | 19
27.89 |  | Bocas de tomas de Tv (incluye accesorios) | Unidad | 74
27.90 |  | Bocas de incendio H/C (incluye accesorios) | Unidad | 192
27.91 |  | Bocas de incendio T/V (incluye accesorios) | Unidad | 2
27.92 |  | Bocas de iluminación autonoma | Unidad | 53
27.93 |  | Bocas de indicador de salida autonoma | Unidad | 50
27.94 |  | Bocas de AAV (incluye accesorios) | Unidad | 21
27.95 |  | Bocas de PMC (incluye accesorios) | Unidad | 21
27.96 |  | Circuito independiente para Equipo de 120.000 BTU en salas de internados y exclusas | Unidad | 3
27.97 |  | Circuito independiente para Equipo de 96.000 BTU en áreas de pasillos | Unidad | 1
27.98 |  | Tablero seccional de aire acondicionado | Unidad Medida Global | 1
27.99 |  | Artefacto fluorescente led sala de internados | Unidad | 106
27.100 |  | Panel led de iluminación, estancos, sanitarios, con bordes sellados con silicona en internados oncológicos y UTI | Unidad | 132
27.101 |  | Artefacto con lámpara de bajo consumo/led de sobreponer en pared (internado) | Unidad | 64
27.102 |  | Artefacto con luz difusa para marcar paso (altura baja en pared) | Unidad | 64
27.103 |  | Artefacto circular con lámpara de bajo consumo/led | Unidad | 260
27.104 |  | Artefacto de iluminación exterior | Unidad | 60
27.105 |  | Artefacto colgante con lampara de bajo consumo/led | Unidad | 11
27.106 |  | Artefacto fluorescente led tipo panel | Unidad | 90
27.107 |  | Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un Grupo Generador de 630 kVA con tablero de transferencia automática y tanque de combustible. | Unidad | 1
28 | 72121403-001 | Jardinería | Unidad | 1
28.1 |  | Provisión y colocación de pasto en panes, plantas ornamentales y piedras decorativas. En jardín interior y exteriores | Metros cuadrados | 250
29 | 72121403-001 | Limpieza de Obra | Unidad | 1
29.1 |  | Limpieza periódica y final de obra, incluye retiro | Metros cuadrados | 2.346
30 | 72121403-001 | Mampostería | Unidad | 1
30.1 |  | Elevación 0,15 común (1-2-10). | Metros cuadrados | 2.802
30.2 |  | Envarillado sobre aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 324
31 | 72121403-001 | Tabiques | Unidad | 1
31.1 |  | Mamparas divisorias en box de baños, eucatex con estructura de acero inoxidable, incluye puertas y accesorios. Ver detalles | Metros cuadrados | 73
31.2 |  | Separadores en internados oncológicos para generar exclusa. Carpintería de chapa galvanizada con cerramiento de chapas de yeso acartonado. | Unidad | 40
31.3 |  | Separadores en terapia intensiva. Parte inferior: carpinteria de chapa galvanizada con cerramiento de chapas de yeso acartonado h=1,00 m. Parte superior: con vidiro templado de 8mm. Lateral: cortinas antibacterianas. Ver detalles. | Metros cuadrados | 176,4
32 | 72121403-001 | Aislación | Unidad | 1
32.1 |  | Horizontal pared 0,15 | Metro lineal | 930
32.2 |  | De losas | Metros cuadrados | 179
32.3 |  | De losa en canalón de hormigón | Metros cuadrados | 486
33 | 72121403-001 | Estructura metálica | Unidad | 1
33.1 |  | Techo de chapa galvanizada trapezoidal sobre estructura metálica (incluye canaletas molduradas y canaletas limahoyas). Ver detalle de techo | Metros cuadrados | 1.777
33.2 |  | Techo de chapa traslúcida sobre estructura metálica, en jardín interior y escalera | Metros cuadrados | 45
33.3 |  | Rampa de salida de emergencia con estructura de soporte metálico, pasamanos de caños de 1 1/2 pared esp 1,6mm . Base de rampa de chapa antideslizante de 3/16 de espesor. Incluye pintura antióxido y sintética. | Metro lineal | 55
33.4 |  | Escalera de estructura metálica (desarrollo según altura) con huellas antideslizantes y pasamanos en caños 1 1/2 de espesor 1,6 mm. Incluye pintura base antióxido y sintética. | Unidad | 1
33.5 |  | Escalera de estructura metálica (desarrollo según altura) tipo marinera con jaula de protección, incluye pintura base antióxido y sintética | Unidad | 1
33.6 |  | Baranda metálica y pasamanos en escalera principal. Ver detalle | Metro lineal | 13,7
33.7 |  | Pasamanos de caño de 1 1/2 pared esp 1,6 mm. Incluye pintura base antióxido y sintética. En rampa interior | Metro lineal | 57
34 | 72121403-001 | Revoques (incluye malla tipo tramafix en uniones de hormigón y mampostería) | Unidad | 1
34.1 |  | Pared interior a dos capas (1-4-16) | Metros cuadrados | 1.953
34.2 |  | Exterior a dos capas con hidrófugo (1-4-16) | Metros cuadrados | 1.110
34.3 |  | Pared base azulejos con hidrófugo (1-4-16) | Metros cuadrados | 1.168
35 | 72121403-001 | Contrapiso | Unidad | 1
35.1 |  | Cascotes int 10 cm (1-4-16-24) | Metros cuadrados | 1.750
36 | 72121403-001 | Piso | Unidad | 1
36.1 |  | Porcelanato 60x60 | Metros cuadrados | 1.750
37 | 72121403-001 | Zócalo | Unidad | 1
37.1 |  | Tipo sanitario de PVC | Metro lineal | 703
37.2 |  | Porcelanato idem al piso | Metro lineal | 665
38 | 72121403-001 | Revestimiento | Unidad | 1
38.1 |  | Azulejos h=2,10 | Metros cuadrados | 880
38.2 |  | Azulejos h=1,20 | Metros cuadrados | 288
38.3 |  | Guarda decorativa de azulejos | Metro lineal | 336
38.4 |  | Placa de acero inoxidable encima de bachas sanitarias | Metros cuadrados | 10
38.5 |  | Guarda camilla | Metro lineal | 120
38.6 |  | PVC antibacterial en pasillos h=1,20 | Metros cuadrados | 144
38.7 |  | Moldura sanitaria, entre losa y pared; entre pared y pared en Salas de UTI e internados oncológicos | Metro lineal | 745
38.8 |  | Ploteado de paredes y techos en zonas de UTI | Metros cuadrados | 250
39 | 72121403-001 | Provisión y colocación de puerta Placa (incluye provisión y colocación de marcos, contramarcos, herrajes y cerraduras) | Unidad | 1
39.1 |  | Puerta tipo P1 detalle según plano | Unidad | 5
39.2 |  | Puerta tipo P2 detalle según plano | Unidad | 35
39.3 |  | Puerta tipo P2.1 detalle según plano | Unidad | 2
39.4 |  | Puerta tipo P3 detalle según plano | Unidad | 5
39.5 |  | Puerta tipo P4 detalle según plano | Unidad | 17
39.6 |  | Puerta tipo P4.1 detalle según plano | Unidad | 2
39.7 |  | Puerta tipo P5 detalle según plano | Unidad | 7
39.8 |  | Puerta tipo P6 detalle según plano | Unidad | 13
39.9 |  | Puerta tipo P6.1 detalle según plano | Unidad | 17
39.10 |  | Puerta tipo P7 detalle según plano | Unidad | 11
40 | 72121403-001 | Provisión y colocación de aberturas de aluminio anodizado color natural, según detalle y especificaciones (Incluye herrajes, cerraduras) | Unidad | 1
40.1 |  | Ventana tipo V1 detalle según plano | Unidad | 3
40.2 |  | Ventana tipo V2 detalle según plano | Unidad | 2
40.3 |  | Ventana tipo V3 detalle según plano | Unidad | 10
40.4 |  | Ventana tipo V4 detalle según plano | Unidad | 38
40.5 |  | Ventana tipo V7 detalle según plano | Unidad | 2
40.6 |  | Ventana tipo V9 detalle según plano | Unidad | 19
40.7 |  | Ventana tipo V11 detalle según plano | Unidad | 1
41 | 72121403-001 | Vallado perimetral | Unidad | 1
41.1 |  | Provisión y colocación de postes de hormigón con alambre tejido y 3 hiladas de alambre de puas | Metro lineal | 227
42 | 72121403-001 | Climatización | Unidad | 1
42.1 |  | Equipo UMA con Modulo Vent-Serp-Res-Filtros de 15,000m3/h-Vent15HP-Resist 35Kw-3x380V-50Hz -Ensamblado en Taller | Unidad | 2
42.2 |  | Unidad Condensadora de 20 TR, 3x380V | Unidad | 2
42.3 |  | Variador de Velocidad 15HP | Unidad | 2
42.4 |  | Pre Filtro de 24"x24"x2" | Unidad | 8
42.5 |  | Filtro Bolsa de 24"x24"x22" | Unidad | 8
42.6 |  | Izamiento | Unidad | 2
42.7 |  | Termostato de 4 etapas | Unidad | 2
42.8 |  | Cañerias de Cobre c/ aislacion e interconexion electrica | Unidad | 60
42.9 |  | Provisión y montaje de Conductos de chapas galv c/ bridas y aislación | Unidad | 305
42.10 |  | Módulo para filtro HEPA de 12"x24"x12 | Unidad | 24
42.11 |  | Módulo para filtro HEPA de 24"x24"x12" | Unidad | 7
42.12 |  | Filtro HEPA de 12"x24"x12"-efic 99.97% | Unidad | 24
42.13 |  | Filtro HEPA de 24"x24"x12"-efic 99.97% | Unidad | 7
42.14 |  | Rejas de Al tipo AR de 42x42 | Unidad | 19
42.15 |  | Rejas de Al tipo AR de 42x52 | Unidad | 1
42.16 |  | Rejas de Al tipo AR de 52x82 | Unidad | 2
42.17 |  | Rejas de Al tipo AR de 32x32 | Unidad | 5
42.18 |  | Rejas de Al tipo AR de 50x50 (TAE) | Unidad | 2
42.19 |  | Damper de regulacion | Unidad | 60
42.20 |  | Junta flexible | Unidad | 4
42.21 |  | Conexión al sistema de Drenaje | Unidad | 2
42.22 |  | Puesta en marcha | Unidad | 2
42.23 |  | Equipo UMA con Modulo Vent-Serp-Res-Filtros de 15,000m3/h-Vent15HP-Resist 35Kw-3x380V-50Hz | Unidad | 2
42.24 |  | Unidad Condensadora de 20 TR, 3x380V | Unidad | 2
42.25 |  | Variador de Velocidad 15HP | Unidad | 2
42.26 |  | Pre Filtro de 24"x24"x2"-30% efic | Unidad | 8
42.27 |  | Filtro Bolsa de 24"x24"x22"-95% efic | Unidad | 8
42.28 |  | Soporte | Unidad | 2
42.29 |  | Izamiento | Unidad | 2
42.30 |  | Termostato de 4 etapas | Unidad | 2
42.31 |  | Cañerías de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica | Metro lineal | 60
42.32 |  | Provisión y montaje de Conductos de chapas galv c/ bridas y aislación | Unidad | 344
42.33 |  | Modulo para filtro HEPA de 12"x24"x12 | Unidad | 22
42.34 |  | Modulo para filtro HEPA de 24"x24"x12" | Unidad | 12
42.35 |  | Filtro HEPA de 12"x24"x12"-efic 99.97% | Unidad | 22
42.36 |  | Filtro HEPA de 24"x24"x12"-efic 99.97% | Unidad | 12
42.37 |  | Rejas de Al tipo AR de 42x42 | Unidad | 15
42.38 |  | Rejas de Al tipo AR de 42x52 | Unidad | 4
42.39 |  | Rejas de Al tipo AR de 52x82 | Unidad | 2
42.40 |  | Rejas de Al tipo AR de 32x32 | Unidad | 4
42.41 |  | Rejas de Al tipo AR de 50x50 (TAE) | Unidad | 2
42.42 |  | Damper de regulación | Unidad | 61
42.43 |  | Junta flexible | Unidad | 4
42.44 |  | Conexión al sistema de Drenaje | Unidad | 2
42.45 |  | Puesta en marcha | Unidad | 2
42.46 |  | Equipo de AA Split System tipo pared de 12,000Btu/h-FC-Ecológico-inalambrico 1x220V-50Hz | Unidad | 2
42.47 |  | Equipo de AA Split System tipo pared de 18,000Btu/h-FC-Ecológico-inalambrico 1x220V-50Hz | Unidad | 13
42.48 |  | Equipo de AA Split System tipo pared de 24,000Btu/h-FC-Ecológico-inalambrico 1x220V-50Hz | Unidad | 14
42.49 |  | Cañerias de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica | Metro lineal | 280
42.50 |  | Drenaje | Unidad | 29
42.51 |  | Puesta en marcha y regulación | Unidad | 29
42.52 |  | Equipo manejadora de aire (Air handling) 3,200 m3/h, 120 mca, dos etapas de filtrado en manejadora más filtros terminales en sala | Unidad | 1
42.53 |  | Termostato | Unidad | 1
42.54 |  | Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación | Unidad | 115
42.55 |  | Dampers de regulación | Unidad | 12
42.56 |  | Bridas | Unidad Medida Global | 1
42.57 |  | Soportes | Unidad Medida Global | 1
42.58 |  | Materiales menores | Unidad Medida Global | 1
42.59 |  | Movimiento de equipo de aire | Unidad | 1
42.60 |  | Montaje | Unidad Medida Global | 1
42.61 |  | Caja y filtro HEPA | Unidad | 8
42.62 |  | Ductos y conexiones bridadas | Unidad | 10
42.63 |  | Equipo compresor de expansión directa frio calor de 120.000 BTU con gas ecológico | Unidad | 1
42.64 |  | Ascencion de equipos | Unidad Medida Global | 1
42.65 |  | Soporte | Unidad Medida Global | 1
42.66 |  | Materiales menores | Unidad Medida Global | 1
42.67 |  | Montaje | Unidad Medida Global | 1
42.68 |  | Equipo manejadora de aire (Air handling) 3,200 m3/h, 120 mca, dos etapas de filtrado en manejadora más filtros terminales en sala | Unidad | 1
42.69 |  | Termostato | Unidad | 1
42.70 |  | Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación | Unidad | 115
42.71 |  | Dampers de regulación | Unidad | 12
42.72 |  | Bridas | Unidad Medida Global | 1
42.73 |  | Soportes | Unidad Medida Global | 1
42.74 |  | Materiales menores | Unidad Medida Global | 1
42.75 |  | Movimiento de equipo de aire | Unidad | 1
42.76 |  | Montaje | Unidad Medida Global | 1
42.77 |  | Caja y filtro HEPA | Unidad | 8
42.78 |  | Ductos y conexiones bridadas | Unidad | 10
42.79 |  | Equipo compresor de expansión directa frio calor de 120.000 BTU con gas ecológico | Unidad | 1
42.80 |  | Ascencion de equipos | Unidad Medida Global | 1
42.81 |  | Soporte | Unidad Medida Global | 1
42.82 |  | Materiales menores | Unidad Medida Global | 1
42.83 |  | Montaje | Unidad Medida Global | 1
42.84 |  | Equipo manejadora de aire (Air handling) 3,200 m3/h, 120 mca, dos etapas de filtrado en manejadora más filtros terminales en sala | Unidad | 1
42.85 |  | Termostato | Unidad | 1
42.86 |  | Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación | Unidad | 115
42.87 |  | Dampers de regulación | Unidad | 12
42.88 |  | Bridas | Unidad Medida Global | 1
42.89 |  | Soportes | Unidad Medida Global | 1
42.90 |  | Materiales menores | Unidad Medida Global | 1
42.91 |  | Movimiento de equipo de aire | Unidad | 1
42.92 |  | Montaje | Unidad Medida Global | 1
42.93 |  | Caja y filtro HEPA | Unidad | 8
42.94 |  | Ductos y conexiones bridadas | Unidad | 10
42.95 |  | Equipo compresor de expansión directa frio calor de 120.000 BTU con gas ecológico | Unidad | 1
42.96 |  | Ascencion de equipos | Unidad Medida Global | 1
42.97 |  | Soporte | Unidad Medida Global | 1
42.98 |  | Materiales menores | Unidad Medida Global | 1
42.99 |  | Montaje | Unidad Medida Global | 1
42.100 |  | Equipo compacto de 120.000 BTU a expansión directa frio calor | Unidad | 1
42.101 |  | Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación | Unidad | 160
42.102 |  | Dampers de regulación en rejillas | Unidad | 6
42.103 |  | Soportes | Unidad Medida Global | 1
42.104 |  | Materiales menores | Unidad Medida Global | 1
42.105 |  | Movimiento de equipo de aire | Unidad | 1
42.106 |  | Montaje | Unidad Medida Global | 1
42.107 |  | Rejillas de inyección y retorno | Unidad | 6
42.108 |  | Extracción axial de 100m3/h-marca Décor 100-1x220V | Unidad | 19
42.109 |  | Extracción axial de 200m3/h-marca Décor 200-1x220V | Unidad | 1
42.110 |  | Extractor axial de 600m3/h- con alimentación eléctrica monofásica | Unidad | 11
42.111 |  | Cañerias de tubo PVC liviano 100mm | Metro lineal | 106
42.112 |  | Rejas anti pajaro 20x20 | Unidad | 20
42.113 |  | Puesta en marcha y regulación | Unidad | 20
43 | 72121403-001 | Señales debiles | Unidad | 1
43.1 |  | Central de llamadas a enfermeras | Unidad | 1
43.2 |  | Intercomunicador de habitaciones (Estación de paciente) | Unidad | 12
43.3 |  | Llamadores de emegencia de sanitarios | Unidad | 12
43.4 |  | Panel display de corredor | Unidad | 1
43.5 |  | Lámparas de puerta | Unidad | 12
44 | 72121403-001 | Pinturas | Unidad | 1
44.1 |  | De pared interior a una capa | Metros cuadrados | 1.521
44.2 |  | De parede exterior a una capa | Metros cuadrados | 1.110
44.3 |  | En losas de H° A° | Metros cuadrados | 1.924
44.4 |  | Enduido Cementicio, base para epoxi | Metros cuadrados | 2.275
44.5 |  | En losas de hormigón | Metros cuadrados | 1.924
44.6 |  | De paredes interiores | Metros cuadrados | 1.521
44.7 |  | De paredes exteriores en mochetas, paredes revocadas (fachadas) | Metros cuadrados | 1.110
44.8 |  | De paredes, epoxi atóxico, base agua, sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | 1.718
44.9 |  | De losa, epoxi atóxico, base agua, sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | 557
45 | 72121403-001 | Provisión y colocación de ascensor y montacarga | Unidad | 1
45.1 |  | Ascensor para camilla | Unidad | 1
45.2 |  | Montacarga para basuras, revestido en acero inoxidable, de 1,15x1,70; 2 paradas, tipo montaplato, capacidad 100 kg | Unidad | 1
46 | 72121403-001 | Señalética | Unidad | 1
46.1 |  | Carteles en paredes, puertas, accesos, etc, según indicación en los planos | Unidad Medida Global | 1
47 | 72121403-001 | Limpieza de obra | Unidad | 1
47.1 |  | Limpieza periódica y final de obra | Metros cuadrados | 1.954
48 | 72121403-001 | Refuncionalización Acceso Oncología y UTI | Unidad | 1
48.1 |  | Mampostería | Metros cuadrados | 46,5
48.2 |  | Aberturas en general | Unidad | 6
48.3 |  | De piso (incluye contrapiso) | Metros cuadrados | 101
48.4 |  | De zócalo | Metro lineal | 106,6
48.5 |  | Viga de fundación¦ | Metros cúbicos | 1,7
48.6 |  | Mampostería de elevación 015 común (1-2-10). | Metros cuadrados | 45,4
48.7 |  | Mampostería 0,30 común | Metros cuadrados | 0,8
48.8 |  | Aislación horizontal pared 0,15 | Metros cuadrados | 10,5
48.9 |  | Revoque a dos capas con hidrófugo | Metros cuadrados | 86,4
48.10 |  | Techo de chapa galvanizada trapezoidal sobre estructura metálica (incluye canaletas molduradas y bajadas con caños de 150 mm de PVC pluvial). | Metros cuadrados | 12
48.11 |  | Piso de porcelanatto (incluye contrapiso y carpeta base) | Metros cuadrados | 101
48.12 |  | Zócalo de porcelanatto, idem al piso | Metro lineal | 106,6
48.13 |  | Revestimiento | Metros cuadrados | 61,6
48.14 |  | Pintura de aberturas al sintético | Metros cuadrados | 20
48.15 |  | Pintura al látex acrílico con enduido | Metros cuadrados | 86,4
48.16 |  | Bocas de iluminación.- | Unidad | 5
48.17 |  | Bocas de tomacorrientes 220 VOLT.- | Unidad | 5
48.18 |  | Bocas de acondicionadores de aire monofásicos.- | Unidad | 2
48.19 |  | Bocas de datos | Unidad | 2
48.20 |  | Bocas de tomas de teléfono | Unidad | 2
48.21 |  | Bocas de tomas de Tv (incluye accesorios) | Unidad | 2
48.22 |  | Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 18,000 Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz | Unidad | 2
48.23 |  | Reacondicionamiento de compresores de aire acondicionado con su instalación | Unidad Medida Global | 1
48.24 |  | Puerta corrediza de aluminio anodizado color natural con vidrios de 8 mm | Unidad | 1
48.25 |  | Ventana corrediza (idem al existente) de aluminio anodizado color natural con vidrios de 6 mm | Unidad | 2
48.26 |  | Puerta tipo P3 detalle según plano | Unidad | 1
48.27 |  | Colocacion puerta de cristal templado recuperada, proveer de todos los accesorios y materiales que fueran necesarios para su puesta en funcionamiento | Unidad | 1
48.28 |  | Cielorraso de lana mineral, placas de 60x60, desmontable con perfilería de aluminio anodizado natural y estructura de soporte | Metros cuadrados | 12
48.29 |  | Ploteado microperforado de aberturas con diseños infantiles | Metros cuadrados | 18
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]