## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL IICS UNA con ID: 382711
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio. Equipo: Cabina de Seguridad Biológica. Tipo: Clase II B2. Marca: Esco. Modelo: Airstream. Código Patrimonial: 028-05-01-04108 | Unidad | EVENTO | No | 1
2 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio. Equipo: Analizador de Electrolitos. Marca: Eschweiler. Modelo: Combi Line. Serial: CL 2227. Código Patrimonial: 028-05-01-03713 | Unidad | EVENTO | No | 1
2.1 |  | Mantenimiento Preventivo: ? Recarga de soluciones electrolíticas. ? Limpieza del sistema de desechos. ? Verificación del voltaje de referencia y temperatura del block de electrodos. ? Reactivación de los electrodos de K y Ca. ? Limpieza y prueba general del equipo. | Unidad | EVENTO | No | 1
2.2 |  | Provisión e instalación de Electrodo de pH (ESW 3-1.310) | Unidad | UNIDAD | No | 1
2.3 |  | Provisión y reemplazo de la Membrana del Electrodo de Ca (ESW 33-1.613) | Unidad | UNIDAD | No | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]