## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE CASETA PARA ATM Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE QUIINDY con ID: 383571
MUNICIPALIDAD DE QUIINDY, OFICINA DE LA UOC, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Limpieza, replanteo y preparacion del terreno | Metros cuadrados | 6,5
1.2 |  | Cartel de Obras | Unidad | 1
2 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Base con doble parrilla 20x20 de varillas de 10mm de espesor, cara inferior y superior | Metros cúbicos | 0,85
2.2 |  | Base con doble parrilla 20x25 de varillas de 8mm de espesor, cara inferior y superior | Metros cúbicos | 0,55
2.3 |  | Envoltorio de base de hormigon armado con chapa tipo metalico Nº 18 | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Carpeta para piso sobre base de H°A° | Metros cuadrados | 6,5
3.2 |  | Porcelanato 50x50 cm. Pulido | Metros cuadrados | 5
3.3 |  | Guarda perimetral en porcelanato imitación madera, color marrón oscuro | Metros | 5,4
3.4 |  | Alisada de cemento con ranuras antideslizantes | Unidad | 0,8
4 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Para mamparas, soporte de cenefa y techo | Unidad Medida Global | 1
4.2 |  | Vidrio templado incoloro de 10 mm para paños fijos, con perfilería U y tubo de aluminio 100x100 cm., ambos color fosco | Metros cuadrados | 10
4.3 |  | Vidrio templado incoloro de 10 mm para puerta (Altura de la puerta 2,10 mt. Y ancho 0,90 mt) batiente con cerradura, manijón tipo H de aleación aluminio de 100 cm y freno Dormán | Metros cuadrados | 1,89
4.4 |  | Ventana para mantenimiento de equipos con cerradura, con dos hojas corredizas de cristal templado de 8 mm color gris (fume), con perfilería color fosco | Metros cuadrados | 1,2
4.5 |  | Abertura de placa cementicia de 8mm | Metros cuadrados | 3,5
5 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | Cobertura de chapa de zinc acanalada N° 24, sobre estructura de caño metálico 3"x2" con espesor de 2 mm | Metros cuadrados | 7
5.2 |  | Babeta de chapa galvanizada N° 24 para protección de unión entre pared y techo de chapa, con refuerzo de tramafix en las uniones | Unidad Medida Global | 1
5.3 |  | Cielo razo de durlock verde antihumedad | Metros cuadrados | 5
6 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Pintura de texturado de paredes al latex | Metros cuadrados | 35
6.2 |  | Pintura de cielo raso | Metros cuadrados | 6,5
6.3 |  | Pintura sintetica tipo deportiva de rampa | Metros cuadrados | 0,8
6.4 |  | Pintura sintetica de envoltorio de base de H°A° | Metros cuadrados | 1,5
6.5 |  | Enduido de paredes | Metros cuadrados | 35
6.6 |  | Enduido de cielo raso | Metros cuadrados | 6,5
6.7 |  | Texturado de paredes interior - exterior | Metros cuadrados | 35
7 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24 de desarrollo N° 40 | Metros | 2,5
7.2 |  | Caño de bajada de desagüe pluvial de PVC de diámetro 100 mm | Metros | 3,5
7.3 |  | Desague pluvial bajo vereda con caño PVC 100 hasta la calle | Metros | 3,5
7.4 |  | Conexión al pozo ciego con registro | Unidad | 1
8 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | Con membrana aislante para techo de doble aluminio de 10 mm, con foil de aluminio puro en una de sus caras, resistente a los rayos UV y que evite la condensación | Metros cuadrados | 6,5
9 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | Acometida eléctrica con ducto de entrada y conexión al tablero eléctrico, tablero para 8tm, llave termomagnetica para corte general 32A, llave 20A; llave 10A; (2) toma corriente; ups on line torre LCD 3 kva 220/240 con batería incorporada; (3) Paneles de luces LED 20x20 de 18W embutida en cielo raso | Unidad Medida Global | 1
9.2 |  | Instalaciones: (1) equipos de acondicionador de ambiente; Instalacion de equipos de para toma corriente; (4) instalacion de equipos seguridad con resolución 1280x720, Instalacion de dvr, Pentahibrido HDCVI/TVI/AHD de 4 canales, puerto VGA/HDMI, instalacion electrica de equipos de seguridad | Unidad Medida Global | 1
9.3 |  | Instalaciones: Malla expandida diagonal mayor promedio 12 mm, en la base de la caja tecnica con extructura metalica reforzada p/ equipo informatico; letra acrílica termoformado traslucido, con iluminación LED en todas las letras, con transformador y encendido automatico | Unidad Medida Global | 1
10 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | Demolicion de muralla sector de obra de caseta | Metros cuadrados | 2,8
10.2 |  | Retiro de vereda existente c/ recuperacion | Metros cuadrados | 28,6
10.3 |  | Cimiento pbc muralla nueva | Metros | 1,35
10.4 |  | Mamposteria elevacion tipo nivelacion ladrillo comun | Metros | 1,35
10.5 |  | Mamposteria elevacion 0,15 ladrillo comun | Metros cuadrados | 1,5
10.6 |  | Reposicion de revoque con hidrofugos y envarillado | Metros | 13,5
10.7 |  | Relleno de suelo y compactado en el sector de la caseta | Metros | 1,35
10.8 |  | Contrapiso de cascotes p/ vereda simil al existente | Metros cuadrados | 28,6
10.9 |  | Colocacion de pisos de piedra tipo canto rodado | Metros cuadrados | 28,6
10.10 |  | Colocacion de pisos tipo guarda obra en tres lados | Metros cuadrados | 2,1
11 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Limpieza final y retiro de materiales desuso | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]