## items
Ítems del llamado Construccion de comedor y dos aulas en la Esc. Bas. N° 2.443 Virgen de la Asuncion con ID: 385107
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 162
1.2 |  | Corte y destronque de árbol pequeño. | Unidad | 3
1.3 |  | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 162
1.4 |  | Demolición de techo de tejas francesas con recuperación. | Metros cuadrados | 90
1.5 |  | Demolición de cielorraso con recuperación. | Metros cuadrados | 60
1.6 |  | Demolición de mampostería de ladrillos de 0,30 sin recuperación. | Metros cuadrados | 95
1.7 |  | Cartel de obra (2.50 m x 1.50m ) | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | MOVIMIENTO DE SUELO: Excavación y Relleno | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Excavaciones para cimiento de paredes y columnas, rampa y nivelaciones | Metros cúbicos | 20,7
2.2 |  | Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 | Metros cuadrados | 13,95
2.3 |  | Cimientos de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 14,5
2.4 |  | Relleno y apisonado de tierra (Interiores y galería. Prom 15 cm) | Metros cúbicos | 25
3 | 72131601-010 | ESTRUCTURA DE H° A° | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Encadenado inferior de Hº Aº de 12 x 20 cm. para paredes de 0,30 | Metro lineal | 43,5
3.2 |  | Encadenado inferior de Hº Aº de 18 x 20 cm. para paredes de 0,15 | Metro lineal | 26,5
3.3 |  | Encadenado superior de Hº Aº de 12 x 20 cm. para paredes de 0,30 | Metro lineal | 43,5
3.4 |  | Encadenado superior de Hº Aº de 18 x 20 cm. para paredes de 0,15 | Metro lineal | 26,5
3.5 |  | Viga de Hº Aº de 15 x 30 cm. en galería y pilar de 15 x 30 cm. de refuerzo en aula. | Metros cúbicos | 0,15
4 | 72131601-006 | AISLACION HIDRÓFUGA | Metro lineal | 1
4.1 |  | Horizontal de paredes de 0,30 m | Metro lineal | 30,3
4.2 |  | Horizontal de paredes de 0,15 m | Metro lineal | 25
5 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | Elevación de 0,30 una cara a la vista, aparejo tipo Capuchino | Metros cuadrados | 80,6
5.2 |  | De 0,30 de ladrillos comunes prensados a revocar | Metros cuadrados | 88
5.3 |  | De 0,15 de ladrillos comunes prensados visto una cara | Metros cuadrados | 31,25
5.4 |  | De 0,15 de ladrillos comunes prensados a revocar | Metros cuadrados | 55,4
5.5 |  | Panderete de 0,15 (a una hilada en encadenados) | Metros cuadrados | 13
5.6 |  | Pilar de Ladrillo común prensado visto ( Rellenos de Hº Aº) | Metro lineal | 7,6
6 | 72131601-007 | TECHO | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Techo de chapa de zinc sobre estructura metálica con membrana aislante de 5 mm., según detalle. | Metros cuadrados | 207
6.2 |  | Viga metálica (15x50) para cumbrera | Metro lineal | 12
6.3 |  | Viga metálica (10x30) para apoyo de tirantes | Metro lineal | 12
7 | 72131601-008 | REVOQUES | Metros cuadrados | 1
7.1 |  | Revoque Interior a una capa filtrado. | Metros cuadrados | 298
7.2 |  | Revoque impermeable interior y exterior tipo azotado | Metros cuadrados | 148
7.3 |  | Mochetas de ventanas (incluye bordes externos) en pared de 0,30 | Metros cuadrados | 25,6
7.4 |  | Mochetas de ventanas (incluye bordes externos) en pared de 0,15 | Metros cuadrados | 2,2
8 | 72131601-009 | PISOS Y ZOCALOS | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | Contrapiso de Hormigón de cascotes sobre terreno natural. | Metros cuadrados | 158
8.2 |  | Piso de baldosa calcárea base gris | Metros cuadrados | 158
8.3 |  | Zócalo calcáreo base gris (Incluye pilares) | Metro lineal | 105
9 | 72102601-001 | CARPINTERIA METÁLICA | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | Ventana metálica tipo balancín colocada | Metros cuadrados | 185,5
9.2 |  | Canaleta aérea c/ chapa galvanizada desarrollo 60 cm. | Metro lineal | 35,6
9.3 |  | Bajadas c/chapa galvanizada, desarrollo 50 cm. | Metro lineal | 18,8
10 | 72102601-001 | CARPINTERIA DE MADERA | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | a- Puerta tablero de madera (cedro); 2 hojas de 0,70 mts; marcos de 2" x 6" de madera canafisto y contra marcos; 3 fichas de cinco agujeros reforzadas más cerradura de "seguridad" tipo cilindro. | Unidad | 3
10.2 |  | a- Puerta placa de madera (cedro); hoja de 0,8 mts; marcos de 2" x 6" de madera canafisto y contra marcos; 3 fichas de cinco agujeros reforzadas más cerradura de "seguridad" tipo cilindro. | Unidad | 2
10.3 |  | Abertura de madera tipo pasaplatos con marco de 0,80 x0,80 | Unidad | 1
10.4 |  | Cielorraso de machimbre de madera suspendido | Metros cuadrados | 82
10.5 |  | Cielorraso de machimbre de madera aplicado | Metros cuadrados | 56
10.6 |  | Cielorraso de machimbre de PVC aplicado en galería. Incluye aleros. | Metros cuadrados | 50
10.7 |  | Contramarcos de madera colocados | Metros cuadrados | 50
10.8 |  | Corniza de madera moldurada para cielorraso colocada | Metro lineal | 110
11 | 72102401-001 | PINTURA | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Pintura Látex interior y exterior. Incluye mochetas. | Metros cuadrados | 450
11.2 |  | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 12,6
11.3 |  | Pintura de ladrillos vistos con pintura siliconada antimoho incoloro | Metros cuadrados | 91,5
11.4 |  | Pintura de canaletas y bajadas de zinc. | Metro lineal | 54,4
11.5 |  | Pintura de Cielorraso de madera al barniz | Metros cuadrados | 124
12 | 72131601-009 | VIDRIOS | Metros cuadrados | 1
12.1 |  | Carpeta para pisos cerámicos | Metros cuadrados | 18,5
13 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELECTRICA | Unidad Medida Global | 1
13.1 |  | Extensión de línea eléctrica trifásica desde tablero existente hasta tablero seccional. | Metro lineal | 25
13.2 |  | Tablero seccional de PVC para 8 llaves TM tipo DIN | Unidad | 1
13.3 |  | Instalación eléctrica: bocas de tomas y luces | Unidad | 37
13.4 |  | Colocación de artefactos de luz tipo LED de 30x30 cm de 32 Wts, aplicados al techo | Unidad | 37
13.5 |  | Colocación de artefactos de luz tipo fluorescente de 1x40 en exterior, aplicados a la pared. | Unidad | 5
13.6 |  | Provision y colocación de ventiladores. | Unidad | 12
14 | 72101510-9998 | EQUIPAMIENTO SANITARIO | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Extensión de agua corriente con caño de PVC de 3/4 pulg. | Metro lineal | 50
14.2 |  | Instalación de agua fría en pileta de cocina | Unidad | 1
14.3 |  | Grifería pico móvil de 1/2 colocada | Unidad | 1
14.4 |  | Desagüe cloacal para pileta de cocina | Unidad | 1
14.5 |  | Caño de Ø 50 mm de PVC colocado. | Metro lineal | 1
14.6 |  | Registro de desagüe cloacal con doble tapa hermética de Hº de 40x40 cm | Unidad | 1
14.7 |  | Pozo absorbente de 60x120x80 cm., con tapa de H° A°. | Unidad | 1
14.8 |  | Registro de desague pluvial boca abierta, 40x40x40 cm con rejilla | Unidad | 8
14.9 |  | Desague pluvial: caño 100 mm, calce y colchón de arena | Metro lineal | 90
15 | 72102601-001 | MOBILIARIOS FIJOS | Unidad Medida Global | 1
15.1 |  | Mesada de Hº Aº para lavadero con base de mamposteria y revestimiento, según especificaciones | Metro lineal | 3
15.2 |  | Pileta de acero inoxidable colocada. | Unidad Medida Global | 1
16 | 72131601-009 | OBRAS EXTERIORES | Metros cuadrados | 1
16.1 |  | Remoción de piso de piedra laja existente. | Metros cuadrados | 220
16.2 |  | Piso de hormigón en masa. Espesor 10 cm. | Metros cuadrados | 220
17 | 72131601-009 | VARIOS | Unidad Medida Global | 1
17.1 |  | Placa de acero inoxidable de 25 x 40 cm | Unidad Medida Global | 1
17.2 |  | Limpieza Final de obra y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]