## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL PREDIO DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ-PLURIANUAL 2021 con ID: 385234
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 2.165
2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 2.165
3 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 6
4 | 83101504-996 | PROVISION Y MONTAJE DE CASETA DE OPERACIONES | Metros cuadrados | 60
4.1 |  | Obrador con oficina y baño movil (10 x 7) | Metros cuadrados | 60
5 | 72141511-004 | Servicio de excavacion de bolsones | Metros cúbicos | 79
5.1 |  | Excavación para fundar zapatas | Metros cúbicos | 79
6 | 72103004-001 | Servicio de Excavación Estructural | Metros cúbicos | 60
6.1 |  | Excavación para cimiento | Metros cúbicos | 60
7 | 72131601-003 | Cimiento | Metros cúbicos | 60
7.1 |  | Cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 60
8 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 1
8.1 |  | Estructura de Hormigón Armado en bases o zapatas | Metros cúbicos | 79,2
8.2 |  | Encadenados o vigas de H° A° en fundaciones | Metros cúbicos | 18,6
8.3 |  | Pilares de Hormigón armado entre mamposterías de ladrillos huecos | Metros cúbicos | 41
8.4 |  | Vigas superiores de hormigón Armado resistente | Metros cúbicos | 42
8.5 |  | Estructura de H° A° en graderías superiores y losa para cabina de Transmisión y Palco de Autoridades | Metros cúbicos | 149,1
8.6 |  | Estructura de H° A° en cobertura de escenario | Metros cúbicos | 20
8.7 |  | Estructura de H° A° en graderías bajas, Fondo cancha | Metros cúbicos | 18
8.8 |  | Viga reforzada para escenario con revoque de metal desplegados e incluido guías para cortinados | Metro lineal | 20
9 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 1
9.1 |  | Mamposterías de nivelación de 0,30 m. | Metros cuadrados | 98
9.2 |  | Mamposteria de elevación común de 0,30m armada (1:4) con cemento tipo 1 | Metros cuadrados | 12
9.3 |  | Mampostería de Elevación de ladrillos huecos 8x18x25cm de 0,20 m. | Metros cuadrados | 1.461,5
9.4 |  | Mampostaria de elevación de 0,15 m. Ladrillos huecos a la vista 6x12x25cm | Metros cuadrados | 729
9.5 |  | Mampostería de ladrillos Huecos de 0,10 m. | Metros cuadrados | 110
9.6 |  | Mampostería de ladrillos combocó | Metros cuadrados | 332,6
10 | 72131601-006 | Aislacion | Metro lineal | 480
10.1 |  | Aislación horizontal de muros para paredes de 0,20, 0,15 y 0,10 | Metro lineal | 480
11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Recogidas y terminación de parapetos hidrofugados con detalles revocado | Metro lineal | 110
11.2 |  | Revoque de pilares, vigas y losas de hormigón Armado | Metros cuadrados | 1.980
11.3 |  | Revoque de graderías para siento, al fratazado fino | Metros cuadrados | 950
12 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Metros cuadrados | 1
12.1 |  | Cabriadas para techo | Metros cuadrados | 2.165
12.2 |  | Quiebrasol de chapa acero al carbono | Metros cuadrados | 94,66
12.3 |  | Cobertura metálica resistente de chapa doblada, con chapas sandwich termo acústica color aluminio | Metros cuadrados | 2.165
13 | 72102003-001 | Relleno de hormigón | Metros cúbicos | 85
13.1 |  | Relleno y compactación del escenario | Metros cúbicos | 85
14 | 95121516-001 | Muro de piedras y piedras artificiales | Metros cúbicos | 38
14.1 |  | Muro de piedra vista 1 cara para entorno del escenario | Metros cúbicos | 38
15 | 72101607-006 | Revoque de pared | Metros cuadrados | 1
15.1 |  | Revoque de paredes interiores c/ azotada previa 1:3 espesor 0,5 | Metros cuadrados | 1.420
15.2 |  | Revoque de paredes exteriores con impermeabilizante | Metros cuadrados | 2.200
16 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 1
16.1 |  | Contrapiso de cascotes, 10cm | Metros cuadrados | 1.850
16.2 |  | Pisos Ceramico esmaltado para Deposito de equipamiento | Metros cuadrados | 98,6
16.3 |  | Pisos Ceramico esmaltado para Depósitos y cantinas | Metros cuadrados | 34,8
16.4 |  | Pisos Porcelanato 60x60 color beige para Escenario, Vestuario y Sanitario de escenario | Metros cuadrados | 85,5
16.5 |  | Pisos Ceramico Porcelanato 60x60 color gris para Vestuarios | Metros cuadrados | 58,4
16.6 |  | Pisos Ceramico Porcelanato 60x60 color gris para Sanitarios | Metros cuadrados | 78,1
16.7 |  | Pisos Ceramico Porcelanato 60x60 color gris para Hall de acceso | Metros cuadrados | 54
16.8 |  | Pisos Porcelanato 60x60 color gris para Boleterias | Metros cuadrados | 54
16.9 |  | Piso de baldosones de cemento en vereda incluye contrapiso de cascotes para vereda | Metros cuadrados | 800
17 | 72153207-001 | Servicio de alisado de superficies de concreto | Metros cuadrados | 1.370
17.1 |  | Alisada de cemento sobre hormigon armado, granulada con endurecedor superficial (área de cancha) | Metros cuadrados | 1.370
18 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo | Metro lineal | 1
18.1 |  | Zócalos cerámicos 10cm | Metro lineal | 97
18.2 |  | Zócalos de Ceramica tipo Porcelanato de 10cm | Metro lineal | 215,2
19 | 72102702-002 | Revestimiento de pisos | Metros cuadrados | 270
19.1 |  | Revestimiento de porcelanato color beige en baños, vestuarios y cocina | Metros cuadrados | 270
20 | 72102508-999 | Mesada de mamposteria con revestimiento | Unidad Medida Global | 1
20.1 |  | Mesadas de granito negro para cantina con bachas incluidas - según detalle de planos | Metros cuadrados | 5,57
20.2 |  | Mesada de granito c/ tres bachas, canillas cromadas y sopapas de descarga | Unidad | 4
21 | 72131601-9988 | Construccion de graderia para cancha | Unidad | 52
21.1 |  | Gradas de ladrillos para acceso superior a graderías | Unidad | 52
22 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 950
22.1 |  | Pintura de graderías con pintura polideportiva color gris | Metros cuadrados | 950
23 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 300
23.1 |  | Relleno, compactación y empastado de taludes a los laterales | Metros cuadrados | 300
24 | 72152704-001 | Servicio de construcción de bordes de acera | Metro lineal | 200
24.1 |  | Borde de ladrillos comunes entre talud y contrapiso de vereda | Metro lineal | 200
25 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal | Metros cuadrados | 55
25.1 |  | Rampa para salidas de emergencias de H° A° con terminación rodillada | Metros cuadrados | 55
26 | 72131601-010 | Aberturas | Metros cuadrados | 1
26.1 |  | Aberturas de chapas dobladas N° 20 para acceso, plegadas hojas con rieles , rulemanes y cerraduras exteriores y portacandado en 4 accesos | Metros cuadrados | 12
26.2 |  | Aberturas de chapas dobladas N° 20 para salidas de emergencias | Metros cuadrados | 24
26.3 |  | Aberturas de ventana de chapa doblada N° 20 en cantina y cabinas de radios | Metros cuadrados | 14,2
26.4 |  | Aberturas de ventana proyectante vertical para boleterías con rejas frontales | Metros cuadrados | 2,4
26.5 |  | Aberturas de puertas tableros c/ marcos incluidos y cerradura para exterior | Metros cuadrados | 24
26.6 |  | Aberturas de puertas placas c/ marcos incluidos, de abrir, p/ discapacitados y puertas del tipo vaiven | Metros cuadrados | 36,5
27 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1
27.1 |  | Instalación sanitaria de desagues clocales y de ventilación | Metro lineal | 180
27.2 |  | Instalacion sanitaria de registros sanitarios | Unidad | 38
27.3 |  | Instalacion sanitaria de Red de Agua con cañería de 1 " de PVC para alimentación | Metro lineal | 390
28 | 72101510-9998 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios | Unidad | 1
28.1 |  | Inodoros Cisterna ligera para empotrar en muro de mampostería, con anclajes, llave de regulación de 1/2" premontada, mecanismo de descarga de 3/6 litros y elementos de conexión a alimentación y desagüe. Pulsador mecánico de doble accionamiento, para cisterna empotrada. | Unidad | 24
28.2 |  | Inodoros cisterna baja para discapacitados c/ barral de 2" | Unidad | 4
28.3 |  | Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, color Blanco, de 330x460x720 mm, con manguito, tapón de limpieza y juego de fijación. Grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, con enlace cromado y conexiones de 1/2" de diámetro | Unidad | 16
28.4 |  | Separadores en granito negro para Urinario | Unidad | 16
28.5 |  | Dispenser por goteo para urinario con liquido desodorizante | Unidad | 16
29 | 72101510-9997 | Instalación de lavatorio | Unidad | 24
29.1 |  | Lavatorios con mesada de granito | Unidad | 24
30 | 72102303-003 | Construccion de camara septica | Unidad | 5
30.1 |  | Instalacion sanitaria de Cámara Séptica | Unidad | 5
31 | 72102303-002 | Construccion de pozo ciego | Unidad | 4
31.1 |  | Instalacion Sanitaria de Pozo Absorvente | Unidad | 4
32 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
32.1 |  | Instalacion Electrica de Tablero General para 34 llaves | Unidad | 35
32.2 |  | Instalacion electrica de Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W. | Unidad | 32
32.3 |  | Instalacion electrica de tablero Seccionales, de Cabinas y Autoridades | Unidad | 60
33 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad | 1
33.1 |  | Instalacion electrica de puntos y tomas s/ artefactos | Unidad | 148
33.2 |  | Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W- | Unidad | 32
33.3 |  | Artefactos Fluorescentes de 1x40 W. | Unidad | 85
33.4 |  | Artefactos Fluorescentes de 2x40 W. | Unidad | 21
33.5 |  | Artefactos Incandescentes para escenario de 200 W. | Unidad | 3
34 | 72102201-010 | Ampliacion de red electrica | Unidad | 1
34.1 |  | Red de acometidas y alimentación a sub tableros seccionales | Unidad | 60
34.2 |  | Puesta a tierra con provisión de campo en jabalinas de cobre y acometida para equipo de amplificación con cables NYY y toma trifásico | Unidad | 30
35 | 72102203-993 | Montaje y Desmontaje de componentes de Redes Telefonicas | Unidad Medida Global | 1
35.1 |  | Red telefónica Interna para cabinas con instalación de 5 pares | Unidad Medida Global | 1
36 | 72152607-001 | Servicio de instalación de canaletas de descarga | Metro lineal | 245
36.1 |  | Canaletas aereas de 40 cm. y bajadas pluviales de chapas de zinc | Metro lineal | 245
37 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Metros cuadrados | 110
37.1 |  | Cielorraso de yeso acartonado para escenario y cabina de transmisiones | Metros cuadrados | 110
38 | 72131701-019 | Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad | Metro lineal | 250
38.1 |  | Barandas metálicas de hierro de 2 1/2" en graderías y banca de suplentes | Metro lineal | 250
39 | 72152905-001 | Servicio de trabajos en hierro estructural | Unidad | 1
39.1 |  | Arcos de Futbol de salon removibles (Caños redondos de 3 pulgadas galvanizados espesor 2mm ), tamaño: 3 m x 2 m | Unidad | 2
39.2 |  | Tablero Profesional de Cristal de Basquet según detalle de planos | Unidad | 2
40 | 72131601-9988 | Construccion de graderia para cancha | Unidad | 2
40.1 |  | Gradas de accesos al escenario | Unidad | 2
41 | 72102401-003 | Servicio de pintura de aberturas | Metros cuadrados | 1
41.1 |  | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | 105
41.2 |  | Pintura de aberturas metálicas | Metros cuadrados | 100
42 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1
42.1 |  | Pintura Epoxi con impermeabilizante, argamasado y poliuretano para pista polideportiva | Metros cuadrados | 1.370
42.2 |  | Pintura de barandas metálicas | Metro lineal | 250
42.3 |  | Pintura de canaletas aéreas y bajadas pluviales con esmalte sintetico antioxido | Unidad Medida Global | 245
43 | 72102402-002 | Servicio de pintura cielo razo | Metros cuadrados | 110
43.1 |  | Pintura de cielorrasos de yeso con semibrillo color blanco | Metros cuadrados | 110
44 | 72102401-002 | Servicio de pintura de paredes y murallas | Metros cuadrados | 1
44.1 |  | Pintura de paredes, pilares y losas con latex | Metros cuadrados | 2.812
44.2 |  | Pintura de paredes con latex para exteriores | Metros cuadrados | 2.200
45 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Metros cuadrados | 105
45.1 |  | Vidrios de 6 mm armado. | Metros cuadrados | 105
46 | 72101703-004 | Construccion de cordon | Metro lineal | 96
46.1 |  | Cordon de PBC de 0,30 m para estacionamiento | Metro lineal | 96
47 | 72152706-001 | Servicio de construcción de caminos particulares para vehículos | Metros cuadrados | 1.604
47.1 |  | Esparcido de triturada 6ta para estacionamiento | Metros cuadrados | 1.604
48 | 70111713-002 | Colocacion de pasto | Unidad Medida Global | 1
48.1 |  | Jardineria y empastado (Palmeras, plantas y flores a ser puestas en el lugar) | Unidad Medida Global | 1
49 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 105
50 | 72141511-004 | Servicio de excavacion de bolsones | Metro lineal | 100
50.1 |  | Excavación y Fundación de PBC | Metro lineal | 100
51 | 72131601-005 | Mamposteria | Metro lineal | 1
51.1 |  | Mampostería de nivelación de 0,30 | Metro lineal | 100
51.2 |  | Mamposteria de elevacion de 0,15 ladrillos huecos prensados | Metro lineal | 234
52 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Metros cuadrados | 90
52.1 |  | Techo de Chapa tipo trapezoidal con estructura metalica con aislacionista termoacustica | Metros cuadrados | 90
53 | 72152607-001 | Servicio de instalación de canaletas de descarga | Metro lineal | 36
53.1 |  | Canaletas y bajadas con caños de 100 mm | Metro lineal | 36
54 | 72131601-006 | Aislacion | Metro lineal | 93
54.1 |  | Aislacionista asfáltica 0,20 | Metro lineal | 93
55 | 72101607-006 | Revoque de pared | Metros cuadrados | 467
55.1 |  | Revoque de paredes con buñas | Metros cuadrados | 467
56 | 72131601-010 | Aberturas | Metros cuadrados | 1
56.1 |  | Aberturas de ventanas Blindex | Metros cuadrados | 50
56.2 |  | Aberturas de Puertas Blindex | Metros cuadrados | 15
57 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Metros cuadrados | 90
57.1 |  | Cielo Razo de PVC Interiores | Metros cuadrados | 90
58 | 72102401-002 | Servicio de pintura de paredes y murallas | Metros cuadrados | 467
58.1 |  | Pinturas de Paredes texturadas | Metros cuadrados | 467
59 | 72101703-002 | Construcción de acera o vereda | Metros cuadrados | 916
59.1 |  | Construccion de veredas tipo baldosones con cordon de hormigon 0,50 para exterior de estacionamiento | Metros cuadrados | 916
60 | 72152706-001 | Servicio de construcción de caminos particulares para vehículos | Metros cuadrados | 4.959
60.1 |  | Construccion de estacionamiento con triturada 4ta y 5ta (Incluye cordones media luna) | Metros cuadrados | 4.959
61 | 73121602-002 | Servicio de fabricacion porton metalico | Metros cuadrados | 140
61.1 |  | Construccion de porton y reja metalica tipo artistica con caños cuadrados 20x20 (Incluye 2 portones corredizos vehiculares de 3 m) | Metros cuadrados | 140
62 | 72153507-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Metros cuadrados | 2.270
62.1 |  | Limpieza final y retiro de escombros | Metros cuadrados | 2.270
63 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios | Unidad | 1
63.1 |  | Panel Central de Control, Pulsador manual, Alarma Audio-Visual Circuito de Sensores : HC y TV | Unidad | 1
63.2 |  | Instalacion de BIE, BIS, Válvula de Retención | Unidad | 1
63.3 |  | BIE, (Boca de incendio de emergencia), BIS (Boca de Incendio Siamesa) | Unidad | 1
64 | 72102303-001 | Perforacion y construccion de pozo artesiano | Unidad | 1
64.1 |  | Perforacion de Pozo Artesiano (Profundidad 150 m.) | Unidad | 1
65 | 72152909-001 | Servicio de instalación de tanques de almacenamiento metálicos | Unidad | 1
65.1 |  | Tanque metalico para agua con base de Hº Aº. V = 45 m3 | Unidad | 1
66 | 73121602-006 | Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas | Unidad | 4
66.1 |  | Puerta Corta - Fuego | Unidad | 4
67 | 72154015-001 | Servicio de instalación de escaleras de emergencia | Unidad | 4
67.1 |  | Escalera metálica de Emergencia | Unidad | 4
68 | 72102201-004 | Montaje/Desmontaje del Generador y sus componentes | Unidad | 1
68.1 |  | Generador eléctrico de 63 Kva | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]