## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICIA JOSE MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERIA ISEPOL - AD REFERENDUM con ID: 387963
LOTE NRO: 1
LOTE N° 1 CONSTRUCCION DEL COLEGIO DE POLICIA FILIAL VILLARICA SEGUNDA ETAPA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte-Cartel de obra / chapa metalica 3,00x1,50 | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Oficina tecnica para el residente y el fiscal de obra incluye baño | Metros cuadrados | 13
3 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Obrador, Deposito y baños | Metros cuadrados | 16
4 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Vallado de obra / altura 2,00m. | Metros | 380
5 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona de obras | Unidad Medida Global | 1
6 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Iluminacion de obra / 6 reflectores de 500W | Unidad | 8
7 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Extensión de alimentación de agua corriente hasta la zona de obras | Unidad | 1
8 | 72131601-005 | Mamposteria-Mampostería de elevación de 0,30 lad. Común. | Metros cuadrados | 458
9 | 72131601-005 | Mamposteria-Mampostería de elevación de 0,15 lad. Rustico prensado visto | Metros cuadrados | 346
10 | 72131601-005 | Mamposteria-Mesadas de mamposteria revestida de azulejos en cocina | Metros cuadrados | 22
11 | 72131601-005 | Mamposteria-Envarillado de mampostería de 2Ø8mm | Metros cuadrados | 341
12 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes cerámicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.: 10 cm m2 | Metros cuadrados | 4.682
13 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta impermeable para piso ceramico | Metros cuadrados | 4.682
14 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso cermico esmaltado tipo PI 4 | Metros cuadrados | 4.682
15 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo-Zócalo ceramico | Metros | 1.583
16 | 72101601-001 | Reparación de techo-Provisión y colocación de estructura metalica para apoyo de cubierta de techo de paneles termicos conforme a las norma de viento N° 196 del INTN) | Metros cuadrados | 2.939
17 | 72101601-001 | Reparación de techo-Provisión y colocación de cobertura de techo con panel termoacustico de chapas plegadas trapezoidales acanaladas en la cara superior y plano | Metros cuadrados | 2.939
18 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso-Cielorraso de placas de yeso junta tomada | Metros cuadrados | 2.630
19 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso-Junta perimetral en cielorraso | Metro lineal | 1.481
20 | 72101601-002 | "Montaje / Desmontaje de cielorraso-Provisión y colocación de rejillas de 40x40 de chapa doblada para ventilación de cielorraso" | Unidad | 15
21 | 72131601-008 | Revoques-Revoque exterior dos capas de muros con hidrófugo | Metros cuadrados | 3.418
22 | 72131601-008 | Revoques-Revoque interior dos capas con filtrado de muros | Metros cuadrados | 11.660
23 | 72131601-008 | Revoques-Revoque de Mochetas y bordes de aberturas | Metros | 828
24 | 72131601-008 | Revoques-Revestimiento de azulejos en baños H = 2,20 (incluye baños y cocina) | Metros cuadrados | 1.332
25 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Excavación de zanja, posterior relleno, compactación y retiro de escombros | Metros cúbicos | 10
26 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar electroductos de 2" | Metros | 520
27 | 72131601-002 | Preparacion de obras-Proveer y colocar colchón de arena lavada | Metros cúbicos | 10
28 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Proveer e instalar protección mecánica con loseta de hormigón | Metros | 65
29 | 72131601-002 | Preparacion de obras-Construcción de registro 0,40 x 0,40 x 0,70 m, con jabalina | Unidad | 6
30 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar casquillo para toma de tierra | Unidad | 6
31 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar conductor de protección PAT | Metros | 100
32 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar gabinete modular 1900*800*600mm para Tablero Principal, con respectivo circuito, componentes de protección etc. | Unidad | 1
33 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar tablero eléctrico metálico, de embutir o para exterior; para 12 TM como mínimo, con respectivo circuito, componentes de protección etc. | Unidad | 1
34 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar tablero eléctrico metálico, de embutir o para exterior; para 24 TM como mínimo, con respectivo circuito, componentes de protección etc. | Unidad | 1
35 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar tablero eléctrico metálico | Unidad | 2
36 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar disyuntor Termomagnético unipolar hasta 40A | Unidad | 91
37 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar disyuntor Termomagnético tripolar 10A a 32A | Unidad | 3
38 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar disyuntor Termomagnético tripolar 32 a 80 A | Unidad | 6
39 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar disyuntor Termomagnético tripolar regulable de 250 A | Unidad | 4
40 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar disyuntor Termomagnético tripolar regulable de 800 A | Unidad | 1
41 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar interruptor diferencial de 25A hasta 40A, 1P + N | Unidad | 2
42 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar interruptor diferencial 40A, 3P + N | Unidad | 2
43 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar descargador de sobretensión monopolar 15kA | Unidad | 8
44 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar descargador de sobretensión monopolar 20kA | Unidad | 8
45 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable unipolar de cobre 1x6mm², aislación XLPE | Metros | 385
46 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable unipolar de cobre 1x4mm², aislación XLPE | Metros | 170
47 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable unipolar de cobre 1x95mm², aislación XLPE | Metros | 230
48 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable unipolar de cobre 1x120mm², aislación XLPE | Metros | 280
49 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable unipolar de cobre 2x185mm², aislación XLPE | Metros | 150
50 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable multipolar de cobre 4x4mm², aislación XLPE | Metros | 150
51 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable multipolar de cobre 4x10mm², aislación XLPE | Metros | 110
52 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable multipolar de cobre 4x16mm², aislación XLPE | Metros | 100
53 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable multipolar de cobre 2mm², aislación PVC | Metros | 2.000
54 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable multipolar de cobre 4mm², aislación PVC | Metros | 1.400
55 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable multipolar de cobre 6mm², aislación PVC | Metros | 250
56 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable tipo TPR 2*1,5mm2 | Metros | 380
57 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable tipo TPR 2*2mm2 | Metros | 380
58 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar cable tipo TPR 3*4mm2 | Metros | 1.200
59 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar boca de iluminación | Unidad | 160
60 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar boca de toma corriente universal | Unidad | 140
61 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar boca de toma corriente especial schuko | Unidad | 6
62 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar boca de toma corriente especial polarizada con tierra | Unidad | 15
63 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar boca de aire acondicionado monofásico | Unidad | 30
64 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar boca de aire acondicionado trifásico | Unidad | 3
65 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar boca de ducha eléctrica | Unidad | 13
66 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar boca de ventilador | Unidad | 43
67 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar circuito de alimentación para motobomba | Unidad | 1
68 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel LED de 24W | Unidad | 120
69 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel LED de 18 W | Unidad | 40
70 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar AP tipo LED de 150 W | Unidad | 4
71 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar sistema de canalización de ductos metálicos 3/4", con sus accesorios | Metros | 100
72 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar sistema de canalización de ductos metálicos 1", con sus accesorios | Metros | 80
73 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar sistema de canalización con bandejas portacables 300*0,50mm, con sus accesorios | Metros | 30
74 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar sistema de canalización con bandejas portacables 200*0,50mm, con sus accesorios | Metros | 120
75 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar sistema de canalización con bandejas portacables 100*0,50mm, con sus accesorios | Metros | 160
76 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Retiro de instalación eléctrica en Baja Tensión | Unidad | 1
77 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer y colocar columnas tipo galvanizado para AP | Unidad | 4
78 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Excavación de zanja, posterior relleno, compactación y retiro de escombros, para señales de comunicaciones | Metros cúbicos | 10
79 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Provisión e instalación de colchón de arena lavada, para señales de comunicaciones | Metros cúbicos | 10
80 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Proveer e instalar electroductos de 2" | Metros | 520
81 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Provisión e instalación de losetas de hormigón, para señales de comunicaciones | Metros | 65
82 | 72131601-002 | Preparacion de Obra-Provisión e instalación de registros subterráneos 0,40x0,40x0,70 M, para señales de comunicaciones | Unidad | 5
83 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión e instalación de sistema de canalización con ductos de PVC, para señales de comunicaciones | Metros | 350
84 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión e instalación de rack de pared con accesorios, para señales de comunicacione | Unidad | 2
85 | 72101603-002 | Servicio de colocacion de canaletas-Provisión y colocación de Canaleta de alero y limahoya desarrollo 0,60cm de chapa galvanizada Nº 24 | Metros | 347
86 | 72101510-998 | Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos-Provisión y colocación de caño de bajada de PVC de 150 MM de diametro | Metros | 223
87 | 72101510-998 | Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos-Cañería de drenaje subterráneo PVC Ø150mm | Metros | 248
88 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial-Boca de desague abierta de 40x40cm tipo registros | Unidad | 20
89 | 72101510-998 | Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos-Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 1" (32MM). | Metros | 203
90 | 72101510-998 | Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos-Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4" (25MM) | Metros | 98
91 | 72101510-998 | Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos-Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas | Metros | 224
92 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provision y colocacion de inodoro de color blanco con sisterna alta | Unidad | 57
93 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y coloc. pileta para lavatorio de acero inoxidable de una bacha con griferia y mesadas de granito | Unidad | 56
94 | 72102304-002 | Instalacion de fontaneria sanitaria-Provisión y coloc. pileta de acero inoxidable de dos bacha con griferia | Unidad | 11
95 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provision y colocación de orinales de acero inoxidable | Unidad | 13
96 | 72102304-007 | Construccion de desague cloacal-Desague cloacal para baños incluye cocina y lavadero | Unidad | 20
97 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Ventilación del sistema de desague cloacal | Unidad | 8
98 | 72102304-007 | Construccion de desague cloacal-Cañería subterránea PVC Ø100mm | Metros | 116
99 | 72102304-007 | Construccion de desague cloacal-camara de inspección cloacal 40x40 | Unidad | 10
100 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provision y colocacion de accesorios para baños de (jabonera) | Unidad | 115
101 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (perchero) | Unidad | 18
102 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (toallera) | Unidad | 62
103 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (portarrollo) | Unidad | 57
104 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provision y colocacion de dos bachas con mesada de granito reconstituido | Unidad | 8
105 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Juego de griferia y accesorios para lavatorio cromado | Unidad | 54
106 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Juego de griferia y accesorios para mingitorios cromado | Unidad | 20
107 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provision y colocacion de canilla de patio 3/4 de bronce con pico | Unidad | 6
108 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provision y colocacion de canilla de 1/2 cromada con pico movil. Incluye prolongacion de cañeria | Unidad | 12
109 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provision y colocacion de llave de paso de 1"(32mm) | Unidad | 6
110 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provision y colocacion de llave de paso de 3/4"(25mm) | Unidad | 31
111 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provision y colocacion de llave de paso de 1/2"(20mm) | Unidad | 36
112 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-roveer e instalar caño pvc de 25mm soldable para desague de A.A | Metros | 330
113 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios-Provision y colocacion Extintores tipo ABC de 6kg | Unidad | 10
114 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios-Detectores de humo/calor y termovelocimetrico en cocina y baños | Unidad | 53
115 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios-Proveer e instalar luces de emergencia | Unidad | 34
116 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios-Proveer e instalar cartel de salida | Unidad | 10
117 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta placa de cedro de 1,60x2,10 con marco | Unidad | 3
118 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta placa de cedro de 0,90x2,10 con marco | Unidad | 15
119 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta placa de cedro de 0,80x2,10 con marco | Unidad | 5
120 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta placa de cedro de 0,70x2,10 con marco | Unidad | 60
121 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Contramarcos de cedro | Metro lineal | 826
122 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Mesada de cedro de 3,00 x 0,50 x 0,05 m. | Unidad | 1
123 | 72101903-001 | Carpinteria metalica-Puerta de chapa doblada tipo persiana de 1,60x2,10m | Unidad | 26
124 | 72101903-001 | Carpinteria metalica-Puerta de chapa doblada tipo persiana de 1,20x2,10m | Unidad | 2
125 | 72101903-001 | Carpinteria metalica-Pasamanos en escalera y balcón metalico | Metros | 118
126 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Puerta de cristal templado de 10mm de 4hojas (4,00 x 2,10m.) | Unidad | 2
127 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm de 2hojas (1,80 x 1,00m.) | Unidad | 42
128 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm de 2hojas (1,80 x 0,50m.) | Unidad | 6
129 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm (3,00 x 0,60m.) | Unidad | 2
130 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm (2,60 x 0,60m.) | Unidad | 1
131 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm (1,65 x 0,60m.) | Unidad | 1
132 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm (2,50 x 0,50m.) | Unidad | 5
133 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm (2,00 x 0,50m.) | Unidad | 32
134 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm (1,50 x 0,60m.) | Unidad | 1
135 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm (1,20 x 0,60m.) | Unidad | 2
136 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm (1,00 x 0,60m.) | Unidad | 2
137 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Ventana de cristal templado de 10mm (0,80 x 0,45m.) | Unidad | 4
138 | 72102508-9999 | Instalacion y/o reparación de espejos para pared-Espejos de 4mm | Metros cuadrados | 23
139 | 72102401-001 | Servicio de pintura de exteriores-Pintura al látex de paredes exterior con base de sellador acrílico | Metros cuadrados | 3.721
140 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores-Pintura al látex de paredes interior con base de sellador acrílico | Metros cuadrados | 11.005,72
141 | 72102401-003 | Servicio de pintura de aberturas-Al esmalte sintético de abertura metálica | Metros cuadrados | 209
142 | 72102401-003 | Servicio de pintura de aberturas-Al barniz de aberturas de madera | Metros cuadrados | 271
143 | 72102401-001 | Servicio de pintura de exteriores-Al esmalte sintético de pasamanos y baranda | Metros | 118
144 | 72102402-002 | Servicio de pintura cielo rraso-Al látex de cielorraso de placas de yeso c/enduido | Metros cuadrados | 2.630
145 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Pintura al esmalte sintetico de techo estructura metalica | Metros cuadrados | 2.939
146 | 72102401-001 | Servicio de pintura de exteriores-Al esmalte sintético de canaletas y bajadas | Metros | 570
147 | 72131601-013 | Limpieza de obra-Contenedores / limpieza periódica y final de obra | Unidad | 30
148 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Replanteo y marcación general de obra | Metros cuadrados | 1.010
149 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno-Relleno y Compactación mecánica. Esp.: 0.20m. | Metros cúbicos | 202
150 | 72131701-004 | Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion-Pavimento de H° simple. Fck: 260 Kg/cm2. Esp.: 0,15m | Metros cúbicos | 151,5
151 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal-Rampas de acceso | Metros cuadrados | 8
152 | 72102401-001 | Servicio de pintura de exteriores-Pintura al esmalte sintético de simbologìa en piso | Metros cuadrados | 8
153 | 72102401-001 | Servicio de pintura de exteriores-Pintura al latex acrilico en piso patio interno | Metros cuadrados | 1.010
154 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Construcción de escalinata para hizamiento | Metros cuadrados | 1,1
155 | 72101903-001 | Carpinteria metalica-Caño para mastil 2" 6mtrs galvanizado | Unidad | 2
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE N° 2 CONSTRUCCION DEL BLOQUE TESORERIA ISEPOL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Limpieza de superficie del terreno a intervenir | Metros cuadrados | 500
2 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte-Cartel de obra / chapa metalica 3,00x1,50 | Unidad | 1
3 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Oficina tecnica para el residente y el fiscal de obra | Metros cuadrados | 13
4 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Obrador, Deposito y baños | Metros cuadrados | 16
5 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Vallado de obra / altura 2,00m. | Metros | 150
6 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona de obras | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Iluminacion de obra / 4 reflectores de 500W | Unidad | 4
8 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Extensión de alimentación de agua corriente | Unidad | 1
9 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Movimiento de suelo. Relleno y Compactación mecánica, | Metros cúbicos | 212,5
10 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación-Replanteo y marcación general de obra | Metros cuadrados | 425
11 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Estudio de suelo | Unidad | 1
12 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Cálculo de Estructura de Hormigón Armado | Unidad | 1
13 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Cálculo de Estructura Metálica para Techo | Unidad | 1
14 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Calculo del proyecto de iluminación y electrico en general | Unidad | 1
15 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación | Metros cúbicos | 22
16 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Vigas de Fundación Hº Aº | Metros cúbicos | 20
17 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Pilares de Hº Aº | Metros cúbicos | 25
18 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Vigas superior de Hº Aº | Metros cúbicos | 20
19 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Losas de Hº Aº (Losa rapida) H:12+5 | Metros cuadrados | 240
20 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Escalera de H°A° | Unidad | 1
21 | 72131601-005 | Mamposteria-Mampostería de elevación de 0,15 lad. Común. | Metros cuadrados | 392
22 | 72131601-005 | Mamposteria-Mampostería de elevación de 0,15 lad. Rustico prensado visto | Metros cuadrados | 390
23 | 72131601-005 | Mamposteria-Mesadas de mamposteria armada revestida de granito en cocina | Metros cuadrados | 2,85
24 | 72131601-005 | Mamposteria-Envarillado de mampostería de 2Ø8mm | Metro lineal | 215
25 | 72131601-005 | Mamposteria-Pilar con nucleo de H° revestido con ladrillo rustico prensado visto | Metros cuadrados | 52
26 | 72131601-005 | Mamposteria-Mamposteria tipo cenefa de 0,15 | Metros cuadrados | 100
27 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal-Guarda obra perimetral del Edificio de 1,20m de ancho. | Metros cuadrados | 85
28 | 76111506-001 | Servicios de paisajismo de plantas interiores-Preparacion y empastado tipo jardineria | Metros cuadrados | 52
29 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes cerámicos | Metros cuadrados | 425
30 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta impermeable para piso ceramico | Metros cuadrados | 425
31 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso cermico esmaltado tipo PI 4 | Metros cuadrados | 425
32 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo-Zócalo ceramico | Metros | 220
33 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado-Provisión y colocación de estructura metalica | Metros cuadrados | 240
34 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado-Provisión y colocación de cobertura de techo | Metros cuadrados | 240
35 | 72101601-002 | Montaje /Desmontaje de cielorraso-Cielorraso de placas de yeso junta tomada | Metros cuadrados | 190
36 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso-Junta perimetral en cielorraso | Metro lineal | 120
37 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso-Provisión y colocación de rejillas de 40x40 | Unidad | 8
38 | 72102602-007 | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provision y colocación de mamparas divisorias vidriadas | Metros cuadrados | 70
39 | 72102602-007 | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provision y colocación de puertas de 0,90x2,10 de eucatex | Metros cuadrados | 6
40 | 72131601-008 | Revoques-Revoque exterior dos capas de muros con hidrófugo | Metros cuadrados | 145
41 | 72131601-008 | Revoques-Revoque interior dos capas con filtrado de muros | Metros cuadrados | 735
42 | 72131601-008 | Revoques-Revoque de Mochetas y bordes de aberturas | Metros | 150
43 | 72131601-008 | Revoques-Revestimiento de azulejos en baños H = 2,20 (incluye baños , cocina,depositos) | Metros cuadrados | 520
44 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal-Desague de baño grupal, lavatorio e inodoro | Unidad | 4
45 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal-Desague de baño, lavatorio, inodoro y ducha | Unidad | 1
46 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal-Desague de KITCHENETTE | Unidad | 1
47 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal-Desague de baño, lavatorio e inodoro | Unidad | 1
48 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal-Registros 0,40x0,40, con tapa metalica y de hormigon | Unidad | 3
49 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal-Registros 0,50x0,50, con tapa metalica y de hormigon | Unidad | 2
50 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal-Registros 0,60x0,60, con tapa metalica y de hormigon | Unidad | 2
51 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-rejillas de piso sifonadas | Unidad | 6
52 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-rejillas de piso colectora 1 mtrs | Unidad | 1
53 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Ralo seco | Unidad | 1
54 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Caño de PVC de 75mm, para ventilación de registros | Metro lineal | 32
55 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Caño de PVC de 50mm, para desagues | Metro lineal | 25
56 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Caño de PVC de 100mm, para desague de registros | Metro lineal | 110
57 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal-Construcción de camara septica, 4,00m x 2,00m | Unidad | 1
58 | 72102303-002 | Construccion de pozo ciego-Construcción de pozo ciego, diametro de 2,50 m, profundidad 3,50 m | Unidad | 1
59 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Del baño grupal, frio solo con caños IPS | Unidad | 4
60 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Del baño, frio solo con caños IPS | Unidad | 1
61 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Del KITCHENETTE, frio solo con caños IPS | Unidad | 1
62 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Del baño frio solo ,lavatorio e inodoro con caño IPS | Unidad | 1
63 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Llave de paso general | Unidad | 1
64 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución | Metro lineal | 127
65 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Registros 0,25x0,25, con tapa metalica | Unidad | 1
66 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Llave de paso clasica de 3/4, por sectores | Unidad | 7
67 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Llave de paso clasica de 1/2, para canilla de patio | Unidad | 1
68 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Canilla pico manguera cromada para canillas de patio | Unidad | 1
69 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Llave de paso clasica de 1/2, para baño | Unidad | 1
70 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Canilla Clásica para baños | Unidad | 8
71 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Canilla pico manguera cromada para baño | Unidad | 1
72 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Canilla para kitchenette cromada | Unidad | 1
73 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Provision y colocación de inodoro con cisterna alta en baños | Unidad | 10
74 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Provision y colocación de bacha en baños | Unidad | 10
75 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Provisión y colocación de kit de accesorios sanitarios | Unidad | 1
76 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Provisión y colocación de portarrollo para inodoro de loza | Unidad | 10
77 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Provisión y colocación de media jabonera para lavatorios | Unidad | 10
78 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-ProviSión y colocación de conexión flexible con rosetas cromadas | Unidad | 10
79 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Piletas de acero inoxidable , largo de 0,90m doble bacha | Unidad | 1
80 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial-Caño de PVC de 100mm, para bajada de desague de canaletas | Metro lineal | 120
81 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial-Caño de PVC de 100mm, para desague de registros | Metro lineal | 60
82 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial-Canaleta de alero de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 40cm | Metro lineal | 30
83 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Rejilla de piso 40cm x 40cm | Unidad | 4
84 | 72101510-9998 | Montaje de artefactos sanitarios-Rejilla de piso 50cm x 50cm | Unidad | 2
85 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Acometida electrica 4x10mm, pre ensamblado | Metro lineal | 70
86 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Linea de alimentación electrica 4x10mm | Metro lineal | 60
87 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión y colocación de disyuntor diferencial | Unidad | 1
88 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión, colocación y montaje de tablero | Unidad | 3
89 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para duchas electricas | Unidad | 1
90 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para lucesCircuito para luces internas | Unidad | 9
91 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para acondicionadores de aire | Unidad | 4
92 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para ventilador de techo | Unidad | 6
93 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Llaves termomagnetica de corte de tablero, 3x63A | Unidad | 1
94 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Llaves termomagnetica para ducha electrica | Unidad | 1
95 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Llaves termomagnetica para luces y tomas , 1x16A | Unidad | 33
96 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Llaves termomagnetica para acondicionadores de aire , 1x16A | Unidad | 8
97 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión y colocación de fotocelula para encendido de luces | Unidad | 4
98 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Toma corriente comun Toma corriente comun | Unidad | 40
99 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Bocas de luces | Unidad | 35
100 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Puntos de luces | Unidad | 35
101 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Boca para telefono | Unidad | 10
102 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Boca para TV | Unidad | 10
103 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Boca para internet | Unidad | 10
104 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Bocas para ventilador de techo | Unidad | 10
105 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión de artefacto de luz led de 24 w | Unidad | 30
106 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Colocación de artefactos medianos y chicos | Unidad | 30
107 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas y ventanas-Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa | Unidad | 2
108 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas y ventanas-Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa | Unidad | 8
109 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas y ventanas-Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de madera | Unidad | 6
110 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas y ventanas-Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de madera | Unidad | 2
111 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas y ventanas-Contramarcos de cedro | Metro lineal | 110
112 | 72101903-001 | Carpinteria metalica-Puerta de chapa doblada con aislante para camara tipo persiana de 0,90 x2,10m | Unidad | 1
113 | 72101903-001 | Carpinteria metalica-Pasamanos en escalera | Metros | 9
114 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de dos hojas color bronce | Unidad | 8
115 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de 4 hojas color bronce, | Unidad | 3
116 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de dos hojas | Unidad | 6
117 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta corrediza de 4 hojas | Unidad | 1
118 | 72102508-9999 | Instalacion y/o reparación de espejos para pared | Metros cuadrados | 10
119 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Al látex acrilico con enduido sobre revoques | Metros cuadrados | 985
120 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Al sintético sobre puertas de madera | Metros cuadrados | 118
121 | 72102402-002 | Servicio de pintura cielo razo-Al látex de cielorraso de placas de yeso c/ enduido | Metros cuadrados | 425
122 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Pintura al esmalte sintetico de techo estructura metalica | Metros cuadrados | 240
123 | 72131601-012 | Servicio de pintura-Al esmalte sintético de canaletas y bajadas | Metros | 150
124 | 72131601-013 | Limpieza de obra-Contenedores/ limpieza periódica y final de obra | Unidad | 25
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO -PRIMERA ETAPA-COLEGIO DE POLICIA JOSE MERLO SARAVIA FILIAL CNEL OVIEDO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Limpieza de superficie del terreno a intervenir | Metros cuadrados | 600
2 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Obrador para deposito de materiales y baños | Metros cuadrados | 60
3 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Vallado de obra / Altura 2,00m. | Metros cuadrados | 300
4 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Extensión de alimentación de agua corriente hasta la zona de obras | Unidad Medida Global | 1
5 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona de obras | Unidad Medida Global | 1
6 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte-Cartel de obra / chapa metalica 2,00x1,50 | Unidad | 1
7 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Movimiento de suelo. Relleno y Compactación mecánica, nivelación del terreno | Metros cúbicos | 100
8 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación-Replanteo y marcación general de obra | Metros cuadrados | 600
9 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Iluminacion de obra /2 reflectores de 250W | Unidad Medida Global | 1
10 | 81151703-002 | Estudio de suelo | Unidad | 1
11 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Cálculo de Estructura de Hormigón Armado | Unidad | 1
12 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Cálculo de Estructura Metálica para Techo | Unidad | 1
13 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación | Metros cúbicos | 33,25
14 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Vigas de Fundación Hº Aº | Metros cúbicos | 18,65
15 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Pilares de Hº Aº | Metros cúbicos | 16,87
16 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Vigas superior de Hº Aº | Metros cúbicos | 29,35
17 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Losas de Hº Aº (Losa rapida) H:12+5 | Metros cuadrados | 335,5
18 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Escalera de H°A° | Unidad | 1
19 | 72131601-005 | Mamposteria-Mampostería de nivelación de 0,30 lad. Com. | Metros cuadrados | 68
20 | 72131601-005 | Mamposteria-Mampostería de elevación de 0,15 lad. Com. | Metros cuadrados | 55,3
21 | 72131601-005 | Mamposteria-Mampostería de elevación de 0,20 lad. Com. | Metros cuadrados | 987
22 | 72131601-005 | Mamposteria-Envarillado de mampostería de 2Ø8mm | Metro lineal | 679
23 | 72131601-005 | Mamposteria-Mesada con zócalo y fronton de 20cm | Metros cuadrados | 7,35
24 | 72131601-006 | Aislación-Aislación en forma de U de 0,50m | Metro lineal | 300
25 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes cerámicos apisonado y nivelado. | Metros cuadrados | 702
26 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base para piso porcelanato (incluye escalera) | Metros cuadrados | 702
27 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso porcelanato antideslizante alto trafico | Metros cuadrados | 702
28 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo-Zócalo Porcelanato | Metro lineal | 300
29 | 72101601-001 | Reparación de techo-Provisión y colocación de estructura metalica | Metros cuadrados | 558
30 | 72101601-001 | Reparación de techo-Provisión y colocación de cobertura de techo con panel termoacustico | Metros cuadrados | 558
31 | 72131601-008 | Revoques-Revoque exterior de muros con hidrófugo | Metros cuadrados | 400
32 | 72131601-008 | Revoques-Revoque interior dos capas con filtrado de muros | Metros cuadrados | 2.200
33 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros-Revestimiento de azulejos en baños H = 2,20 | Metros cuadrados | 326,7
34 | 72101510-998 | Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos-Provisión y colocación de cañerias de plastico | Metros | 50
35 | 72101510-998 | Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos-Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas | Metros | 51,5
36 | 72101510-998 | Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos-Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión | Metros | 15
37 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Canilla de patio de 1/2 | Unidad | 3
38 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Desagüe cloacal para baños | Unidad | 3
39 | 72102304-002 | Instalacion de fontaneria sanitaria-Desague para piletas | Unidad | 1
40 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de artefactos y griferías para baños sanidad sexado | Unidad | 1
41 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de artefactos y griferías para baños estudiantes sexado | Unidad | 1
42 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de artefactos y griferías para baños | Unidad | 1
43 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de artefactos y griferías para enfermeria y Guardia (Lavatorio) | Unidad | 1
44 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Provisión y coloc. pileta de acero inoxidable de doble bacha con griferia | Unidad | 1
45 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Cámara de inspección cloacal de 40x40cm. | Unidad | 3
46 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Cámara de inspección cloacal de 60x60cm. | Unidad | 3
47 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Cañería bajadas y subterránea PVC Ø100mm | Metro lineal | 66
48 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Camara septica de 1,00x1,60x1,50 | Unidad | 1
49 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Pozo absorbente, d.1,50m., prof. 3,00 m. | Unidad | 1
50 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Ventilación del sistema | Unidad | 3
51 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Acometida electrica 4x10mm, pre ensamblado | Metro lineal | 40
52 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Linea de alimentación electrica 4x10mm | Metro lineal | 30
53 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión y colocación de disyuntor diferencial | Unidad | 1
54 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 24 lugares | Unidad | 2
55 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para duchas electricas | Unidad | 8
56 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para luces | Unidad | 9
57 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para toma shukos | Unidad | 1
58 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Circuito para ventilador de techo | Unidad | 4
59 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Llaves termomagnetica de corte de tablero, 3x63A | Unidad | 1
60 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Llaves termomagnetica para ducha electrica, en el tablero de salones, 1x25A | Unidad | 8
61 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Llaves termomagnetica para luces y tomas , 1x16A | Unidad | 15
62 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión y colocación de fotocelula para encendido de luces | Unidad | 2
63 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Toma corriente comun | Unidad | 30
64 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Toma corriente shuko | Unidad | 3
65 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Bocas de luces | Unidad | 60
66 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Puntos de luces | Unidad | 29
67 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Bocas para ventilador de techo | Unidad | 24
68 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Provisión de artefacto de luz led de 24 w | Unidad | 60
69 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Colocación de artefactos medianos y chicos | Unidad | 60
70 | 72101510-998 | Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos-Cañería de drenaje subterráneo PVC Ø150mm | Metro lineal | 60
71 | 72101510-998 | Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos-Caños de bajada PVCØ 150mm | Metro lineal | 60
72 | 72101603-002 | Servicio de colocacion de canaletas-Canaleta de alero de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 40cm | Metro lineal | 25
73 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial-Desague de equipos de AA de caños de PVC de 1/2, embutidos | Metro lineal | 15
74 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial-Boca de desague abierta de 40x40cm. | Unidad | 7
75 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta placa doble de 1 ,50x2,10 con marco | Unidad | 2
76 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta placa doble de 1 ,30x2,10 con marco | Unidad | 3
77 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta placa de cedro de 1,00x2,10 con marco | Unidad | 5
78 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta placa de cedro de 0,90x 2,10 con marco | Unidad | 4
79 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta placa de cedro de 0,80x 2,10 con marco | Unidad | 3
80 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta placa de cedro de 0,70x 2,10 con marco | Unidad | 3
81 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta placa de cedro de 0,70x 1,80 con marco | Unidad | 24
82 | 72101903-001 | Carpinteria metalica-Pasamanos en escalera y balcon de acero inoxidable | Metro lineal | 30
83 | 72101903-001 | Carpinteria metalica-Puerta de chapa doblada de 0,80x2,10m | Unidad | 2
84 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventanas de cristal templado de 8mm 1,60x1,10 | Unidad | 8
85 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventanas de cristal templado de 8mm 1,60x0,70 | Unidad | 8
86 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventanas de cristal templado de 8mm 1,80x0,50 | Unidad | 6
87 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventanas de cristal templado de 8mm 0,80x0,45 | Unidad | 3
88 | 72131601-013 | Limpieza de obra-Contenedores /limpieza periódica y final de obra | Unidad | 10
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]