## items
Ítems del llamado Construcción de un Bloque de Aulas en dos niveles, área administrativa, patio de formación, acceso y cerramiento frontal en la Esc. Bás. N° 2445 San Francisco de Asis con ID: 389511
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 500
1.2 |  | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 818
1.3 |  | Obrador | Metros cuadrados | 20
1.4 |  | Cartel de obra (2.50 m x 1.50 m ) | Unidad | 1
1.5 |  | Demolición de techo de tejas con recuperación. | Metros cuadrados | 322
1.6 |  | Demolición de techo de Chapas con recuperación | Metros cuadrados | 170
1.7 |  | Demolición de pared de mampostería de ladrillos con recuperación | Metros cuadrados | 584
1.8 |  | Extracción de puertas y ventanas con recuperación | Unidad | 16
2 | 72131601-002 | Movimiento de suelo | Metros cúbicos | 1
2.1 |  | Excavación para zapatas aisladas, nivelación de ladrillos y vigas de fundación (incluye rampa) | Metros cúbicos | 103
2.2 |  | Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada en obra | Metros cúbicos | 150
2.3 |  | Desmonte y nivelacion de suelo en patio | Metros cúbicos | 225
3 | 72131601-004 | Fundaciones e Estructura de H° A° | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Zapatas de Hormigón Armado. (Incluye zapatas de rampa) | Metros cúbicos | 17
3.2 |  | Vigas de fundación de Hormigón Armado. | Metros cúbicos | 19
3.3 |  | Pilares de Hº Aº en planta baja (Incluye troncos) | Metros cúbicos | 11,9
3.4 |  | Pilares de Hº Aº en Primer Piso | Metros cúbicos | 4,05
3.5 |  | Vigas de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 23,5
3.6 |  | Vigas de Hormigón Armado en cubierta plana. | Metros cúbicos | 4,5
3.7 |  | Vigas de Hormigón Armado en sector de galeria | Metros cúbicos | 2
3.8 |  | Losa de Hormigón armado del primer piso | Metros cúbicos | 33
3.9 |  | Losa de Hormigón armado en cubierta plana. | Metros cúbicos | 4,5
3.10 |  | Vigas de Hormigón Armado en rampa. | Metros cúbicos | 5,5
3.11 |  | Losas de Hormigón Armado en rampa. | Metros cúbicos | 5
3.12 |  | Encadenado superior de Hº Aº de 13 cm x 20 cm. | Metro lineal | 152
3.13 |  | Cimiento de Piedra Bruta colocada | Metros cúbicos | 8,5
4 | 72131601-006 | Aislacion Hidrofuga | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Aislación hidrófuga horizontal en U invertida. Revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica. | Metro lineal | 202
4.2 |  | Aislación de losa sobre contrapiso de pendiente con cobertura aislante. | Metros cuadrados | 76
5 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 1
5.1 |  | Nivelación 0,30 cm a dos hiladas de ladrillo común y junta de 2 cm | Metros cuadrados | 75
5.2 |  | Elevación de 0,30 con ladrillo común prensado, a revocar (P. Baja) | Metros cuadrados | 160
5.3 |  | Elevación de 0,30 con ladrillo común prensado, a revocar (P. 1° Piso) | Metros cuadrados | 120
5.4 |  | Elevación de 0,30 una cara a la vista, aparejo tipo Capuchino(P. Baja) | Metros cuadrados | 253
5.5 |  | Elevación de 0,30 una cara a la vista, aparejo tipo Capuchino (P. 1° Piso) | Metros cuadrados | 391
5.6 |  | Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, a revocar (P. Baja) | Metros cuadrados | 146
5.7 |  | Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, a revocar (P. 1° Piso) | Metros cuadrados | 55
6 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | 1
6.1 |  | Revoque Interior/exterior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación fratasado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos comunes (P. Baja) | Metros cuadrados | 710
6.2 |  | Revoque Interior/exterior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación fratasado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos comunes (P. 1° Piso) | Metros cuadrados | 634
6.3 |  | Revoque de cielorraso (vigas y losa) : azotada 1:4:12 + hidrófugo+ revoque fratasado y fieltrado. | Metros cuadrados | 554
6.4 |  | Revoque de pilares de hormigón armado (P. Baja) | Metros cuadrados | 87,6
6.5 |  | Revoque de pilares y vigas de hormigón armado en (P. 1° Piso) | Metros cuadrados | 127
6.6 |  | Revoque de mochetas en paredes de 30 cm una cara vista. | Metros cuadrados | 83
7 | 72131601-007 | Techos de chapas | Metros cuadrados | 1
7.1 |  | Techo de chapa N° 26 sobre estructura metálica con aislante, según especificaciones. | Metros cuadrados | 399
8 | 72131601-007 | Cielorraso | Metros cuadrados | 1
8.1 |  | Cielorraso de machimbre de pino en aulas y sanitarios | Metros cuadrados | 234
8.2 |  | Cielorraso de machimbre de PVC en galería | Metros cuadrados | 161
9 | 72131601-009 | Contrapiso y Carpetas | Metros cuadrados | 1
9.1 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm. Incluye deposito bajo rampa | Metros cuadrados | 415
9.2 |  | Contrapiso de cascote cerámico de 7 cm (1/4:1:4:6) sobre losa.Incluye rampa y cubierta plana | Metros cuadrados | 269
10 | 72131601-009 | Pisos | Metros cuadrados | 1
10.1 |  | Piso de baldosas de granito reconstituido (P. Baja) | Metros cuadrados | 415
10.2 |  | Piso de baldosas de granito reconstituido (P. 1° Piso) | Metros cuadrados | 133
10.3 |  | Piso alisado de cemento en rampa de H° A° | Metros cuadrados | 60
10.4 |  | Carpeta hidrófuga para cubierta plana | Metros cuadrados | 52,5
11 | 72131601-009 | Zocalos | Metro lineal | 1
11.1 |  | Zócalo granítico de 10 cm de ancho. Incluye galeria y pilares (P. Baja) | Metro lineal | 240
11.2 |  | Zócalo granítico de 10 cm de ancho.Incluye galeria y pilares (P. 1° Piso) | Metro lineal | 190
12 | 72131601-009 | Revestimientos | Metros cuadrados | 1
12.1 |  | Revestimiento de cerámica esmaltada en sanitarios (P. Baja) | Metros cuadrados | 161
12.2 |  | Revestimiento de cerámica esmaltada en sanitarios (P. 1° Piso) | Metros cuadrados | 133,5
13 | 72153002-001 | Vidrios | Metros cuadrados | 1
13.1 |  | Vidrios traslúcidos colocados de 3 mm. | Metros cuadrados | 77
14 | 72102401-001 | Pintura | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Pintura látex interior/exterior en paredes y pilares revocados, sin enduido | Metros cuadrados | 1.300
14.2 |  | Pintura de cielorraso (losas y vigas revocadas) | Metros cuadrados | 614
14.3 |  | Tratamiento de ladrillo visto con silicona transparente brillante para exterior | Metros cuadrados | 556
14.4 |  | Pintura al barniz para cielorraso de machimbre de madera. | Metros cuadrados | 234
14.5 |  | Pintura de marcos y aberturas de madera con barniz. | Metros cuadrados | 150
14.6 |  | Pinturas de balancines metálicos. | Metros cuadrados | 150
14.7 |  | Pintura de rejas y barandas con esmalte sintético. | Metros cuadrados | 392
14.8 |  | Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (bajadas y canaletas) | Metro lineal | 173
14.9 |  | Pintura de piso para señalización en sector de cancha. | Metros cuadrados | 302
15 | 72131601-001 | Instalacion Electrica | Unidad Medida Global | 1
15.1 |  | Puesto de medicion definitivo , trifasico ( conductores 4 x 16 mm) acometida de 6 m y limitadora hasta 45 A . Según plano y especificaciones | Unidad | 1
15.2 |  | Conexión electrica trifasica a la ANDE . Incluye gestion y costo de conexion | Unidad | 1
15.3 |  | Línea eléctrica subterránea,cable 4x16 mm (electroducto 1" desde el medidor hasta el tablero principal) | Metro lineal | 70
15.4 |  | Pilar de mamposteria 0.45x0.45x1.70 m para puesto de medicion definitiva trifasica | Unidad | 1
15.5 |  | Tablero electrico principal. 6 llaves TM hasta 25 A + 2 llaves TM hasta 50 A | Unidad | 1
15.6 |  | Tableros eléctricos seccionales. 6 llaves TM hasta 25 A | Unidad | 3
15.7 |  | Bocas para luces (P. Baja) | Unidad | 25
15.8 |  | Bocas para tomas de corriente simple (P. Baja) | Unidad | 62
15.9 |  | Bocas para luces (P. 1° Piso) | Unidad | 23
15.10 |  | Bocas para tomas de corriente simple (P. 1° Piso) | Unidad | 58
15.11 |  | Aparato eléctrico colocados, según especificaciones. | Unidad | 37
15.12 |  | Cajas y caños embutidos para Circuito ind. p/ aire acondicionado. | Unidad | 10
15.13 |  | Artefacto de luz tipo panel LED de adosar cuadrado 30x30 cm | Unidad | 113
15.14 |  | Artefacto de luz tipo fluorescente de adosar con base de chapa de 1x40 | Unidad | 8
15.15 |  | Registro eléctrico 40x40x70 cm | Unidad | 3
16 | 72101510-005 | Desague Cloacal | Unidad | 1
16.1 |  | Desagüe cloacal, registro 60x60x60 cm. | Unidad | 9
16.2 |  | Desagüe de pileta de cocina con desengrasador hasta primer registro | Unidad | 3
16.3 |  | Desagüe cloacal de baño para damas en Planta Baja, hasta el primer registro | Unidad | 1
16.4 |  | Desagüe cloacal de baño para caballeros en Planta Baja, hasta el primer registro | Unidad | 1
16.5 |  | Desagüe cloacal de baño para discapacitado en Planta Baja , hasta el primer registro | Unidad | 1
16.6 |  | Desagüe cloacal de baño para profesores en Planta Baja , hasta el primer registro | Unidad | 1
16.7 |  | Desagüe cloacal de baño para direccion en Planta baja , hasta el primer registro | Unidad | 1
16.8 |  | Desagüe cloacal de baño para damas en Primer Piso, hasta el primer registro | Unidad | 1
16.9 |  | Desagüe cloacal de baño para caballeros en Primer Piso, hasta el primer registro | Unidad | 1
16.10 |  | Desagüe cloacal de baño para discapacitado en Primer Piso , hasta el primer registro | Unidad | 1
16.11 |  | Desagüe cloacal de baño para profesores en Primer Piso, hasta el primer registro | Unidad | 1
17 | 72101510-005 | Desague pluvial | Unidad Medida Global | 1
17.1 |  | Registro de desagüe pluvial de boca abierta 40x40x40 cm con rejilla | Unidad | 15
17.2 |  | Desagüe pluvial con caño de 100 mm , calce y colchón de arena | Metro lineal | 232
17.3 |  | Canal de desague pluvial con regilla | Metro lineal | 45,5
18 | 72101510-9998 | Equipamiento Sanitario | Unidad | 1
18.1 |  | Artefactos sanitarios colocados en baño para damas en Planta Baja. | Unidad | 1
18.2 |  | Artefactos sanitarios colocados en baño para caballeros en Planta Baja | Unidad | 1
18.3 |  | Artefactos sanitarios colocados en baño para discapacitados en Planta Baja | Unidad | 1
18.4 |  | Artefactos sanitarios colocados en baño para profesores en Planta Baja | Unidad | 1
18.5 |  | Artefactos sanitarios colocados en baño para direccion Planta Baja | Unidad | 1
18.6 |  | Artefactos sanitarios colocados en baño para damas en Primer Piso. | Unidad | 1
18.7 |  | Artefactos sanitarios colocados en baño para caballeros en Primer Piso. | Unidad | 1
18.8 |  | Artefactos sanitarios colocados en baño para discapacitado en Primer Piso. | Unidad | 1
18.9 |  | Artefactos sanitarios colocados en baño para profesores en Primer Piso. | Unidad | 1
18.10 |  | Pileta de cocina doble bacha de acero inoxidable con grifería pico movil , colocada sobre base de mampostería, según especificaciones. | Unidad | 3
18.11 |  | Canilla de servicio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada en baño (planta baja y primer piso ) | Unidad | 3
19 | 72101510-9998 | Provision de agua | Unidad Medida Global | 1
19.1 |  | Instalación de agua fría en baño para damas en Planta Baja. | Unidad | 1
19.2 |  | Instalación de agua fría en baño para caballeros en Planta Baja. | Unidad | 1
19.3 |  | Instalación de agua fría en baño para discapacitados en Planta Baja . | Unidad | 1
19.4 |  | Instalación de agua fría en baño para profesores en Planta Baja | Unidad | 1
19.5 |  | Instalación de agua fría en baño para direccion Planta Baja | Unidad | 1
19.6 |  | Instalación de agua fría en baño para damas en Primer Piso | Unidad | 1
19.7 |  | Instalación de agua fría en baño para caballeros en Primer Piso. | Unidad | 1
19.8 |  | Instalación de agua fría en baño para discapacitados en Primer Piso. | Unidad | 1
19.9 |  | Instalación de agua fría en baño para profesores en Primer Piso. | Unidad | 1
19.10 |  | Instalación de agua fría para Pileta de cocina doble bacha de acero inoxidable. | Unidad | 1
19.11 |  | Extensión de cañería de agua subterránea de 3/4¨ | Metro lineal | 50
20 | 72102601-001 | Aberturas | Unidad Medida Global | 1
20.1 |  | Puerta tablero de Cedro doble hoja - 1,20x2,10 m. (P01), según especificaciones. Incluye marcos, contramarcos y herrajes | Unidad | 8
20.2 |  | Puerta tablero de Cedro - 0,80x2,10 m (P03), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes | Unidad | 10
20.3 |  | Puerta batiente 1,00x2,10, (P02), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes | Unidad | 2
20.4 |  | Puerta placa vaivén una hoja (0,70 x 1,90 m. ), (P04), según especificaciones. | Unidad | 12
20.5 |  | Puerta placa batiente una hoja (0,80 x 2,10 m. ), (P05), según especificaciones. | Unidad | 3
20.6 |  | Ventana tipo balancín colocada 1,50 x 1,20 m. (V1) según especificaciones. | Metros cuadrados | 132
20.7 |  | Ventana tipo balancín colocada de 0,60 x 0,40 m (V2) | Metros cuadrados | 3,6
20.8 |  | Ventana tipo balancín colocada de 1,50 x 0,60 m (V3) | Metros cuadrados | 4,4
20.9 |  | Ventana en secretaria colocada de 2,30 x 1,20 m (V4) | Metros cuadrados | 2,8
20.10 |  | Ventana de madera en cantina, según especificaciones. | Metros cuadrados | 1,8
21 | 72102601-001 | Carpinteria metalica | Unidad Medida Global | 1
21.1 |  | Canaleta de desagüe aérea de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm. | Metro lineal | 83,75
21.2 |  | Bajada de desague pluvial de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm. | Metro lineal | 89,25
21.3 |  | Baranda metálica colocada de caños de acero en rampa. | Metro lineal | 54
21.4 |  | Baranda metálica colocada para galeria, según especificaciones. | Metro lineal | 53,5
21.5 |  | Portón metálico de abrir colocado en pabellon de niños y sector de rampa , según especificaciones. | Metros cuadrados | 4
21.6 |  | Portón metálico de abrir colocado en el acceso principal,según especificaciones. | Metros cuadrados | 3,7
21.7 |  | Portón metálico corredizo en el acceso principal, según especificaciones | Metros cuadrados | 8,5
22 | 72131601-005 | Obras exteriores- Cerramiento perimetral | Unidad Medida Global | 1
22.1 |  | Excavación para dados de hormigón y base de mamposteria para cerramiento perimetral . Incluye excavacion para dados en sector de cancha | Metros cúbicos | 8,5
22.2 |  | Dados de Hormigón in situ de 0,30 m x 0,30 m x 0,90 m en columnas metálicas. Incluye dados para vallado de cancha | Metros cúbicos | 4,7
22.3 |  | Nivelacion de 0.30 m ladrillo común a tres hiladas | Metros cuadrados | 10,5
22.4 |  | Mamposteria de ladrillo de 0.15 m a la vista (altura promedio = 40 cm) | Metro lineal | 23
22.5 |  | Reja metálica, según detalle y especificaciones. | Metros cuadrados | 70
22.6 |  | Guarda obra de 60 cm de ancho, según especificaciones | Metro lineal | 39
22.7 |  | Tratamiento de ladrillo visto con silicona transparente brillante para exterior | Metros cuadrados | 47,5
23 | 44111905-002 | Pizarra acrilica | Unidad | 1
23.1 |  | Pizarrón acrílico con marco de madera barnizada, colocado. (3,50 m x 1,20 m) | Unidad | 6
24 | 72101603-9999 | Canaleta | Metro lineal | 1
24.1 |  | Reposicion de canaleta aerea en bloque de dos niveles existentes | Metro lineal | 25
24.2 |  | Reposicion de bajada pluvial en bloque existente. | Metro lineal | 21
25 | 72102601-001 | Cielorraso | Metros cuadrados | 1
25.1 |  | Reposición de cielorraso en bloque existente | Metros cuadrados | 18
26 | 72131601-004 | Hormigon armado | Metros cuadrados | 1
26.1 |  | Piso de hormigón en el patio, según especificaciones. | Metros cuadrados | 1.465
26.2 |  | Piso de hormigón en vereda, según especificaciones. | Metros cuadrados | 190
27 | 55121722-002 | Mastil de metal | Unidad | 1
27.1 |  | Mastil metálico sobre base de mamposteria revocada . Según especificaciones | Unidad | 1
28 | 72102601-001 | Carpinteria metalica | Metros cuadrados | 1
28.1 |  | Vallado metálico en el sector de cancha (Ver especificaciones) | Metros cuadrados | 216
29 | 55121722-001 | Placas | Unidad | 1
29.1 |  | Placa de bronce de 25x35 cm, colocada. | Unidad | 1
29.2 |  | Letra Corpórea de polifan,colocado en el portico de acceso según especificaciones | Unidad | 1
30 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | 1
30.1 |  | Empastado | Metros cuadrados | 110
30.2 |  | Losa para mesada ( sala de gastronomia / cantina ) | Metros cúbicos | 0,6
31 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares | Metros cúbicos | 1
31.1 |  | Excavación para zapatas aisladas, nivelación de ladrillos ,encadenado inferior | Metros cúbicos | 11
32 | 72131601-004 | Estructura de Hormigon Armado | Metros cúbicos | 1
32.1 |  | Vigas de fundación de Hormigón Armado. | Metros cúbicos | 1,6
32.2 |  | Viga de hormigon armado 15 x 30 cm. | Metros cúbicos | 0,65
32.3 |  | Zapatas de Hormigón Armado. | Metros cúbicos | 1,95
32.4 |  | Pilares de Hº Aº | Metros cúbicos | 2,05
32.5 |  | Vigas de Hormigón Armado . | Metros cúbicos | 6,7
32.6 |  | Losa de Hormigón armado | Metros cúbicos | 1,6
33 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad Medida Global | 1
33.1 |  | Nivelación 0,30 cm a dos hiladas de ladrillo común y junta de 2 cm | Metros cuadrados | 1,7
33.2 |  | Elevación de 0,30 con ladrillo común prensado, a revocar | Metros cuadrados | 61
33.3 |  | Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, a revocar | Metros cuadrados | 25
34 | 72131601-006 | Aislacion Hidrofuga | Unidad Medida Global | 1
34.1 |  | Aislación hidrófuga horizontal en U invertida. Revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica. | Metro lineal | 11,05
34.2 |  | Aislación de losa sobre contrapiso de pendiente con cobertura aislante. | Metros cuadrados | 21,5
35 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | 1
35.1 |  | Revoque Interior/exterior a 1 capa (1:1, 5:5). Terminación fratasado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos comunes | Metros cuadrados | 156
35.2 |  | Revoque de cielorraso (vigas y losa): azotada 1:4:12 + hidrófugo+ revoque fratasado y fieltrado. | Metros cuadrados | 58,3
36 | 72102401-001 | Pintura | Unidad Medida Global | 1
36.1 |  | Pintura látex interior/exterior en paredes y pilares revocados, sin enduido | Metros cuadrados | 214,3
37 | 72131601-001 | Instalacion Electrica | Unidad Medida Global | 1
37.1 |  | Artefacto de luz tipo panel LED de adosar cuadrado 30x30 cm | Unidad | 3
37.2 |  | Bocas para luces | Unidad | 1
37.3 |  | Bocas para tomas de corriente simple | Unidad | 1
37.4 |  | Carpeta hidrófuga para cubierta plana | Metros cuadrados | 23,5
38 | 72131601-013 | Limpieza Final | Unidad | 1
38.1 |  | Limpieza final | Unidad | 500
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]