## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE AULA PEDAGOGICA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FRAM con ID: 389530
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-003 | CONSTRUCCION DE AULA PEDAGOGICA EN EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS | Unidad | 1
1.1 |  | Cartel de Obras | Unidad | 1
1.2 |  | Limpieza y Preparación del Terreno | Metros cuadrados | 70
1.3 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 64
1.4 |  | Excavación y Carga de Cimiento | Metros cúbicos | 9
1.5 |  | Viga y Dado de HºAº | Metros cúbicos | 4
1.6 |  | Encadenado inferior de HºAº | Metros cúbicos | 1
1.7 |  | Zapatas de HºAº | Metros cúbicos | 1
1.8 |  | Viga superior de HºAº | Metros cúbicos | 4
1.9 |  | Columna de H°A° | Metros cúbicos | 1
1.10 |  | Muros de Nivelacion de 0,30cm | Metros cuadrados | 3
1.11 |  | Relleno y Apisonado de interiores | Metros cúbicos | 3
1.12 |  | Aislacion de Paredes | Metros cuadrados | 21
1.13 |  | Muros de Elevación 0,15cm de ladrillo hueco | Metros cuadrados | 64
1.14 |  | Envarillado Bajo Aberturas 2 /8 por hilada (dos hiladas) | Metro lineal | 70
1.15 |  | Guarda Obra, ancho 0,80 m, Contrapiso de Cascotes y Baldoson de Cemento , borde de mampostería de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 16
1.16 |  | Techo de Chapa de Zing ondulada con membrana de 5mm | Metros cuadrados | 53
1.17 |  | Cenefa frontal | Metros cuadrados | 24
1.18 |  | Revoques de Paredes Interior y Exterior a una capa | Metros cuadrados | 128
1.19 |  | Contra piso | Metros cuadrados | 64
1.20 |  | Piso en aulas | Metros cuadrados | 64
1.21 |  | Zocalo Ceramico | Metro lineal | 30
1.22 |  | Ventana de Cristal templado de 0,60 x 1,50 | Unidad | 8
1.23 |  | Ventana corrediza de 1.50 x 1.00 | Unidad | 2
1.24 |  | Pintura de Paredes al Látex exterior | Metros cuadrados | 128
1.25 |  | Pintura de Cenefa al Látex Exterior | Metros cuadrados | 24
1.26 |  | Pintura de Paredes al Latex interior | Metros cuadrados | 330
1.27 |  | Pintura de Puertas al Barniz Sintetico | Metros cuadrados | 2
1.28 |  | Canaletas y caño de bajada de chapa Nº 26 desarrollo 60cm | Metro lineal | 12
1.29 |  | Cable NYYde 2 x 6mm | Metro lineal | 25
1.30 |  | Boca de Luces | Unidad | 13
1.31 |  | Boca de Toma Corriente | Unidad | 7
1.32 |  | Boca de Ventilador | Unidad | 2
1.33 |  | Artefacto Plafon Led de Embutir de 36 W | Unidad | 10
1.34 |  | Tablero TS con TM | Unidad | 1
1.35 |  | Ventilador de Techo de 56" de 7 Velocidades | Unidad | 2
1.36 |  | Artefacto de Adosar Exterior | Unidad | 3
1.37 |  | Tomas especiales Schucko para futura conexión de A.A. | Unidad | 1
1.38 |  | Provision y Colocacion de Puertas de 0,90 x 2,10 completo | Unidad | 1
1.39 |  | Cieloraso PVC | Metros cuadrados | 64
1.40 |  | Pizarron según especificaciones | Unidad | 1
1.42 |  | Conexión cloacal a la red existente | Unidad | 1
1.43 |  | Provisión y colocacion de inodoro con accesorios | Unidad | 1
1.44 |  | Provisión y colocacion de lavatorio | Unidad | 1
1.45 |  | Provisión y colocacion de migitorio | Unidad | 1
1.46 |  | Provisión y colocación Aire acondicionado de 18.000 btu | Unidad | 1
1.47 |  | Provision y Colocacion de Puertas de 1.80 x 2,10 completo | Unidad | 1
1.48 |  | Limpieza final | Metros cuadrados | 64
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]