## items
Ítems del llamado 2do Llamado a SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIO PARA LA TERMINAL DE OMNIBUS DE ASUNCION con ID: 390053
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 92121702-001 | Mantenimiento preventivo de Electrobomba Principal Valco XST40-250/100 de 15 HP, Instalación con configuración Puesta a punto. (No incluye cambio de la bomba) | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 92121702-001 | Mantenimiento preventivo de Bomba Presurizadora Pedrollo PK90 de 1 HP, Instalación con configuración y Puesta a punto. (No incluye cambio de la bomba) | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 92121702-001 | Válvula Esférica de 2'' Para Bomba Jockey | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 92121702-001 | Válvula Vástago Ascendente serie 300 UL Listed, Tamaño 3'' | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 92121702-001 | Mano Vacuómetro, Instalado con Te mecánica o Te soldada | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 92121702-001 | Unión Excéntrica Para Succión Bomba Principal / concéntrica para Bomba Jockey | Unidad | UNIDAD | 2
7 | 92121702-001 | Armado de colector de Succión y brazos para bombas principales y bomba jockey, Incluye tuberías y accesorios. | Unidad | UNIDAD | 1
8 | 92121702-001 | Mano de obra (del ítem 1 al ítem 7) | Unidad | UNIDAD | 1
9 | 92121702-001 | Unión concéntrica, Impulsión de Bomba Principal | Unidad | UNIDAD | 2
10 | 92121702-001 | Llave de paso 3/4'' para válvula de alivio de la Bomba Principal | Unidad | UNIDAD | 1
11 | 92121702-001 | Válvula de Alivio 3/4'' para Bomba Principal | Unidad | UNIDAD | 1
12 | 92121702-001 | Válvula check 3'' UL - FM. Para Bomba Principal | Unidad | UNIDAD | 1
13 | 92121702-001 | PRESOSTATO FYG-32 5.6-10.5 BAR | Unidad | UNIDAD | 2
14 | 92121702-001 | Presostato diferencial para Bomba Jockey. | Unidad | UNIDAD | 1
15 | 92121702-001 | Válvula mariposa supervisada UL-FM 3'' | Unidad | UNIDAD | 1
16 | 92121702-001 | Manómetro de Glicerina, Visor 2,5'' acero Inoxidable, Escala hasta 20 Bar. | Unidad | UNIDAD | 5
17 | 92121702-001 | Llave de paso 1'' para tanque hidroneumático | Unidad | UNIDAD | 1
18 | 92121702-001 | Llave de paso 1 1/2'' para Bomba Jockey | Unidad | UNIDAD | 1
19 | 92121702-001 | Válvula de retención de 1 1/2'' para Bomba Jockey | Unidad | UNIDAD | 1
20 | 92121702-001 | Mantenimiento de tanque Hidroneumático de 100 Litros. | Unidad | UNIDAD | 1
21 | 92121702-001 | Armado de colector de impulsión y brazos para bombas principales y bomba jockey, Incluye tuberías y accesoriosendios | Unidad | UNIDAD | 1
22 | 92121702-001 | Tubería de prueba con válvula de corte de 2 ½? | Unidad | UNIDAD | 1
23 | 92121702-001 | Readecuación de Tablero de automatización 15 HP + 1 HP. Incluye interconexión al sistema, dispositivos de mando y señalización. Se agregaran dispositivos medidores de tensión y falta de fase. | Unidad | UNIDAD | 1
24 | 92121702-001 | Mano de obra (del ítem 09 al ítem 23) | Unidad | UNIDAD | 1
25 | 92121702-001 | Boca de Incendio Siamesa, con Válvula de Retención Vertical 3, y doble registro globo angular de 2 y 1/2 " | Unidad | UNIDAD | 2
26 | 92121702-001 | Boca de incendio equipada, compuesta de gaveta metálica de color rojo, con puerta metálica de abrir y visor de acrílico. Equipada con registro globo angular de 2 1/2 ", manguera de poliester de 30 metros, terminales de acople y pico lanza neblinera de 1 1/2 x 1/2". Conforme a Ordenanza 468/14 | Unidad | UNIDAD | 10
27 | 92121702-001 | Boca de incendio equipada, compuesta de gaveta metálica de color rojo, con puerta metálica de abrir y visor de acrílico. Equipada con registro globo angular de 2 1/2 ", terminales de acople y pico lanza neblinera de 1 1/2 x 1/2". Conforme a Ordenanza 468/14 | Unidad | UNIDAD | 4
28 | 92121702-001 | Testeo de mangueras de poliester. (No incluye cambio de mangueras en caso de que las mismas no pasen las pruebas de testeo) | Unidad | UNIDAD | 7
29 | 92121702-001 | Cañería de distribución con Acero al carbono ANSI SCH10 protegida con pintura roja según decreto 14.390/92 (Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo Art. 75), tubería extremos ranurados por laminado en frío, con uniones ranuradas rígidas UL FM, NFPA13 approved. | Metro lineal | UNIDAD | 125
30 | 92121702-001 | Cañería de distribución con Acero al carbono ANSI SCH10 protegida con pintura roja según decreto 14.390/92 (Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo Art. 75), tubería extremos ranurados por laminado en frío, con uniones ranuradas rígidas UL FM, NFPA13 approved | Metro lineal | UNIDAD | 241
31 | 92121702-001 | Anulación de Tramos de cañerías enterradas o empotradas a pared para alimentación de Bies. | Unidad | UNIDAD | 1
32 | 92121702-001 | Válvula mariposa supervisada UL-FM 3'' Para sectorización de red de planta baja y planta alta. | Unidad | UNIDAD | 2
33 | 92121702-001 | Reparación de tanque de Concreto para abastecimiento del sistema de PCI. | Unidad | UNIDAD | 1
34 | 92121702-001 | Mano de obra (del ítem 25 al ítem 33) | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]