## items
Ítems del llamado SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA SITIOS NUEVOS Y REEMPLAZO DE EXISTENTES con ID: 394640
SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA SITIOS NUEVOS Y REEMPLAZO DE EXISTENTES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 26111603-003 | CENTRAL TEMBETARY - GRUPO ELECTROGENO DE 110 A 125 KVA -380/220V (OUTDOOR). | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 26111603-003 | CENTRAL TRINIDAD - GRUPO ELECTROGENO DE 150 A 165 KVA - 380/220V (INDOOR). | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 26111603-003 | CENTRAL CAAGUAZU - GRUPO ELECTROGENO DE 110 A 125 KVA - 380/220V. (INDOOR) | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 26111603-003 | CENTRAL JUAN MANUEL FRUTOS - GRUPO ELECTROGENO DE 30 A 35 KVA - 380/220V (INDOOR) | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 26111603-003 | CENTRAL JUAN E. O'LEARY - GRUPO ELECTROGENO DE 50 A 66 KVA - 380/220V (INDOOR). | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 26111603-003 | CENTRAL HOHENAU - GRUPO ELECTROGENO DE 50 A 66 KVA - 380/220V (OUTDOOR). | Unidad | UNIDAD | 1
7 | 26111603-003 | CENTRAL DE BENJAMIN ACEVAL - GRUPO ELECTROGENO DE 30 A 35 KVA - 380/220V (OUTDOOR) | Unidad | UNIDAD | 1
8 | 26111603-003 | CENTRAL SAN ALBERTO - GRUPO ELECTROGENO DE 50 A 66 KVA - 380/220V (INDOOR). | Unidad | UNIDAD | 1
9 | 26111603-003 | CENTRAL COLONIA FRAM - GRUPO ELECTROGENO DE 30 A 35 KVA - 380/220V (OUTDOOR). | Unidad | UNIDAD | 1
10 | 26111603-003 | CASETA ALTURA 180 - GRUPO ELECTROGENO DE 20 A 25 KVA - 220V (INDOOR). | Unidad | UNIDAD | 1
11 | 26111603-003 | CENTRAL NEULAND - GRUPO ELECTROGENO DE 30 A 35 KVA - 380/220V (OUTDOOR). | Unidad | UNIDAD | 1
12 | 26111603-003 | CENTRAL YBYCUÍ - GRUPO ELECTROGENO DE 30 A 35 KVA - 380/220V (INDOOR). | Unidad | UNIDAD | 1
13 | 26111603-003 | CENTRAL EUSEBIO AYALA - GRUPO ELECTROGENO DE 50 A 66 KVA - 380/220V (INDOOR). | Unidad | UNIDAD | 1
14 | 26111603-003 | CENTRAL CEDRALES - GRUPO ELECTROGENO DE 50 A 66 KVA - 380/220V (INDOOR) | Unidad | UNIDAD | 1
15 | 26111603-003 | CENTRAL CORONEL BOGADO - GRUPO ELECTROGENO DE 50 A 66 KVA - 380/220V (INDOOR). | Unidad | UNIDAD | 1
16 | 26111603-003 | CONTENEDOR SANTA ANA CDE - GRUPO ELECTRÓGENO DE 30 A 35 KVA - 380/220V (OUTDOOR). | Unidad | UNIDAD | 1
17 | 26111603-003 | CONTENEDOR KM 8 SAN ISIDRO CDE - GRUPO ELECTROGENO DE 30 A 35 KVA -380/220V (OUTDOOR). | Unidad | UNIDAD | 1
18 | 26111603-003 | CONTENEDOR Bº SAN PEDRO ENC - GRUPO ELECTRÓOGENO DE 30 A 35 KVA - 380/220V (INDOOR). | Unidad | UNIDAD | 1
19 | 26111603-003 | CENTRAL HORQUETA - GRUPO ELECTROGENO DE 50 A 66 KVA - 380/220V (OUTDOOR). | Unidad | UNIDAD | 1
20 | 26111603-003 | CENTRAL AYOLAS - GRUPO ELECTROGENO DE 50 A 66 KVA - 380/220V (OUTDOOR). | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]