## items
Ítems del llamado Construcción de la Unidad Ambulatoria para Pacientes con Fibrosis Quística y Obras Complementarias. con ID: 397136
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72121403-001 | Preparación de obra | Unidad | 1
1.1 |  | Cálculo estructura de HºAº | Metros cuadrados | 224
1.2 |  | Cálculo de Instalación Eléctrica y de Prevención c/Incendio | Unidad Medida Global | 1
1.3 |  | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 224
1.4 |  | Relleno y compactación | Metros cúbicos | 50
1.5 |  | Cartel indicador de obra | Unidad Medida Global | 1
1.6 |  | Reacondicionamiento de cámaras de inspección cloacal, pluvial y eléctricas que se encuentren en el área de obra | Unidad Medida Global | 1
2 | 72121403-001 | Estructura de Hº Aº Incluye: (según Especificaciones Técnicas) | Unidad | 1
2.1 |  | Excavación de terreno para zapatas y encadenado | Metros cúbicos | 81,85
2.2 |  | Zapatas | Metros cúbicos | 10
2.3 |  | Fustes | Metros cúbicos | 1,8
2.4 |  | Viga de fundación | Metros cúbicos | 8,32
2.5 |  | Vigas | Metros cúbicos | 4,1
2.6 |  | Pilares | Metros cúbicos | 2,7
2.7 |  | Losas | Metros cúbicos | 7,5
2.8 |  | Escalera (16 escalones más 2 descansos) | Metros cúbicos | 3
2.9 |  | Rampa (incluye pilares y cimentación) | Metros cúbicos | 1,8
3 | 72121403-001 | Mamposterías | Unidad | 1
3.1 |  | De 0,15 ladrillos comunes de elevación | Metros cuadrados | 275
3.2 |  | Envarillado de mampostería 2 ? 8 por hilada | Metro lineal | 21,35
4 | 72121403-001 | Aislaciones | Unidad | 1
4.1 |  | Horizontal de pared 0,15m | Metro lineal | 104
4.2 |  | De losa con tela geotextil con membrana líquida | Metros cuadrados | 8
5 | 72121403-001 | Revoques (incluye malla tipo tramafix en uniones de hormigón y mamposterías) | Unidad | 1
5.1 |  | Revoque exterior a 2 capas c/ hidrófugo | Metros cuadrados | 275
5.2 |  | Revoque interior filtrado a 2 capas c/hidrófugo | Metros cuadrados | 208
5.3 |  | Revoque base de azulejos con hidrófugo | Metros cuadrados | 67
5.4 |  | Revoque de losa (incluye azotada de adherencia) | Metros cuadrados | 64
5.5 |  | Pilares circulares | Metro lineal | 11,2
5.6 |  | Goterón | Metro lineal | 6
6 | 72121403-001 | Contrapisos | Unidad | 1
6.1 |  | De cascotes apisonados con hormigón pobre esp. 10 cm | Metros cuadrados | 164,2
7 | 72121403-001 | Carpeta con hidrófugo | Unidad | 1
7.1 |  | Carpeta base de piso | Metros cuadrados | 106,5
8 | 72121403-001 | Pisos | Unidad | 1
8.1 |  | Piso porcelanatto 60 x 60 | Metros cuadrados | 96
8.2 |  | De plancha de mosaico granitico para escalera (huella; contra huella y descansos) | Metros cuadrados | 12
8.3 |  | Alisada de cemento esp. 2 cm, ancho 0,60 m; incluye contrapiso (guarda obra exterior) | Metros cuadrados | 18,5
8.4 |  | Porcelanato antideslizante para rampa | Metros cuadrados | 10,5
8.5 |  | Canto rodado 30x30 | Metros cuadrados | 50
9 | 72121403-001 | Zócalos | Unidad | 1
9.1 |  | De porcelanatto idem al piso | Metro lineal | 28
9.2 |  | De PVC, tipo sanitario | Metro lineal | 70
10 | 72121403-001 | Revestimientos | Unidad | 1
10.1 |  | Provisión y colocación de azulejos en s.s.h.h. (incluye guardas decorativas) | Metros cuadrados | 67
11 | 72121403-001 | Mesadas | Unidad | 1
11.1 |  | Mesada de granito natural (Segun EE.TT) | Metro lineal | 3
11.2 |  | De granito natural de 1,00 x 0,40 en ventana de Enfermería | Unidad | 1
12 | 72121403-001 | Cielorrasos | Unidad | 1
12.1 |  | Placas de 60x60 de fibra mineral con estructura de aluminio anodizado natural | Metros cuadrados | 31
12.2 |  | Placas de yeso de 60x60 junta tomada | Metros cuadrados | 12
12.3 |  | Corniza de yeso tipo sanitario | Metro lineal | 70
13 | 72121403-001 | Instalación eléctrica (con electroductos antillamas) | Unidad | 1
13.1 |  | Circuito para teléfono | Unidad | 7
13.2 |  | Circuito de luces | Unidad | 18
13.3 |  | Circuito para tomas comunes | Unidad | 27
13.4 |  | Circuito para tomas schuko | Unidad | 2
13.5 |  | Circuito para tomas TV | Unidad | 1
13.6 |  | Tablero general PB | Unidad | 1
13.7 |  | Circuito para termocalefón de 80 litros | Unidad | 1
13.8 |  | Circuito para aire acondicionado tipo split de 36.000 BTU | Unidad | 2
13.9 |  | Circuito para aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU | Unidad | 5
13.10 |  | Linea trifásica desde medidor al TP-ST/10 | Metro lineal | 70
14 | 72121403-001 | Provisión e instalación de artefactos eléctricos | Unidad | 1
14.1 |  | Equipo fluorescente tipo led, de adosar a cielo raso | Unidad | 21
14.2 |  | Spot de embutir con focos de bajo consumo doble | Unidad | 2
15 | 72121403-001 | Instalación Contra Incendios | Unidad | 1
15.1 |  | Carteles de señalización salida de emergencia | Unidad | 3
15.2 |  | Artefactos de iluminación de emergencia | Unidad | 3
15.3 |  | Boca de Incendio Siamesa | Unidad | 1
15.4 |  | Bocas de Incendio Equipadas (BIE): provisión y colocación de caja metálica pintada de rojo y con tapa de vidrio, manguera y otros accesorios para su debido funcionamiento | Unidad | 1
15.5 |  | Tuberías galvanizada de 3" para alimentación de agua para las BIE | Metro lineal | 30
16 | 72121403-001 | Señales débiles | Unidad | 1
16.1 |  | Tomas de datos | Unidad | 5
17 | 72121403-001 | Carpintería de madera (incluye marcos chapa doblada N°18 y contramarcos madera de cedro, moldura redondeada) | Unidad | 1
17.1 |  | Puerta placa de cedro, tipo de abrir, de 0,80x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalara | Unidad | 4
17.2 |  | Puerta placa de cedro, tipo de abrir, de 0,90x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalaria | Unidad | 6
18 | 72121403-001 | Herreria | Unidad | 1
18.1 |  | Caño redondo en baranda para escalera interior con pasamanos | Metro lineal | 5
18.2 |  | Caño redondo en baranda para rampa con pasamanos | Metro lineal | 15,5
19 | 72121403-001 | Aberturas de vidrios templados de 10 mm incoloro con perfilería de aluminio anodizado color natural | Unidad | 1
19.1 |  | Puerta de 1,20 x 2,10, rebatible con herrajes, cerraduras, cierre con freno hidraúlico | Unidad | 1
19.2 |  | Vidrio fijo 1,70 x 0,50 más 2 unid de 0,20 x 2,10 | Metros cuadrados | 1,7
19.3 |  | Ventana vidrio fijo escalera 4,20 x 2,50 | Metros cuadrados | 10,5
20 | 72121403-001 | Aberturas de vidrios templados de 8 mm incoloro con perfilería de aluminio anodizado color natural, con cerradura | Unidad | 1
20.1 |  | Ventana proyectante 0,90 x 0,60 | Unidad | 5
20.2 |  | Ventana proyectante 1,50 x 1,00 | Unidad | 2
20.3 |  | Ventana proyectante 1,90 x 1,00 | Unidad | 3
20.4 |  | Ventana proyectante 2,60 x 1,00 | Unidad | 1
20.5 |  | Vidrio fijo de 1,00x1,00 sobre mesada de enfermería con pasa papel | Unidad | 1
21 | 72121403-001 | Instalación Agua corriente | Unidad | 1
21.1 |  | Instalación agua fria en baño con inodoro con cisterna alta y lavatorio con llave de paso de 1/2" | Unidad | 5
21.2 |  | Instalación agua fría en lavatorio/bacha, con llave de paso de 1/2" | Unidad | 5
21.3 |  | Instalación agua fria y caliente en bacha profunda c/llave de paso de 1/2" FV. Sala de Enfermería | Unidad | 1
21.4 |  | Instalación alimentación caño PVC roscable de 3/4" | Metro lineal | 40
21.4 |  | Instalación agua fria en canilla de patio con llave de paso de 3/4" | Unidad | 1
21.5 |  | Llave de paso de 3/4" | Unidad | 2
21.6 |  | Acometida caño PVC roscable de 1" | Metro lineal | 10
22 | 72121403-001 | Instalación Desague Cloacal | Unidad | 1
22.1 |  | Instalación hasta el primer registro de baño con inodoro con cisterna alta y lavatorio | Unidad | 5
22.2 |  | Instalación hasta el primer registro de lavatorio/bacha | Unidad | 5
22.3 |  | Instalación hasta el primer registro de bacha profunda con sifón | Unidad | 1
23 | 72121403-001 | Provisión y colocación de artefactos sanitarios, accesorios y griferías | Unidad | 1
23.1 |  | Inodoro losa blanca con cisterna alta y tapa plástica acolchada | Unidad | 5
23.2 |  | Lavatorio mediano de losa blanca con pedestal y grifería cromada | Unidad | 10
23.3 |  | Provisión y colocación de bacha profunda de acero inoxidable (Segun EE.TT.) | Unidad | 2
23.4 |  | Provisión y colocación de canilla pico alto de embutir en bacha, con sensor | Unidad | 1
23.5 |  | Provisión y colocación canilla mezcladora pico móvil | Unidad | 1
23.6 |  | Canilla de patio, pico manguera | Unidad | 1
23.7 |  | Jabonera de losa mediana | Unidad | 5
23.8 |  | Porta rrollo de losa | Unidad | 5
23.9 |  | Perchero individual de losa | Unidad | 5
23.10 |  | Barra acero inoxidable en baño | Unidad | 2
24 | 72121403-001 | Instalación Desagüe Cloacal Externo | Unidad | 1
24.1 |  | Cámara de inspección 60 x 60 con doble tapa HºPª | Unidad | 7
24.2 |  | Cañería PVC 100 mm. | Metro lineal | 45
25 | 72121403-001 | Instalación Desague Pluvial | Unidad | 1
25.1 |  | Provisión e instalación de caño bajada externa de PVC de 150mm (incluye accesorios) | Metro lineal | 6
25.2 |  | Rejilla de piso de 0,40x0,40, incluye rejilla metálica | Unidad | 7
25.3 |  | Rejilla de piso de 0,50x0,50, incluye rejilla metálica | Unidad | 3
25.4 |  | Provisión e instalación doble caño de PVC de 100mm entre rejillas | Metro lineal | 35
25.5 |  | Desagüe embutido para aire acondicionado split | Unidad | 8
26 | 72121403-001 | Pinturas | Unidad | 1
26.1 |  | Enduido De pared interior | Metros cuadrados | 208
26.2 |  | Enduido De pared exterior | Metros cuadrados | 275
26.3 |  | Enduido En losas de H° A° | Metros cuadrados | 16
26.4 |  | Enduido Cementicio, base para epoxi | Metros cuadrados | 258
26.5 |  | Al latex De paredes interiores | Metros cuadrados | 65
26.6 |  | Al latex De paredes exteriores | Metros cuadrados | 275
26.7 |  | Al latex De losas | Metros cuadrados | 16
26.8 |  | Al latex De caños de bajada | Metro lineal | 6
26.9 |  | Al Epoxi De paredes, epoxi atóxico, base agua, sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | 210
26.10 |  | Al Epoxi De losas, epoxi atóxico, base agua, sobre enduido cementicio | Metros cuadrados | 48
26.11 |  | Al sintetico de Barandas, previo antióxido | Metros cuadrados | 43
26.12 |  | Al sintetico de Aberturas de madera | Metros cuadrados | 41,28
26.13 |  | Texturado de De pilares circulares y paredes | Metros cuadrados | 62
27 | 72121403-001 | Vidrios | Unidad | 1
27.1 |  | Jardineria, incluye pasto en panes, plantas y piedras decotativas | Unidad Medida Global | 1
27.2 |  | Señalética: cartel de 0,40x0,15x5un y cartel diametro 0,15x1un | Unidad | 6
27.3 |  | Limpieza periódica y final | Unidad Medida Global | 1
28 | 72121403-001 | Obras complementarias | Unidad | 1
28.1 |  | Techo de chapas galvanizadas N° 28 sobre estructura metálica en chapa doblada, con bases metálicas para pilares abulonadas a la losa, pilares de estructura metálica (idem al existente) incluye antióxido y pintura sintética. Areas UTI/Quirófanos y Administración | Metros cuadrados | 700
29 | 72121403-001 | Estructura de Hº Aº | Unidad | 1
29.1 |  | Pilares | Metros cúbicos | 2,55
29.2 |  | Viga cadena superior | Metros cúbicos | 3,07
30 | 72121403-001 | Mamposterías | Unidad | 1
30.1 |  | De 0,15 ladrillos comunes de elevación | Metros cuadrados | 170
30.2 |  | Envarillado de mampostería 2 ? 8 por hilada | Metros cuadrados | 20,45
31 | 72121403-001 | Revoques (incluye malla tipo tramafix en uniones de hormigón y mamposterías) | Unidad | 1
31.1 |  | Revoque exterior a 2 capas c/ hidrófugo | Metros cuadrados | 170
31.2 |  | Revoque interior filtrado a 2 capas c/hidrófugo | Metros cuadrados | 170
31.3 |  | Revoque base de azulejos con hidrófugo | Metros cuadrados | 12,4
32 | 72121403-001 | Techo | Unidad | 1
32.1 |  | Techo con doble chapa con estructura metálica, con aislación térmica de poliuretano espandido Pend. 15% (incluye canaletas Des=40) | Metros cuadrados | 135
33 | 72121403-001 | Carpeta c/hidrófugo | Unidad | 1
33.1 |  | Carpeta base de piso | Unidad | 63
34 | 72121403-001 | Pisos | Unidad | 1
34.1 |  | Piso porcelanato 60 x 60 | Metros cuadrados | 63
35 | 72121403-001 | Zócalos | Unidad | 1
35.1 |  | De porcelanato idem al piso | Metro lineal | 56
36 | 72121403-001 | Revestimientos | Unidad | 1
36.1 |  | Provisión y colocación de azulejos (incluye guarda decorativa) | Metro lineal | 12,4
37 | 72121403-001 | Instalación eléctrica incluye (con electroductos antillamas) | Unidad | 1
37.1 |  | Circuito para teléfono | Unidad | 2
37.2 |  | Circuito de luces | Unidad | 10
37.3 |  | Circuito para tomas comunes | Unidad | 10
37.4 |  | Circuito para tomas TV | Unidad | 1
37.5 |  | Tablero seccional | Unidad | 1
37.6 |  | Circuito para ventilador de techo | Unidad | 3
37.7 |  | Circuito para aire acondicionado tipo Split de 36.000 BTU | Unidad | 2
38.8 |  | Linea trifásica desde TP al TS-ST/6 | Metro lineal | 6
38 | 72121403-001 | Servicio de construcción de hospitales Provisión e instalación de artefactos eléctricos | Unidad | 1
38.1 |  | Equipo fluorescente tipo led | Unidad | 14
39 | 72121403-001 | Instalación Contra Incendios | Unidad | 1
39.1 |  | Carteles de señalización | Unidad | 2
39.2 |  | Artefactos de iluminación de emergencia | Unidad | 1
39.3 |  | Bocas de Incendio Equipadas (BIE): provisión y colocación de caja metálica pintada de rojo y con tapa de vidrio, manguera y otros accesorios para su debido funcionamiento | Unidad | 1
39.4 |  | Tuberías galvanizada de 3" para alimentación de agua para las BIE | Unidad | 15
40 | 72121403-001 | Servicio de construcción de hospitalesSeñales débiles | Unidad | 1
40.1 |  | Tomas de datos | Unidad | 3
41 | 72121403-001 | Carpintería de madera (incluye marcos chapa doblada y contramarcos madera de cedro, moldura redondeada) | Unidad | 1
41.1 |  | Puerta placa de cedro, tipo de abrir, de 0,80x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalar | Unidad | 2
41.2 |  | Puerta placa de cedro, tipo de abrir, de 0,90x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalar | Unidad | 1
42 | 72121403-001 | Carpintería metálica | Unidad | 1
42.1 |  | Caño redondo para baranda h= 1,10 m | Metro lineal | 4,3
43 | 72121403-001 | Aberturas de vidrios templados de 8 mm incoloro con perfilería de aluminio anodizado color natural, con cerradura | Unidad | 1
43.1 |  | Ventana proyectante 0,90 x 0,60 | Unidad | 2
43.2 |  | Ventana proyectante 1,50 x 1,00 | Unidad | 4
43.3 |  | Ventana proyectante 1,90 x 1,00 | Unidad | 2
44 | 72121403-001 | Vidrios templados de 10 mm incoloro con perfilería de aluminio anodizado color natural | Unidad | 1
4.1 |  | Ventana vidrio fijo escalera 5,65 x 2,50 | Metros cuadrados | 14
45 | 72121403-001 | Instalación Agua corriente (En planta alta la cañería va colgada de la losa) | Unidad | 1
45.1 |  | nstalación agua fria en baño con inodoro con cisterna alta y lavatorio con llave de paso de 1/2" FV | Unidad | 1
45.2 |  | Caño alimentación PVC roscable de 3/4" | Metro lineal | 6
46 | 72121403-001 | Provisión y colocación de artefactos sanitarios, accesorios y griferías (de reconocida marca y buena calidad) | Unidad | 1
46.1 |  | Inodoro losa blanca con cisterna alta y tapa plástica acolchada | Unidad | 1
46.2 |  | Lavatorio mediano de losa blanca con pedestal y grifería cromada | Unidad | 1
46.3 |  | Jabonera de losa blanca mediana | Unidad | 1
46.4 |  | Porta rollo de losa blanca | Unidad | 1
46.5 |  | Perchero individual de losa blanca | Unidad | 1
47 | 72121403-001 | nstalación Desagüe Cloacal (En planta alta la cañeria va colgada de la losa) | Unidad | 1
47.1 |  | Instalación hasta el primer registro de baño con inodoro con cisterna alta y lavatorio | Unidad | 1
47.2 |  | Caño bajada cloacal de PVC 100 mm | Metro lineal | 3
48 | 72121403-001 | Instalación Desague Pluvial | Unidad | 1
48.1 |  | Provisión e instalación de caño bajada externa de PVC de 150mm (incluye accesorios) | Metro lineal | 34
48.2 |  | Desagüe embutido para aire acondicionado split | Unidad | 2
49 | 72121403-001 | Cielorraso | Unidad | 1
49.1 |  | Placas de 60x60 de fibra mineral con estructura de aluminio anodizado natural | Metros cuadrados | 76
50 | 72121403-001 | Pinturas | Unidad | 1
50.1 |  | Enduidos De pared interior | Metros cuadrados | 170
50.2 |  | Enduidos De pared exterior | Metros cuadrados | 170
50.3 |  | Al latex De paredes interiores | Metros cuadrados | 170
50.4 |  | Al latex De paredes exteriores | Metros cuadrados | 170
50.5 |  | Al latex De caños de bajada | Metro lineal | 30
50.6 |  | Al sintetico de Barandas, previo antióxido | Metros cuadrados | 10
50.7 |  | Al sintetico de Aberturas de madera | Metros cuadrados | 12,04
51 | 72121403-001 | Varios | Unidad | 1
51.1 |  | Retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
51.2 |  | Señalética: cartel de 0,40x0,15x2un | Unidad | 2
51.3 |  | Limpieza periódica y final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]