## items
Ítems del llamado REFACCION DE UNIDADES DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO con ID: 398718
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | Refacción de Unidad de Salud en la ciudad de Mbocayaty | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Demolicion de mamposteria existente | Metros cuadrados | 120
1.2 |  | Retiro de techo de teja existente sin recuperacion | Metros cuadrados | 66
1.3 |  | Retiro de pintura existente exterior | Metros cuadrados | 380
1.4 |  | Retiro de pintura existente interior | Metros cuadrados | 320
1.5 |  | Cimiento de PBC de 0.60 x 0.30 | Metros cúbicos | 35
1.6 |  | Construccion de Baño | Unidad Medida Global | 6
1.7 |  | Provision y colocacion de juegos de baños | Unidad Medida Global | 1
1.8 |  | Reparacion de baños existente. Incluye juego de baños nuevos y azulejos | Unidad | 1
1.9 |  | Reacondicionamiento de lavaderos exixtente | Unidad Medida Global | 1
1.10 |  | Reparacion y mantenimiento de comedor | Unidad Medida Global | 1
1.11 |  | Construccion de camara septica y pozo ciego | Unidad Medida Global | 1
1.12 |  | Techo de chapa trapezoidal N° 27 sobre estructura metalica | Metros cuadrados | 280
1.13 |  | Mamposteria de ladrillo comun de 0.15 cm a una cara vista | Metros cuadrados | 250
1.14 |  | Revoque en paredes nuevas | Metros cuadrados | 360
1.15 |  | Provision y colocaion de piso ceramico normal | Metros cuadrados | 180
1.16 |  | Provision y colocacion de puertas nuevas | Unidad | 8
1.17 |  | Provision y colocacion de ventanas de blindex | Unidad | 5
1.18 |  | Retiro de circuito electrico existente en zona de refaccion | Unidad Medida Global | 1
1.19 |  | Provision y colocacion de nuevo circuito electrico en construccion nueva | Unidad Medida Global | 1
1.20 |  | Provision y colocacion de ventiladores | Unidad | 8
1.21 |  | Provision y colocacion de aire acondicionado de 12 btu | Unidad | 2
1.22 |  | Pintura nuevas en paredes exteriores | Metros cuadrados | 250
1.23 |  | Pintura nueva en paredes interiores | Metros cuadrados | 250
1.24 |  | Guarda obra de 0.60 cm perimetral en construccion nueva | Metros cuadrados | 120
1.25 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-001 | Refacción de Unidad de Salud en la ciudad de Eugenio A. Garay | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Demolición de mamposteria existente | Metros cuadrados | 30
2.2 |  | Retiro de piso y baldosa dañadas en baño | Metros cuadrados | 60
2.3 |  | Retiro de pintura | Metros cuadrados | 420
2.4 |  | Retiro de pintura existente interior | Metros cuadrados | 580
2.5 |  | Construcción de baño sexado | Unidad Medida Global | 1
2.6 |  | Provisión y colocación de juegos de baños | Unidad Medida Global | 1
2.7 |  | Reparación de baños existentes. Incluye juegos de baños nuevos y azulejos | Unidad | 7
2.8 |  | Reacondicionamiento de lavaderos existente. | Unidad Medida Global | 1
2.9 |  | Reparación y mantenimiento de comedor | Unidad Medida Global | 1
2.10 |  | Mantenimiento de cámara séptica y sistema de desague | Unidad Medida Global | 1
2.11 |  | Mantenimiento de techo de teja existente | Metros cuadrados | 500
2.12 |  | Retiro de cielo raso dañado | Metros cuadrados | 60
2.13 |  | Provisión y colocación de cielo raso nuevo | Metros cuadrados | 60
2.14 |  | Pintura de maderamen | Metros cuadrados | 280
2.15 |  | Provisión y colocación de canaletas y caños de desague | Metro lineal | 120
2.16 |  | Mantenimiento de pisos dañados | Metros cuadrados | 230
2.17 |  | Provisión y colocación de puertas nuevas | Unidad | 10
2.18 |  | Reparacion de vidrios rotos en ventanas | Unidad | 15
2.19 |  | Retiro de circuito existente eléctrico | Unidad Medida Global | 1
2.20 |  | Provisión y colocacion de nuevos circuitos eléctricos | Unidad Medida Global | 1
2.22 |  | Provisión y colocación de ventiladores | Unidad | 10
2.22 |  | Provisión y colocación de aire acondicionados de 12 BTU. | Unidad | 5
2.23 |  | Pintura nuevas en paredes exteriores | Metros cuadrados | 520
2.24 |  | Pinturas nuevas en paredes interiores | Metros cuadrados | 630
2.25 |  | Pinturas para aventuras | Unidad | 35
2.26 |  | Reparación de caminero existente | Metros cuadrados | 150
2.27 |  | Mantenimiento de cañerías de agua | Unidad Medida Global | 1
2.28 |  | Provisión y colocación de portones nuevos de acceso | Unidad | 2
2.29 |  | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]