## items
Ítems del llamado LPN N° 48/2021 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DEL MSP Y BS con ID: 400381
LOTE NRO: 1
Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.500.000.000 Máximo: 5.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Mantenimiento PREVENTIVO según protocolo del fabricante incluye provisión y cambio de kit anual para Ventilador Pulmonar AVEA en Asunción y Central | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 73171602-001 | Mantenimiento PREVENTIVO según protocolo del fabricante incluye provisión y cambio de kit anual para Ventilador Pulmonar AVEA en Interior del País | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica a Demanda por evento en Asuncion-Central para Ventilador Pulmonar AVEA | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica a Demanda por evento en el Interior del país para Ventilador Pulmonar AVEA | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Sensor de Oxigeno | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Bateria Interna | Unidad | UNIDAD | 1
7 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Modulo GDE | Unidad | UNIDAD | 1
8 | 73171602-001 | antenimiento correctivo : Provision y cambio de Modulo UIM | Unidad | UNIDAD | 1
9 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Transductor de Presion de Entrada de aire Comprimido/O2 | Unidad | UNIDAD | 1
10 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Fuente de Alimentacion | Unidad | UNIDAD | 1
11 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Válvula de exhalacion | Unidad | UNIDAD | 1
12 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Conjunto Ventilador (Cooler) | Unidad | UNIDAD | 1
13 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Filter, Guard Assy, Cooling.Fan | Unidad | UNIDAD | 1
14 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Air "SMART" connector DISS | Unidad | UNIDAD | 1
15 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Codo Esquina exhalacion | Unidad | UNIDAD | 1
16 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Receptaculo de Sensor de Flujo Exhalatoria | Unidad | UNIDAD | 1
17 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Sensor de Flujo exhalatoria | Unidad | UNIDAD | 1
18 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Diafragma Exhalatoria | Unidad | UNIDAD | 1
19 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Compresor (Incluye PCBA) | Unidad | UNIDAD | 1
20 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Placa de Transicion con Arnes | Unidad | UNIDAD | 1
21 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Placa EPM | Unidad | UNIDAD | 1
22 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Conjunto Calentador | Unidad | UNIDAD | 1
23 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Bocina de Alarma | Unidad | UNIDAD | 1
24 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Conjunto Nebulizador | Unidad | UNIDAD | 1
25 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Transductor de Presion de gasa mezclado | Unidad | UNIDAD | 1
26 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Alarma Secundaria | Unidad | UNIDAD | 1
27 | 73171602-001 | Mantenimiento PREVENTIVO según protocolo del fabricante incluye provisión y cambio de kit anual para Ventilador Pulmonar VELA en Asunción y Central | Unidad | UNIDAD | 1
28 | 73171602-001 | Mantenimiento PREVENTIVO según protocolo del fabricante incluye provisión y cambio de kit anual para Ventilador Pulmonar VELA en Interior del País | Unidad | UNIDAD | 1
29 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica a Demanda por evento en Asuncion-Central para Ventilador Pulmonar VELA | Unidad | UNIDAD | 1
30 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica a Demanda por evento en el Interior del país para Ventilador Pulmonar VELA | Unidad | UNIDAD | 1
31 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Sensor de Oxigeno | Unidad | UNIDAD | 1
32 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Baterias Internas (4Uds.) | Unidad | UNIDAD | 1
33 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de 40 PSIG Pressure Regulator | Unidad | UNIDAD | 1
34 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Front Panel | Unidad | UNIDAD | 1
35 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Vela Diamond, Replacement, CF2 Main PCBA W/PCBA 5243 | Unidad | UNIDAD | 1
36 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Power PCB | Unidad | UNIDAD | 1
37 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Valvula de Exhalacion | Unidad | UNIDAD | 1
38 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Blender Assembly | Unidad | UNIDAD | 1
39 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Turbina (por Intercambio) | Unidad | UNIDAD | 1
40 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Drive Turbina | Unidad | UNIDAD | 1
41 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Turbine Muffler assy | Unidad | UNIDAD | 1
42 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Fan and Filter Assembly | Unidad | UNIDAD | 1
43 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Filter, Guard,Assy, 45ppi | Unidad | UNIDAD | 1
44 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Valve Assembly, Insp Holdli Vela | Unidad | UNIDAD | 1
45 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Piston, Inspiration Valve Vela II | Unidad | UNIDAD | 1
46 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Receptaculo de Sensor de Flujo Exhalatoria | Unidad | UNIDAD | 1
47 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Cable Assambly, O2 ShutOff II | Unidad | UNIDAD | 1
48 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Manifold Base Assembly | Unidad | UNIDAD | 1
49 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Cuerpo de Valvula Exhalatoria | Unidad | UNIDAD | 1
50 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo : Provision y cambio de Sensor de Flujo Exhalatoria | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
Mantenimiento Preventivo y Correctivo , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-006 | Filtro Flujo de Aire | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 73171602-006 | Set Carbones de Datos | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 73171602-006 | Set de Carbones Potencia | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 73171602-006 | Lector/Grabador DVD-DV-W5600S | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 73171602-006 | Dura 202 MV | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
Mantenimiento Preventivo y Correctivo , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-006 | Filtro Flujo de Aire | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 73171602-006 | Set Carbones de Datos | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 73171602-006 | Juego de Carbones de Potencia | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 73171602-006 | Plexi Ring | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 73171602-006 | Dura 202 MV | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
Mantenimiento Preventivo y Correctivo , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 - PROVISION Y CAMBIO DE CABLE INTERFACE GENERICO PARA SpO2 COD EX041 | Unidad | UNIDAD | 9
2 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 PROVISION Y CAMBIO DE SENSOR DE SPO2 NEONATAL GENERICO COD NW022-1 | Unidad | UNIDAD | 9
3 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 - PROVISION Y CAMBIO DE SENSOR DE SPO2 ADULTO PEDIATRICO GENERICO COD AF022-1 | Unidad | UNIDAD | 9
4 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 - PROVISION Y CAMBIO DE CABLE INTERFACE PARA ECG GENERICO COD MC051A | Unidad | UNIDAD | 9
5 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 PROVISION Y CAMBIO DE CABLE DE ECG DE 3 VIAS GENERICO COD MC052A | Unidad | UNIDAD | 9
6 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 PROVISION Y CAMBIO DE CONEXIÓN INTERFACE ORIGINAL PARA NIBP ADULTO COD YN-901P | Unidad | UNIDAD | 9
7 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 PROVISION Y CAMBIO DE CONEXIÓN INTERFACE ORIGINAL PARA NIBP NEONATAL COD YN-921P | Unidad | UNIDAD | 9
8 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL ADULTO GENERICO DE 13 CM PARA NIBP COD CF004C | Unidad | UNIDAD | 9
9 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL PEDIATRICO GENERICO DE 8 CM PARA NIBP COD CF002C | Unidad | UNIDAD | 9
10 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL NEONATAL GENERICO PARA NIBP,CAJA DE 10 UNIDADES COD S948C | Unidad | UNIDAD | 9
11 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3562 - PROVISION Y CAMBIO DE BATERIA X075, SB-671P | Unidad | UNIDAD | 9
12 | 73171602-006 | MANO DE OBRA | Unidad | UNIDAD | 9
Precio Total
LOTE NRO: 5
Mantenimiento Preventivo y Correctivo , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE CABLE INTERFACE GENERICO PARA SpO2 COD EX041 | Unidad | UNIDAD | 5
2 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE SENSOR DE SPO2 NEONATAL GENERICO COD NW022-1 | Unidad | UNIDAD | 5
3 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE SENSOR DE SPO2 ADULTO PEDIATRICO GENERICO COD AF022-1 | Unidad | UNIDAD | 5
4 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE CABLE INTERFACE PARA ECG GENERICO COD MC051A | Unidad | UNIDAD | 5
5 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE CABLE DE ECG DE 3 VIAS GENERICO COD MC052A | Unidad | UNIDAD | 5
6 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE CONEXIÓN INTERFACE ORIGINAL PARA NIBP ADULTO COD YN-901P | Unidad | UNIDAD | 5
7 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE CONEXIÓN INTERFACE ORIGINAL PARA NIBP NEONATAL COD YN-921P | Unidad | UNIDAD | 5
8 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL ADULTO GENERICO DE 13 CM PARA NIBP COD CF004C | Unidad | UNIDAD | 5
9 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL PEDIATRICO GENERICO DE 8 CM PARA NIBP COD CF002C | Unidad | UNIDAD | 5
10 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL NEONATAL GENERICO PARA NIBP, CAJA DE 10 UNIDADES COD S948C | Unidad | UNIDAD | 5
11 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-6301K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0298; 011-419-86-0297; 011-419-83-1926; 011-419-86-0296; 011-419-86-0300 PROVISION Y CAMBIO DE BATERIA X075, SB-671P | Unidad | UNIDAD | 5
12 | 73171602-006 | MANO DE OBRA | Unidad | UNIDAD | 5
Precio Total
LOTE NRO: 6
Mantenimiento Preventivo y Correctivo , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE CABLE INTERFACE GENERICO PARA SpO2 COD EX041 | Unidad | UNIDAD | 3
2 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE SENSOR DE SPO2 NEONATAL GENERICO COD NW022-1 | Unidad | UNIDAD | 3
3 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE SENSOR DE SPO2 ADULTO PEDIATRICO GENERICO COD AF022-1 | Unidad | UNIDAD | 3
4 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE CABLE INTERFACE PARA ECG GENERICO COD MC051A | Unidad | UNIDAD | 3
5 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE CABLE DE ECG DE 3 VIAS GENERICO COD MC052A | Unidad | UNIDAD | 3
6 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE CONEXIÓN INTERFACE ORIGINAL PARA NIBP ADULTO COD YN-901P | Unidad | UNIDAD | 3
7 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE CONEXIÓN INTERFACE ORIGINAL PARA NIBP NEONATAL COD YN-921P | Unidad | UNIDAD | 3
8 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL ADULTO GENERICO DE 13 CM PARA NIBP COD CF004C | Unidad | UNIDAD | 3
9 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL PEDIATRICO GENERICO DE 8 CM PARA NIBP COD CF002C | Unidad | UNIDAD | 3
10 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL NEONATAL GENERICO PARA NIBP, CAJA DE 10 UNIDADES COD S948C | Unidad | UNIDAD | 3
11 | 73171602-006 | Servicio MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-630K Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE BATERIA X075, SB-671PReparacion y Mantenimiento de Dispositivos Medicos | Unidad | UNIDAD | 3
12 | 73171602-006 | MANO DE OBRA | Unidad | UNIDAD | 3
Precio Total
LOTE NRO: 7
Mantenimiento Preventivo y Correctivo , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-456-05-8641; 011-456-05-8642; 011-456-05-8640 PROVISION Y CAMBIO DE CABLE INTERFACE GENERICO PARA SpO2 COD EX041 | Unidad | UNIDAD | 3
2 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763Codigo Patrimonial N° 011-456-05-8641; 011-456-05-8642; 011-456-05-8640 PROVISION Y CAMBIO DE SENSOR DE SPO2 NEONATAL GENERICO COD NW022-1 | Unidad | UNIDAD | 3
3 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-456-05-8641; 011-456-05-8642; 011-456-05-8640 PROVISION Y CAMBIO DE SENSOR DE SPO2 ADULTO PEDIATRICO GENERICO COD AF022-1 | Unidad | UNIDAD | 3
4 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-456-05-8641; 011-456-05-8642; 011-456-05-8640 PROVISION Y CAMBIO DE CABLE INTERFACE PARA ECG GENERICO COD MC051A | Unidad | UNIDAD | 3
5 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-456-05-8641; 011-456-05-8642; 011-456-05-8640 PROVISION Y CAMBIO DE CABLE DE ECG DE 3 VIAS GENERICO COD MC052A | Unidad | UNIDAD | 3
6 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-456-05-8641; 011-456-05-8642; 011-456-05-8640 PROVISION Y CAMBIO DE CONEXIÓN INTERFACE ORIGINAL PARA NIBP ADULTO COD YN-901P | Unidad | UNIDAD | 3
7 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-456-05-8641; 011-456-05-8642; 011-456-05-8640 PROVISION Y CAMBIO DE CONEXIÓN INTERFACE ORIGINAL PARA NIBP NEONATAL COD YN-921P | Unidad | UNIDAD | 3
8 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-456-05-8641; 011-456-05-8642; 011-456-05-8640 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL ADULTO GENERICO DE 13 CM PARA NIBP COD CF004C | Unidad | UNIDAD | 3
9 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL PEDIATRICO GENERICO DE 8 CM PARA NIBP COD CF002C | Unidad | UNIDAD | 3
10 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-419-86-0299; 011-419-86-0301; 011-419-83-1927 PROVISION Y CAMBIO DE BRAZAL NEONATAL GENERICO PARA NIBP, CAJA DE 10 UNIDADES COD S948C | Unidad | UNIDAD | 3
11 | 73171602-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO BSM-3763 Codigo Patrimonial N° 011-456-05-8641; 011-456-05-8642; 011-456-05-8640 PROVISION Y CAMBIO DE BATERIA X075, SB-671P | Unidad | UNIDAD | 3
12 | 73171602-006 | MANO DE OBRA | Unidad | UNIDAD | 3
Precio Total
LOTE NRO: 8
Mantenimiento Preventivo y Correctivo , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-006 | Mantenimiento PREVENTIVO según protocolo del fabricante por evento en Asuncion-Central | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 73171602-006 | Mantenimiento PREVENTIVO según protocolo del fabricante por evento en el Interior del país | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica a Demanda por evento en Asuncion-Central | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo : Asistencia Tecnica a Demanda por evento en el Interior del país | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Kit de mantenimiento 5000 HS | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Sensor de oxigeno | Unidad | UNIDAD | 1
7 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Sensor de flujo | Unidad | UNIDAD | 1
8 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Membrana de valvula exhalatoria | Unidad | UNIDAD | 1
9 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Placa Analog Board | Unidad | UNIDAD | 1
10 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Placa Main Board | Unidad | UNIDAD | 1
11 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Placa Fuente de Alimentacion | Unidad | UNIDAD | 1
12 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Cable de sensor de flujo exhalatorio | Unidad | UNIDAD | 1
13 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Placa interfase de pantalla tactil | Unidad | UNIDAD | 1
14 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Monitor LCD | Unidad | UNIDAD | 1
15 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Pantalla tactil | Unidad | UNIDAD | 1
16 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Fuente de poder AC A DC | Unidad | UNIDAD | 1
17 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Placa procesadora de sonido | Unidad | UNIDAD | 1
18 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Placa de computadora principal | Unidad | UNIDAD | 1
19 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Placa del monitor control | Unidad | UNIDAD | 1
20 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Placa de secuencia de poder | Unidad | UNIDAD | 1
21 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Filtro antibacteriano reusable | Unidad | UNIDAD | 1
22 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Circuito reutilizable | Unidad | UNIDAD | 1
23 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Regulador de presion | Unidad | UNIDAD | 1
24 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Perilla del Codificador Optico | Unidad | UNIDAD | 1
25 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Memory | Unidad | UNIDAD | 1
26 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Servovalvula | Unidad | UNIDAD | 1
27 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Cable de sensor de oxigeno | Unidad | UNIDAD | 1
28 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Cable de conexion placa Main a Placa CPU | Unidad | UNIDAD | 1
29 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Tsi- Flow Sensor, Air | Unidad | UNIDAD | 1
30 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Tsi- Flow Sensor, Oxygen | Unidad | UNIDAD | 1
31 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Decodificador óptico para modulo del panel de control | Unidad | UNIDAD | 1
32 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Placa sensor de flujo | Unidad | UNIDAD | 1
33 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Placa inversor LCD | Unidad | UNIDAD | 1
34 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Monitor Táctil Externo Kit 15" | Unidad | UNIDAD | 1
35 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Bateria | Unidad | UNIDAD | 1
36 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Manguera de Oxigeno | Unidad | UNIDAD | 1
37 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo: Provision y cambio de Manguera de Aire | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 9
Mantenimiento Preventivo y Correctivo , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-006 | CAMARA OPTIK LUMAGON ND | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 73171602-006 | PLACA VIDEOMED DHE | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 73171602-006 | POTENCIOMETER 1K 5% LO.25%10G | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 73171602-006 | POLENCIOMETRO Cpl | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 73171602-006 | CASSETTE TENSIONING DRIVE,CPL | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 73171602-006 | MANO DE OBRA | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 10
Mantenimiento Preventivo y Correctivo , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-006 | TUBO DE RAYOS X DURA 202 MV SISTEMA DE REFRIGERACION COMPLETO | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 73171602-006 | FILTRO FLUJO DE AIRE | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 73171602-006 | MANO DE OBRA | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 11
Mantenimiento Preventivo y Correctivo , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-006 | SISTEMA DE REFRIGERACION COMPLETO | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 73171602-006 | LOURD SPEAKER | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 73171602-006 | SEALING M.33 | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 73171602-006 | DURA 352 - MV | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 73171602-006 | CONTROLBOX P15 | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 73171602-006 | MANO DE OBRA | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]