## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS CENTRAL con ID: 400944
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81111812-008 | Mantenimiento y reparacion de UPS | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.1 |  | Servicio de reparación de UPS de 20Kva APC By Schneider Electric (Mano de obra) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.2 |  | Provisión de placa de potencia R-PFC/Inversor P/N: 640-4921D | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.3 |  | Provisión de placa de potencia S-PFC/Inversor P/N: 640-4921D | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.4 |  | Provisión de placa de potencia T-PFC/Inversor P/N: 640-4921D | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.5 |  | Provisión de 03 SCR/THYRISTOR módulo MCC 95 1800V | Unidad | UNIDAD | 3 |  | 0
1.6 |  | Provisión de fusibles 63 A ultra rápidos | Unidad | UNIDAD | 8 |  | 0
1.7 |  | Provisión de baterias tipo 12V 7,2 Ah CSB | Unidad | UNIDAD | 64 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]