## items
Ítems del llamado Construcción de Aula, Cocina Comedor, Tinglado y Reparación de Techo en Distintas Escuelas Públicas del Distrito de Minga Guazú con ID: 401060
LOTE NRO: 1
Construcción de 1 Aula para Tercer Ciclo y Reparación de Techo en pabellon con 6 aulas, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Construcción de 1 Aula para Tercer Ciclo en la Escuela Básica Nº 6008 Sor Serafina Rodriguez. | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 2
1.2 |  | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 63,63
1.3 |  | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 63,63
1.4 |  | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 6,5
1.5 |  | Viga de H° A° 45x20 cm y dado de H° A° | Metros cúbicos | 0,8
1.6 |  | Encadena inferior y superior de H° A° 15x30 cm | Metros cúbicos | 3,35
1.7 |  | Zapata de H°A° | Metros cúbicos | 0,26
1.8 |  | Columna de H°A° | Metros cúbicos | 0,35
1.9 |  | Losa sobre puerta | Metros cúbicos | 0,1
1.10 |  | Mampostería de nivelación de 30 cm | Metros cuadrados | 11,5
1.11 |  | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 58
1.12 |  | Aislación asfáltica De Paredes | Metros cuadrados | 13,5
1.13 |  | Muros de Elevación Mampostería de 30 cm para revocar | Metros cuadrados | 45,8
1.14 |  | Muros de Elevación Mampostería de 15 cm para revocar | Metros cuadrados | 34,4
1.15 |  | En varillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 12
1.16 |  | Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº fijado con planchuela metálica en las enmiendas - con isolant 5 mm. | Metros cuadrados | 83,7
1.17 |  | Paredes interior, exterior, pilares y vigas | Metros cuadrados | 193,25
1.18 |  | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 58
1.19 |  | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 58
1.20 |  | Piso cerámico en aula y galería (pi 4) esmaltado de alto trafico | Metros cuadrados | 58
1.21 |  | Zócalo embutido | Metro lineal | 33,35
1.22 |  | Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común 80 cm | Metros cuadrados | 28,16
1.23 |  | Puerta tablero de 1,10 x 2,10 m | Unidad | 1
1.24 |  | Ventanas tipo balancines 1,60x1,20 m | Metros cuadrados | 7,68
1.25 |  | De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización) | Metros cuadrados | 83,7
1.26 |  | Pared látex acrílica interior exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 193,25
1.27 |  | De abertura metálicas | Metros cuadrados | 15,36
1.28 |  | De abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 4,65
1.29 |  | De canaletas | Metro lineal | 32,75
1.30 |  | Canaleta y caño de bajada N.º 24 - desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 32,75
1.31 |  | Instalación Eléctrica (Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos) | Unidad Medida Global | 1
1.32 |  | Artefactos Eléctricos ( 4 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas ) en Galería (1 Fluorescente de 1 x40 whats) | Unidad Medida Global | 1
1.33 |  | Pizarrón con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1
1.34 |  | Limpieza Final | Unidad Medida Global | 1
2 | 72101601-001 | Reparación de Techo en pabelloncon 6 aulas, baños y direccion en la Esc. Bas. N°.279 Doña Dionisia A. Sosa de Franco. Km 16 Acaray | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Cartel de Obra 2,00x1,00 m (obs: estructura metálica) | Metros cuadrados | 2
2.2 |  | Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones) | Metros cuadrados | 645,17
2.3 |  | Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 70x30x2 mm, sobre estructura de madera existente. | Metros cuadrados | 665
2.4 |  | Cumbrera de chapa | Metro lineal | 58,5
2.5 |  | Mampostería de elevación de ladrillo hueco | Metros cuadrados | 30
2.6 |  | Revoque | Metros cuadrados | 60
2.7 |  | Aberturas Metálicas Mantenimiento puertas | Metros cuadrados | 21
2.8 |  | Aberturas Metálicas Mantenimiento ventanas | Metros cuadrados | 35
2.9 |  | Aberturas Metálicas Ventana vidrio 4 mm | Metros cuadrados | 19
2.10 |  | Desagüe pluvial, Canaleta Nº 24 | Metro lineal | 117
2.11 |  | Desagüe pluvial Caño de bajada de PVC de 100 mm | Metro lineal | 44
2.12 |  | Instalación Eléctrica ( Renovación Total de Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos) p/ cada espacio | Unidad | 10
2.13 |  | Artefactos eléctricos ( 4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior ( 1 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) p/ cada aula | Unidad | 10
2.14 |  | Toma schuko para aire acondicionado (incluye cableado) | Unidad | 7
2.15 |  | Pintura Exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos | Metros cuadrados | 1.230,5
2.16 |  | Pintura esmalte sintético para aberturas | Metros cuadrados | 260
2.17 |  | Pintura maderamen de techo | Metros cuadrados | 665
2.18 |  | Pintura Pizarrón con marco y porta tiza | Unidad | 6
2.19 |  | Pintura de Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final. | Metro lineal | 161
2.20 |  | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
Construcción de una Cocina Comedor y Construcción de Tinglado y Pista, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Construcción de una Cocina Comedor en la Esc. Básica N° 1528 Clara Noce de Coronel | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 93,74
1.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 93,74
1.3 |  | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 13
1.4 |  | Excavación para cimiento de pilar | Metros cúbicos | 13
1.5 |  | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 2
1.6 |  | Zapata de H°A° | Metros cúbicos | 1,48
1.7 |  | Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20 | Metros cúbicos | 1,2
1.8 |  | Encadenado H°A° inferior | Metros cúbicos | 2,31
1.9 |  | Encadenado H°A° superior | Metros cúbicos | 2
1.10 |  | Viga de H° A° 45x20 cm y dado de H° A° | Metros cúbicos | 1,09
1.11 |  | Viga de H° A° de galería | Metros cúbicos | 0,37
1.12 |  | Mampostería de nivelación de 30 cm | Metros cuadrados | 16,04
1.13 |  | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 17,63
1.14 |  | Aislación Asfáltica de paredes | Metros cuadrados | 22,45
1.15 |  | Muros de Elevación De 0,15 m de ladrillo comunes para revocar | Metros cuadrados | 136,15
1.16 |  | Muros de Elevación En varillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 42
1.17 |  | Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado) | Metros cuadrados | 179
1.18 |  | Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado) | Metros cuadrados | 106
1.19 |  | Mochetas de aberturas | Metro lineal | 40,6
1.20 |  | De pilares y Vigas en galería | Metro lineal | 16,5
1.21 |  | De viga cumbrera de HºAº | Metro lineal | 11,7
1.22 |  | De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº de 7 cm, con isolant de 5 mm. | Metros cuadrados | 120
1.23 |  | Contrapiso de Hormigón de cascote e= 7 cm | Metros cuadrados | 86,9
1.24 |  | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 86,9
1.25 |  | Cerámico en aulas y galería de alto trafico | Metros cuadrados | 86,9
1.26 |  | Zócalo embutido | Metro lineal | 57,46
1.27 |  | Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común | Metros cuadrados | 33,76
1.28 |  | Carpintería de madera De puerta madera de 1,1 x 2,1 Tablero | Unidad | 1
1.29 |  | Carpintería de madera Puerta madera de 0,80 x2,10 - Tablero | Unidad | 2
1.30 |  | Carpintería Metálicas Ventana Tipo Balancín | Metros cuadrados | 12,6
1.31 |  | Carpintería Metálicas Vidrios de 3 mm | Metros cuadrados | 12,6
1.32 |  | Instalación Eléctrica. Conexión a red interna según reglamento de ANDE | Unidad Medida Global | 1
1.33 |  | Instalación Eléctrica. Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por la Fiscalización) | Unidad | 25
1.34 |  | Fluorescente de 3 elementos y 40 watts | Unidad | 1
1.35 |  | Fluorescente de 2 elementos y 40 watts | Unidad | 8
1.36 |  | Fluorescente de 1 elementos y 40 watts | Unidad | 2
1.37 |  | Desagüe Pluvial Canaletas | Metro lineal | 25
1.38 |  | Desagüe Pluvial Bajadas | Metro lineal | 16
1.39 |  | Pinturas Pared látex acrílica interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 179
1.40 |  | Pared látex acrílica exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 106
1.41 |  | Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones) | Metros cuadrados | 120
1.42 |  | Barnizado de aberturas de madera | Metros cuadrados | 16
1.43 |  | Canaletas, anti oxido y pintura final. | Metro lineal | 25
1.44 |  | Bajadas, anti oxido y pintura final | Metro lineal | 16
1.45 |  | Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex | Metro lineal | 12
1.46 |  | Agua corriente | Unidad Medida Global | 1
1.47 |  | Desagüe cloacal, Registros, 40x40x40 cm | Unidad | 2
1.48 |  | Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m | Unidad Medida Global | 1
1.49 |  | Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m | Unidad Medida Global | 1
1.50 |  | Pileta de cocina con grifería | Unidad Medida Global | 1
1.51 |  | Azulejo Blanco | Metros cuadrados | 10
1.52 |  | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-007 | Construcción de Tinglado y Pista 20x20 Colegio Nacional Fabio Jesús Romero del Puerto | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Cartel de Obra (2,00x1,00) | Metros cuadrados | 2
2.2 |  | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 400
2.3 |  | Excavación para fundaciones y mampostería de nivelación | Metros cúbicos | 17,28
2.4 |  | Remoción de mástil | Unidad | 1
2.5 |  | Reposición de mástil existente | Unidad | 1
2.6 |  | Relleno de tierra colorada para (nivelación de pista) | Metros cúbicos | 80
2.7 |  | Zapata HºAº (1.40x1.40x0,25) mts | Metros cúbicos | 5,04
2.8 |  | Tronco de Pilar de HºAº 0,25 x 0,60x0,85) | Metros cúbicos | 1,27
2.9 |  | Columna HºAº de (25x50) mts de altura | Metros cúbicos | 3
2.10 |  | De nivelación de ladrillo común de 30 cm(+)0,15cm nivel de calle | Metros cuadrados | 40
2.11 |  | Revoque de columnas y mampostería de nivelación | Metros cuadrados | 51,4
2.12 |  | Piso de Hº de 10 cm de espesor alisada con maquina tipo helicóptero ( junta de dilatación cada 3 mts) | Metros cuadrados | 400
2.13 |  | Pilar de estructura metálica | Metro lineal | 72
2.14 |  | Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 26 sobre estructura metálica de perfil ¨U¨ y ángulos Pend. 20 % | Metros cuadrados | 428,5
2.15 |  | Cabreada metálica | Metro lineal | 107,1
2.16 |  | Tensores de cabreadas | Metro lineal | 258
2.17 |  | Frontón de chapa zinc | Metros cuadrados | 75
2.18 |  | Desagüe Pluvial Canaleta | Metro lineal | 40
2.19 |  | Desagüe Pluvial | Metro lineal | 60
2.20 |  | Pintura Látex con sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 51,4
2.21 |  | Pintura de cabreada | Metro lineal | 107,1
2.22 |  | Pintura de canaletas y bajada | Metro lineal | 100
2.23 |  | Pintura de pista | Metros cuadrados | 385
2.24 |  | Instalación Eléctrica Acometida según reglamento ANDE | Unidad | 1
2.25 |  | Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W. | Unidad | 1
2.26 |  | Instalación Eléctrica Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W- | Unidad | 6
2.27 |  | Trabajos de limpieza final y retiro de desechos | Metros cuadrados | 400
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]