## items
Ítems del llamado Construcción Segunda Etapa Gobernación de Caazapá con ID: 402749
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra: Obrador, Baño y vestuario de personal | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-002 | Vallado de Obra de chapa acanalada con estructura metalica. Altura = 2,00 + 0,50 (a 45º) m | Metro lineal | 48
3 | 72131601-002 | Cartel de Obra 4,00m. X 2,00m. Plotteado sobre chapa de acero galvanizado, bastidor metàlico y los soportes en caño de acero 100mm. X 100mm. e= 2mm. | Unidad | 1
4 | 72131601-002 | Demoliciòn de baldosa de canto rodado en vereda existente | Metros cuadrados | 82
5 | 72131601-002 | Demoliciòn de piso de Hº Aº e=15cm. | Metros cuadrados | 155
6 | 72131601-002 | Demolición de cantero de piedra y retiro de material | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-002 | Demolición parcial de techo en edificio existente | Metros cuadrados | 230
8 | 72131601-002 | Limpieza y retiro de escombros de demolición | Unidad Medida Global | 1
9 | 72131601-007 | Techos: Estructura metálica,vigas y correas en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi,Cobertura en material compuesto,cara superior de chapas galvanizadas N°24 sección trapezoidal,núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento en chapa prepintada, | Metros cuadrados | 230
10 | 72131601-007 | Desagüe pluvial: a- Canaleta moldurada de chapa galvanizada N°24 desarrollo 0,60 m. | Metro lineal | 16,5
11 | 72131601-007 | b- Boca de desague 4,65m. X 0,15m. Con tapa de varillas de 12mm. Y marco doble con angulos de acero de 1" | Unidad | 2
12 | 72131601-007 | c- Boca de desague 0,40m. X 0,40m. Con tapa de varillas de 12mm. Y marco doble con angulos de acero de 1" | Unidad | 3
13 | 72131601-007 | d- Caño de desague PVC 100mm. | Metro lineal | 75
14 | 72131601-009 | Pisos: Carpeta base de porcelanato en escaleras | Unidad | 36
15 | 72131601-009 | Porcelanato simil madera con cantonera de aluminio | Unidad | 36
16 | 72131601-009 | Contrapiso de Hormigón Armado, Espesor 12cm, con varillas de 6mm. c/20cm., Dosificación 1:3:3 | Metros cúbicos | 227
17 | 72131601-009 | Provisiòn y colocaciòn de mosaico de granito reconstituido pulido antideslizante base gris linea eclipse alto transito | Metros cuadrados | 227
18 | 72131601-009 | Cordón de Hº Aº cargado in situ | Metro lineal | 30
19 | 72131601-009 | Cantero de mamposteria de 0,30m. Revocado y aislado h=0,30m. Con fundación | Metro lineal | 42
20 | 72131601-009 | De techo plano - losas - carpeta de regularización, aplicación de emulsión acrílica específico para aislación de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrios u otro para ese fin, terminación con contrapiso y piso de tejuelas (incluye zócalos), terminación pintura base silicona. | Metros cuadrados | 49
21 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA: | Unidad Medida Global | 1
22 | 72131601-001 | Transformador 23000/380 50 Hz DELTA-Y, con accesorios y rabajos de instalacion | Unidad Medida Global | 1
23 | 72131601-001 | Provisión de materiales y mano de obra para las instalaciones electromecanicas de puesto de distribución | Unidad Medida Global | 1
24 | 72131601-001 | Banco de capacitores, provisión y montaje de un banco de capacitores de 250 KVA, con sus protecciones | Unidad Medida Global | 1
25 | 72131601-001 | Tableros y alimentación de tableros, provisión, montaje y puesta en funcionamiento; incluyendo el montaje para cada caso de las barras potenciales necesarias para dicho efecto | Unidad Medida Global | 1
26 | 72131601-001 | Provisión y colocación de tablero para señales débiles | Unidad | 2
27 | 72131601-001 | Puesto de datos RJ 45 bocas cargadas | Unidad | 16
28 | 72131601-001 | Toma RJ 11 cargada | Unidad | 16
29 | 72131601-001 | Provisión y colocación de cable tipó HDMI del modulo de alimentación de mesa de conferencias a pared | Unidad | 1
30 | 72131601-001 | Toma de TV cargada con cable coaxial | Unidad | 3
31 | 72131601-001 | Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación: Provisión y colocación de artefacto tipo Panel led de embutir, tamaño 605mm. X 605mm. de 48W. | Unidad | 97
32 | 72131601-001 | Provisión y colocación de artefacto tipo spot led de embutir, de 24W. | Unidad | 70
33 | 72131601-001 | Provisión y colocación de artefacto tipo spot led de embutir, de 26W. Aluminio | Unidad | 30
34 | 72131601-001 | Proyector led de 100Watts para iluminación indirecta de edificio y jardines | Unidad | 8
35 | 72131601-011 | GRIFERIAS, ACCESORIOS, MAMPARAS Y MESADAS DE GRANITO NATURAL: Mesada de granito natural con 3 bachas lavamanos de acero inoxidable en baño publico de caballeros | Unidad | 2
36 | 72131601-011 | Mesada de granito natural con 3 bachas lavamanos de acero inoxidable en baño publico de damas | Unidad | 2
37 | 72131601-011 | Mesada de granito natural con una bacha lavamanos en baño publico de discapacitados | Unidad | 1
38 | 72131601-011 | Mesada de granito natural con una bacha lavamanos en baño tipo toilette (secretaria privada) | Unidad | 1
39 | 72131601-011 | Mesada de granito natural con bacha de sobreponer de losa en baño tipo toilette (baño privado gobernador) | Unidad | 1
40 | 72131601-011 | Mesada de granito natural con bacha de acero sobre mueble de madera maciza en Kitchenette 1,40m. X 0,60m. | Unidad | 2
41 | 72131601-011 | Mesada de granito natural con bacha de acero sobre mueble de madera maciza en Kitchenette 2,40m. X 0,60m. | Unidad | 1
42 | 72131601-011 | Provisión y colocación de mingitorios sifonados | Unidad | 6
43 | 72131601-011 | Canilla de lavatorio tipo pressmatic, conexión cromada y roseta | Unidad | 15
44 | 72131601-011 | Valvula de descarga tipo pressmatic en mingitorios con conexión | Unidad | 6
45 | 72131601-011 | Canilla para lavatorio alta , porta rollo, toallero y perchero de acero (baño Gobernador) | Unidad Medida Global | 1
46 | 72131601-011 | Griferia completa para kitchenette | Unidad | 3
47 | 72131601-011 | Provisión y colocación de dispenser de jabón liquido | Unidad | 8
48 | 72131601-011 | Provisión y colocación de secamanos electrico en acero inoxidable, potencia 1.200W con rango de sensor infrarojo de 5 a 12cm. | Unidad | 7
49 | 72131601-011 | Provisión y colocación de espejos de 6mm. | Metros cuadrados | 17
50 | 72131601-011 | Separador de mingitorios de granito natural | Unidad | 6
51 | 72131601-011 | Cerramiento tipo mampara, con estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico y relleno macizo | Metros cuadrados | 33,4
52 | 72131601-011 | Puertas - 0,60mx1,90m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras tipo baño | Unidad | 14
53 | 72131601-011 | Porta rollos de embutir | Unidad | 17
54 | 72131601-001 | PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: Pararrayos doble cebado R=100 mts. | Unidad | 1
55 | 72131601-001 | Cable cu desnudo 1x50 mm2. | Metro lineal | 64
56 | 72131601-001 | Conjunto p/soldadura | Unidad | 11
57 | 72131601-001 | Exogel dosis | Unidad | 11
58 | 72131601-001 | Cable cu desnudo 1x95 mm2. | Metro lineal | 60
59 | 72131601-001 | Pozo p/ jabalina. | Unidad | 9
60 | 72131601-001 | Barra de cobre 30x5 mm. | Metro lineal | 4
61 | 72131601-001 | Aislador con soporte para cable de bajada. | Unidad | 20
62 | 72131601-001 | Mastil para pararrayos. | Unidad | 1
63 | 72131601-001 | SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI, Acometida: CAJA MET. 350X400X120 MM | Unidad | 8
64 | 72131601-001 | BANDEJA TIPO PERFORADA 150MM X 2 MTS | Unidad | 40
65 | 72131601-001 | Jabalina de cu 5/8"x2,4mm. | Unidad | 9
66 | 72131601-001 | Cable cu desnudo 1x16 mm2 p/ recorrido de bandejas. | Metro lineal | 55
67 | 72131601-001 | CURVA DE 150MM | Unidad | 5
68 | 72131601-001 | MENSULA 150 MM | Unidad | 60
69 | 72131601-001 | PLACA UNION | Unidad | 70
70 | 72131601-001 | TARUGO METALICO | Unidad | 90
71 | 72131601-001 | Sistema de Detección Electrónica de Incendio: Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc. | Unidad Medida Global | 1
72 | 72131601-001 | Instalacion y provición de caños corrugados y conexiones eléctricas para Detector T/V termo-velocimetro | Metro lineal | 20
73 | 72131601-001 | Instalacion y provision de caños corrugados y conexiones electricas para detector de humo | Metro lineal | 120
74 | 72131601-001 | Señalización: Cartel indicador de salida de Emergencia | Unidad | 10
75 | 72131601-001 | Cartel "Salida" de Emergencia | Unidad | 3
76 | 72131601-001 | Cartel Indicador de Extintores | Unidad | 6
77 | 72131601-001 | Estructura metálica para soporte de condensadores sobre losa | Unidad | 5
78 | 72131601-001 | Estructura metálica para soporte tipo mensula de condensadores para aire acondicionado en pared externa | Unidad | 2
79 | 72131601-001 | Instalación de sistema de distribución para aire acondicionado tipo Cassette | Unidad | 7
80 | 72131601-001 | Inslatacion de sistema de distribución para aire acondicionado tipo Split | Unidad | 6
81 | 72131601-001 | Cañeria embutida para ducto de gas de aire acondicionado | Metro lineal | 50
82 | 72131601-001 | Revestimientos exteriores: Estructura con caño de acero estructural 100mm x 100mm x 2mm para soporte de cenefa y portico en fachada principal | Metros cuadrados | 248
83 | 72131601-001 | Revestimiento con placas de ACM color silver de 4mm. Con bastidor de caño de aluminio de 20mm. X 40mm. Atornillado a la estructura metálica | Metros cuadrados | 145
84 | 72131601-001 | Revestimiento con placas de ACM color gris oscuro de 4mm. Con bastidor de caño de aluminio de 20mm. X 40mm. Atornillado a la estructura metálica | Metros cuadrados | 103
85 | 72131601-001 | Parasol de aluminio en fachada con caños de 25x50x2mm. Y soportes de 100x50x2mm. | Metros cuadrados | 58
86 | 72131601-010 | Carpinteria de Aluminio y vidrios: Puerta de acceso principal dos hojas batiente 1,70mx2,45m en cristal templado, proyectante color silver 32, laminado de 10mm. de espesor, estructura de aluminio anodizado natural, freno hidráulico, manijon de acero inoxidable, herrajes y cerradura cromada. | Unidad | 1
87 | 72131601-010 | Puerta de acceso dos hojas batiente 1,70mx2,10m en cristal templado proyectante color silver 32, laminado de 10mm. de espesor, estructura de aluminio anodizado natural, freno hidráulico, manijon de acero inoxidable, herrajes y cerradura cromada. | Unidad | 1
88 | 72131601-010 | Puerta de acceso dos hojas batiente 1,60mx2,10m en cristal templado proyectante, laminado de 10mm. de espesor, estructura de aluminio anodizado natural, freno hidráulico, manijon de acero inoxidable, herrajes y cerradura cromada. | Unidad | 1
89 | 72131601-010 | Ventana corrediza de vidrio templado proyectante color silver 32, laminado de 10mm. de espesor, estructura reforzada con caño de aluminio 50mm. X 50mm. X 2mm., perfileria en aluminio natural fosco, herrajes y cerradura | Metros cuadrados | 98,3
90 | 72131601-010 | Ventana fija (paño grande)de vidrio templado proyectante color silver 32, laminado de 10mm. de espesor, estructura reforzada verticalmente con caño de aluminio 100mm. X 50mm. X 2mm, perfileria en aluminio natural fosco. | Metros cuadrados | 42,7
91 | 72131601-012 | b- De Cielo Raso con dos manos de enduido acrilico y 3 manos de pintura acrilica premiun acetinada | Metros cuadrados | 833
92 | 72131601-012 | c- lustrado y barniz poliuretanico sobre componentes de madera | Unidad Medida Global | 1
93 | 72131601-012 | d- Esmalte sintetico sobre componentes de herreria | Unidad Medida Global | 1
94 | 72131601-012 | Pinturas: a- De paredes de interior y/o exterior con 2 manos de enduido acrilico y 3 manos de pintura acrilica premiun acetinada | Metros cuadrados | 2.400
95 | 72131601-001 | Varios: Letras corporeas en chapa de Acero Satinado. Altura = 30 cm. Profundida = 5 cm. texto: "GOBERNACION DE CAAZAPA" con luz LED | Unidad Medida Global | 1
96 | 72131601-001 | Portón vehicular basculante con estructura de caño de 50x50x2mm y chapa doblada Nº 18 con motor a cadena de 1/2 HP (4,62m. x 2,45m.) | Unidad Medida Global | 1
97 | 72131601-001 | Baranda con pasamanos de acero inoxidable en escalera | Metro lineal | 10,2
98 | 72131601-001 | Pasamanos de acero inoxidable | Metro lineal | 6,6
99 | 72131601-001 | Escalera tipo marinera de estructura metálica para acceso a losa tecnica 0,60 x 4,00m. | Metro lineal | 4
100 | 72131601-001 | Escalera tipo marinera de estructura metálica para acceso a losa tecnica 0,60 x 7,00m. | Metro lineal | 7
101 | 72131601-001 | Mesada fija de madera con doble tapa de granito natural Para mesa de entrada | Metro lineal | 8,5
102 | 72131601-001 | Jardin exterior e interior Pasto + plantas decorativas + flores+ Empastado | Unidad Medida Global | 1
103 | 72131601-002 | Limpieza periodica y final de obras con habilitacion del edificio al final de la obra | Unidad Medida Global | 1
104 | 72131601-001 | Iluminacion de Emergencia | Unidad Medida Global | 10
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]