## items
Ítems del llamado REPARACIÓN DE AULAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PTE. FRANCO Y LOS CEDRALES - FONACIDE - PLURIANUAL 2.022 con ID: 402857
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Provisión y colocación de cartel de obras | Metros cuadrados | 6
2 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Cambio de Baldosón de cemento de vereda en lugares afectado | Metros cuadrados | 50
3 | 72101703-011 | Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Arreglo de muralla perimetral perimetral (frontal ) | Metro lineal | 180
4 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Pintura con texturado de muralla existente | Metro lineal | 360
5 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | Portones de acceso principal y vehicular | Unidad | 2
6 | 72102209-9995 | Asentamiento / Cimiento de Hormigon | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Hormigón Armado :Excavación, zapatas, pilares, vigas inferior, superior | Metros cúbicos | 20
7 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Mampostería de nivelación de 0,30 lad común | Metros cuadrados | 4
7.2 |  | Mampostería de elevación lad hueco de 0,15 | Metros cuadrados | 36
7.3 |  | Mampostería de elevación lad común de 0,30 | Metros cuadrados | 8
8 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | Revoque externo de paredes | Metros cuadrados | 95
8.2 |  | Revoque de Hormigón losa, pilares, pantalla | Metros cuadrados | 165
9 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | Pintura acrílica de paredes y hormigón armado | Metros cuadrados | 260
10 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | Puerta de vidrio de 10 mm con freno hidráulico , tiradores y cerradura. De 0,90x2,10 | Metros cuadrados | 1
10.2 |  | Vidrio fijo de 8 mm con polarizado y ventana corrediza con herrajes | Unidad | 2
11 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Instalación eléctrica: punto de luz, toma, artefactos reflectores chico, porta lámpara de bajo consumo 60w | Unidad | 15
12 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1
12.1 |  | Contra piso de cascote | Metros cuadrados | 40
12.2 |  | Carpeta para colocacion de piso en garita | Metros cuadrados | 5
12.3 |  | Colocacion de piso | Metros cuadrados | 5
12.4 |  | Baldosón de cemento en acceso | Metros cuadrados | 35
13 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1
13.1 |  | Rampa para discapacitados, carpeta alisada y terminación de pintura con señalización horizontal | Unidad Medida Global | 1
14 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Letra corpórea de chapa metálica con pintura automotiva color plateado | Unidad Medida Global | 1
14.2 |  | Señalización vertical. A definir | Unidad | 3
15 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1
15.1 |  | ESTACIONAMIENTO: Preparacion de terreno y colocacion Triturada 5ta | Metros cuadrados | 500
16 | 72101703-004 | Construccion de cordon | Unidad Medida Global | 1
16.1 |  | Cordón de hormigón deferenciado,según diseño | Metro lineal | 30
17 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1
17.1 |  | Pintura sintética en cordón | Metro lineal | 30
18 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad Medida Global | 1
18.1 |  | Contenedor de basura metálica de 3x1 altura 1 | Unidad | 1
19 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1
19.1 |  | Piso de Hormigon Armado | Metros cuadrados | 612,5
19.2 |  | Alisado de cemento | Metros cuadrados | 612,5
20 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1
20.1 |  | Pintura polideportiva | Metros cuadrados | 612,5
21 | 72101903-001 | Carpinteria metalica | Unidad Medida Global | 1
21.1 |  | Construccion de mástil (base y caño) | Unidad Medida Global | 1
22 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad Medida Global | 1
22.1 |  | ILUMINACION : Colocacion de alumbrados . Electro ducto rígido, cableado, artefacto tipo alumbrado, base de mampostería, tapa de registro | Unidad Medida Global | 1
23 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1
23.1 |  | Limpieza y retiro total de techo existente ( bloque 1 , 2 y 3) | Metros cuadrados | 612
24 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno | Unidad Medida Global | 1
24.1 |  | Excavacion para cimiento de pilar | Metros cúbicos | 3,25
25 | 72102209-9995 | Asentamiento / Cimiento de Hormigon | Unidad Medida Global | 1
25.1 |  | Zapata de hormigon armado | Metros cúbicos | 8,6
25.2 |  | Viga asiento de tirantes de HºAº | Metro lineal | 165
25.3 |  | Dado de Hº Aº | Metros cúbicos | 1
25.4 |  | Viga principal de Hº Aº de 20 x 45 | Metro lineal | 48,1
25.5 |  | Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20 | Metros cúbicos | 7
26 | 72101703-003 | Construcción de muralla o muro | Unidad Medida Global | 1
26.1 |  | De 0,15 m | Metros cuadrados | 120
27 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1
27.1 |  | De paredes interior y exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado). | Metros cuadrados | 280
27.2 |  | De pilares y vigas en galeria | Metro lineal | 230
27.3 |  | De viga cumbrera de HºAº | Metro lineal | 53,5
28 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad Medida Global | 1
28.1 |  | Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm. | Metros cuadrados | 612
29 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1
29.1 |  | Retiro de piso existente | Metros cuadrados | 511,4
29.2 |  | Regularizacion de carpeta para colocacion de piso | Metros cuadrados | 511,4
29.3 |  | Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico | Metros cuadrados | 511,4
30 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1
30.1 |  | Rampa para discapacitado( Segun Plano en sectores necesarios) | Unidad Medida Global | 6
31 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad Medida Global | 1
31.1 |  | Instalación eléctrica cambio total (cableado, toma y luces) | Unidad Medida Global | 1
32 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas | Unidad Medida Global | 1
32.1 |  | Retito de puertas y marco | Unidad | 8
32.2 |  | Retito de ventanas | Unidad | 48
32.3 |  | Colocacion de puertas tablero de 0,80 marco, contramarco y accesorios | Unidad | 8
32.4 |  | Colocacion de ventana tipo de blindex | Unidad | 48
33 | 72152607-001 | Servicio de instalación de canaletas de descarga | Unidad Medida Global | 1
33.1 |  | Canaletas y bajada | Metro lineal | 194,5
34 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1
34.1 |  | Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 808,85
34.2 |  | Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 662,2
34.3 |  | Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior | Metros cuadrados | 533,2
35 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1
35.1 |  | Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones) | Metros cuadrados | 612
35.2 |  | Barnizado de aberturas de madera | Unidad Medida Global | 8
35.3 |  | Canaletas y Bajadas , antioxido y pintura final. | Metro lineal | 194,5
35.4 |  | Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex | Metro lineal | 48,1
36 | 70111713-002 | Colocacion de pasto | Unidad Medida Global | 1
36.1 |  | Poda de árboles cerca de bloques de aulas | Unidad Medida Global | 1
37 | 70111713-002 | Colocacion de pasto | Unidad Medida Global | 1
37.1 |  | Colocacion de Pasto con preparacion previa de suelo | Metros cuadrados | 150
37.2 |  | Jardinería en acceso y área. Según Fiscalización | Unidad Medida Global | 1
38 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad Medida Global | 1
38.1 |  | Provisión y colocación de cartel | Unidad Medida Global | 6
39 | 72101510-9997 | Instalación de lavatorio | Unidad Medida Global | 1
39.1 |  | Lavatorio con pedestal | Unidad | 3
40 | 72101510-9998 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios | Unidad Medida Global | 1
40.1 |  | Inodoro sisterna baja completo | Unidad | 3
40.2 |  | Ducha electrica completo | Unidad Medida Global | 1
40.3 |  | Mingitorio | Unidad | 4
41 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1
41.1 |  | Remoción y reposición de pisos y azulejos | Unidad Medida Global | 1
42 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas | Unidad Medida Global | 1
42.1 |  | Puerta tablero 0,90x2,10 | Unidad | 1
42.2 |  | Puerta bóxer enchapado en formica | Unidad Medida Global | 4
43 | 72102304-002 | Instalacion de fontaneria sanitaria | Unidad Medida Global | 1
43.1 |  | Cambio total de cañería (instalaciones nuevas -plomería completo) | Unidad | 1
44 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad Medida Global | 1
44.1 |  | Instalación eléctrica general (cablera y artefactos instalados) | Unidad | 1
45 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1
45.1 |  | Pintura a dos manos con enduido y sellador | Unidad Medida Global | 1
46 | 72101510-9997 | Instalación de lavatorio | Unidad Medida Global | 1
46.1 |  | Lavatorio con pedestal | Unidad Medida Global | 3
47 | 72101510-9998 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios | Unidad Medida Global | 1
47.1 |  | Inodoro sisterna baja completo | Unidad | 3
47.2 |  | Ducha electrica completo | Unidad | 1
48 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1
48.1 |  | Remoción y reposición de pisos y azulejos | Unidad | 1
49 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas | Unidad Medida Global | 1
49.1 |  | Puerta tablero 0,90x2,10 | Unidad | 1
49.2 |  | Puerta bóxer enchapado en formica | Unidad Medida Global | 4
50 | 72102304-002 | Instalacion de fontaneria sanitaria | Unidad Medida Global | 1
50.1 |  | Cambio total de cañería (instalaciones nuevas -plomería completo) | Unidad Medida Global | 1
51 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad Medida Global | 1
51.1 |  | Instalación eléctrica general (cabrería y artefactos instalados) | Unidad Medida Global | 1
52 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1
52.1 |  | Pintura a dos manos con enduido y sellador | Unidad Medida Global | 1
53 | 72101510-9997 | Instalación de lavatorio | Unidad Medida Global | 1
53.1 |  | Lavatorio con pedestal | Unidad | 1
53.2 |  | Inodoro sisterna baja completo | Unidad | 1
54 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1
54.1 |  | Remoción y reposición de pisos y azulejos | Unidad Medida Global | 13,8
55 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas | Unidad Medida Global | 1
55.1 |  | Puerta tablero 0,80x2,10 | Unidad | 1
56 | 72101510-9998 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios | Unidad Medida Global | 1
56.1 |  | Ducha electrica completo | Unidad | 1
57 | 72102303-003 | Construccion de camara septica | Unidad Medida Global | 1
57.1 |  | Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x1,50 | Unidad | 1
58 | 72102303-002 | Construccion de pozo ciego | Unidad Medida Global | 1
58.1 |  | Pozo absorbente tipo 2 de 3,00 x 3,50 X | Unidad | 1
59 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1
59.1 |  | Imprevisto (fisuras-revoque) | Unidad Medida Global | 1
60 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1
60.1 |  | Limpieza de Obra con contenedor de escombros. Retiro | Unidad Medida Global | 1
61 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad Medida Global | 1
61.1 |  | Cartel de Obra (2,00x1,00) | Metros cuadrados | 6
62 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1
62.1 |  | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 251
63 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas | Unidad Medida Global | 1
63.1 |  | Retiro de Puertas Existentes | Unidad | 8
63.2 |  | Retiro de Ventas Existentes | Unidad | 12
64 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion | Unidad Medida Global | 1
64.1 |  | Demolición de Pilar en Galería | Unidad | 1
64.2 |  | Demolición de Pared para construccion Encadenado Superior, aula de preescolar ( Según Plano) y de muralla ( Según Plano) | Unidad Medida Global | 1
65 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno | Unidad Medida Global | 1
65.1 |  | Excavaciones | Metros cúbicos | 12
66 | 72102209-9995 | Asentamiento / Cimiento de Hormigon | Unidad Medida Global | 1
66.1 |  | Pilar adosado a una cara por la pared de HºAº ( 0,20 x 0,40) con Zapata (0,80x0,80x1,20) | Metros cúbicos | 3,9
66.2 |  | Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20 en Galería con Zapata (0,80x0,80x1,00) | Metros cúbicos | 8
66.3 |  | Viga cumbrera encadenado de 0.20 x 0.40 sobre dado de Hº Aº ,4ºde 16mm, y 2º de 10mm | Metro lineal | 30,78
66.4 |  | Encadenado Superior de HºAº ( 0,15 x 0,30) | Metros cúbicos | 4,7
66.5 |  | Encadenado Superior en Galería ( 0,20 x 0,25) | Metros cúbicos | 1,6
67 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad Medida Global | 1
67.1 |  | Elevacion de mamposteria por ensima de encadenado superior | Metros cuadrados | 90
68 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1
68.1 |  | Paredes interior y exterior a una capa con cal viva (filtrado). | Metros cuadrados | 254
68.2 |  | De pilares y vigas en galería | Metro lineal | 49
68.3 |  | De viga cumbrera de HºAº | Metro lineal | 30,78
69 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad Medida Global | 1
69.1 |  | Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente) | Metros cuadrados | 307,8
69.2 |  | Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm | Metros cuadrados | 307,8
70 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas | Unidad Medida Global | 1
70.1 |  | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 ( incluye marco, contramarco, cerradura) | Unidad | 5
70.2 |  | Puerta placa para box 0,70x2,1 mts(Incluye marco, contra marco y cerradura) | Unidad | 3
70.3 |  | Ventana de vidrio templado de 8 mm con perfil de aluminio, y rejas externa cuadriculada | Unidad | 14
71 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1
71.1 |  | Retiro de Piso existente | Metros cuadrados | 240
71.2 |  | Contra piso y carpeta de regularización para piso | Metros cuadrados | 240
71.3 |  | Cerámico en aulas y galería, Esmaltado de alto trafico (Incluye Zocalo) | Metros cuadrados | 240
71.4 |  | Azulejo en sanitario altura 1,80 m | Metros cuadrados | 22
71.5 |  | Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común | Metros cuadrados | 63,7
72 | 72152607-001 | Servicio de instalación de canaletas de descarga | Unidad Medida Global | 1
72.1 |  | Canaletas | Metro lineal | 61,56
72.2 |  | Bajadas | Metro lineal | 30
73 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad Medida Global | 1
73.1 |  | Caja de llaves seccional, con 2 termo magnética tipo francesa en cada aula | Unidad | 6
73.2 |  | Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega y 1 toma para aire acondicionado (a ser determinados por la fiscalización) | Unidad | 50
73.3 |  | Fluorescente de 2 elementos y 40 watts | Unidad | 20
73.4 |  | Fluorescente de 1 elemento y 40 watts | Unidad | 13
74 | 72102201-9997 | Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo | Unidad Medida Global | 1
74.1 |  | Ventiladores de techo con caja metálica | Unidad | 10
75 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad Medida Global | 1
75.1 |  | Reposición de Pizarra, tamaño (3.10 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo | Unidad | 5
76 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1
76.1 |  | De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización) | Metros cuadrados | 307,8
76.2 |  | Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 416
76.3 |  | Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 230
76.4 |  | De abertura de madera | Metros cuadrados | 26
76.5 |  | De abertura metálica | Metros cuadrados | 23,1
76.6 |  | De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final. | Metro lineal | 91,56
77 | 83101504-989 | PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS | Unidad Medida Global | 1
77.1 |  | Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección | Unidad Medida Global | 1
78 | 72102303-002 | Construccion de pozo ciego | Unidad Medida Global | 1
78.1 |  | Cámara séptica | Unidad | 1
79 | 72102303-003 | Construccion de camara septica | Unidad Medida Global | 1
79.1 |  | Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | Unidad | 1
80 | 72101510-9997 | Instalación de lavatorio | Unidad Medida Global | 1
80.1 |  | Lavatorio con pedestal | Unidad | 3
81 | 72101510-9998 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios | Unidad Medida Global | 1
81.1 |  | Inodoro completo | Unidad | 2
81.2 |  | Mingitorio | Unidad | 1
82 | 72102508-9999 | Instalacion y/o reparación de espejos para pared | Unidad Medida Global | 1
82.1 |  | Espejo | Metros cuadrados | 1,5
83 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1
83.1 |  | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]