## items
Ítems del llamado MEJORAMIENTO EN EL PREDIO DE CASILLEROS con ID: 403057
MEJORAMIENTO EN EL PREDIO DE CASILLEROS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Confección y colocación de Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
2 | 72141510-001 | Demolición de pisos, rampas y carpetas existentes, incluye acarreo de escombros | Metros cuadrados | 3.800 |  | 0
3 | 70111503-002 | Poda, destronque y desraizado de 5 árboles | Unidad | 5 |  | 0
4 | 72131601-004 | Zapatas de 0,80x0,80x0,30 incluye excavación de 1,00m de profundidad | Metros cúbicos | 8 |  | 0
5 | 72131601-004 | Estructura de H° A°-Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 7 |  | 0
6 | 72131601-004 | Estructura de H° A° Vigas inferiores de 0.15x0.30 incluye excavación | Metros cúbicos | 11 |  | 0
7 | 72131601-004 | Estructura de H° A° Vigas superiores de 0.12x0.40 | Metros cúbicos | 11,8 |  | #VALUE!
8 | 70111713-998 | Bancos de Hº Aº 1.20X0.60 (según EETT) | Unidad | 16 |  | 0
9 | 72131601-004 | Mesas de Hº Aº 1.00X0.70 (según EETT) | Unidad | 8 |  | 0
10 | 70111713-9997 | Basurero de Hº Aº (según EETT) | Unidad | 8 |  | 0
11 | 72131601-004 | Planterones de Hº Aº (según EETT) | Unidad | 8 |  | 0
12 | 72102507-003 | Aislacion Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para pared de 0,15 | Metros cuadrados | 34 |  | 0
13 | 72101703-003 | Muros de elevación de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 360 |  | 0
14 | 72131601-008 | Revoque de pilares, vigas, encadenados y mampostería con hidrófugo | Metros cuadrados | 472 |  | 0
15 | 72131601-009 | Contrapiso de Hº de cascotes (estimativo para zonas de excavación para ductos subterráneos) | Metros cuadrados | 65 |  | 0
16 | 72131601-009 | Carpeta nueva de regularización de 2cm | Metros cuadrados | 3.157 |  | 0
17 | 72131601-009 | Piso cerámico tipo PEI4 Color Blanco de 0.60x0.60 | Metros cuadrados | 3.751 |  | 0
18 | 72152504-001 | Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminación | Metros cuadrados | 590 |  | 0
19 | 72101607-005 | Piso-Zócalo cerámico | Metros | 186 |  | 0
20 | 30151509-9999 | Pérgola metálica para acceso. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
21 | 72102602-004 | Provisión y colocación de vidrios de 8mm incoloro templado con estructura de aluminio. | Metros cuadrados | 445 |  | 0
22 | 72154032-001 | Puertas de vidrios de 10mm, incluye manijones metalicos. | Metros cuadrados | 71 |  | 0
23 | 72131601-012 | Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico. | Metros cuadrados | 907 |  | 0
24 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y bajadas en sintético previa aplicacion de antioxido | Metros cuadrados | 240 |  | 0
25 | 72131601-012 | Pintura exterior e interior de casillas metálicas en sintético. | Metros cuadrados | 3.826 |  | 0
26 | 72131601-012 | Pintura de rejas metálicas en sintético con base antioxido. | Metros cuadrados | 285 |  | 0
27 | 72131601-007 | Provisión y colocación de cielo raso de pvc en estructura de solera de 35mm sostenida sobre estructura de las casillas metalicas mediante perfiles | Metros cuadrados | 3.507 |  | 0
28 | 72101603-002 | Provisión y colocación de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | Metros | 315 |  | 0
29 | 72101510-006 | Canal 0,40m ancho con pendiente 1% y rejilla corrida para desagüe (incluye excavacion,mamposteria y revoque hidrofugo) según EETT. | Metros | 180 |  | 0
30 | 72131601-011 | Reparacion de registro de desagüe cloacal según detalle | Unidad | 10 |  | 0
31 | 72101603-002 | Provisión y colocación de techo de chapa galvanizada nro26 sobre estructura metálica con aislante termico (isolante). | Metros cuadrados | 360 |  | 0
32 | 72102201-003 | Provisión e instalación de transformador tipo pedestal de 630KVA | Unidad | 1 |  | 0
33 | 72102201-003 | Provisión y dimensionamiento e instalación de accesorios y puesta a tierra. (Seccionador bajo carga subterraneo, conductor para puesta a tierra, mufa interior, jabalinas de 3m) | Unidad | 1 |  | 0
34 | 72102201-003 | Provision, colocacion e instalacion de equipo de medición en el secundario del trasformador | Unidad | 1 |  | 0
35 | 72102201-003 | Provision, colocacion e instalacion de Tablero de Medición General ANDE con banco de capacitor, según Norma ANDE | Unidad | 1 |  | 0
36 | 72102201-003 | Provisión e instalación del tablero principal de distribución tipo embutir metálico con capacidad para 12 llaves | Unidad | 1 |  | 0
37 | 72102201-003 | Provisión e instalación de llave de corte general para tablaero principal de 3x800A | Unidad | 1 |  | 0
38 | 72102201-003 | Provisión e instalación de disyuntor diferencial de 4x800A | Unidad | 1 |  | 0
39 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tomas de corriente en casillas y pasillos | Unidad | 936 |  | 0
40 | 72102201-003 | Provisión e instalación de tomas tipo schuko para comedores | Unidad | 160 |  | 0
41 | 72102201-003 | Provisión e instalación de bombillas led de 12W | Unidad | 360 |  | 0
42 | 72102201-003 | Provisión e instalación de puntos de luz para bombillas | Unidad | 360 |  | 0
43 | 72102201-003 | Provisión e instalación de interruptores de luz en casillas | Unidad | 360 |  | 0
44 | 72102201-003 | Provision e instalación de paneles LED de 36w de 60x60cm en el predio | Unidad | 108 |  | 0
45 | 72102201-003 | Provisión e instalación de LED ESTANCO 36W IP65 luz fría | Unidad | 41 |  | 0
46 | 72102201-003 | Provisión e instalación de fotocelula exterior | Unidad | 1 |  | 0
47 | 72102201-003 | Provisión e instalación de soporte de fotocelula | Unidad | 1 |  | 0
48 | 72102201-003 | Provisión e instalación de paneles solares de 100w en jardín | Unidad | 24 |  | 0
49 | 39131702-001 | Provisión de electroducto de 1/2" | Metros | 2.000 |  | 0
50 | 39131702-001 | Provisión de electroducto de 3/4" | Metros | 7.500 |  | 0
51 | 39131702-001 | Provisión de electroducto de 5/8" | Metros | 3.500 |  | 0
52 | 72102201-002 | Provisión de placa simple para toma | Unidad | 320 |  | 0
53 | 72102201-002 | Provisión de placa doble para toma | Unidad | 400 |  | 0
54 | 39121409-002 | Provisión de conectores de 2mm de color rojo para fases | Metros | 4.000 |  | 0
55 | 39121409-002 | Provisión de conectores de 2mm de color celeste para neutro | Metros | 4.000 |  | 0
56 | 39121409-002 | Provisión de conectores de 2mm de color verde amarillo para tierra | Metros | 4.000 |  | 0
57 | 39121409-002 | Provisión de conectores de 4mm de color rojo para fases | Metros | 2.000 |  | 0
58 | 39121409-002 | Provisión de conectores de 4mm de color celeste para neutro | Metros | 2.000 |  | 0
59 | 39121409-002 | Provisión de conectores de 4mm de color verde amarillo para tierra | Metros | 2.000 |  | 0
60 | 39121409-002 | Provisión de conectores de 6mm de color rojo para fases | Metros | 4.000 |  | 0
61 | 39121409-002 | Provisión de conectores de 6mm de color celeste para neutro | Metros | 4.000 |  | 0
62 | 39121409-002 | Provisión de conectores de 6mm de color verde amarillo para tierra | Metros | 4.000 |  | 0
63 | 39121409-002 | Provisión de conectores de 6mm de color x para conexión entre compresores | Metros | 3.000 |  | 0
64 | 39121409-002 | Provisión de conectores de 6mm de color y para conexión entre compresores | Metros | 3.000 |  | 0
65 | 72131601-001 | Provisión e instalación de TSP1 de embutir metálico con capacidad para 12 llaves | Unidad | 1 |  | 0
66 | 72131601-001 | Provisión e instalación de TSP2 embutir metálico con capacidad para 12 llaves | Unidad | 1 |  | 0
67 | 72131601-001 | Provisión e instalación de TSP2' embutir metálico con capacidad para 12 llaves | Unidad | 1 |  | 0
68 | 72131601-001 | Provisión e instalación de TSP3 embutir metálico con capacidad para 12 llaves | Unidad | 1 |  | 0
69 | 72131601-001 | Provisión e instalación de TSP3' embutir metálico con capacidad para 12 llaves | Unidad | 1 |  | 0
70 | 72131601-001 | Provisión e instalación de TSP4 embutir metálico con capacidad para 12 llaves | Unidad | 1 |  | 0
71 | 72131601-001 | Provisión e instalación de TSP4' embutir metálico con capacidad para 12 llaves | Unidad | 1 |  | 0
72 | 72131601-001 | Provisión e instalación de TSCM embutir metálico con capacidad para 36 llaves | Unidad | 1 |  | 0
73 | 72131601-001 | Provisión e instalación de TSCM' embutir metálico con capacidad para 36 llaves | Unidad | 1 |  | 0
74 | 72131601-001 | Provisión e instalación de TSA embutir metálico con capacidad para 60 llaves | Unidad | 1 |  | 0
75 | 72102201-003 | Provisión e instalación de llave termomagnetica de 1x10A | Unidad | 74 |  | 0
76 | 72102201-003 | Provisión e instalación de llave termomagnetica de 1x16A | Unidad | 19 |  | 0
77 | 72102201-003 | Provision e instalación de llave termomagnetica de 3x25A | Unidad | 10 |  | 0
78 | 72102201-003 | Provisión e instalación de llave termomagnetica de 1x32A | Unidad | 48 |  | 0
79 | 72102201-003 | Provisión e instalación de llave termomagnetica de 3x40A | Unidad | 4 |  | 0
80 | 72102201-003 | Provisión e instalación de llave termomagnetica de 3x100A | Unidad | 4 |  | 0
81 | 72102201-003 | Provisión e instalación de llave termomagnetica de 3x500A | Unidad | 2 |  | 0
82 | 72101511-9999 | Provisión e instalación de acondicionador de aire tipo cassette de 36mil BTU | Unidad | 48 |  | 0
83 | 72101511-002 | Provisión y fabricación de estructura metalica de rejilla 8x6 para compresores de acondicionador de aire | Unidad | 1 |  | 0
84 | 72101510-005 | Provision, conexión y fijacion cañeria de PVC de 3/4" para desague | Metros | 2.500 |  | 0
85 | 72101511-002 | Provision, conexión y fijacion cañeria de cobre de 3/4" para gas refrigerante revestido de aislación termico frio | Metros | 2.500 |  | 0
86 | 40101501-001 | Provisión e instalación de extractor de aire para cada casilla-comedor. | Unidad | 38 |  | 0
87 | 72102201-010 | Tablero para extractores , Caja Metalica de Sobre Poner, con Llave de Corte General, cableado, Barras Cobre y Llave de Corte Seccional para cada casilla-comedor. | Unidad | 1 |  | 0
88 | 72131601-001 | Cableado NYY 2x2mm, en Cañeria Conduit con Accesorios de Fijacion para conexión de cada extractor | Metros | 88 |  | 0
89 | 72101511-002 | Cañeria de Cobre 3/4pulg con Accesorios de Fijacion Proteccion | Metros | 110 |  | 0
90 | 72101511-002 | Fabricación de bandeja estructura metalica galvanizada para soporte caño extractor de aire | Metros | 88 |  | 0
91 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]