## items
Ítems del llamado Adquisición de elementos de laboratorio para el INTN - ad referendum con ID: 411964
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 41121807-002 | Balones fondo redondo, Balones de Fondo Redondo para Proteina de 500 ml. Cuello liso sin esmerilado 17 cm de largo de cuello, boca 3,5 cm de diámetro interno | Unidad | UNIDAD | No | 12
2 | 42142531-003 | Bolsa para desechos bacteriologicos, autoclavable a 121°C de 61 cm de ancho por 91,4 cm de alto. Color transparente. De 90 micrones aproximadamente. Con indicador quimico de temperatura impreso por la bolsa que cambia de color durante el correcto proceso de autoclavado. . Paquete de 200 unidades | Unidad | UNIDAD | No | 3
3 | 42142708-001 | Bulbo de succión, Bulbo aspirador de goma (Pera de succión de goma) tipo BULBO SIMPLE, con tubo de conexión de goma incluido, para bureta automática de 25 ml de capacidad | Unidad | UNIDAD | No | 9
4 | 41121808-9999 | Bureta Automática, Bureta Automatica de 25 ml. De vidrio sodo calcico tipo 3, Según USP, con robinete de teflón, con frasco de vidrio de 1000 ml. | Unidad | UNIDAD | No | 6
5 | 41115406-994 | Celda sellada, Celda de 15 cm para Determinación de mercurio, compatible con EAA Thermofisher ICE 300 series. | Unidad | UNIDAD | No | 1
6 | 41115406-994 | Celda sellada, Celda en forma de T para determinación de Arsenico, compatible con EAA Thermofisher ICE 300 series. paquete de 1 par. | Unidad | UNIDAD | No | 2
7 | 41115406-9998 | Celda para espectrofotometro, Celda de muestras, redonda de 1 pulgada de 10 ml de capacidad con tapa compatible con espectrofotometro HACH DR/2400 .presentación paquete por 4 unidades | Unidad | PAQUETE | No | 4
8 | 41115406-9998 | Celda para espectrofotometro, Celda de muestras, redonda de 1 pulgada de 25 ml de capacidad( con marcas a 10ml, 20ml y 25ml) con tapa compatible con espectrofotometro HACH DR/2400 .presentacion paquete por 2 unidades | Unidad | PAQUETE | No | 4
9 | 41103912-9998 | Cepillo para Erlenmeyer, Cepillo para erlenmeyer de nylon, sobre mango de alambre galvanizado manejable resistente a la oxidación y corrosión. Medidas aproximadas: longitud total: 40 cm; Diametro: 40mm y largo de cepillo: 13 cm | Unidad | UNIDAD | No | 5
10 | 41103912-001 | Cepillo para tubo de ensayo, Cepillo para tubo de ensayo de nylon, sobre mango de alambre galvanizado manejable resistente a la oxidación y corrosión. Medidas aproximadas: longitud total: 25 cm, diametro del cepillo: 20 mm; largo del cepillo: 8 cm aproximadamente. | Unidad | UNIDAD | No | 10
11 | 41115711-9999 | Columna para Cromatografia Liquida, Columna C18 medidas aprox: Largo:150 mm, Diametro Interno: 3,9 mm, Tamaño de particula: 3,5-5 µm. | Unidad | UNIDAD | No | 1
12 | 41122202-002 | Crisol de porcelana, Crisol forma alta,porcelana vitrificada.Capacidad: 100ml ; Altura:55mm ;Diámetro:63mm. Resistencia termica 1200 °C , la reistencia mecanica y quimica tanto a los acidos como alcalis debe ser excelente asi como a los cambios de temoeratura, que soporte sin rotura explosiones | Unidad | UNIDAD | No | 65
13 | 41122202-002 | Crisol de porcelana, Crisol de porcelana ceramica forma alta. Capacidad aproximada 75 a 120 mL. Diametro aproximado 60mm, altura aproximada 75 mm. Resistencia termica 1200ºC, resistencia mecanica y quimica a los acidos como alcalis, con o sin tapa | Unidad | UNIDAD | No | 95
14 | 41121807-996 | Dosificador de vidrio para reactivos acidos, Dosificador: Dosificador acoplables a frascos de reactivos, volumen de dosificación fijo de 10 mL para dosificar reactivos agresivos por ejemplo acidos fuertes HCl al 37% y HNO3 al 65% el material en contacto con estos reactivos deben ser de vidrio bor | Unidad | UNIDAD | No | 2
15 | 41121805-004 | Erlenmeyer, Erlenmeyer Capacidad: 125 ml; Tapa de plastico | Unidad | UNIDAD | No | 26
16 | 41104921-002 | Filtro p/muestra - Membrana celulosa, Filtro de nitrocelulosa esteril de 45mm de diametro, porosidad 0,45 micras : Caja x 100 unidades | Unidad | UNIDAD | No | 2
17 | 41121810-011 | Frascos Plasticos de polipropileno autoclavables c/ tapa, de polipropileno de alta tecnologia industrial, tamaño: 20 x 4.5"", capacidad: 8000 litros/hora. Elemento filtrante: cartucho plisado lavable de 10 micras (dos unidades del cartucho) Obs.: debe retener todo tipo de sedimentos, | Unidad | UNIDAD | No | 1
18 | 41121810-011 | Frascos Plasticos de polipropileno autoclavables c/ tapa,"Elemento filtrante: cartucho plisado lavable de 10 micras (dos unidades del cartucho) Obs.: debe retener todo tipo de sedimentos, particulas de arena, herrumbre, etc." | Unidad | UNIDAD | No | 2
19 | 41104901-001 | Filtro para destilador de agua,30 micras de porosida, para retener particulas suspendidas tales como lodo, herrumbre, tierra, sedimentos, rango de temperatura (4,4 -73,9°C )etc, compatible con el destilador de agua marca Quimis. Medidas aproximadas : Largo: 25 cm - Diámetro externo: 6 cm.20 unidades | Unidad | UNIDAD | No | 12
20 | 41104901-001 | Filtro para destilador de agua,de 50 micras de porosidad para destilador de agua, para retener particulas suspendidas en el agua tales como lodo, herrumbre, tierra, hilo delgado, etc, compatible con el destilador de agua marca Quimis. Medidas aproximadas : Largo: 25 cm - Diámetro externo: 6 cm. | Unidad | UNIDAD | No | 36
21 | 41104901-001 | Filtro para destilador de agua,Filtro de carbón granulado, remueve el cloro y materia orgánica en el agua, compatible con el destilador de agua marca Quimis. Medidas aproximadas : Largo: 25 cm - Diámetro externo: 6 cm. | Unidad | UNIDAD | No | 6
22 | 41121810-9998 | Frasco / Botella de Acrilico, TOP CAP, compatible con equipo de vapor frio marca Thermo fisher VP100. | Unidad | UNIDAD | No | 2
23 | 41121810-9998 | Frasco / Botella de Acrilico, Pizetas en polietileno de baja densidad flexible- PE-LD Capacidad: 500 ml | Unidad | UNIDAD | No | 8
24 | 41121703-001 | Gradilla para tubos, Gradilla de acero inoxidable para 50 Tubos de Ensayo, posiciones 10x 5. Dimension de los receptaculos para los tubos de 25mm x 25 mm. Dimension de la gradilla de 25 cm de largo x 12 cm de ancho x 13 cm de alto. | Unidad | UNIDAD | No | 2
25 | 42132203-9995 | Guante de nitrilo mediano, Guantes de nitrilo sin talco , de alta resistencia quimica para el lavado de materiales con acidos, causticos y solventes, tamaño 7 1/2 o mediano. Caja de 100 unidades | Unidad | CAJA | No | 89
26 | 46181504-011 | Guante de nitrilo,Guantes descartable de nitrilo sin polvo, tamaño L. Caja de 100 unidades | Unidad | CAJA | No | 47
27 | 41121511-014 | Micropipeta,de 10 m, resistente rayos UV,exactitud +/- 0,6%. repetibilidad < 0,2%, cert. de calibración, certificado de calidad ISO 9000. compatible con punteras de 1,65 cm de diametro y 15 cm de largo,resistente a la corrosion. Inlcuir un paquete de punteras compatibles a la pipeta y al volumen | Unidad | UNIDAD | No | 12
28 | 46181504-011 | Guante de nitrilo,elongaciòn a la rotura %123, Resistencia al rasgado Kg/cm2 31N,a la tensiòn Kg Nexton 107N, dureza77, rango de temperatura ªC -20 a 170. sin talco o neoprene,alta resistencia quimica para el lavado de materiales con acidos, causticos y solvente, mediano. Caja de 100 unid. | Unidad | CAJA | No | 100
29 | 42142609-001 | Jeringa desechable con aguja, Jeringas Desechables de 3 mL.caja de 100 unidades | Unidad | CAJA | No | 1
30 | 42142609-001 | Jeringa desechable con aguja, Jeringas Desechables de 5 mL. Caja de 100 unidades | Unidad | CAJA | No | 2
31 | 42142609-001 | Jeringa desechable con aguja, Jeringas Desechables de 10 mL. Caja de 100 unidades | Unidad | CAJA | No | 3
32 | 46182001-007 | Mascara protectora, PFF2, protección contra polvo,humos y vapores con carbón activado y válvula, respirador purificador de aire semifacial blanda, plegable, filtrante para particulas solida,capa interna impregnada con carbón activo y soldadura ultrasónica,válvula de exhalación, caja x 20 unidades. | Unidad | CAJA | No | 5
33 | 46182001-007 | Mascara protectora, Respiradores, serie 5000, Ajuste ceñido especialmente blando: proporciona una sensación de comodidad en la piel, absorbe el sudor, brinda una alta protección hermética, con propiedades hipoalergénicas (para vapores y gases ácidos para FFP2D). Caja de 20 | Unidad | CAJA | No | 6
34 | 41104929-001 | Papel filtro separador de fase, Filtro separador de fases . Grado 480. Diametro 150mm. Caja de 100 unidades | Unidad | CAJA | No | 3
35 | 41121510-001 | Pipeta graduada, PIPETA GRADUADAS DE 5ML CON DIVISION AL 0,1 ML CLASE A CON CERTIFICADO DE LOTE | Unidad | UNIDAD | No | 19
36 | 41121510-002 | Pipetas volumetricas,Pipeta Capacidad 1 ml, 1 aforo, clase A; tolerancia ± 0,007 mL aproximado, ajustadas por vertido Ex, vaciado rápido, Con certificado. Graduación y rotulación en esmalte de alta calidad, resistente a metodos agresivos de limpieza. | Unidad | UNIDAD | No | 31
37 | 41121510-002 | Pipetas volumetricas, Pipeta volumetrica de Capacidad 2ml, doble aforo, clase A; tolerancia ± 0,01 mL aproximado, ajustadas por vertido Ex, vaciado rápido, ,Con certificado individual de DKD | Unidad | UNIDAD | No | 14
38 | 41121805-001 | Probeta, Probeta Graduada de 25 mL, de vidrio borosilicato, forma alta y base plastica, con pico vertedor de 25 ml de capacidad, tolerancia ±0,5 ml, graduación y rotulación en difusión y color azul, alta resistencia a metodos agresivos de limpieza.Clase A. | Unidad | UNIDAD | No | 26
39 | 41121805-001 | Probeta, Probeta graduada de 100mL BASE PLASTICA SIN TAPA con certificado individual clase A, de vidrio borosilicato, calibrado por contenido ,con pico y graduación de fácil lectura. Capacidad 100 mL, tolerancia ± 1 mL, division 1mL | Unidad | UNIDAD | No | 14
40 | 41121805-001 | Probeta,Probeta graduada de 25 mL, PLASTICO con certificado individual clase A, calibrado por contenido ,con pico y graduación de fácil lectura. tolerancia ± 0,5 mL, division 0,5 mL | Unidad | UNIDAD | No | 5
41 | 41121805-001 | Probeta,"Probeta graduada, clase A, vidrio con tapón, Vidrio Duran®, o con tapón de PE, clase A, Calibrada por contenido Base hexagonal de vidrio, base NS, Graduación principal, en esmalte azul, Capacidad de 100 mL, División (mL) 1, Esmerilado 24/29, Altura (mm)290 | Unidad | UNIDAD | No | 6
42 | 41121805-001 | Probeta,de 250mLcon tapa de vidrio o plastico, clase A,vidrio borosilicato,base de plastico, sin pico.Marcas circulares color topacio en las graduaciones. Capacidad 250mL, tolerancia ± 2 mL division 2 mL, altura aprox. de 320 mm y de diametro interior 40 mm, con certificados de calibración USP o DKD | Unidad | UNIDAD | No | 2
43 | 41121607-002 | Puntas para pipetas,de plastico esteriles con filtro para micropipetas de 1000 microlitros con sus contenedores plasticos conteniento 100 punteras esteriles. Dimension de las punteras 7,5 cm de largo x 7 mm de diametro interno aprox. Con vencimiento a partir del año 2024,caja con 100 punteras | Unidad | CAJA | No | 5
44 | 46182001-005 | Mascara facial rigida antiparticulas de minerales, carbón, mineral de hierro, algodón, harina. Líquidos o partículas base aceite provenientes de spray que no produzcan vapores dañinos.límites de exposición aplicables, lo que sea inferior Laboratorios. Paquete de 20 unidades" | Unidad | PAQUETE | No | 8
45 | 41112301-001 | Termohigrometro,de mesa con display de 3 módulos (temperatura interna, externa y humedad). Temp. en grados Celsius y humedad en %. Sensor para temp. ext. e indicadores de máxima y mínima. Rango de operación T = 0ºC ~ 50ºC, RH < 95%. Resolución temp. 0,1°C humedad 1%. con salida a impresora | Unidad | UNIDAD | No | 10
46 | 42281508-999 | Termometro para autoclave,calibrado,mercurio y mat. de vidrio,protector de acero inoxidable,de temp. 80 a 135 grados celsius,escala de division de 0,5 grados celsius, inmersion total,200 mm de largo, garantia de 6 meses, con certif. de cal. y trazab, con cat. de manejo en idioma español. | Unidad | UNIDAD | No | 2
47 | 41121702-004 | Tubo para centrifuga de polipropileno, Tubo cónico para centrifuga, material polipropileno, resistente a ácidos y alcalis, con tapa rosca, capacidad 50 mL con graduación, con su respectiva gradilla. Paquete de 21 unidades. | Unidad | PAQUETE | No | 4
48 | 41103316-001 | Picnometro, de vidrio borosilicato transparente volumen 5 mL con tapon con capilar fino | Unidad | UNIDAD | No | 1
49 | 41115717-008 | Filtro para Cromatografia, Trampas de humedad reacondicionables, con Molecular Sieve de 5A 45/60 mesh, conexiones de 1/8?, para gas portador de cromatografía gaseosa. | Unidad | UNIDAD | No | 2
50 | 41115717-008 | Filtro para Cromatografia, Trampas de Oxígeno/humedad de 100 cc, conexiones 1/8", para gases de cromatogafía gaseosa. | Unidad | UNIDAD | No | 3
51 | 41115710-001 | Columna capilar, Columna para análisis de FAME en biodiesel según Norma EN14103, Tubo capilar de Sílice fundida, Espesor de la película 0,25 micras, Diámetro interior (DI) 0,25 mm Longitud 30 metros, alta polaridad, Rango de temperatura 40 °C-280/290 °C. Calidad CG-MASA. | Unidad | UNIDAD | No | 2
52 | 41121807-9996 | Jeringa de vidrio - Dosificadora de reactivos,Jeringa de vidrio, para inyección de líquido de 100 microlitros, compatible con el muestreador automático del equipo Elementar para la determinación de azufre total según Norma ASTM D5453. | Unidad | UNIDAD | No | 3
53 | 41101702-004 | Mortero de Plastico, Rascador ( scraper) en PTFE del molino de mortero compatible con la marca Retsch Modelo RM 200 | Unidad | UNIDAD | No | 3
54 | 41121813-001 | Cubeta de cuarzo,Juego de cubetas de cuarzo para UV-VIS .Presetnacion Caja conteniendo dos cubetas. | Unidad | CAJA | No | 2
55 | 41115717-004 | Cartuchos de filtracion, Dedal de extracción de 33 x 80 mm,caja x 25 unidades. Compatible con equipo Gerhardt Soxtherm 416. | Unidad | UNIDAD | No | 6
56 | 41121816-001 | Tubo de vidrio para laboratorio, Vaso de extracción macro, D 70/54mm x L 130mm, caja x 4 unidades. Compatible con equipo Gerhardt Soxtherm 416 con provision de los correspondientes soporte para tubo de extraccion | Unidad | UNIDAD | No | 3
57 | 41115711-9999 | Columna para Cromatografia Liquida, Columna C8 medidas aprox: 150 x 4,6 mm. Tamaño de particula: 3,5-5 µm. 100A | Unidad | UNIDAD | No | 1
58 | 41116105-168 | Mango para ansa, Mango para asa de inoculacion (mango de Kolle) de acero inoxidable Largo total de 25 cm, con mango de plastico resistente al calor de (9cm de largo x 4 mm de diametro aproximadamente). | Unidad | UNIDAD | No | 6
59 | 41122410-001 | Film para laboratorio, " Film para laboratorio tipo Film Poly-C Transparente de alto rendimiento, por rayos X, 575mm (23""), Compatible con equipo de Fluorescencia de rayos X, Oxford Instruments X Supreme 8000." | Unidad | UNIDAD | No | 1
60 | 41122410-001 | Film para laboratorio, "Film para laboratorio tipo Film Millar para equipo de Azufre Transparente de alto rendimiento para equipos de rayos X, 604mm (24"").Compatible con equipo de Flourescencia de rayos X, Oxford Instruments X Supreme 8000." | Unidad | UNIDAD | No | 1
61 | 41122407-001 | Mango de bisturi, Mango de Bisturi N°22 | Unidad | UNIDAD | No | 6
62 | 41104925-9998 | Recipiente de presion, Recipiente de acero estañado o acero inoxidable con tapa de aproximadamente 240 mL, como minimo 75 mm de diametro y con tapa | Unidad | UNIDAD | No | 3
63 | 41103303-9997 | Densímetro para líquidos,Densimetro de alcohol- alcoholimetro de Gay Lussac, rango de 60 - 80° | Unidad | UNIDAD | No | 1
64 | 41121804-001 | Matraz aforado, Matraz de combustion de 500 mL, conico de pared gruesa, de vidrio borosilicato, de borde acampanado profundo, con tapon de vidrio esmerilado, con soporte de muestra de alambre de platino en forma de U conectado. Incluye 1 paquete de 100 envoltorios de muestra | Unidad | KIT - JUEGO | No | 1
65 | 41123003-002 | Desecador de Acrilico,Desecador gabinete acrilico de puerta hermetica, paredes transparentes, con estante perforados, y un tercer estante para los desecantes. Con cerradura. Con termohigrometro | Unidad | UNIDAD | No | 1
66 | 41111505-001 | Juego de Pesas, Pesa patron de 1 g, de acero inoxidable austenítico clase E1, con certificado de calibración. Con accesorios incluido. | Unidad | KIT - JUEGO | No | 1
67 | 41111505-001 | Juego de Pesas,Pesa patron de 5 g, de acero inoxidable austenítico clase F1, con certificado de calibración. Con accesorios incluido. | Unidad | KIT - JUEGO | No | 1
68 | 41111505-001 | Juego de Pesas,Pesa patron de 10 g, de acero inoxidable austenítico clase F1, con certificado de calibración. Con accesorios incluido. | Unidad | KIT - JUEGO | No | 1
69 | 41115710-001 | Columna capilar, Columna de polietilenglicol DB-WAX polar, para análisis de aceites esenciales, aromas y fragancias. De dimensiones 30 m x 0,25 mm x 0,25 micras. Intervalo de temperatura de 20 °C a 250/260 °C | Unidad | UNIDAD | No | 1
70 | 41115710-001 | Columna capilar,Columna de dimetilpolisiloxano HP-1 apolar, para análisis de aminas, aceites esenciales, aromas y fragancias. De dimensiones 30 m x 0,25 mm x 0,25 micras. Intervalo de temperatura -60 °C a 325/350 °C | Unidad | UNIDAD | No | 1
71 | 41121810-9998 | Frasco / Botella de Acrilico, Frasco Lavador de gases tipo Drechsel de 250 ml con sus accesorios | Unidad | KIT - JUEGO | No | 1
72 | 41121810-003 | Frasco de vidrio,Frasco Le Chatelier: Usado para determinar la densidad de cemento hidráulico escoria granulada de alto horno y ceniza volante para concreto, agregados de rellenos y cal. El frasco de vidrio tiene una capacidad de 250 ml | Unidad | UNIDAD | No | 10
73 | 41121804-001 | Matraz aforado, Matraz aforado de 50 ml, cuello ancho, tapón de polipropileno, Clase A, Tolerancia +- 0,08 ml. Certificado de conformidad H, graduación y rotulación en difusión en color marrón de alta resistencia a métodos de limpieza agresivo | Unidad | UNIDAD | No | 10
74 | 41104929-998 | Papel de Filtro Cuantitativo, Papel de Filtro - whatman banda azul, grado 589-3 retención de partículas, poro menor a 2 micrones, velocidad de filtración muy lenta. Caja por 100 unidades. | Unidad | CAJA | No | 8
75 | 42281508-017 | Placa para petri descartable, Placas de petri desechables esteriles sin división de poliestireno de alta transparencia, dimensiones 90mm x 15mm. Caja por 500 unidades. Con vencimiento a partir del año 2025 | Unidad | CAJA | No | 15
76 | 41122410-001 | Film para laboratorio, Film para laboratorio tipo: film TI 240 - Polipropylene 4um,3 ´´ x300 roll, para equipo analizador de Azufre por rayos X. Transparente y de alto rendimiento. Compatible con equipo de Flourescencia de rayos X, Rigaku Nex CG II | Unidad | UNIDAD | No | 1
77 | 41121804-001 | Matraz aforado, Matraz aforado de 500 mL, Clase A, vidrio transparente, con tapa plastica y boca ancha | Unidad | UNIDAD | No | 6
78 | 41121803-001 | Vaso precipitado, Vaso de precipitado Capacidad 250 ml, clase A, de pared gruesa con graduación y pico, conforme a Normas DIN 12 331/ ISO 3819 | Unidad | UNIDAD | No | 10
79 | 41121516-001 | Dispensador de Liquido, "Dispensador con tapa de botella. 5-60ml. Presión: +-0,6%. Incrementos: 1,0 ml Precisión: +-0,2%." | Unidad | UNIDAD | No | 1
80 | 42271701-001 | Regulador de presion para cilindros, 5 puertos, de latón forjado cromado p/ aplic. de alta pureza con un diafragma de acero inox 316L;presión máx de sum de 200 PSIG(14 BAR);válv de diafragma con salida FPT de 1/4 de pulg;CGA 580 de latón cromado; Med. de ent. de doble esc 0- 4000 PSI / 0-280 BAR; | Unidad | UNIDAD | No | 1
81 | 41122410-001 | Film para laboratorio,Film para laboratorio tipo: THIN FILM FOR XRI Ultralene 4.0m, 2.875´´ x300 Roll, para equipo analizador de Azufre por rayos X. Transparente y de alto rendimiento. Compatible con equipo de Flourescencia de rayos X, Rigaku Nex CG II | Unidad | UNIDAD | No | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]