## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA RITA con ID: 414209
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 2.550
2 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 2.550
2.1 |  | Replanteo y marcaciones | Metros cuadrados | 2.550
3 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 6
3.1 |  | Cartel de Obras | Metros cuadrados | 6
4 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 60
4.1 |  | Obrador con oficina y baño movil (10x3) | Metros cuadrados | 60
5 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno | Metros cuadrados | 3.975
5.1 |  | Destape de suelo vegetal | Metros cuadrados | 3.975
6 | 72102504-002 | Construccion de muro de contencion | Metros cúbicos | 79
6.1 |  | Excavación para fundar zapatas | Metros cúbicos | 79
7 | 72102504-002 | Construccion de muro de contencion | Metros cúbicos | 60
7.1 |  | Excavacion para cimiento | Metros cúbicos | 60
8 | 72131601-003 | Cimiento | Metros cúbicos | 60
8.1 |  | Cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 60
9 | 72101703-003 | Construcción de muralla o muro | Metros cúbicos | 38
9.1 |  | Muro de piedra vista 1 cara para entorno del escenario | Metros cúbicos | 38
10 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 160,06
10.1 |  | Estructura de Hormigón Armado en bases o zapatas | Metros cúbicos | 160,06
11 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metro lineal | 44,96
11.1 |  | Encadenados o vigas de H° A° en fundaciones | Metro lineal | 44,96
12 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 84
12.1 |  | Pilares de Hormigón armado entre mamposterías de ladrillos huecos fck=21MPa | Metros cúbicos | 84
13 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 87,15
13.1 |  | Vigas superiores de hormigón Armado fck=21MPa | Metros cúbicos | 87,15
14 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 177,88
14.1 |  | Estructura de H° A° en graderías superiores, bajas, escaleras, fondo de cancha, losa para cabina de transmisión y Palco de Autoridades fck=21MPa | Metros cúbicos | 177,88
15 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 98
15.1 |  | Mamposterías de nivelación de 0,30 m. 1:2:8 con cemento tipo 1 | Metros cuadrados | 98
16 | 72131601-006 | Aislacion | Metro lineal | 480
16.1 |  | Aislación horizontal de muros para paredes de 0,20, 0,15 y 0,10 | Metro lineal | 480
17 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 12
17.1 |  | Mamposteria de elevación común de 0,30m armada (1:4) con cemento tipo 1 | Metros cuadrados | 12
18 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 1.461,5
18.1 |  | Mampostería de Elevación de ladrillos huecos 6 tubos 8x18x25cm de 0,20 m. | Metros cuadrados | 1.461,5
19 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 729
19.1 |  | Mampostaria de elevación de 0,15 m. Ladrillos huecos a la vista 12x18x25cm 1:2:8 | Metros cuadrados | 729
20 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 110
20.1 |  | Mampostería de ladrillos Huecos de 0,07 m. 1:2:10 cemento tipo 1 y junta de 1,2 cm | Metros cuadrados | 110
21 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 332,6
21.1 |  | Mampostería de ladrillos combocó 19x19x10 | Metros cuadrados | 332,6
22 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 31,2
22.1 |  | Gradas de ladrillos para acceso superior a graderías 18x18x25 | Metros cuadrados | 31,2
23 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 12
23.1 |  | Gradas de accesos al escenario con ladrillos comunes de 0,30m armada (1:4) con cemento tipo 1 | Metros cuadrados | 12
24 | 72152704-001 | Servicio de construcción de bordes de acera | Metro lineal | 45,2
24.1 |  | Borde de ladrillos comunes a la vista de 0,30m tipo sardinel entre talud y contrapiso de vereda, alt 30cm para jardin | Metro lineal | 45,2
25 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Metros cuadrados | 2.750
25.1 |  | Estructura para techo | Metros cuadrados | 2.750
26 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Metros cuadrados | 94,66
26.1 |  | Quiebrasol de chapas de hierro al carbono | Metros cuadrados | 94,66
27 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Metros cuadrados | 2.531
27.1 |  | Cobertura metálica resistente de chapa doblada, con chapas sandwich termoacustica | Metros cuadrados | 2.531
28 | 72102003-001 | Relleno de hormigón | Metros cúbicos | 85
28.1 |  | Relleno y compactación del escenario | Metros cúbicos | 85
29 | 72101607-006 | Revoque de pared | Metros cuadrados | 1.980
29.1 |  | Revoque de pilares, vigas y losas de hormigón Armado 1:4:16 | Metros cuadrados | 1.980
30 | 72101607-006 | Revoque de pared | Metros cuadrados | 1.420
30.1 |  | Revoque de paredes interiores c/ azotada previa 1:3 | Metros cuadrados | 1.420
31 | 72101607-006 | Revoque de pared | Metros cuadrados | 2.200
31.1 |  | Revoque de paredes exteriores con impermeabilizante | Metros cuadrados | 2.200
32 | 72101607-006 | Revoque de pared | Metros cuadrados | 1.674,34
32.1 |  | Revoque de graderías para siento, al fratazado fino | Metros cuadrados | 1.674,34
33 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 1.850
33.1 |  | Contrapiso de cascotes, 10cm | Metros cuadrados | 1.850
34 | 72101508-001 | Servicio de Pulido y encerado de piso | Metros cuadrados | 832
34.1 |  | Alisada de cemento sobre hormigon armado, granulada con endurecedor superfial (area de cancha) | Metros cuadrados | 832
35 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 1.264
35.1 |  | Contrapisos de cascotes, 10cm para vereda | Metros cuadrados | 1.264
36 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 80,2
36.1 |  | Pisos ceramico esmaltado para Deposito de equipamiento | Metros cuadrados | 80,2
37 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 130
37.1 |  | Pisos Porcelanato 60x60 area de cantina | Metros cuadrados | 130
38 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo | Metro lineal | 69
38.1 |  | Zócalos Porcelanato 60x60 10cm | Metro lineal | 69
39 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 104,4
39.1 |  | Pisos Porcelanato 60x60 para Escenario, Vestuario y Sanitario de escenario | Metros cuadrados | 104,4
40 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 58,4
40.1 |  | Pisos Porcelanato 60x60 para Vestuarios | Metros cuadrados | 58,4
41 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo | Metro lineal | 54
41.1 |  | Zócalos de Ceramica tipo Porcelanato de 10cm para vestuarios | Metro lineal | 54
42 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 270,32
42.1 |  | Pisos Porcelanato 60x60 para Sanitarios | Metros cuadrados | 270,32
43 | 72102702-002 | Revestimiento de pisos | Metros cuadrados | 555
43.1 |  | Revestimiento de porcelanato en Sanitarios | Metros cuadrados | 555
44 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 113,9
44.1 |  | Pisos Porcelanato 60x60 para Hall de acceso y boleterias | Metros cuadrados | 113,9
45 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 89,1
45.1 |  | Pisos Porcelanato 60x60 para acceso jugadores y arbitros | Metros cuadrados | 89,1
46 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 136
46.1 |  | Pisos Porcelanato 60x60 para acceso graderias | Metros cuadrados | 136
47 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo | Metro lineal | 61
47.1 |  | Zócalos de Ceramica tipo Porcelanato de 10cm para acceso jugadores y arbitros | Metro lineal | 61
48 | 72102702-002 | Revestimiento de pisos | Metros cuadrados | 25,6
48.1 |  | Revestimiento de porcelanato en Sanitarios arbitros | Metros cuadrados | 25,6
49 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo | Metro lineal | 61
49.1 |  | Zócalos de Ceramica tipo Porcelanato de 10cm para acceso jugadores y arbitros | Metro lineal | 61
50 | 72152504-001 | Servicio de instalación de baldosas de cerámica para pisos | Metros cuadrados | 1.264
50.1 |  | Baldosones de hormigon (40x40x3cm) | Metros cuadrados | 1.264
51 | 72102508-999 | Mesada de mamposteria con revestimiento | Metros cuadrados | 6,58
51.1 |  | Mesadas de granito negro para cantina con bachas incluidas- según detalle de planos | Metros cuadrados | 6,58
52 | 72131601-010 | Aberturas | Metros cuadrados | 9
52.1 |  | Abertura de chapa doblada N° 20 para acceso, plegadas hojas con rieles, rulemanes y cerraduras exteriores y portacandado en 1 accesos | Metros cuadrados | 9
53 | 72131601-010 | Aberturas | Metros cuadrados | 16
53.1 |  | Aberturas de chapas dobladas N° 20 para salidas de emergencias | Metros cuadrados | 16
54 | 72131601-010 | Aberturas | Metros cuadrados | 4
54.1 |  | Aberturas de ventana de chapa doblada N° 20 en cantina y cabinas de radios | Metros cuadrados | 4
55 | 72131601-010 | Aberturas | Metros cuadrados | 24
55.1 |  | Aberturas de puertas chapa doblada Nº 20 marcos incluidos y cerradura | Metros cuadrados | 24
56 | 72131601-010 | Aberturas | Metros cuadrados | 15,6
56.1 |  | Aberturas de puertas en aluminio c/ marcos incluidos, de abrir, p/ discapacitados y puertas del tipo vaiven en sanitarios | Metros cuadrados | 15,6
57 | 72152607-001 | Servicio de instalación de canaletas de descarga | Metro lineal | 318
57.1 |  | Canaletas aereas de 40 cm. y bajadas pluviales de chapas de zinc | Metro lineal | 318
58 | 72131701-019 | Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad | Metro lineal | 216,34
58.1 |  | Barandas metálicas de hierro de 2 1/2" en graderías y escaleras de graderias | Metro lineal | 216,34
59 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Metro lineal | 180
59.1 |  | Desagues clocales y de ventilación | Metro lineal | 180
60 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 38
60.1 |  | Registros sanitarios | Unidad | 38
61 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Metro lineal | 390
61.1 |  | Red de Agua con cañería de 1 " de PVC para alimentación | Metro lineal | 390
62 | 72102508-999 | Mesada de mamposteria con revestimiento | Unidad | 8
62.1 |  | Mesada de granito c/ tres bachas, canillas cromadas y sopapas de descarga | Unidad | 8
63 | 72101510-9998 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios | Unidad | 34
63.1 |  | Inodoros Cisterna ligera para empotrar en muro de mampostería, con anclajes, llave de regulación de 1/2" premontada, mecanismo de descarga de 3/6 litros y elementos de conexión a alimentación y desagüe. Pulsador mecánico de doble accionamiento, para cisterna empotrada. | Unidad | 34
64 | 72101510-9998 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios | Unidad | 2
64.1 |  | Inodoros cisterna baja para discapacitados c/ barral de 2" | Unidad | 2
65 | 72101510-9998 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios | Unidad | 6
65.1 |  | Lavatorios con mesada de granito en baños de escenario, palco de autoridades y sala de prensa | Unidad | 6
66 | 72101510-9998 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios | Unidad | 18
66.1 |  | Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, color Blanco, de 330x460x720 mm, con manguito, tapón de limpieza y juego de fijación. Grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, con enlace cromado | Unidad | 18
67 | 72101510-9998 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios | Unidad | 16
67.1 |  | Separadores en granito negro para Urinario | Unidad | 16
68 | 72101510-9998 | Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios | Unidad | 16
68.1 |  | Dispenser por goteo para urinario con liquido desodorizante | Unidad | 16
69 | 72102303-003 | Construccion de camara septica | Unidad | 5
69.1 |  | Camara Septica | Unidad | 5
70 | 72102303-002 | Construccion de pozo ciego | Unidad | 4
70.1 |  | Pozo Absorvente | Unidad | 4
71 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 35
71.1 |  | Tablero General para 34 llaves | Unidad Medida Global | 35
72 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 108
72.1 |  | Tablero Seccionales, de Cabinas y Autoridades | Unidad Medida Global | 108
73 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad Medida Global | 148
73.1 |  | Puntos y tomas s/ artefactos | Unidad Medida Global | 148
74 | 72102201-010 | Ampliacion de red electrica | Unidad Medida Global | 60
74.1 |  | Red de acometidas y alimentación a sub tableros seccionales | Unidad Medida Global | 60
75 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad | 52
75.1 |  | Instalación y red con artefactos LED de 400W para cancha | Unidad | 52
76 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad | 5
76.1 |  | Cableado para red telefónica Interna para cabinas | Unidad | 5
77 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad | 85
77.1 |  | Artefactos plafones LED 50w | Unidad | 85
78 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad | 21
78.1 |  | Artefactos plafones LED 70w | Unidad | 21
79 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad | 6
79.1 |  | Artefactos plafones para escenario de LED 200 W. | Unidad | 6
80 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad | 8
80.1 |  | Alumbrado exterior de 6 metros | Unidad | 8
81 | 72102201-010 | Ampliacion de red electrica | Unidad Medida Global | 30
81.1 |  | Puesta a tierra con provisión de campo en jabalinas de cobre y acometida para equipo de amplificación con cables NYY y toma trifásico | Unidad Medida Global | 30
82 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Metros cuadrados | 89
82.1 |  | Cielorraso de yeso acartonado para escenario y cabina de transmisiones | Metros cuadrados | 89
83 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Metros cuadrados | 41,92
83.1 |  | Vidrios blindex 10mm para palco de autoridades y sala de prensa | Metros cuadrados | 41,92
84 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Metros cuadrados | 10,4
84.1 |  | Vidrios blindex 8mm en ventanales | Metros cuadrados | 10,4
85 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Metros cuadrados | 2,6
85.1 |  | Vidrios blindex 8mm en boleterias | Metros cuadrados | 2,6
86 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Metros cuadrados | 2,06
86.1 |  | Vidrios de 6 mm armado en sanitarios y cocina. | Metros cuadrados | 2,06
87 | 72152905-001 | Servicio de trabajos en hierro estructural | Unidad | 2
87.1 |  | Arcos de Futbol de salon removibles (Caños redondos de 3 pulgadas galvanizados espesor 2mm ), tamaño: 3 m x 2 m | Unidad | 2
88 | 72152905-001 | Servicio de trabajos en hierro estructural | Unidad | 2
88.1 |  | Tablero Profesional de Cristal de Basquet distancia de la estructura al tablero 3,20m. | Unidad | 2
89 | 72102203-9999 | Montaje y/o Desmontaje de Reloj Biometrico | Unidad | 1
89.1 |  | Dispositivo de visualizacion de marcador y temporizador - Consistente en 2 display grande de 1,00m x 1,40m con sistema inalambrico. | Unidad | 1
90 | 72131601-998 | Colocacion de estructuras deportivas | Metros cuadrados | 870
90.1 |  | Red de proteccion laterales, colgante | Metros cuadrados | 870
91 | 72102401-003 | Servicio de pintura de aberturas | Metros cuadrados | 105
91.1 |  | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | 105
92 | 72102401-003 | Servicio de pintura de aberturas | Metros cuadrados | 100
92.1 |  | Pintura de aberturas metálicas | Metros cuadrados | 100
93 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 1.547
93.1 |  | Pintura Epoxi con impermeabilizante, argamasado y poliuretano para pista polideportiva | Metros cuadrados | 1.547
94 | 72102402-002 | Servicio de pintura cielo razo | Metros cuadrados | 89
94.1 |  | Pintura de cielorrasos de yeso con semibrillo color blanco | Metros cuadrados | 89
95 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metro lineal | 250
95.1 |  | Pintura de barandas metálicas | Metro lineal | 250
96 | 72102401-002 | Servicio de pintura de paredes y murallas | Metros cuadrados | 2.812
96.1 |  | Pintura de paredes, pilares y losas con latex | Metros cuadrados | 2.812
97 | 72102401-002 | Servicio de pintura de paredes y murallas | Metros cuadrados | 2.200
97.1 |  | Pintura de paredes con latex para exteriores | Metros cuadrados | 2.200
98 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 245
98.1 |  | Pintura de canaletas aéreas y bajadas pluviales con esmalte sintetico antioxido | Unidad Medida Global | 245
99 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 1.674,34
99.1 |  | Pintura de graderías con pintura polideportiva color gris | Metros cuadrados | 1.674,34
100 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 1.320
100.1 |  | Pintura de graderías parte baja al latex | Metros cuadrados | 1.320
101 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cuadrados | 34,64
101.1 |  | Relleno y compactación de taludes a los laterales | Metros cuadrados | 34,64
102 | 70111713-002 | Colocacion de pasto | Unidad | 4
102.1 |  | Jardineria y empastado (Plantas y piedras decorativas a ser puestas en el lugar) | Unidad | 4
103 | 72131601-9976 | Servicio de instalacion de chapa | Metros cuadrados | 67,78
103.1 |  | Fachadas de fachada con placa de ACM en accesos a graderias | Metros cuadrados | 67,78
104 | 82101502-001 | Carteles acrílicos sin soporte | Metros cuadrados | 1,2
104.1 |  | Letras corporeas en acrilico en accesos de graderias - Letras 30cm | Metros cuadrados | 1,2
105 | 82101502-001 | Carteles acrílicos sin soporte | Metros cuadrados | 4
105.1 |  | Letras corporeas en acero inoxidable en accesos principal - Letras 50cm | Metros cuadrados | 4
106 | 72152706-001 | Servicio de construcción de caminos particulares para vehículos | Metros cúbicos | 1.604
106.1 |  | Esparcido de triturada 4ta para estacionamiento | Metros cúbicos | 1.604
107 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 2.550
107.1 |  | Limpieza final y retiro de escombros | Metros cuadrados | 2.550
108 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios | Unidad | 1
108.1 |  | Panel Central de Control, Pulsador manual, Alarma Audio-Visual Circuito de Sensores : HC y TV | Unidad | 1
109 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios | Unidad | 1
109.1 |  | Instalacion de BIE, BIS, Valvula de Retencion | Unidad | 1
110 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios | Unidad | 1
110.1 |  | BIE, (Boca de incendio de emergencia), BIS (Boca de Incendio Siamesa) | Unidad | 1
111 | 73121602-006 | Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas | Unidad | 4
111.1 |  | Puerta Corta - Fuego | Unidad | 4
112 | 72154015-001 | Servicio de instalación de escaleras de emergencia | Unidad | 4
112.1 |  | Escalera metalica de Emergencia | Unidad | 4
113 | 92121702-003 | Mantenimiento extintor de incendio | Unidad | 20
113.1 |  | Extintores 9 kl | Unidad | 20
114 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios | Unidad | 8
114.1 |  | Señalizaciones de salida de emergencia | Unidad | 8
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]