## items
Ítems del llamado Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con ID: 415978
LOTE NRO: 1
MINGA GUAZU, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad | 1
1.1 |  | Demolición de piso | Metros cuadrados | 59,2
1.2 |  | Demolición de muro de mampostería de 0,15 m | Metros cuadrados | 27,8
1.3 |  | Retiro de aberturas (4 puertas de vidrio templado, 2 ventanas de vidrio templado) | Unidad | 6
1.4 |  | Demolición de artefactos sanitarios | Unidad | 4
1.5 |  | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 46
1.6 |  | Excavación para borde de guarda obra (Muro de nivelación 30cm) | Metros cúbicos | 3,2
2 | 72131601-005 | CIMENTACIÓN | Unidad | 1
2.1 |  | Cimentación de Piedra Bruta Colocada incluye excavación | Metros cúbicos | 13
3 | 72101703-011 | MUROS | Unidad | 1
3.1 |  | Muro de nivelación 0.30 m con ladrillo común h: 0.30 m | Metros cuadrados | 9,6
3.2 |  | Muro de nivelación 0.30 cm con ladrillo común h: 0.30 cm (Para borde de gurada obra) | Metros cuadrados | 7,5
3.3 |  | Mampostería de elevación de ladrillos huecos 0.15m | Metros cuadrados | 33
3.4 |  | Mampostería de elevación de ladrillos comunes a la vista 0.15m | Metros cuadrados | 63
3.5 |  | Envarillado de muros con 2 varillas de 8 mm altura marco y bajo ventanas | Metro lineal | 55
3.6 |  | Pilastra de ANDE | Unidad | 1
4 | 72131601-006 | AISLACIONES | Unidad | 1
4.1 |  | Aislación horizontal de muros 3 caras | Metro lineal | 32
5 | 72102508-001 | CONTRAPISO Y PISO | Unidad | 1
5.1 |  | Contrapiso de cascotes para guarda obra | Metros cuadrados | 7,5
5.2 |  | Contrapiso de cascotes apisonados | Metros cuadrados | 78
5.3 |  | Carpeta de cemento alisado para pisos | Metros cuadrados | 77,5
5.4 |  | Piso cerámico PI4 30 x 30 (Sector depósito) | Metros cuadrados | 13
5.5 |  | Piso porcelanato 60cm x 60 cm (Sector Biblioteca) | Metros cuadrados | 58
5.6 |  | Piso cerámico de alto tansito PI4 30 x 30 (Sector baño) | Metros cuadrados | 6,5
5.7 |  | Piso de alisada de cemento guarda obra | Metros cuadrados | 7,5
6 | 72101607-005 | ZÓCALO | Unidad | 1
6.1 |  | Zócalo cerámico | Metro lineal | 13,5
6.2 |  | Zócalo de madera | Metro lineal | 33
7 | 72131601-008 | REVOQUE Y REVESTIMIENTOS | Unidad | 1
7.1 |  | Revoque interior (Sector biblioteca y depósito) | Metros cuadrados | 97
7.2 |  | Revoque interior con hidrófugo (Baño) | Metros cuadrados | 70
7.3 |  | Revestimiento azulejos 15 x 15 color blanco h=2.10 m | Metros cuadrados | 20
8 | 72101510-001 | INSTALACIÓN SANITARIA | Unidad | 1
8.1 |  | Instalación hidráulica: Intalación de agua corriente general | Unidad Medida Global | 1
8.2 |  | Instalación hidráulica: Intalación de agua corriente de Baño | Unidad Medida Global | 1
8.3 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Inodoro con cisterna baja con tapa de plastico. | Unidad | 1
8.4 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Lavatorio adosado a la pared para discapacitado. | Unidad | 1
8.5 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Espejo en baño 0,60 m x 0, 80 m. | Unidad | 1
8.6 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Dispensador de jabon liquido. | Unidad | 1
8.7 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Dispensador de rollo de papel. | Unidad | 1
8.8 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Percha simple de acero inoxidable. | Unidad | 2
8.9 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Accesorios para baño discapacitados - Barra de asimiento fijo. | Unidad | 1
8.10 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Accesorios para baño discapacitados - Barra de asimiento rebatible. | Unidad | 1
8.11 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Griferia para lavatorio pico alto y llave de paso. | Unidad | 2
8.12 |  | Desagüe cloacal: Cámara Séptica de 1.20m x 1.00m x 0.80m | Unidad | 1
8.13 |  | Desagüe cloacal: Pozo absorvente 1.20m x 2,50m | Unidad | 1
8.14 |  | Desagüe cloacal de Baño | Unidad Medida Global | 1
8.15 |  | Desagüe cloacal - Caño PVC Ø 100 | Metro lineal | 12
8.16 |  | Desagüe cloacal - Caño PVC Ø 40 | Metro lineal | 4
8.17 |  | Desagüe cloacal - Caño PVC Ø 75 | Metro lineal | 3
8.18 |  | Registro cloacal 50cm x 50cm x 50cm | Unidad | 1
9 | 72101510-005 | DESAGÜE PLUVIAL | Unidad | 1
9.1 |  | Canaleta de alero de chapa y bajada. Desarrollo 40 cm Chapa N° 24 (Sector Biblioteca) | Metro lineal | 46
9.2 |  | Canaleta embutida y bajada, Chapa N°24 desarrollo 0,80 m (Sector baños y depósito) | Metro lineal | 10
9.3 |  | Excavación para desagüe pluvial (colocación de caño de 100 mm) | Metro lineal | 34
9.4 |  | Registro pluvial de 60 cm x 60 cm x 50 cm | Unidad | 2
10 | 72102201-002 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | Unidad | 1
10.1 |  | Puesto de medición trifásica | Unidad Medida Global | 1
10.2 |  | Entrada trifásica (Subterránea desde la pilastra al tablero) | Metro lineal | 12
10.3 |  | Registro eléctrico de 30cm x 30cm x 70cm | Unidad Medida Global | 1
10.4 |  | Tablero Principal trifásico | Unidad | 1
10.5 |  | Boca c/ 1 punto y toma - (por boca) | Unidad | 4
10.6 |  | Boca c/ 2 punto y toma - (por boca) | Unidad | 6
10.7 |  | Artefactos LED 18 W | Unidad | 13
10.8 |  | Artefacto Plafon de adosar 12 W | Unidad | 18
10.9 |  | Toma corriente - (por boca) | Unidad | 14
10.10 |  | Ductos electricos para aires split hasta el tablero (sin cabledo) para prever futura instalación | Unidad | 3
11 | 72102601-001 | CARPINTERÍA DE MADERA | Unidad | 1
11.1 |  | Puerta placa de madera - 1.00 x 2.10 m (Baños y depósito). Incluye marco metalico de 0.15m, herrajes y cerraduras | Unidad | 3
12 | 72102602-004 | ABERTURAS DE VIDRIOS TEMPLADOS | Unidad | 1
12.1 |  | Puerta de vidrio templado 10 mm corrediza 1.20 x 2.20 m (Sector Biblioteca) | Unidad | 1
12.2 |  | Adaptacion y Recolocación de Puertas de vidrio templado desmontadas (incluye provision y colocación de paños fijos de vidrio templado 10 mm en laterales y freno hidraulico) | Unidad | 2
12.3 |  | Ventana tipo balancín con vidrio templado de 8 mm 1.80 x 0.40 m (Depósito) | Unidad | 1
12.4 |  | Ventana pivotante 0.60 x 0.40m con vidrio templado traslúcido (Baño) | Unidad | 1
12.5 |  | Ventana fija 1.00 x 0.50m vidrio templado (Baño) | Unidad | 1
12.6 |  | Ventana fija 1.35 x 0.80m vidrio blindex (Espacio de lectura) | Unidad | 4
12.7 |  | Vidrio templado fijos de 10 mm (Sector biblioteca) | Metros cuadrados | 9
12.8 |  | Pergola intermedia (estructura metálica con policarbonato) | Metros cuadrados | 20,28
13 | 72101601-001 | TECHO | Unidad | 1
13.1 |  | Techo de chapa ondulada zincalum N° 27 con estructura metálica | Metros cuadrados | 20,5
13.2 |  | Cielorraso de placa de yeso tipo durlock con junta tomada | Metros cuadrados | 79
14 | 72131601-012 | PINTURAS | Unidad | 1
14.1 |  | Enduido Interior y exterior | Metros cuadrados | 214
14.2 |  | Pintura de muro interior | Metros cuadrados | 149
14.3 |  | Pintura de muro exterior | Metros cuadrados | 65
14.4 |  | Tratamiento para ladrillo visto | Metros cuadrados | 62
14.5 |  | Carpintería metálica | Metros cuadrados | 18
14.6 |  | Carpintería de madera | Metros cuadrados | 12,6
14.7 |  | Canaleta de borde y bajada con sintético color grafito claro | Metro lineal | 62
14.8 |  | Pintura de zócalos de madera | Metro lineal | 33
14.9 |  | Pintura de cielorraso latex color blanco con enduido | Metros cuadrados | 78
15 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL CON RETIRO DE MATERIAL | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
ITURBE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102508-001 | PISO | Unidad | 1
1.1 |  | Restauracion de juntas del piso de piedras con argamasa similar y de misma equivalencia técnica de la encontrada en la obra. | Metros cuadrados | 184,85
1.2 |  | Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Desmonte de piso en sector hundido, con recuperación de material. | Metros cuadrados | 50
1.3 |  | Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Relleno y compactación de área afectada. | Metros cúbicos | 8
1.4 |  | Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Contrapiso de H° de cascotillo ceramico e=10 cm. | Metros cuadrados | 50
1.5 |  | Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Colocación de piso de piedras recuperadas con disposición idem a la existente. | Metros cuadrados | 50
1.6 |  | Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Limpieza de pisos de piedras con agua clorada y cepillo de cerdas plasticas. | Metros cuadrados | 185
1.7 |  | Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Contrapiso de H° de cascotillo ceramico e=10 cm. | Metros cuadrados | 55,2
1.8 |  | Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Colocación de piso en piedra tipo laja (arenisca) en sector demolido. | Metros cuadrados | 55,2
2 | 72101607-001 | REVOQUE | Unidad | 1
2.1 |  | Recolocación de revoques caídos o en mal estado, en los diferentes espacios del inmueble, con argamasa similar a la existente y de misma equivalencia técnica. | Metros cuadrados | 147
2.2 |  | Buñas e=4 cm en revoque de muro a nivel de zocalos, para evitar humedad por capilaridad | Mililitros | 180
2.3 |  | Arreglo de revoques en sector de paredes demolidas | Metros cuadrados | 20
3 | 72101601-001 | TECHO | Unidad | 1
3.1 |  | Revision in situ del estado del maderamen existente (tirantes y vigas) a reemplazar. | Metros cuadrados | 240
3.2 |  | Desmonte de techo de tejas: Se desmontará el total de tejas y tejuelas con recuperación, y las alfajías, vigas y tirantes en mal estado. | Metros cuadrados | 240
3.3 |  | Desmonte de chapas de techo de los corredores (aleros) | Metros cuadrados | 148
3.4 |  | Provisión y Colocacion de chapas en los aleros | Metros cuadrados | 148
3.5 |  | Sustitución de viga de madera en corredor (alero) 6" X 8"X 4,00 m de curupay o ybyrapytã. | Unidad | 2
3.6 |  | Sustitución de tirantes de ménsula (media tijera ) en los corredores deberá ser con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos. Con las mismas secciones de las originales. | Unidad | 2
3.7 |  | Sustitución de viga cumbrera deberá ser con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos y con la misma sección de los originales. | Metros | 9
3.8 |  | Sustitucion de tirantes en mal estado con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos y con la misma sección de los originales. | Metros | 116
3.9 |  | Sustitución de alfajías de madera en mal estado, de 1" X 4", incluye de los corredores. | Metros | 500
3.10 |  | Limpieza de tejas recuperadas con cepillo de cerdas blandas y água corriente y tratamiento con hidrófugo por inmersion | Metros cuadrados | 180
3.11 |  | Provisión de tejas ceramicas similares a las existentes con mismas dimensiones y curvatura. | Metros cuadrados | 60
3.12 |  | Limpieza de tejuelitas recuperadas con cepillo de cerdas blandas y agua corriente. | Unidad | 192
3.13 |  | Provisión de tejuelitas similares a las existentes | Unidad | 48
3.14 |  | Mano de obra de retechado de tejas y tejuelas con montaje de alfajías, tirantes y vigas, | Metros cuadrados | 240
3.15 |  | Provisión y colocacion de aislación de techo con membrana asfaltica de 3 mm con aluminio | Metros cuadrados | 240
4 | 72102201-002 | INSTALACIONES ELECTRICAS | Unidad | 1
4.1 |  | Revisión y recuperacion parcial de la instalacion existente (con cambio de cableado) (por boca) | Unidad | 30
4.2 |  | Puntos de luz, llaves y tomacorrientes con cajas, curvas y cañerías externas del tipo conduit color gris con accesorios (curvas y abrazaderas) | Unidad | 60
4.3 |  | Tablero externo con llaves TM (por boca) | Unidad | 30
4.4 |  | Provision y Colocación de Luminaria del tipo artefacto estanco de 1 tubo Led tubular de 18 W con cable | Unidad | 25
4.5 |  | Provision y Colocación de Luminaria del tipo farol colonial color negro de pared con 1 lampara LED | Unidad | 15
5 | 72102602-001 | PUERTAS Y VENTANAS | Unidad | 1
5.1 |  | Mantenimiento de puertas y ventanas (madera y herrajes) | Metros cuadrados | 114
6 | 72131601-012 | PINTURA | Unidad | 1
6.1 |  | De paredes de interiores y exteriores con pintura PVA Látex, colores claros a definir | Metros cuadrados | 355
6.2 |  | De parte inferior de paredes interiores y exteriores (zocalos) con pintura para piso, color a definir | Metros cuadrados | 210
6.3 |  | De techo de tejas con esmalte sintético (tejuelas en color blanco y maderamen a definir) | Metros cuadrados | 240
6.4 |  | De estructura de madera del techo de los corredores (aleros) con esmalte sintetico mate color a definir | Metros cuadrados | 140
6.5 |  | De puertas y ventanas con esmalte sintético semi-mate color a definir | Metros cuadrados | 228
6.6 |  | De rejas metálicas con esmalte sintetico semi-mate color grafito claro. | Metros cuadrados | 42
7 | 72153605-001 | SANITARIO NUEVO | Unidad | 1
8 | 72103003-001 | DEMOLICIONES | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
SAN PEDRO DE YKUÁMANDIYÚ, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101703-011 | MURO | Unidad | 1
1.1 |  | Reparación de fisuras en muros (refuerzo con malla de fibra de vidrio) incluyendo revoque de terminación en adobe | Metros cuadrados | 6
1.2 |  | Reparación de desprendimiento de revoques existentes en muros y en zonas afectadas por obras de techo y electricas | Metros cuadrados | 60
1.3 |  | Demolición de revoques en mal estado por humedad en Biblioteca y Sector niños | Metros cuadrados | 15
1.4 |  | Reposición de revoque en sector de revoque demolido con argamasa similar a la existente en cada caso | Metros cuadrados | 30
1.5 |  | Demolicion de baño existente (techo, paredes,pisos, azulejos, desmonte artefactos, cañerias) incluido limpieza escombros de demolición | Metros cuadrados | 5,5
1.6 |  | Reposición de piso de ladrillos en sector de baño demolido hasta baño nuevo incluyendo contrapiso | Metros cuadrados | 8
2 | 72101601-001 | TECHO | Unidad | 1
2.1 |  | Desmonte de tejado con recuperación de tejas | Metros cuadrados | 95
2.2 |  | Provisión y colocacion de aislación techo con membrana asfaltica de 4mm con aluminio | Metros cuadrados | 95
2.3 |  | Reposicion de tejas originales,reemplazando las dañadas por tejas similares y de igual tamaño(incluye limp.de tejas existentes,reposiciòn de tirantes de palma negra y tacuarillas en mal estado de conserv.,reposición de paston de adobe de asiento de tejas en los sectores que sea necesario) | Metros cuadrados | 95
3 | 72102201-002 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Unidad | 1
3.1 |  | Desmonte de luminarias existentes | Unidad Medida Global | 1
3.2 |  | Revisión y recuperacion parcial de la instalacion existente (con cambio de cableado) - por bocas | Unidad | 15
3.3 |  | Puntos de luz, llaves y tomacorrientes con cajas, curvas y cañerías externas del tipo conduit color gris | Unidad | 25
3.4 |  | Estructura metalica en cuadro de tubos metàlicos, colgada del techo con caños metalicos, para fijación de luminarias en biblioteca (h=2,40 m del piso) | Unidad | 1
3.5 |  | Provision y Colocación de Luminaria del tipo artefacto estanco de 2 tubos Led tubular de 18 W con cable en sala lectura niños | Unidad | 2
3.6 |  | Provision y Colocación de Luminaria del tipo artefacto estanco de 2 tubos Led tubular de 18 W con cable en Biblioteca | Unidad | 8
4 | 72131601-012 | PINTURAS | Unidad | 1
4.1 |  | Pintura a la cal con fijador y/o al latex en interior de Sala de Biblioteca y sala de lectura niños | Metros cuadrados | 175
4.2 |  | Pintura a la cal con fijador y/o al latex de paredes y pilares en exterior (fachada) | Metros cuadrados | 300
4.3 |  | Pintura con esmalte sintetico semi-mate de puertas y ventanas de madera de Fachada y Biblioteca. | Metros cuadrados | 75
4.4 |  | Pintura de techo en Biblioteca y Sala lectura niños (con barniz semi-mate las tacuarillas y con esmalte sintetico los postes de palma) | Metros cuadrados | 95
5 | 72153605-001 | SANITARIO NUEVO | Unidad | 1
5.1 |  | Cimiento de piedra bruta con excavación | Metros cúbicos | 2,35
5.2 |  | Mamposteria de nivelación de 0,30 con ladrillos comunes | Metros cuadrados | 3,5
5.3 |  | Aislación Horizontal de muros 0,39 m - 3 caras | Metro lineal | 13,7
5.4 |  | Mamposteria de elevación de 0,15 con ladrillos comunes | Metros cuadrados | 37,5
5.5 |  | Envarillado de muros con 2 varillas de 8 mm altura marcos | Metro lineal | 13,7
5.6 |  | Revoque interior y exterior 1:4:16 con hidrofugo | Metros cuadrados | 75
5.7 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes e=7cm. (min) | Metros cuadrados | 9,55
5.8 |  | Carpeta de cemento alisado para piso ceramico | Metros cuadrados | 9,55
5.9 |  | Piso cerámico de alto trnasito PI4 30 x 30 blanco | Metros cuadrados | 6,55
5.10 |  | Piso de cemento alisado con endurecedor superficial | Metros cuadrados | 3
5.11 |  | Revestimiento con azulejos 15x15cm calor blanco h=2,10m | Metros cuadrados | 19,1
5.12 |  | Techo de chapas onduladas zincalum N° 27 con estructura metalica | Metros cuadrados | 6,55
5.13 |  | Cielorraso de placas de yeso tipo durlock c/junta tomada | Metros cuadrados | 6,55
5.14 |  | Azulejo 15x15cm calor blanco h=2,10m | Metros cuadrados | 19,1
5.15 |  | Pintura: exterior latex color blanco | Metros cuadrados | 32,5
5.16 |  | Pintura: interior Latex color blanco | Metros cuadrados | 3,15
5.17 |  | Pintura: de cielorraso Latex color blanco con enduido | Metros cuadrados | 6,55
5.18 |  | Pintura: de canaleta de bajada c/ intetico color grafito claro | Metro lineal | 3,5
5.19 |  | Pintura: de superficies metalicas con sintetico color grafito claro, previa mano de anti-oxido | Metros cuadrados | 3,7
5.20 |  | Pintura: de marco y puerta placa con esmalte sintetico color bege | Metros cuadrados | 10,4
5.21 |  | Desague pluvial: canaleta embutida y de bajada, Chapa N° 24, desarrollo 0,80 m | Metro lineal | 7
5.22 |  | Desague cloacal interior Baño | Unidad Medida Global | 1
5.23 |  | Desague cloacal exterior: C.I., C. Séptica, Pozo Ciego, Cañerías | Unidad Medida Global | 1
5.24 |  | Agua corriente agua fría interior y exterior en baño | Unidad Medida Global | 1
5.25 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Inodoro con cisterna alta y tubo de descarga embutido con tapa de plastico para discapacitado | Unidad | 1
5.26 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Lavatorio con pedestal | Unidad | 2
5.27 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Espejos en baños 0,60 m x 0, 80 m | Unidad | 2
5.28 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - 2 Jaboneras, 1 portarrollo, 2 perchas simples, de losas | Unidad Medida Global | 1
5.29 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Accesorios para baño discapacitados (una barra de asimiento fijo y una barra de asimiento rebatible) | Unidad Medida Global | 1
5.30 |  | Artefactos, griferías y accesorios: - Canilla cromada para lavatorios pico alto Ø 1/2 | Unidad | 2
5.31 |  | Instalación Electrica: Cableado, llaves y tomas - por bocas | Unidad | 10
5.32 |  | Instalación Luminarias: Spot simples c/lámparas LED | Unidad | 3
5.33 |  | Carpinteria de madera: Puerta Placa 1,00X2,10m com marco de 0,15, contramarco, herrajes y cerraduras | Unidad | 2
5.34 |  | Carpinteria metalica: Ventana Pivotante 0,60 x 0,45 m. con marco en perfil de aluminio y vidrio traslucido | Unidad | 1
5.35 |  | Carpinteria metalica: Ventana Fija 1,00 x 0,50 m. con marco en perfil de aluminio y vidrio traslucido | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]