## items
Ítems del llamado Refacción en la Escuela Básica Nº 2033 Tte Julio López de Ypayeré, Dto de Itapúa - Gral Artigas. con ID: 416801
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Refacción en la Escuela Básica Nº 2033 Tte Julio López de Ypayeré, Dto de Itapúa - Gral Artigas. | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Limpieza y preparación del terreno. | Metros cuadrados | 268
1.2 |  | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 268
1.3 |  | Cartel de obra (2.50 m x 1.50 m ) | Unidad | 1
1.4 |  | Demolición de techo de tejas con recuperación. | Metros cuadrados | 121
1.5 |  | Remoción de puertas y ventanas. Incluye hojas y marcos. | Unidad | 16
1.6 |  | Demolición de pared de mampostería de ladrillos con recuperación | Metros cuadrados | 27
1.7 |  | Excavación para cimiento de PBC. | Metros cúbicos | 2
1.8 |  | Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada en obra | Metros cúbicos | 2,5
1.9 |  | Zapatas de H° A° de 60x60 cm | Metros cúbicos | 0,85
1.10 |  | Pilares de H° A° de 18x25 cm. Incluye troncos. | Metros cúbicos | 0,9
1.11 |  | Viga de H° A° de 18 x 30 | Metros cúbicos | 0,95
1.12 |  | Losa de 80x80x10 cm para tapa de registros | Metros cúbicos | 0,15
1.13 |  | Encadenado de Hº Aº de 13 cm x 20 cm. | Metro lineal | 10
1.14 |  | Cimiento de Piedra Bruta | Metros cúbicos | 1,25
1.15 |  | Aislación hidrófuga horizontal en U invertida. Revoque alisado + hidrófugo y pintura asfáltica. | Metro lineal | 5,25
1.16 |  | Nivelación 0,30 cm a dos hiladas de ladrillo común y junta de 2 cm . Incluye galería y base de mástil. | Metros cuadrados | 12,5
1.17 |  | Elevación de 0,15 con ladrillo común, a revocar. Divisoria interna, vanos de aberturas y en elevación de techo del área administrativa | Metros cuadrados | 43
1.18 |  | Revoque a 1 capa, terminación fratasado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos comunes. Incluye lateral de rampas y base de mástil. | Metros cuadrados | 85
1.19 |  | Techo de chapa N° 26 sobre estructura de madera con aislante, según especificaciones. | Metros cuadrados | 180
1.20 |  | Cielorraso de machimbre de pino en aulas y sanitarios | Metros cuadrados | 165
1.21 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm. (Galería, patio frontal, rampas y aula 4). | Metros cuadrados | 215
1.22 |  | Piso de baldosas de cerámica esmaltada. (Aulas, Adm. y galería) | Metros cuadrados | 144
1.23 |  | Carpeta base para piso cerámico. Incluye rampas. | Metros cuadrados | 67
1.24 |  | Zócalo cerámico de 10 cm de ancho. | Metro lineal | 125
1.25 |  | Revestimiento de cerámica esmaltada en sanitarios (Sector mingitorio) | Metros cuadrados | 2
1.26 |  | Vidrios traslúcidos colocados de 3 mm. | Metros cuadrados | 15
1.27 |  | Pintura látex interior/exterior en paredes revocados, sin enduido. Incluye baños. | Metros cuadrados | 463
1.28 |  | Tratamiento de ladrillo visto con silicona transparente brillante para exterior en sanitarios y sala 4 | Metros cuadrados | 75
1.29 |  | Pinturas de aberturas metálicas. | Metros cuadrados | 43
1.30 |  | Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (bajadas y canaletas) | Metros cuadrados | 58,5
1.31 |  | Tableros eléctricos seccionales. 6 llaves TM hasta 25 A | Unidad | 1
1.32 |  | Bocas para luces (P. Baja) | Unidad | 27
1.33 |  | Bocas para tomas de corriente simple | Unidad | 20
1.34 |  | Instalación de Ventiladores de Techo. | Unidad | 9
1.35 |  | Cajas y caños embutidos para Circuito ind. p/ aire acondicionado. | Unidad | 4
1.36 |  | Artefacto de luz tipo panel LED de adosar cuadrado 30x30 cm | Unidad | 27
1.37 |  | Línea eléctrica, cable NYY de 2x6 mm (electroducto 1" desde el medidor hasta el tablero principal). | Metro lineal | 14
1.38 |  | Provisión y colocación de canillas para lavatorio. | Unidad | 6
1.39 |  | Pileta lavamanos de losa colocada en el acceso. (*)Lavatorio más pedestal. | Unidad | 1
1.40 |  | Instalación de Pizarrón acrílico con marco de madera barnizada, colocado. (3,50 m x 1,20 m) | Unidad | 4
1.41 |  | Puerta de chapa con marcos colocados - 0,90x2,10 m, s/ esp. Incluye herrajes | Unidad | 8
1.42 |  | Ventana tipo balancín colocadas (1,50 x 1,20 m. (V1) según especificaciones. | Metros cuadrados | 15
1.43 |  | Canaleta de desagüe aérea de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm. | Metro lineal | 36
1.44 |  | Bajada de desague pluvial de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm. | Metro lineal | 22,5
1.45 |  | Instalación de Mastil metálico colocado de 5,50 m. | Unidad | 1
1.46 |  | Limpieza final de obra | Unidad | 268
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]