## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE LA CIUDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA con ID: 416865
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Juzgado de Paz de Itacurubí de la Cordillera - Retiro de revoque (problemas de humedad) y revoque exterior, lateral y posteior . | Metros cuadrados | UNIDAD | 100
2 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Metros cuadrados | UNIDAD | 100
3 | 72102802-001 | Restauración y/o Reparación de edificios - Eliminación de fisuras, con varillas de 8mm en colocados "z" | Metros | UNIDAD | 5
4 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Restauración y/o Reparación de edificios - Eliminación de fisuras, con varillas de 8mm en colocados "z" | Metros | UNIDAD | 5
5 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Revoque filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | UNIDAD | 100
6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Revoque filtrado con hidrófugo | Metros cuadrados | UNIDAD | 100
7 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Pintura al látex - exterior(color arena) | Metros cuadrados | UNIDAD | 218
8 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Pintura al látex - exterior(color arena) | Metros cuadrados | UNIDAD | 218
9 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios- Pintura sintética de la estructura metálica frontal. | Metros cuadrados | UNIDAD | 8,4
10 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Pintura sintética de la estructura metálica frontal. | Metros cuadrados | UNIDAD | 8,4
11 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Carpeta - alisada de cemento. | Metros cuadrados | UNIDAD | 91,24
12 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Carpeta - alisada de cemento. | Metros cuadrados | UNIDAD | 91,24
13 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Piso tipo cerámica PEI3 | Metros cuadrados | UNIDAD | 91,24
14 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Piso tipo cerámica PEI3 | Metros cuadrados | UNIDAD | 91,24
15 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Zócalo cerámico | Metros | UNIDAD | 82,16
16 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Zócalo cerámico. | Metros | UNIDAD | 82,16
17 | 72102802-001 | Restauración y/o reparacion de edificios - Reparación de puerta principal doble tipo tablero de 1,35x2,40m. | Unidad | UNIDAD | 1
18 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Reparación de puerta principal doble tipo tablero de 1,35x2,40m. | Unidad | UNIDAD | 1
19 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Pintura sintética de puertas de maderas (previamente lijar y colocar aceite de linaza), incluye los marcos de ventanas. | Unidad | UNIDAD | 7
20 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Pintura sintética de puertas de maderas (previamente lijar y colocar aceite de linaza), incluye los marcos de ventanas. | Unidad | UNIDAD | 7
21 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Provisión y colocación de marco de yvyra pyta 1,77m de altura. | Unidad | UNIDAD | 1
22 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Provisión y colocación de marco de yvyra pyta 1,77m de altura. | Unidad | UNIDAD | 1
23 | 72102802-001 | Restauración y/o reparación de edificios - Provisión y colocación de puerta placa de 0,70m | Unidad | UNIDAD | 1
24 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Provisión y colocación de puerta placa de 0,70m | Unidad | UNIDAD | 1
25 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Provisión y colocación de puerta placa de 0,80m | Unidad | UNIDAD | 5
26 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - - Provisión y colocación de puerta placa de 0,80m | Unidad | UNIDAD | 5
27 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Provisión y colocación de cerraduras cromadas. | Unidad | UNIDAD | 6
28 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Provisión y colocación de cerraduras cromadas. | Unidad | UNIDAD | 6
29 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Provisión y colocación de cerradura para baño. | Unidad | UNIDAD | 1
30 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Provisión y colocación de cerradura para baño. | Unidad | UNIDAD | 1
31 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Provisión y colocación de ventanas corredizas, cristal templado de 6mm, color bronce de 1,00x1,10m. | Unidad | UNIDAD | 2
32 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Provisión y colocación de ventanas corredizas, cristal templado de 6mm, color bronce de 1,00x1,10m. | Unidad | UNIDAD | 2
33 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Provisión y colocación de ventanas corredizas, cristal templado de 6mm, color bronce de 1,50x1,10m. | Unidad | UNIDAD | 1
34 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Provisión y colocación de ventanas corredizas, cristal templado de 6mm, color bronce de 1,50x1,10m. | Unidad | UNIDAD | 1
35 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Provisión y colocación de ventanas corredizas, cristal templado de 6mm, color bronce de 1,50x1,10m. | Unidad | UNIDAD | 1
36 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Provisión y colocación de ventanas corredizas, cristal templado de 6mm, color bronce de 1,50x1,10m. | Unidad | UNIDAD | 1
37 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Provisión y colocación de ventanas corredizas, cristal templado de 6mm, color bronce de 1,35x1,10m. | Unidad | UNIDAD | 1
38 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Provisión y colocación de ventanas corredizas, cristal templado de 6mm, color bronce de 1,35x1,10m | Unidad | UNIDAD | 1
39 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Reponer marco de ventana. | Unidad | UNIDAD | 1,3
40 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Reponer marco de ventana. | Unidad | UNIDAD | 1,3
41 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Provisión y colocación de baranda metálica (esmalte sintético) en gradas que conectan con el patio. | Metros | UNIDAD | 1,5
42 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Provisión y colocación de baranda metálica (esmalte sintético) en gradas que conectan con el patio. | Metros | UNIDAD | 1,5
43 | 72102802-001 | Restauración y/o reparacion de edificios - Rejas de seguridad en ventanas - según diseño. | Unidad | UNIDAD | 5
44 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Rejas de seguridad en ventanas - según diseño. | Unidad | UNIDAD | 5
45 | 72102802-001 | Restauración y/o reparacion de edificios - Construcción de muro de 15cm de ladrillo común (cerrar puertas frontales.) | Metros cuadrados | UNIDAD | 2,6
46 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Construcción de muro de 15cm de ladrillo común (cerrar puertas frontales.) | Metros cuadrados | UNIDAD | 2,6
47 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Revoque filtrado de muro. | Metros cuadrados | UNIDAD | 5,2
48 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Revoque filtrado de muro. | Metros cuadrados | UNIDAD | 5,2
49 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Revoque filtrado de bovedilla | Metros cuadrados | UNIDAD | 23,35
50 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Revoque filtrado de bovedilla. | Metros cuadrados | UNIDAD | 23,35
51 | 72102802-001 | Restauración y/o reparación de edificios - Pintura sintética de maderamen (tirantes de bovedilla) | Metros cuadrados | UNIDAD | 58
52 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Pintura sintética de maderamen (tirantes de bovedilla) | Metros cuadrados | UNIDAD | 58
53 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Pintura al látex (bovedilla) | Metros cuadrados | UNIDAD | 46,17
54 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Pintura al látex (bovedilla) | Metros cuadrados | UNIDAD | 46,17
55 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Pintura al látex -Paredes interiores (color vainilla) | Metros cuadrados | UNIDAD | 368
56 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Pintura al látex -Paredes interiores (color vainilla) | Metros cuadrados | UNIDAD | 368
57 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Abrir vano de 80x2,10m entre despacho y secretaria. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1,68
58 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Abrir vano de 80x2,10m entre despacho y secretaria. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1,68
59 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios -Provisión y colocación de dintel. | Metros | UNIDAD | 1,2
60 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - -Provisión y colocación de dintel. | Metros | UNIDAD | 1,2
61 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios- Pintura sintética de maderamen (techo) | Metros cuadrados | UNIDAD | 58
62 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Pintura sintética de maderamen (techo) | Metros cuadrados | UNIDAD | 58
63 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Pintura cerámica de tejuelitas. | Metros cuadrados | UNIDAD | 46,17
64 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación- Pintura cerámica de tejuelitas. | Metros cuadrados | UNIDAD | 46,17
65 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Pintura al látex - Paredes interiores (color vainilla) | Metros cuadrados | UNIDAD | 368
66 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Pintura al látex - Paredes interiores (color vainilla) | Metros cuadrados | UNIDAD | 368
67 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Construcción de Muro de 15cm de ladrillo común (cerrar puerta frontal) | Metros cuadrados | UNIDAD | 2,97
68 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Construcción de Muro de 15cm de ladrillo común (cerrar puerta frontal) | Metros cuadrados | UNIDAD | 2,97
69 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparación de edificios - Revoque filtrado de muro. | Metros cuadrados | UNIDAD | 5,94
70 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Revoque filtrado de muro. | Metros cuadrados | UNIDAD | 5,94
71 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Construcción de muro de piedra bruta colocada,para reparar cimentación existente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1,8
72 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Construcción de muro de piedra bruta colocada,para reparar cimentación existente. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1,8
73 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Provisión y colocación de canaleta de desagüe pluvial chapa N°26 | Metros | UNIDAD | 8,4
74 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Provisión y colocación de canaleta de desagüe pluvial chapa N°26 | Metros | UNIDAD | 8,4
75 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Provisión y colocación de caño de bajada metálico para desagüe pluvial. | Metros | UNIDAD | 12
76 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Provisión y colocación de caño de bajada metálico para desagüe pluvial. | Metros cuadrados | UNIDAD | 12
77 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Construcción de registro pluvial de 40x40x40cm, revocado y con tapa de rejilla de hierro (varilla de 8mm) | Unidad | UNIDAD | 2
78 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Construcción de registro pluvial de 40x40x40cm, revocado y con tapa de rejilla de hierro (varilla de 8mm) | Unidad | UNIDAD | 2
79 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparación de edificios - Colocación de caño PVC de 100mm para desagüe pluvial - horizontal, incluye excavación,adecuación de pendiente. | Metros | UNIDAD | 18
80 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Colocación de caño PVC de 100mm para desagüe pluvial - horizontal, incluye excavación,adecuación de pendiente. | Metros | UNIDAD | 18
81 | 72102802-001 | Restauración y/o reparación de edificios - Pinturas sintéticas de canaletas y caño de desagüe pluvial. | Metros | UNIDAD | 20,4
82 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación -- Pinturas sintéticas de canaletas y caño de desagüe pluvial. | Metros cuadrados | UNIDAD | 20,4
83 | 72102802-001 | Restauración y/o reparación de edificios - Mesada de hormigón armado, de 5cm de espesor x 60cm de ancho. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1,11
84 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mesada de hormigón armado, de 5cm de espesor x 60cm de ancho. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1,11
85 | 72102802-001 | Restauración y/o reparación de edificios - Muro de 15cm de ladrillo común de 0,60mx0,90m. | Metros cuadrados | UNIDAD | 0,96
86 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Muro de 15cm de ladrillo común de 0,60mx0,90m. | Metros cuadrados | UNIDAD | 0,96
87 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Revoque filtrado de muro (para mesada) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1,92
88 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación -Revoque filtrado de muro (para mesada) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1,92
89 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Provisión y colocación de azulejos, altura de 1,00m | Metros cuadrados | UNIDAD | 3
90 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Provisión y colocación de azulejos, altura de 1,00m | Metros cuadrados | UNIDAD | 3
91 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Provisión y colocación de una pileta de acero inoxidable (una bacha) | Unidad | UNIDAD | 1
92 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Provisión y colocación de una pileta de acero inoxidable (una bacha) | Unidad | UNIDAD | 1
93 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Provisión y colocación de desengrasador. | Unidad | UNIDAD | 1
94 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Provisión y colocación de desengrasador. | Unidad | UNIDAD | 1
95 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Provisión y colocación de canilla pico móvil frio. | Unidad | UNIDAD | 1
96 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Provisión y colocación de canilla pico móvil frio. | Unidad | UNIDAD | 1
97 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Llave de paso de bronce | Unidad | UNIDAD | 1
98 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Llave de paso de bronce | Unidad | UNIDAD | 1
99 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Instalación de agua corriente | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
100 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Instalación de agua corriente | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
101 | 72102802-001 | Restauración y/o reparación de edificios - Desagüe de pileta | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
102 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación- Desagüe de pileta | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
103 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Construcción de muro con ladrillo convocó | Metros cuadrados | UNIDAD | 14
104 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Construcción de muro con ladrillo convocó | Metros cuadrados | UNIDAD | 14
105 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Escalera metálica, de un tramo, de 1,00m de ancho, con baranda de protección, montantes perfiles de hierro y huella metal desplegable (ver diseño), incluye pintura sintética previo antioxido. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
106 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Escalera metálica, de un tramo, de 1,00m de ancho, con baranda de protección, montantes perfiles de hierro y huella metal desplegable (ver diseño), incluye pintura sintética previo antioxido. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
107 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Tablero general hasta 6 llaves TM | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
108 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Tablero general hasta 6 llaves TM | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
109 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Colocación de corrugados y cajas de conexión - Cableado. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
110 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación -Colocación de corrugados y cajas de conexión - Cableado | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
111 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Circuito independiente para aire acondicionado | Unidad | UNIDAD | 6
112 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Circuito independiente para aire acondicionado. | Unidad | UNIDAD | 6
113 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Boca de lámpara y tomas de corrientes. | Unidad | UNIDAD | 17
114 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Boca de lámpara y tomas de corrientes. | Unidad | UNIDAD | 17
115 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Provisión y colocación de toma corriente. | Unidad | UNIDAD | 10
116 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Provisión y colocación de toma corriente. | Unidad | UNIDAD | 10
117 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Prever electroducto para reloj marcador. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
118 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Prever electroducto para reloj marcador. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
119 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Provisión y colocación de Punto. | Unidad | UNIDAD | 8
120 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Provisión y colocación de Punto. | Unidad | UNIDAD | 8
121 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Mantenimiento de Aire Acondicionado | Unidad | UNIDAD | 2
122 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Mantenimiento de Aire Acondicionado. | Unidad | UNIDAD | 2
123 | 72102802-001 | Restauracion y/o reparacion de edificios - Instalación de Aire Acondicionado (previo mantenimiento), incluye cambio de capacitor. | Unidad | UNIDAD | 2
124 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación - Instalación de Aire Acondicionado (previo mantenimiento), incluye cambio de capacitor. | Unidad | UNIDAD | 2
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]