## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT EN LAS AULAS PARA CPAM EN NIVEL 3ER PISO FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY con ID: 417043
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-9999 | Instalación de aire acondicionado-EQUIPOS SPLIT de 48.000 BTU NUEVO para aula grande multiuso- Colocación de equipo existente nuevo aire acondicionado split para aula en 3er. piso, Provisión de caño de cobre 15 metros aproximadamente, e instalación del mismo. | Unidad | UNIDAD | 3
2 | 72102305-9999 | Instalación de aire acondicionado- Carga de gas R410 A | Unidad | UNIDAD | 2
3 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | UNIDAD | 3
4 | 72102305-9999 | Instalación de aire acondicionado- EQUIPOS SPLIT de 60.000 BTU Para aula- Colocación de equipo existente nuevo aire acondicionado split para aula en 3er. Piso. Provisión de caño de cobre 15 metros aproximadamente, e instalación del mismo. | Unidad | UNIDAD | 2
5 | 72102305-9999 | Instalación de aire acondicionado- Carga de gas R410 A | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | UNIDAD | 2
7 | 72102305-9999 | Instalación de aire acondicionado- EQUIPO SPLIT de 36.000 BTU oficina administrativa - Provisión de caño de cobre de 10 metros aproximadamente, e Instalación del mismo. | Unidad | UNIDAD | 1
8 | 72102305-9999 | Instalación de aire acondicionado- Carga de gas R410 A | Unidad | UNIDAD | 1
9 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | UNIDAD | 1
10 | 72102201-003 | Instalación de artefactos de energía eléctrica- Cableado eléctrico desde cada equipo de aire hasta tablero seccional de piso ubicado a extremo del área. | Unidad | UNIDAD | 1
11 | 72102201-003 | Instalación de artefactos de energía eléctrica- Provisión de llaves TM en tablero seccional de 3 x 32 A | Unidad | UNIDAD | 6
12 | 72102201-003 | Instalación de artefactos de energía eléctrica- Provisión y colocación de bandeja metálica para instalación de los equipos ubicados en los laterales del edificio (solo ubicar los equipos que serán instalados) | Unidad | UNIDAD | 2
13 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]