## items
Ítems del llamado Mantenimiento de Equipos Médicos - Plurianual con ID: 417747
LOTE NRO: 1
Mantenimiento Correctivo de Ventilador Pulmonar Marca MEK Modelo MTV 1000 Cod. Patrimonial 12008-456-06-4279, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Provisión y cambio de Placa Controladora de turbina | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171602-001 | Provisión y cambio de Sensor de Oxigeno | Unidad | EVENTO | 1
3 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
Mantenimiento Correctivo de Equipo de Rayos X Portatil Marca BMI Modelo Jolly 20 Plus Cod. Patrimonial 12008-456-06-3116, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Provisión y Cambio de Display Touch Screen 7" | Unidad | EVENTO | 1
2 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
Mantenimiento Correctivo de Ecografo Marca General Electric Modelo Vivid I Cod. Patrimonial 011-456-05-9964, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Provisión y Cambio de Panel Operador | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171602-001 | Provisión y Cambio de batería interna | Unidad | EVENTO | 1
3 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
Mantenimiento Correctivo de Termociclador Marca QIAGEN Modelo Rotor Gene Q5 Cod. Patrimonial 011-419-115-0004, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Provisión y Cambio de 2 bandas dentadas, corrida con disco OTV (calibracion de temperatura) | Unidad | EVENTO | 1
2 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 5
Mantenimiento Correctivo de Lampara Scialitica de Techo Maquet Modelo Hanaulux Betastar Cod. Patimonial 011-419-86-0047, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Provisión y Cambio de Tarjeta Filtro | Unidad | EVENTO | 1
2 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 6
Mantenimiento Correctivo de Lampara Scialitica de Techo Maquet Modelo Hannaulux HLX 2003 Cod. Patimonial 011-419-47-0005, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Provisión y Cambio de Ergofocus | Unidad | EVENTO | 1
2 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 7
Mantenimiento Preventivo de Mesa Quirurgica marca Maquet Modelo Betastar Cod. Patimonial 011-419-86-0048, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Mantenimiento Preventivo según protocolo del fabricante incluye conexiones hidraulicas (sello del piston de elevación, Valvulas Hidraulicas y Conexión Tanque - Valvulas | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 8
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo Portatil de Rayos X Marca Phillips Modelo Practix 300 Cod. Patrimonial 011-419-33-0039, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Mantenimiento Preventivo según protocolo de fabricante incluye cambio de partes detalladas, ajustes y verificaciones generales del equipo según especificaciones del fabricante, informe final | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171602-001 | Provisión y Cambio de Collimator timer | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73171602-001 | Provisión y Cambio de FUS NA F4/F7/F8P-400 | Unidad | EVENTO | 1
4 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 9
Mantenimiento Preventivo de Manta Termica y Fortalecedor de Aire Marca TSCI Modelo Mistral-Air Plus Cod. Patrimonial 011-419-83-2141, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Mantenimiento Preventivo de Manta Termica y Fortalecedor de Aire Marca TSCI Modelo Mistral-Air Plus Cod. Patrimonial 011-419-83-2141 | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Mantenimiento Preventivo según protocolo del fabricante incluye Sustitucion del sensor de temperatura, limpieza de filtro de aire, mantenimiento y reseteo de alarma de mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 10
Mantenimiento Correctivo de Torre para VideoLaparascopia Marca Karl Storz Modelo TL300 Cod. Patrimonial 12008-456-08-1130, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Provisión y cambio de Optica de Vision foroblicua paranoramica 30o, 5 mm O, longitud 29 cm. | Unidad | EVENTO | 1
2 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 11
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ventilador Pulmonar Marca Magnamed Modelo Fleximag Plus Código Patrimonial 12008-419-83-4886; 12008-419-83-4885; 12008-419-83-4896; 12008-419-83-4895; 12008-419-83-4894; 12008-419-83-4887; 12008-419-83-4942; 12008-419-83-4943, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 150.000.000 Máximo: 260.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 80111613-9999 | Mantenimiento preventivo del equipo ventilador pulmonar marca Magnamed, Modelo Fleximag Plus según protocolo de fabricante | Unidad | EVENTO | 1
2 | 80111613-9999 | Asistencia técnica a demanda para equipo ventilador pulmonar marca Magnamed, Modelo Fleximag Plus | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73171602-001 | Kit CJ del Panel Frontal FLEXIMAG PLUS | Unidad | EVENTO | 1
4 | 73171602-001 | Brazo Articulado para Soporte de Circuitos Respiratorios | Unidad | EVENTO | 1
5 | 73171602-001 | Pedestal de Rodillo Ventilador ITU | Unidad | EVENTO | 1
6 | 73171602-001 | CJ Filtros AR Coalescentes y O2 UTI Cuerpo Metálico Norgren | Unidad | EVENTO | 1
7 | 73171602-001 | Elemento Filtrante para Filtro Coalescentes Cuerpo Metálico Norgren | Unidad | EVENTO | 1
8 | 73171602-001 | Taza para Filtro Coalescente Norgren | Unidad | EVENTO | 1
9 | 73171602-001 | Conjunto de Chasis Ventilador ICU 15? | Unidad | EVENTO | 1
10 | 73171602-001 | Kit Llave Óptica | Unidad | EVENTO | 1
11 | 73171602-001 | Pack de Batería LI-ION 11,4V 4000MAH | Unidad | EVENTO | 1
12 | 73171602-001 | ICU del Ventilador HMI Montado en PCI (ARM) | Unidad | EVENTO | 1
13 | 73171602-001 | KIT PCI de TSI FLEXIMAG PLUS con Cablede reparacion y mantenimiento de equipos medicos | Unidad | EVENTO | 1
14 | 73171602-001 | Ventilador Completo Montado en PCI (ARM) | Unidad | EVENTO | 1
15 | 73171602-001 | Kit Sensor de Flujo Interno TSI | Unidad | EVENTO | 1
16 | 73171602-001 | Kit Ventilador Power SET ICU | Unidad | EVENTO | 1
17 | 73171602-001 | Conector Conjunto de Filtro con Caja de Ventilador | Unidad | EVENTO | 1
18 | 73171602-001 | Caja Ventilador Frontal Poli FLEXIMAG PLUS | Unidad | EVENTO | 1
19 | 73171602-001 | Célula de Medida de Concentración de Oxigeno LP | Unidad | EVENTO | 1
20 | 73171602-001 | Actuador Lineal Espiratorio | Unidad | EVENTO | 1
21 | 73171602-001 | Kit Válvula X / NEB / TGI / Bajo Presión | Unidad | EVENTO | 1
22 | 73171602-001 | Kit Sensor de Presión | Unidad | EVENTO | 1
23 | 73171602-001 | Juego de mini Reductor de Presión | Unidad | EVENTO | 1
24 | 73171602-001 | Kit Unidireccional | Unidad | EVENTO | 1
25 | 73171602-001 | Bajo Presión ON-OFF / ANTIASFYXIA | Unidad | EVENTO | 1
26 | 73171602-001 | Kit Proporcional de DE 200 L / Min. | Unidad | EVENTO | 1
27 | 73171602-001 | Cabo Sensor ENVITEC Interno con Redel 6 Pinos | Unidad | EVENTO | 1
28 | 73171602-001 | Kit Sensor de Presión (AR) y (O2) | Unidad | EVENTO | 1
29 | 73171602-001 | Kit de Válvula Proporcional 200 lpm (AR) y (O2) | Unidad | EVENTO | 1
30 | 73171602-001 | KIT X-VALVE / NEB / TGI / Sobrepresión | Unidad | EVENTO | 1
31 | 73171602-001 | Celda de Medición de Concentración de Oxigeno LP | Unidad | EVENTO | 1
32 | 73171602-001 | PCI Montada Completa Ventilador ARM | Unidad | EVENTO | 1
33 | 73171602-001 | Cable Cargador de Software e Imagen (Externo) ? Ventilador UTI | Unidad | EVENTO | 1
34 | 73171602-001 | Kit Batería PACK LI-ION + Sensor de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1
35 | 73171602-001 | Conector Silicona 1,6 mts | Unidad | EVENTO | 1
36 | 73171602-001 | Kit Sensores | Unidad | EVENTO | 1
37 | 73171602-001 | Diafragma | Unidad | EVENTO | 1
38 | 73171602-001 | Válvula de expiración | Unidad | EVENTO | 1
39 | 73171602-001 | Circuito Y adulto | Unidad | EVENTO | 1
40 | 80111613-9999 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]