## items
Ítems del llamado Puesta en Valor de la Iglesia "San Joaquín y Santa Ana" de Caaguazú - Secretaría Nacional de Cultura. con ID: 418377
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | TRABAJOS PREVIOS EN EL SITIO | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | TRABAJOS PREVIOS. Planificaciones; Preparación y mantenimiento del sitio de Obras según Especificaciones Técnicas. | Unidad | 1
1.2 |  | DESINSECTACIÓN Y SANITACIÓN. contra insectos, alimañas y xilófagos; 3.2 Sanitación de guano de palomas, murciélagos y otros residuos tóxicos en el sector de intervención, según Especificaciones Técnicas. | Metros cuadrados | 10.000
2 | 72131601-002 | LIBERACION DE ESTRUCTURAS TEMPORALES | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | DESMONTE DE BARRAS MULTUDIRECCIONALES. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Metros cuadrados | 400
2.2 |  | DESMONTE DE SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Metros cuadrados | 1.500
3 | 72101903-001 | ANDAMIOS | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Sistema de andamios metálicos multidireccionales en el Sector Campanario. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Metros cuadrados | 140
3.2 |  | Sistema de andamios metálicos multidireccionales Sector Edificio. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Metros cuadrados | 1.875
4 | 72101601-001 | DESMONTE Y RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Desmonte de cubierta y estructura de techo según especificaciones técnicas. | Metros cuadrados | 840
4.2 |  | Reconstrucción de cubierta según especificaciones técnicas. Incluye provisión y colocación de materiales cerámicos, de fijación y de aislación. | Metros cuadrados | 840
5 | 72131601-003 | CONSOLIDACION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO. | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | CONSOLIDACION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO. Incluye el cimiento de todo el perímetro de los muros de adobe y la totalidad de los horcones de madera ubicados en su interior. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Metro lineal | 120
5.2 |  | CONSOLIDACION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO. Consolidación de los cimientos en los horcones de la galería. según las modalidades de integración. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Metro lineal | 670
5.3 |  | CONSOLIDACION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO. Consolidación de bases de mampostería de horcones y su cimentación (PM-C3; PM-C4; PM-C5; PM-C6; PM-D3; PM-D4; PM-D5; PM-D6, ubicados en el interior del edificio. | Unidad | 12
5.4 |  | CONSOLIDACION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO. De la escalera de madera en el área del Coro. | Unidad | 1
6 | 72131601-003 | CIMIENTOS PARA NUEVOS ELEMENTOS. | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Cimientos de Piedra Bruta Colocada bajo horcones nuevos en el coro y vinculación con la cimentación de los horcones contiguos y o muros del edificio. Cimiento para soporte del púlpito | Unidad | 5
7 | 72102601-9999 | INTERVENCIONES EN LOS ELEMENTOS DE MADERA | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de horcones ubicados en los muros de adobe. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Metro lineal | 173
7.2 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauracion horcones exteriores ubicados en las galerías. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Metro lineal | 193
7.3 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauracion de horcones ubicados en el interior. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Metro lineal | 94
7.4 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Restauración y reposición de ménsulas interiores y exteriores. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 34
7.5 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Restauración y reposición de ménsulas ubicadas en los muros de adobe. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 22
7.6 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Provisión y colocación de horcones nuevos de madera de lapacho para consolidación estructural del coro. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 4
7.7 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de vigas en el interior del edificio. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Metro lineal | 93
7.8 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de vigas perimetrales (en muros de adobe). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Metro lineal | 62
7.9 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de vigas Exteriores. (galeria). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Metro lineal | 134
7.10 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de Cabriadas interiores. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 4
7.11 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de Cabriadas en el interior de los muros de adobe. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 3
7.12 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de cabriadas exteriores. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 2
7.13 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de cabriadas en el interior de los muros de adobe. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 3
7.14 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Tirantes nuevos de lapacho, escuadría idem existente, en galería Norte. T10 a T69. Sujeto a prospecciones. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 59
7.15 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Restauración de tirantes. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Metro lineal | 1.525
7.16 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Alfajías, limpieza y protección. Reutilización. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Metro lineal | 2.520
7.17 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Nivelación, reposicionamiento, ajustes necesarios y solidarización de la estructura portante en todo el edificio.Incluye la introducción de elementos rigidizadores entre V1, V2 y V3; y, V5, V6 y V7. | Metros cuadrados | 760
7.18 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. CORO. Consolidación y restauración de horcones. (union con la fundación, fuste, union con ménsula). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 4
7.19 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. CORO. Consolidación y restauración de ménsulas.Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 2
7.20 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. CORO. Consolidación y restauración de vigas principales (V08;V09). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Metro lineal | 22
7.21 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. CORO. Consolidación y restauración de vigas secundarias (TC01, TC 02, TC03). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 19
7.22 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. CORO. Consolidación y restauración escalera. | Unidad | 1
7.23 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. CORO. Desmonte de agregados. | Unidad | 2
7.24 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. CORO. Consolidación y restauración de barandas. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Metro lineal | 18
7.25 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. CORO. Consolidación y restauración pisos de entablonado de madera. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Metros cuadrados | 51
7.26 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. RECONSTRUCCIÒN DE CAMPANARIO. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 1
7.27 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de Ventana 1. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 1
7.28 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Ventana 2. Abertura Nueva. Marco de madera de lapacho, hoja de cedro y vidrio templado satinado. Ver detalle. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 1
7.29 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de Ventana 3. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 1
7.30 |  | "INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de Ventana 4. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. " | Unidad | 1
7.31 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de Ventana 5. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 1
7.32 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de Ventana 6. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 1
7.33 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de Ventana 7. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 1
7.34 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de PUERTA A. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 1
7.35 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de PUERTA B. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 1
7.36 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de PUERTA C. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 1
7.37 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de PUERTA D. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 1
7.38 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de PUERTA E. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 1
7.39 |  | INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de PUERTA F y G.Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 2
7.40 |  | INTERVENCION EN ELEM DE MADERA. Restauración de Umbrales exis. s/ modalidades de intervención en elementos de madera, Identificación, inventario, registro y catalogación operativa; Desmoste y recolocación; Aislación; Nivelación y ajustes, Tratam superficial con hirolaqueado idem pisos de madera. | Metro lineal | 14
8 | 72101703-011 | INTERVENCIONES EN LOS MUROS DE ADOBE | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | Desmonte de revoques. | Metros cuadrados | 1.350
8.2 |  | Reintegración de mampostería de adobe, con ladrillos de tierra simil original. Incl.provisión y colocación. | Metros cuadrados | 235
8.3 |  | Desmonte y Reconstrucción de muros de adobe con ladrillos de tierra simil original. Incl.provisión y colocación. Incluye la contención y apuntalamiento necesario. | Metros cuadrados | 450
8.4 |  | Revoque de tierra, sobre muros de adobe y maderas de muros (ver especif. para cada caso) | Metros cuadrados | 1.450
8.5 |  | Revoque de tierra sobre piedra. | Metros cuadrados | 85
8.6 |  | Restauración de grietas, según modalidades de intevención. Incluye todos los trabajos complementarios necesarios. | Metro lineal | 362
8.7 |  | Restauración de muro en el sector correspondiente al altar mayor. | Metros cuadrados | 25
8.8 |  | Consolidación de revoques con agua de cal. | Metros cuadrados | 1.860
8.9 |  | Pintura a la cal en muros. | Metros cuadrados | 1.860
8.10 |  | Liberación de mampostería existente en altar mayor y altar lateral según EE.TT. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 1
9 | 72102508-001 | INTERVENCIONES EN LOS PISOS | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | PISOS EXTERIORES. Limpieza de superficie y retiro de vegetación invasiva. | Metros cuadrados | 325
9.2 |  | PISOS EXTERIORES. Reconstrucción de pisos de ladrillo en galerìa norte. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Metros cuadrados | 100
9.3 |  | PISOS INTERIORES Y EXTERIORES. Reconstrucción de los pisos en los sitios de las prospecciones; interiores y exteriores, excavaciones para cimentaciones de refuerzos del coro y soporte del púlpito. | Metros cuadrados | 160
9.4 |  | PISOS EXTERIORES. Zócalos de ladrillos cerámicos. Altura: hasta 5cm por encima de la primera hilada de los ladrillos de adobe, aproximadamente 30cm. | Metro lineal | 90
9.5 |  | PISOS INTERIORES Y EXTERIORES. Terminación con protector hidro-repelente, transpirable, protector de rayos UV, incoloro, de efecto satinado. | Metros cuadrados | 325
9.6 |  | PISOS INTERIORES. Limpieza de superficie y retiro de residuos u otros elementos invasivos. | Metros cuadrados | 325
9.7 |  | PISOS INTERIORES. Tratamiento y protección de pisos interiores. Terminación con protector hidro-repelente, transpirable, protector de rayos UV, incoloro, de efecto satinado. | Metros cuadrados | 325
9.8 |  | PISOS INTERIORES. Tratamiento y protecciòn de pisos esgrafiados y otros ubicados en el altar. Incluye la altura de la contrahuella. Terminación con protector hidro-repelente, transpirable, protector de rayos UV, incoloro, de efecto satinado. | Metros cuadrados | 35
9.9 |  | PISOS INTERIORES. Primera huella para escalera del coro. Incluye la preparación de la base, provisión y colocación de ladrillos cocidos con mortero a base de cal. Relleno de junta; terminanción. | Unidad | 1
9.10 |  | PISOS INTERIORES. Pisos nuevos de layotas cerámicas 15x15 bajo mesa del altar. Incluye la preparación de la base, provisión y colocación de los pisos y la terminación. | Metros cuadrados | 6
9.11 |  | PISOS INTERIORES. Reposición de pisos deteriorados y no recuperables en el interior de la iglesia idénticos a los existentes. | Metros cuadrados | 120
9.12 |  | Explanada. Pisos de piedras existentes (reutlización de las piedras de los gaviones). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Metros cuadrados | 1.400
10 | 72102304-005 | DESAGUE PLUVIAL | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | Canal de desagüe pluvial. Mamposteria, base de H°A°, aislaciones, revoque en su cara interna, terminaciones externas. | Metro lineal | 120
10.2 |  | Rejilla perimetral. Perfiles en L perimetrales para apoyo y rejillas de perfiles L y planchuelas. En módulos desmontables de maximo 1ml. | Metro lineal | 80
10.3 |  | Cañeria de desagüe pluvial. PVC de 100mm. Incluye provisión, excavación, base de asiento, refuerzos de mampostería cada 1.5m, colocación con todos los accesorios necesarios y todos los trabajos complementarios. | Metro lineal | 780
10.4 |  | Registros pluviales. Incluyen tapa ciega y/o rejillas. | Unidad | 16
10.5 |  | Drenaje. Incluye la provisión de materiales y mano de obra para el drenaje deaguas pluviales en la explnada de acceso y un mínimo de 30metros a cada lado de la explanada y la iglesia. | Unidad | 1
11 | 72131601-011 | AGUA CORRIENTE. | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Bocas de riego de 3/4. Incluye la provisión y colocación de todos los materiales (grifería, tubos, codos y accesorios, válvulas, adhesivos, etc) red de distribución, llaves de paso, registros cada 12.00m (por bocas) | Unidad | 6
12 | 72102802-014 | RESTAURACION DE IGLESIA - VARIOS | Unidad Medida Global | 1
12.1 |  | Soporte para altar lateral (el evangelio). Estructura de acero inoxidable según detalles. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 1
12.2 |  | Mesa para altar mayor de acero inoxidable, vidrio templado y madera. Según diseño y especificaciones técnicas. Incluye provisión, colocación y ajustes necesarios. | Unidad | 1
12.3 |  | Restauración de cruz metálica ubicada en la cumbrera en la fachada oeste. Incluye desmonte y recolocación e iluminación con las instalaciones, artefactos, lámparas y otros componentes necesarios. | Unidad | 1
12.4 |  | Desmonte de bacha existente en la sacristía. Provisión y colocación de lavabo de granito (bacha y pedestal), con griferia y accesorios docol o similar. Agua corriente y desagüe cloacal (externos). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las EETT del PBC. | Unidad | 1
12.5 |  | Soporte metálico para el púlpito. Incluye cáculo, provisión, ejecución, colocación, terminaciones y ajustes necesarios y reparación de pisos dañados. Incluye trabajos de restauración y conservación de púlpito según especificaciones técnicas y su colocación. | Unidad | 1
12.6 |  | Muro con placas recordatorias. Incluye cimiento de PCB, muro, refuerzos, revoques, pinturas, desmonte y colocación de placas, desmonte de imagen de san joaquín, base y cantero perimetral, provisión y colocación de imágenes de San Joaquín y Santa Ana. Limpieza y Recolocación de placas existentes. | Unidad Medida Global | 1
12.7 |  | Paisajismo según especificaciones técnicas en el sector de la explanada. Incluye la reposición de pasto y terreno natural en los sectores afectados durante el proceso de obras. | Unidad | 1
12.8 |  | Trabajos de Arqueologia. Incluye el profesional, los trabajos de exploracion, investigación histórica, catalogacion, pruebas in situ y/o laboratoriales necesarias durante toda la ejecución de los trabajos, además de la elaboración de informes para la SNC. | Unidad Medida Global | 1
12.9 |  | Limpieza final de obras. Según Especificaciones Técnicas. | Unidad | 1
13 | 72102201-9998 | INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS DE ILUMINACION | Unidad Medida Global | 1
13.1 |  | C. USO: Iluminación lateral explanada de la plaza E.T.: Farola en columna, cuerpo en aluminio extruído o fundido, pintura en polvo poliéster color negro, policarbonato transp. antivandálico con rosca E40 distrib, simétrica, IP44 con columna metálica REF: Marca: FW Mod: 7000 (sin lover) Origen: Arg. | Unidad | 14
13.2 |  | C. LÁMPARA LED ROSCA E40, 40W, ampolla tipo bulbo cilíndrico difusor (blanco) 3700 Lm, LUZ Cálida 3000K CRI<80. Vida útil 20.000 hs | Unidad | 14
13.3 |  | E. USO: Iluminación local de camineros de la plaza, conducentes a la iglesia y área de ejercicios E.T.: Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 22
13.4 |  | K. USO: iluminación de cruces en esquinas de plaza jesuita, galería de la fachada principal de iglesia y Sacristía. E.T.: Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 16
13.5 |  | L. USO: iluminación de GALERÍA DE LA IGLESIA E.T.: Peoyector cuerpo en aluminio extruído 30W, 2700Lm 3000K, CRI>80, 30000Hs. distribución simétrica, IP44 - REFERENCIA:Marca del proyector: LEDVANCE -Modelo: FLOOD 30W. Incluye provisión y montaje. | Unidad | 32
13.6 |  | M. USO: iluminación de MURO CON PLACAS RECORDATORIAS E.T.: Peoyector cuerpo en aluminio extruído 10W, 800Lm 3000K, CRI>80, 30000hs, distribución simétrica, IP44 REFERENCIA: Marca del proyector: LEDVANCE Modelo: FLOOD 10W. | Unidad | 5
13.7 |  | N. USO: iluminación de pilares de las galerias laterales de iglesia E.T.:Aplique spot de exterior, cilíndrico, unidireccional cuerpo en aluminio, pintura polvo poliester color negro, tapa de vidrio, con zócalo GU10 para lámpara AR111 y vidrio trasp. IP44 REF: Marca: FW Modelo: 2060/1 unidireccional | Unidad | 18
13.8 |  | N. AR111 LED casquillo GU10, 100-240V, 12W, 950Lm, 2700K, CRI>80, Haz de 12 grados Vida útil 25.000hs con garantía de 3 años | Unidad | 18
13.9 |  | P. USO: iluminación de PILARES DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA E.T.: Aplique bidireccional de exterior, rectangular, cuerpo en aluminio, pintura polvo poliester negro, dos zócalos GU10 para lámparas AR111 y vidrio trasparente. IP44REFERENCIA: Marca: FWModelo: 2477/2 bidireccional | Unidad | 4
13.10 |  | P. Hacia Arriba: AR111 LED casquillo GU10, 100-240V, 12W, 950Lm, 2700K, CRI>80, Haz de 12 grados Vida útil 25.000hs con garantía de 3 años | Unidad | 4
13.11 |  | P. Hacia Abajo: AR111 LED casquillo GU10, 100-240V, 12W, 950Lm, 2700K, CRI>80, Haz de 24 grados Vida útil 25.000hs con garantía de 3 años | Unidad | 4
13.12 |  | Pintura de columnas (soportes de luminarias) con esmalte sintético negro. Incluye provisión y montaje | Unidad | 14
13.13 |  | AA. USO: Soporte y conexión de spots. E.T.: Riel electricode aluminio 2 circuitos - de 2 m. con conector de punta para limentación y tapa final. Color: Negro. Incluye provisión y montaje. | Unidad | 2
13.14 |  | AB. USO: Iluminación deposito y sacristía. Cabezal Led de 20W- luz cálida con adaptador para riel negro - EOS Material: aluminio y plástico Color: cuerpo color negro y reflector negro. Incluye adaptador para riel. Incluye provisión y montaje. | Unidad | 2
13.15 |  | R. USO: iluminación de PILARES DEL INTERIOR DE LA IGLESIA - E.T.: Aplique con cuerpo de aluminio con difusores de acrílico satinado, pintura polvo poliester negro, una rosca E27 para lámparas LED standard. IP44 - REF: Marca: FW - Modelo: 1104-FL2 - multidireccional. Incluye provisión y montaje. | Unidad | 20
13.16 |  | R. Lámpara standard LED roca E27, 220V, 15W a 19W, 950Lm, 2700K, a 3000K CRI>80, multidireccional. Vida útil 25.000hs con garantía de 3 años. | Unidad | 20
13.17 |  | S. Spot LED orientable, de adosar, IP55, cuerpo de aluminio, tapa de vidrio transparente, con zócalo GU0 para lámpara PAR16 - REFERENCIA:Marca: FW - Modelo: 2045 Spot . | Unidad | 16
13.18 |  | S.PAR16 LED casquillo GU10, 220-240V, 6W, 520Lm, 2700K, CRI>80, Haz de 35 grados Vida útil 25.000hs con garantía de 3 años. | Unidad | 16
13.19 |  | T. USO: iluminación downlight de CAMINERO CENTRAL DE IGLESIA - E.T.: Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 26
13.20 |  | T. AR111 LED casquillo GU10, 100-240V, 13W, 1250Lm, 2700K, CRI>80, Haz de 24 grados Vida útil 25.000hs con garantía de 3 años. | Unidad | 26
13.21 |  | U. USO: iluminación DE DESTAQUE DE LOS RETABLOS DE LA IGLESIA E.T.: Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC | Unidad | 18
13.22 |  | U. AR111 LED casquillo GU10, 100-240V, 12W, 1250Lm, 2700K, CRI>80, Haz de 12 grados Vida útil 25.000hs con garantía de 3 años. Incluye provisión y montaje | Unidad | 18
13.23 |  | V. USO: iluminación DE ACENTUACIÓN DE LOS RETABLOS DE LA IGLESIA E.T.: Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC | Unidad | 4
13.24 |  | V. AR111 LED casquillo GU10, 100-240V, 12W, 1250Lm, 2700K, CRI>80, Haz de 24 grados Vida útil 25.000hs con garantía de 3 años. | Unidad | 4
13.25 |  | W. USO: iluminación DE ACENTUACIÓN DE ALTAR Y PASILLOS LATERALES E.T.: Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. | Unidad | 8
13.26 |  | W. AR111 LED casquillo GU10, 100-240V, 12W, 1250Lm, 2700K, CRI>80, Haz de 24 grados Vida útil 25.000hs con garantía de 3 años. | Unidad | 8
13.27 |  | Mantenimiento de ventiladores de techo existentes. Incluye desmonte y recolocación. Cambio y/o mantenimiento de soporte y todas las partes dañadas o con fallas. Cambio y/o mantenimiento de encendido. Retiro de pintura y pintura nueva color marron, simil madera existente del equipo y el soporte. | Unidad | 6
13.28 |  | Provisión y colocación de ventiladores de techo idem existentes en scristía y depósito. Marca Watson o similar. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC | Unidad | 2
14 | 72131601-001 | INSTALACIÓN ELECTRICA. | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Desmonte de toda la instalación y artefactos existentes que no serán aprovechados durante el proceso de obras. Inventario y entrega de los mismos al propietario. | Unidad | 1
14.2 |  | Acometida en baja tensión desde la red de ANDE. Incluye: a. Gestiones documentales, derecho de conexión y depósito de garantía. B. Poste de H°A°, conductores, gabinete con llave principal de corte y todas las obras complementatrias. | Unidad | 1
14.3 |  | TRAMO PD -TG - CABLE SUBTERRANEO TIPO NYY 1X70MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Metro lineal | 753
14.4 |  | TRAMO PD-TG - CABLE SUBTERRANEO TIPO NYY 1X50MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Metro lineal | 251
14.5 |  | TRAMO PD - TG - REGISTROS 40X40X70 CM CON TAPA DE h°a°. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Unidad | 21
14.6 |  | TABLERO GENERAL - GABINETE DE 48 MODULOS. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Unidad | 31
14.7 |  | TABLERO GENERAL - MAT. VARIOS GABINETE. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Unidad Medida Global | 1
14.8 |  | TRAMO TG - TS1 - CABLE SUBTERRANEO NYY 3X6 MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Metro lineal | 25
14.9 |  | TRAMO TG -TS1 -CABLE SUBTERRANEO NYY 1X 4 MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Metro lineal | 25
14.10 |  | TRAMO TG - TS1 - REGISTROS 40X40X70 CM CON TAPA DE h°a°. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Unidad | 3
14.11 |  | TABLERO TS1 - GABINETE DE 15 MODULOS. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Unidad | 16
14.12 |  | TABLERO TS1 - MAT. VARIOS GABINETE. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Unidad Medida Global | 1
14.13 |  | TABLERO TS 1 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA. PROVISIÓN DE MATERIALES Y MONTAJE PARA LA TOTALIDAD DE ARTEFACTOS. (INCLUYE CABLEADO, TOMAS, ENCENDIDOS, ETC.). Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Unidad Medida Global | 1
14.14 |  | TRAMO TG - TS2 -CABLE SUBTERRANEO NYY 3X16 MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Metro lineal | 35
14.15 |  | TRAMO TG - TS2 - CABLE SUBTERRANEO NYY 1X 10 MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Metro lineal | 35
14.16 |  | TRAMO TG - TS2 -REGISTROS 40X40X70 CM CON TAPA DE h°a°.Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Unidad | 5
14.17 |  | TABLERO TS2 - GABINETE DE 24 MODULOS. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Unidad | 25
14.18 |  | TABLERO TS2 - MAT. VARIOS GABINETE. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Unidad Medida Global | 1
14.19 |  | TABLERO TS2 - CABLE NYY 2X4 MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Metro lineal | 360
14.20 |  | TABLERO TS2 - CABLE NYY 2X4 MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Metro lineal | 160
14.21 |  | TABLERO TS2 - MONTAJE DE POSTE CON 4 LUMINARIAS + TABLERO DE TOMAS. Incluye cimentación y terminación de superficie a nivel de piso. | Unidad Medida Global | 12
14.22 |  | TABLERO TS2 - REGISTROS 40X40X70 CM CON TAPA DE h°a°. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Unidad | 18
14.23 |  | TRAMO TG - TS3 - CABLE SUBTERRANEO NYY 3X6 MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Metro lineal | 160
14.24 |  | TRAMO TG-TS3 - CABLE SUBTERRANEO NYY 1X4 MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Metro lineal | 160
14.25 |  | TRAMO TG-TS3 - REGISTROS 40X40X70 CM CON TAPA DE h°a°. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Unidad | 2
14.26 |  | TABLERO TS3 - GABINETE DE 12 MODULOS. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Unidad | 16
14.27 |  | TABLERO TS3 - MAT. VARIOS GABINETE. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Unidad Medida Global | 1
14.28 |  | TABLERO TS3 - REGISTROS 40X40X70 CM CON TAPA DE h°a°. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Unidad | 11
14.29 |  | TABLERO TS3 - CABLE NYY 2X4 MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Metro lineal | 390
14.30 |  | ILUMINACION DE PLAZA - PROVISIÓN DE MATERIALES Y MONTAJE PARA LA TOTALIDAD DE ARTEFACTOS. Incluye ejecución de obras civiles como cimentación, macizados, etc. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias. | Unidad Medida Global | 1
14.31 |  | ILUMINACION DE PLAZA -PARARRAYOS. Provisión, colocación e instalación con todos los componentes y accesorios necesarios. | Unidad Medida Global | 1
15 | 92121702-002 | INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO - PCI | Unidad Medida Global | 1
15.1 |  | Detector de Humo/Calor de tipo lineal haz infrarrojo. | Unidad | 3
15.2 |  | Cartel luminoso con señalización de salida. | Unidad | 4
15.3 |  | Panel de incendio de 4 Zonas. | Unidad | 1
15.4 |  | Pulsador manual de alarma. | Unidad | 4
15.5 |  | Alarma Audio Visual con luz estroboscópica. | Unidad | 3
15.6 |  | Luz de emergencia. | Unidad | 6
15.7 |  | Extintor CO2 de 5kg. | Unidad | 2
15.8 |  | Instalación con provisión y colocación de cableado. | Unidad | 1
16 | 72102802-014 | TRABAJOS DE INTERVENCIÓN EN BIENES MUEBLES, ARTÍSTICOS E INTEGRADOS | Unidad Medida Global | 1
16.1 |  | RETABLO MAYOR. Restauración y conservación integral según EE.TT. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las EETT del PBC. | Unidad Medida Global | 1
16.2 |  | RETABLO EVANGELIO. Restauración y conservación integral según EE.TT. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las EETT del PBC. | Unidad Medida Global | 1
16.3 |  | RESTAURACIÓN DE TALLA DE SAN JOAQUIN. Talla de madera, ensamblada, encarnada, dorada y policromada. Restauración y conservación según EE.TT. | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]