## items
Ítems del llamado ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PARA EL EDIFICIO INCOOP (BLOQUE A Y B) con ID: 420116
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 46191602-9999 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL TIPO INTELIGENTE, INSTALADO LLAVE EN MANO. | Unidad | UNIDAD | 1
1.1 |  | Panel Central de Alarmas del Tipo Inteligente UL | Unidad | UNIDAD | 1
1.2 |  | Sensores de Humo y Calor, del tipo Inteligente UL. (incluyen sus bases) | Unidad | UNIDAD | 136
1.3 |  | Accionadores Manuales de Incendio, de doble acción del tipo Inteligente UL/FM. | Unidad | UNIDAD | 22
1.4 |  | Sensores de Temperatura, del tipo inteligente UL. (incluye sus Bases) | Unidad | UNIDAD | 8
1.5 |  | Alarmas Audio Visuales, de 24VDC, UL | Costo por Mil | UNIDAD | 22
1.6 |  | Anunciador Remoto, UL. | Unidad | UNIDAD | 1
1.7 |  | Módulo de dos direcciones para Sistema del DC | Unidad | UNIDAD | 1
1.8 |  | Módulos Aisladores, Inteligente, UL. | Unidad | UNIDAD | 10
1.9 |  | Fuente Auxiliar de 10 Amp, UL. | Unidad | UNIDAD | 1
1.10 |  | Conjunto de Materiales, accesorios y mano de obra para la conexión y puesta en marcha del sistema, según recomendaciones de la NFPA 72, y las Ordenanzas Municipales Vigentes. | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 46191602-002 | SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO | Unidad | UNIDAD | 1
2.1 |  | Moto Bomba de 12,5 HP/ 380VAC con Jokey incluido, 50Hz, tablero eléctrico estrella-triangulo y protección | Unidad | UNIDAD | 2
2.2 |  | Conjunto de accesorios Como: Presostatos, manómetros, tanque hidroneumático de 100 litros, conexiones, tubos flexibles, T , Etc. | Unidad | UNIDAD | 2
2.3 |  | Rociadores | Unidad | UNIDAD | 165
2.4 |  | Manguera de 15 metros | Unidad | UNIDAD | 10
2.5 |  | BIE con manguera de 15 metros | Unidad | UNIDAD | 1
2.6 |  | Tubería Galvanizada de 2 ½? | Unidad | UNIDAD | 60
2.7 |  | Tubería Galvanizada de 1 1/4" | Unidad | UNIDAD | 90
2.8 |  | Tubería Galvanizada de 1" | Unidad | UNIDAD | 860
2.9 |  | Conjunto de Materiales, accesorios y mano de obra para la conexión y puesta en marcha del sistema, según recomendaciones de la NFPA, y las Ordenanzas Municipales Vigentes. | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]