## items
Ítems del llamado Mantenimiento de Edificio del Hospital General Pediatrico con ID: 422975
LOTE NRO: 1
MANT. DE BLOQUE DE SALUD MENTAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72141510-001 | Servicio de Demolición/De revoques en mal estado (mamposterias y losas) | Metros cuadrados | EVENTO | 205
2 | 72141510-001 | Servicio de Demolición/De cielorraso acartonado | Metros cuadrados | EVENTO | 450
3 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion/De aire acondicionado de ventana (incluye marco) | Unidad | EVENTO | 16
4 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion/De pisos | Metros cuadrados | EVENTO | 298
5 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion/De zócalos | Metro lineal | EVENTO | 95
6 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion/De azulejos | Metros cuadrados | EVENTO | 42
7 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion/De artefactos sanitarios ( incluye ducha eléctrica) | Unidad | EVENTO | 14
8 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion/De instalacion sanitaria (cloacal y agua corriente) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
9 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion/De guarda camilla de madera | Metro lineal | EVENTO | 20
10 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion/De ventilador de techo | Unidad | EVENTO | 7
11 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion/aberturas, puerta de madera/metal con recuperacion (incluye marco) | Unidad | EVENTO | 12
12 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion/instalacion eléctrica (retiro de llaves de tableros, puntos y tomas, artefactos de iluminación, cableados sueltos de telefonos y eléctricos, de duchas eléctricas) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
13 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion/mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros | Metros cuadrados | EVENTO | 0,9
14 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion/revoques exterior para revestimiento de ladrillejos | Metros cuadrados | EVENTO | 102
15 | 72131601-008 | Materiales: Revoque c/hidrófugo fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. | Metros cuadrados | EVENTO | 100
16 | 80111613-9999 | Mano de obra: Revoque c/hidrofugo, fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. | Metros cuadrados | EVENTO | 100
17 | 72131601-008 | Materiales: Revoque de losas fratachado y filtrado. | Metros cuadrados | EVENTO | 105
18 | 80111613-9999 | Mano de obra: Revoque de losas fratachado y filtrado. | Metros cuadrados | EVENTO | 105
19 | 72131601-008 | Materiales: Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento. | Metros cuadrados | EVENTO | 144
20 | 80111613-9999 | Mano de obra: Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento. | Metros cuadrados | EVENTO | 144
21 | 72131601-008 | Materiales: Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura. | Metro lineal | EVENTO | 4,6
22 | 80111613-9999 | Mano de obra: Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura. | Metro lineal | EVENTO | 4,6
23 | 72131601-008 | Materiales: Provisión de Dintel prefabricado de H°A° de 2,40 ml | Unidad | EVENTO | 1
24 | 80111613-9999 | Mano de Obra: Colocación de Dintel prefabricado de H°A° de 2,40 ml | Unidad | EVENTO | 1
25 | 72131601-008 | Materiales: Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun. | Metros cuadrados | EVENTO | 6
26 | 80111613-9999 | Mano de obra: Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun. | Milímetros cuadrados | EVENTO | 6
27 | 72141510-001 | Materiales: Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado. | Metros cuadrados | EVENTO | 248
28 | 80111613-9999 | Mano de obra: Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado. | Metros cuadrados | EVENTO | 248
29 | 72131601-009 | Materiales: Provision y colocacion de pisos de porcelanato c/carpeta de base. | Metros cuadrados | EVENTO | 138
30 | 80111613-9999 | Mano de obra: Provision y colocacion de pisos de porcelanato c/carpeta de base. | Metros cuadrados | EVENTO | 138
31 | 72131601-009 | Materiales: Provision y colocacion de zocalo de porcelanato idem al piso. | Metro lineal | EVENTO | 95
32 | 80111613-9999 | Mano de obra: Provision y colocacion de zocalo de porcelanato idem a piso. | Metro lineal | EVENTO | 95
33 | 72131601-009 | Materiales: Provision y colocacion de pisos de porcelanato antideslizante en pasillo de conexion. | Metros cuadrados | EVENTO | 110
34 | 80111613-9999 | Mano de obra: Provision y colocacion de pisos de porcelanato antideslizante en pasillo de conexion. | Metros cuadrados | EVENTO | 110
35 | 72131601-009 | Materiales: Provision y colocacion de piso de baldosas de canto rodado. | Metros cuadrados | EVENTO | 50
36 | 80111613-9999 | Mano de obra: Provision y colocacion de piso de baldosas de canto rodado. | Metros cuadrados | EVENTO | 50
37 | 72101607-002 | Materiales: Provision y colocacion de azulejos o piso pared, incluye previo tratamiento de base y guarda decorativa. | Metros cuadrados | EVENTO | 42
38 | 80111613-9999 | Mano de obra: Provision y colocacion de azulejos o piso pared, incluye previo tratamiento de base y guarda decorativa. | Metros cuadrados | EVENTO | 42
39 | 72101607-002 | Materiales: Provision y colocacion de revestimiento de ladrillejos. | Metros cuadrados | EVENTO | 102
40 | 80111613-9999 | Mano de obra: Provision y colocacion de revestimiento de ladrillejos. | Metros cuadrados | EVENTO | 102
41 | 72101607-002 | Materiales: Revestido de paredes con acolchado en goma espuma de 15cm de espesor de alta resistencia con terminacion de cuerina. En sala de contención | Metros cuadrados | EVENTO | 34
42 | 80111613-9999 | Mano de obra: Revestido de paredes con acolchado en goma espuma de 15cm de espesor de alta resistencia con terminacion de cuerina. En sala de contención | Metros cuadrados | EVENTO | 34
43 | 72152605-001 | Materiales: Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 0,60x0,60, estructura de aluminio anodizado, placas junta lisa | Metros cuadrados | EVENTO | 450
44 | 80111613-9999 | Mano de obra: Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 0,60x0,60, estructura de aluminio anodizado, placas junta lisa | Metros cuadrados | EVENTO | 450
45 | 72102507-001 | Materiales: De techo de chapas con tela geotextil con pintura elástica impermeabilizante | Metros cuadrados | EVENTO | 50
46 | 80111613-9999 | Mano de obra: De techo de chapas con tela geotextil con pintura elástica impermeabilizante | Metros cuadrados | EVENTO | 50
47 | 72101601-001 | Materiales: Techo de chapas galvanizadas N° 28 sobre estructura metálica en chapa doblada, con bases metálicas para pilares abulonadas a la losa, pilares de estructura metálica (idem al existente) incluye pintura antióxido y sintética. | Metros cuadrados | EVENTO | 100
48 | 80111613-9999 | Mano de obra: Techo de chapas galvanizadas N° 28 sobre estructura metálica en chapa doblada, con bases metálicas para pilares abulonadas a la losa, pilares de estructura metálica (idem al existente) incluye pintura antióxido y sintética. | Metros cuadrados | EVENTO | 100
49 | 80111613-9999 | Mano de obra: Embutir en electroductos, dentro de la mampostería, toda la instalacion eléctrica, telefónica y de internet que se encuentren sueltas o en canaletas | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
50 | 72102201-003 | Materiales: Provisión y colocación artefactos de iluminación tipo led en s.s.h.h., consultorios, pasillos, espera, salas | Unidad | EVENTO | 102
51 | 80111613-9999 | Mano de obra: Provisión y colocación artefactos de iluminación tipo led en s.s.h.h., consultorios, pasillos, espera, salas | Unidad | EVENTO | 102
52 | 72102201-003 | Materiales: Linea para aire acondicionado tipo split, incluye desague embutido en mampostería | Unidad | EVENTO | 16
53 | 80111613-9999 | Mano de obra: Linea para aire acondicionado tipo split, incluye desague embutido en mampostería | Unidad | EVENTO | 16
54 | 72102201-003 | Materiales: Provision de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO | Unidad | EVENTO | 3
55 | 80111613-9999 | Mano de obra: Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO | Unidad | EVENTO | 3
56 | 72102201-003 | Materiales: Provisión y colocación de nuevos tomas (cambiar las existentes) | Unidad | EVENTO | 90
57 | 80111613-9999 | Mano de obra: Provisión y colocación de nuevos tomas (cambiar las existentes) | Unidad | EVENTO | 90
58 | 72102201-003 | Materiales: Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes, cableado y electroducto embutido). | Unidad | EVENTO | 10
59 | 80111613-9999 | Mano de obra: Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes, cableado y electroducto embutido). | Unidad | EVENTO | 10
60 | 72102201-003 | Materiales: Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido) | Unidad | EVENTO | 10
61 | 80111613-9999 | Mano de obra: Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido) | Unidad | EVENTO | 10
62 | 72102201-003 | Materiales: Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) | Unidad | EVENTO | 40
63 | 80111613-9999 | Mano de obra: Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma). | Unidad | EVENTO | 40
64 | 72102201-003 | Materiales: Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de termocalefon. | Unidad | EVENTO | 3
65 | 80111613-9999 | Mano de obra: Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de termocalefon. | Unidad | EVENTO | 3
66 | 72102201-003 | Materiales: Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w. | Unidad | EVENTO | 5
67 | 80111613-9999 | Mano de obra: Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w. | Unidad | EVENTO | 5
68 | 72102201-003 | Materiales: Readecuación general de tableros eléctricos (cambiar tablero de embutir metálico din con barras RTS N + tierra y todas las llaves TM). | Unidad | EVENTO | 4
69 | 80111613-9999 | Mano de obra: Readecuación general de tableros eléctricos (cambiar tablero de embutir metálico din con barras RTS N + tierra y todas las llaves TM) | Unidad | EVENTO | 4
70 | 72131601-011 | Materiales: Sustitución y colocación de griferia canilla cromada para lavatorio, FV. | Unidad | EVENTO | 5
71 | 80111613-9999 | Mano de obra: Sustitución y colocación de griferia canilla cromada para lavatorio, FV. | Unidad | EVENTO | 5
72 | 72131601-011 | Materiales: Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo) | Unidad | EVENTO | 3
73 | 80111613-9999 | Mano de obra: Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo) | Unidad | EVENTO | 3
74 | 72131601-011 | Materiales: Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo) | Unidad | EVENTO | 3
75 | 80111613-9999 | Mano de obra: Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo) | Unidad | EVENTO | 3
76 | 72131601-011 | Materiales: Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño -P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos. | Unidad | EVENTO | 3
77 | 80111613-9999 | Mano de obra: Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño -P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos. | Unidad | EVENTO | 3
78 | 72131601-011 | Materiales: Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño -P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso. | Unidad | EVENTO | 3
79 | 80111613-9999 | Mano de obra: Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño -P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso. | Unidad | EVENTO | 3
80 | 72131601-011 | Materiales: Provision y colocacion de ducha tipo telefono frio/caliente, incluye caño tricapa de 1/2" | Unidad | EVENTO | 3
81 | 80111613-9999 | Mano de obra: Provision y colocacion de ducha tipo telefono frio/caliente, incluye caño tricapa de 1/2" | Unidad | EVENTO | 3
82 | 72131601-011 | Materiales: Instalación sanitaria para termo calefón | Unidad | EVENTO | 3
83 | 80111613-9999 | Mano de obra: Instalación sanitaria para termo calefón | Unidad | EVENTO | 3
84 | 72131601-011 | Materiales: Provisión de Cerraduras llave chica con manija linea hospitalar en consultorios, depósitos, pasillos, etc | Unidad | EVENTO | 17
85 | 80111613-9999 | Mano de Obra: Colocación de Cerraduras llave chica con manija linea hospitalar en consultorios, depósitos, pasillos, etc | Unidad | EVENTO | 17
86 | 72131601-010 | Materiales: Provisión de Cerraduras llave chica con manija linea hospitalar y pasador de embutir en puerta doble, con freno hidraúlico, en salas de reunión, pasillos | Unidad | EVENTO | 6
87 | 80111613-9999 | Mano de Obra: Colocación de Cerraduras llave chica con manija linea hospitalar y pasador de embutir en puerta doble, con freno hidraúlico, en salas de reunión, pasillos | Unidad | EVENTO | 6
88 | 72131601-010 | Materiales: Provisión de cerraduras llave de baño con manija linea hospitalar | Unidad | EVENTO | 17
89 | 80111613-9999 | Mano de obra: colocación de cerraduras llave de baño con manija linea hospitalar | Unidad | EVENTO | 17
90 | 72131601-010 | Materiales: Puerta placa de cedro, tipo de abrir, de 0,90x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalar | Unidad | EVENTO | 2
91 | 80111613-9999 | Mano de obra: Puerta placa de cedro, tipo de abrir, de 0,90x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalar | Unidad | EVENTO | 2
92 | 72131601-010 | Materiales: Puerta placa de cedro, tipo de abrir, de 1,60x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalar | Unidad | EVENTO | 2
93 | 80111613-9999 | Mano de obra: Puerta placa de cedro, tipo de abrir, de 1,60x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalar | Unidad | EVENTO | 2
94 | 72131601-010 | Materiales: Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación, bastidor de 20x30 mm, anti oxido con tratamiento y cerradura | Unidad | EVENTO | 2
95 | 80111613-9999 | Mano de obra: Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación, bastidor de 20x30 mm, anti oxido con tratamiento y cerradura | Unidad | EVENTO | 2
96 | 80111613-9999 | Mano de obra: Mantenimiento general de todas las aberturas metálicas (ventanas), cambios de pasadores, fallebas, tiradores, etc. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
97 | 72131601-010 | Materiales: Vidrio fijo de 1,20x1,00 sobre mesada de enfermería con pasa voz y pasa papel | Unidad | EVENTO | 1
98 | 80111613-9999 | Mano de obra: Vidrio fijo de 1,20x1,00 sobre mesada de enfermería con pasa voz y pasa papel | Unidad | EVENTO | 1
99 | 72131601-012 | Materiales: Pared interior al látex acrílico. | Metros cuadrados | EVENTO | 1.100
100 | 80111613-9999 | Mano de obra: Pared interior al látex acrílico. | Metros cuadrados | EVENTO | 1.100
101 | 72131601-012 | Materiales: Pared exterior al látex acrílico. | Metros cuadrados | EVENTO | 600
102 | 80111613-9999 | Mano de obra: Pared exterior al látex acrílico. | Metros cuadrados | EVENTO | 600
103 | 72131601-012 | Materiales: De cielorraso de losa al látex acrílico. | Metros cuadrados | EVENTO | 92
104 | 80111613-9999 | Mano de obra: De cielorraso de losa al látex acrílico. | Metros cuadrados | EVENTO | 92
105 | 72131601-012 | Materiales: De pilares circulares al sintético. | Unidad | EVENTO | 9
106 | 80111613-9999 | Mano de obra: De pilares circulares al sintético. | Unidad | EVENTO | 9
107 | 72131601-012 | Materiales: De aberturas de madera al sintético. | Metros cuadrados | EVENTO | 157
108 | 80111613-9999 | Mano de obra: De aberturas de madera al sintético. | Metros cuadrados | EVENTO | 157
109 | 72131601-012 | Materiales: De aberturas metálicas al sintético. | Metros cuadrados | EVENTO | 95
110 | 80111613-9999 | Mano de obra: De aberturas metálicas al sintético. | Metros cuadrados | EVENTO | 95
111 | 72131601-012 | Materiales: De rejas y cercado al sintético. | Metros cuadrados | EVENTO | 150
112 | 80111613-9999 | Mano de obra: De rejas y cercado al sintético. | Metros cuadrados | EVENTO | 150
113 | 72131601-012 | Materiales: De ladrillejos a la silicona. | Metros cuadrados | EVENTO | 102
114 | 80111613-9999 | Mano de obra: De ladrillejos a la silicona. | Metros cuadrados | EVENTO | 102
115 | 72131601-012 | Materiales: De piso de hormigón en patio, en diferentes colores (tipo polideportivo). | Metros cuadrados | EVENTO | 120
116 | 80111613-9999 | Mano de obra: De piso de hormigón en patio, en diferentes colores (tipo polideportivo). | Metros cuadrados | EVENTO | 120
117 | 72101607-002 | Materiales: Ploteado de paredes, con dibujos infantiles en salas de espera, pasillos, consultorios, etc | Metros cuadrados | EVENTO | 40
118 | 80111613-9999 | Mano de obra: Ploteado de paredes, con dibujos infantiles en salas de espera, pasillos, consultorios, etc | Metros cuadrados | EVENTO | 40
119 | 72101607-002 | Materiales: Tabiques con carpinteria de chapa galvanizada con cerramiento de chapas de yeso acartonado. | Metros cuadrados | EVENTO | 27
120 | 80111613-9999 | Mano de obra: Tabiques con carpinteria de chapa galvanizada con cerramiento de chapas de yeso acartonado. | Metros cuadrados | EVENTO | 27
121 | 72102508-999 | Materiales: Mesada de granito natural de 1,00x0,35 en ventana de enfermeria | Unidad | EVENTO | 1
122 | 80111613-9999 | Mano de obra: Mesada de granito natural de 1,00x0,35 en ventana de enfermeria | Unidad | EVENTO | 1
123 | 72102801-001 | Materiales: Guarda camilla antibacterial en pasillos | Metro lineal | EVENTO | 79
124 | 80111613-9999 | Mano de obra: Guarda camilla antibacterial en pasillos | Metro lineal | EVENTO | 79
125 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
MANT. DE BLOQUE S.S.H.H. TOMOGRAFIA, TANQUE ELEVADO Y BLOQUE CARDIOVASCULAR, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion/De pisos | Metros cuadrados | EVENTO | 10
2 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion/De artefactos sanitarios con recuperación | Unidad | EVENTO | 2
3 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion/De instalacion sanitaria cloacal | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
4 | 72131601-011 | Materiales: Readecuación total de la instalacion de desague cloacal de inodoro y lavatorio hasta el primer registro | Unidad | EVENTO | 1
5 | 80111613-9999 | Mano de obra: Readecuación total de la instalacion de desague cloacal de inodoro y lavatorio hasta el primer registro | Unidad | EVENTO | 1
6 | 72131601-011 | Materiales: Provision de caja de piso sifonada de 15x15 con rejilla de acero inoxidable | Unidad | EVENTO | 1
7 | 80111613-9999 | Mano de obra: Colocacion de caja de piso sifonada de 15x15 con rejilla de acero inoxidable | Unidad | EVENTO | 1
8 | 80111613-9999 | Mano de obra: Colocación de artefactos sanitarios recuperados, incluye todos los accesorios nuevos | Unidad | EVENTO | 2
9 | 72131601-011 | Materiales: Registro cloacal 60x60, incluye tapa de H°A° | Unidad | EVENTO | 1
10 | 80111613-9999 | Mano de obra: Registro cloacal 60x60, incluye tapa de H°A° | Unidad | EVENTO | 1
11 | 72131601-009 | Materiales: Demolicion y reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado | Metros cuadrados | EVENTO | 10
12 | 80111613-9999 | Mano de obra: Demolicion y reposición de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado | Metros cuadrados | EVENTO | 10
13 | 72131601-009 | Materiales: Provision de pisos de porcelanato idem al existente c/carpeta de base. | Metros cuadrados | EVENTO | 10
14 | 80111613-9999 | Mano de obra: Provision y colocacion de pisos de porcelanato idem al existente c/carpeta de base. | Metros cuadrados | EVENTO | 10
15 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
16 | 72154056-001 | Materiales: Reparación general tanque elevado de H°A° (limpieza, fisuras, pérdidas en cañerías, pintura interior especial para tanques y exterior) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
17 | 80111613-9999 | Mano de obra: Reparación general tanque elevado de H°A° (limpieza, fisuras, pérdidas en cañerías, pintura interior especial para tanques y exterior) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
18 | 72154056-001 | Materiales: Llave de paso de 6" para tanque. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
19 | 80111613-9999 | Mano de obra: Llave de paso de 6" para tanque. Cambio del existente | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
20 | 80111613-9999 | Mano de obra: Remoción de cañeria galvanizada en mal estado | Metro lineal | EVENTO | 58
21 | 72154056-001 | Materiales: Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 2" 1/2" con sus respectivos accesorios. | Metro lineal | EVENTO | 50
22 | 80111613-9999 | Mano de obra: Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 2" 1/2" con sus respectivos accesorios. | Metro lineal | EVENTO | 50
23 | 72154056-001 | Materiales: Caño (bajada de tanque) PVC de 200 mm | Metro lineal | EVENTO | 8
24 | 80111613-9999 | Mano de obra: Caño (bajada de tanque) PVC de 200 mm | Metro lineal | EVENTO | 8
25 | 72154056-001 | Materiales: Escalera marinera metálica, con jaula de protección, pintada con pintura antióxido y al sintético | Unidad | EVENTO | 1
26 | 80111613-9999 | Mano de obras: Escalera marinera metálica, con jaula de protección, pintada con pintura antióxido y al sintético | Unidad | EVENTO | 1
27 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
28 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion/De pasamanos metálicos en rampa | Metro lineal | EVENTO | 96
29 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion/De puerta metálica con recuperación | Unidad | EVENTO | 1
30 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion/De techo de chapas de policarbonato en rampa | Metros cuadrados | EVENTO | 62
31 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion/De cielorraso acartonado | Metros cuadrados | EVENTO | 25
32 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion/De pisos | Metros cuadrados | EVENTO | 25
33 | 72131601-009 | Materiales: Provision de pisos de porcelanato c/carpeta de base. | Metros cuadrados | EVENTO | 25
34 | 80111613-9999 | Mano de obra: colocacion de pisos de porcelanato c/carpeta de base | Metros cuadrados | EVENTO | 25
35 | 72131601-009 | Materiales: Provision de zocalo de porcelanato idem al piso. | Metro lineal | EVENTO | 20
36 | 80111613-9999 | Mano de obra: colocacion de zocalo de porcelanato idem a piso. | Metro lineal | EVENTO | 20
37 | 72102801-001 | Materiales: Cerramiento en rampa, en aluminio anodizado color natural, con vidrio templando de 8 mm, paneles fijos y ventanas proyectantes. | Metros cuadrados | EVENTO | 216
38 | 80111613-9999 | Mano de obra: Cerramiento en rampa, en aluminio anodizado color natural, con vidrio templando de 8 mm, paneles fijos y ventanas proyectantes. | Metros cuadrados | EVENTO | 216
39 | 80111613-9999 | Mano de obra: Reacondicionamiento y colocación de pasamanos recuperado en rampa | Metro lineal | EVENTO | 96
40 | 72102801-001 | Materiales: Techo de chapa trapezoidal prepintado en rampa (incluye adecuación de estructura metálica, para dos aguas) | Metros cuadrados | EVENTO | 62
41 | 80111613-9999 | Mano de obra: Techo de chapa trapezoidal prepintado en rampa (incluye adecuación de estructura metálica, para dos aguas) | Metros cuadrados | EVENTO | 62
42 | 72131601-010 | Materiales: Colocación de puerta metálica recuperada con todos los accesorios incluidos (incluye pintura al sintético) | Unidad | EVENTO | 1
43 | 80111613-9999 | Mano de obra: Colocación de puerta metálica recuperada con todos los accesorios incluidos (incluye pintura al sintético) | Unidad | EVENTO | 1
44 | 72131601-012 | Materiales: Pintura al sintético de barandas y estructura metálica en rampa | Metro lineal | EVENTO | 191,2
45 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra: Pintura al sintético de barandas y estructura metálica en rampaMantenimiento y/o reparación | Metro lineal | EVENTO | 191,2
46 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
MANT. DE DEPOSITO MEDICAMENTOS, AREA DE URGENCIAS y FACHADA EXTERIOR, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-006 | Materiales: Aislación de extractores eólicos por filtraciones de agua de lluvia con poliuretano expandido y membrana de tela bidin con pintura impermeabilizante | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
2 | 80111613-9999 | Mano de Obra: Aislación de extractores eólicos por filtraciones de agua de lluvia con poliuretano expandido y membrana de tela bidin con pintura impermeabilizante | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
3 | 80111613-9999 | Mano de Obra: Reparación y aislación canaleta embutida en escalera | Metro lineal | EVENTO | 3
4 | 72152605-001 | Materiales: Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60, estructura de aluminio, placas junta lisa | Metros cuadrados | EVENTO | 40
5 | 80111613-9999 | Mano de Obra: Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60, estructura de aluminio, placas junta lisa | Metros cuadrados | EVENTO | 40
6 | 72131601-012 | Materiales: De paredes interiores al sintético | Metros cuadrados | EVENTO | 150
7 | 80111613-9999 | Mano de Obra: De paredes interiores al sintético | Metros cuadrados | EVENTO | 150
8 | 72131601-012 | Materiales: De paredes interiores al látex | Metros cuadrados | EVENTO | 315
9 | 80111613-9999 | Mano de Obra: De paredes interiores al látex | Metros cuadrados | EVENTO | 315
10 | 72131601-012 | Materiales: De aberturas metálicas al sintético (ventanas) | Metros cuadrados | EVENTO | 30
11 | 80111613-9999 | Mano de Obra: De aberturas metálicas al sintético (ventanas) | Metros cuadrados | EVENTO | 30
12 | 72131601-012 | Materiales: De aberturas al sintético (puertas) | Metros cuadrados | EVENTO | 42
13 | 80111613-9999 | Mano de obra: De aberturas al sintético (puertas) | Metros cuadrados | EVENTO | 42
14 | 72131601-012 | Materiales: De piso con pintura de alto tránsito, tipo polideportivo, previa preparacion de base | Metros cuadrados | EVENTO | 304
15 | 80111613-9999 | Mano de obra: De piso con pintura de alto tránsito, tipo polideportivo, previa preparacion de base | Metros cuadrados | EVENTO | 304
16 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
17 | 72131601-010 | Materiales: Provisión de puerta de abrir 2 hojas con visor de aluminio anodizado color natural de 1,80x2,10; según diseño. Acceso a Urgencias | Unidad | EVENTO | 1
18 | 80111613-9999 | Mano de obra: colocacion de puerta de abrir 2 hojas con visor de aluminio anodizado color natural de 1,80x2,10; según diseño. Acceso a Urgencias | Unidad | EVENTO | 1
19 | 72131601-010 | Materiales: Provision de puerta corrediza de aluminio anodizado con vidrio templado de 10mm, en boxes Salas verde y amarilla. | Unidad | EVENTO | 5
20 | 80111613-9999 | Mano de obra: colocacion de puerta corrediza de aluminio anodizado con vidrio templado de 10mm, en boxes Salas verde y amarilla | Unidad | EVENTO | 5
21 | 72131601-010 | Materiales: Provisión y colocación de tela metálica en abertura | Metros cuadrados | EVENTO | 1,2
22 | 80111613-9999 | Mano de obra: Provisión y colocación de tela metálica en abertura | Metros cuadrados | EVENTO | 1,2
23 | 72102508-999 | Materiales: Mesada de granito natural de 1,60x0,60. con perforación y pegado de bacha de acero inoxidable de 40x34x17 con canilla pico alto móvil; zócalo de granito natural de 8cm y regrueso de 2cm. | Metro lineal | EVENTO | 1,6
24 | 80111613-9999 | Mano de obra: Mesada de granito natural de 1,60x0,60. con perforación y pegado de bacha de acero inoxidable de 40x34x17 con canilla pico alto móvil; zócalo de granito natural de 8cm y regrueso de 2cm. | Metro lineal | EVENTO | 1,6
25 | 72131601-011 | Materiales: Instalación de agua fria en bacha con llave de paso de 1/2" y desague cloacal con sifón aereo, hasta el primer registro | Unidad | EVENTO | 1
26 | 80111613-9999 | Mano de obra: Instalación de agua fria en bacha con llave de paso de 1/2" y desague cloacal con sifón aereo, hasta el primer registro | Unidad | EVENTO | 1
27 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
28 | 72131601-012 | Materiales: Pintura al látex exterior, (previa reparación de paredes con fisuras, revoques y enduido exterior) | Metros cuadrados | EVENTO | 1.000
29 | 80111613-9999 | Mano de obra: Pintura al látex exterior, (previa reparación de paredes con fisuras, revoques y enduido exterior) | Metros cuadrados | EVENTO | 1.000
30 | 72131601-012 | Materiales: Pintura interior al látex, (previa reparación de paredes con fisuras, revoques y enduido) | Metros cuadrados | EVENTO | 1.000
31 | 80111613-9999 | Mano de obra: Pintura interior al látex, (previa reparación de paredes con fisuras, revoques y enduido) | Metros cuadrados | EVENTO | 1.000
32 | 72131601-012 | Materiales: Pintura de aberturas al sintético. | Metros cuadrados | EVENTO | 250
33 | 80111613-9999 | Mano de obra: Pintura de aberturas al sintético | Metros cuadrados | EVENTO | 250
34 | 72131601-012 | Materiales: Pintura de cielorraso al látex | Metros cuadrados | EVENTO | 300
35 | 80111613-9999 | Mano de obra: Pintura de cielorraso al látex | Metros cuadrados | EVENTO | 300
36 | 72131601-008 | Materiales: Mampostería de 0,15 ladrillos comunes | Metros cuadrados | EVENTO | 35
37 | 80111613-9999 | Mano de obra: Mampostería de 0,15 ladrillos comunes | Metros cuadrados | EVENTO | 35
38 | 72131601-008 | Materiales: Pared c/ hidrófugo, fratachado y filtrado | Metros cuadrados | EVENTO | 70
39 | 80111613-9999 | Mano de obra: Pared c/ hidrófugo, fratachado y filtrado | Metros cuadrados | EVENTO | 70
40 | 72102508-001 | Materiales: Carpeta para piso sobre de base sobre H°A° | Metros cuadrados | EVENTO | 6,5
41 | 80111613-9999 | Mano de obra: Carpeta para piso sobre de base sobre H°A° | Metros cuadrados | EVENTO | 6,5
42 | 72102508-001 | Materiales: Provision de porcelanatto 50x50, pulido | Metros cuadrados | EVENTO | 5
43 | 80111613-9999 | Mano de obra: colocacion de porcelanatto 50x50, pulido | Metros cuadrados | EVENTO | 5
44 | 72102508-001 | Materiales: Provision de zócalo de porcelanatto idem al piso | Metro lineal | EVENTO | 4,2
45 | 80111613-9999 | Mano de obra: colocacion de zócalo de porcelanatto idem al piso | Metro lineal | EVENTO | 4,2
46 | 72102508-001 | Materiales: Rampa de acceso con alisada de cemento con ranuras antideslizantes | Metros cuadrados | EVENTO | 0,8
47 | 80111613-9999 | Mano de obra: Rampa de acceso con alisada de cemento con ranuras antideslizantes | Metros cuadrados | EVENTO | 0,8
48 | 72102201-002 | Materiales: Acometida eléctrica con ducto de entrada y conexión al tablero eléctrico | Metro lineal | EVENTO | 15
49 | 80111613-9999 | Mano de obra: Acometida eléctrica con ducto de entrada y conexión al tablero eléctrico | Metro lineal | EVENTO | 15
50 | 72102201-002 | Materiales: Tablero para 8 TM | Unidad | EVENTO | 1
51 | 80111613-9999 | Mano de obra: Tablero para 8 TM | Unidad | EVENTO | 1
52 | 72102201-002 | Materiales: Llave termo magnética para corte general de 3x32 A | Unidad | EVENTO | 1
53 | 80111613-9999 | Mano de obra: Llave termo magnética para corte general de 3x32 A | Unidad | EVENTO | 1
54 | 72102201-002 | Materiales: Llave termo magnética para UPS de 20 A | Unidad | EVENTO | 1
55 | 80111613-9999 | Mano de obra: Llave termo magnética para UPS de 20 A | Unidad | EVENTO | 1
56 | 72102201-002 | Materiales: Llave termo magnética para iluminación, UPS y rack, de 10 A. | Unidad | EVENTO | 3
57 | 80111613-9999 | Mano de obra: Llave termo magnética para iluminación, UPS y rack, de 10 A. | Unidad | EVENTO | 3
58 | 72102201-002 | Materiales: Circuito eléctrico para AA, con llave termo magnética de 25A (incluye desague) | Unidad | EVENTO | 1
59 | 80111613-9999 | Mano de obra: Circuito eléctrico para AA, con llave termo magnética de 25A (incluye desague) | Unidad | EVENTO | 1
60 | 72102201-002 | Materiales: Circuito de iluminación con fotocélula. | Unidad | EVENTO | 1
61 | 80111613-9999 | Mano de obra: Circuito de iluminación con fotocélula. | Unidad | EVENTO | 1
62 | 80111613-9999 | Mano de obra: Aterramiento con jabalina de 1,5m con 2 barras de cobre para negativo y puesta a tierra, cable de 4 ml para puesta a tierra. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
63 | 72102201-002 | Materiales : Paneles de luces LED 20x20 de 18W embutido en cielo raso. | Unidad | EVENTO | 3
64 | 80111613-9999 | Mano de obra: Paneles de luces LED 20x20 de 18W embutido en cielo raso. | Unidad | EVENTO | 3
65 | 72102201-002 | Materiales: Circuito para toma corriente. | Unidad | EVENTO | 2
66 | 80111613-9999 | Mano de obra: Circuito para toma corriente. | Unidad | EVENTO | 2
67 | 72102201-002 | Materiales: Circuito para toma de datos. | Unidad | EVENTO | 2
68 | 80111613-9999 | Mano de obra: Circuito para toma de datos. | Unidad | EVENTO | 2
69 | 72152605-001 | Materiales: De yeso acartonado verde antihumedad | Metros cuadrados | EVENTO | 5
70 | 80111613-9999 | Mano de obra: De yeso acartonado verde antihumedad | Metros cuadrados | EVENTO | 5
71 | 72101601-001 | Materiales: Techo con doble chapa, sobre estructura de caño metálico 3"x2", con aislación térmica de poliuretano expandido | Metros cuadrados | EVENTO | 7
72 | 80111613-9999 | Mano de obra: Techo con doble chapa, sobre estructura de caño metálico 3"x2", con aislación térmica de poliuretano expandido | Metros cuadrados | EVENTO | 7
73 | 72101601-001 | Materiales: Provisión de Babeta de chapa galvanizada N°24 para protección de union entre pared y techo de chapa, con refuerzo de tela geotextil con pintura | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
74 | 80111613-9999 | Mano de Obra: Colocación de Babeta de chapa galvanizada N°24 para protección de union entre pared y techo de chapa, con refuerzo de tela geotextil con pintura | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
75 | 72101601-001 | Materiales: Canaleta embutida de chapa galvanizada N°20, desarrollo 40 | Metro lineal | EVENTO | 2,5
76 | 80111613-9999 | Mano de obra: Canaleta embutida de chapa galvanizada N°20, desarrollo 40 | Metro lineal | EVENTO | 2,5
77 | 72101601-001 | Materiales: Caño de bajada pluvial PVC liviano de 150 | Metro lineal | EVENTO | 3,5
78 | 80111613-9999 | Mano de obra: Caño de bajada pluvial PVC liviano de 150 | Metro lineal | EVENTO | 3,5
79 | 72131601-012 | Materiales: Enduido de paredes | Metros cuadrados | EVENTO | 35
80 | 80111613-9999 | Mano de obra: Enduido de paredes | Metros cuadrados | EVENTO | 35
81 | 72131601-012 | Materiales: Enduido de cielo raso | Metros cuadrados | EVENTO | 6,5
82 | 80111613-9999 | Mano de obra: Enduido de cielo raso | Metros cuadrados | EVENTO | 6,5
83 | 72131601-012 | Materiales: Texturado de paredes | Metros cuadrados | EVENTO | 35
84 | 80111613-9999 | Mano de obra: Texturado de paredes | Metros cuadrados | EVENTO | 35
85 | 72131601-012 | Materiales: Pintura de paredes al latex | Metros cuadrados | EVENTO | 70
86 | 80111613-9999 | Mano de obra: Pintura de paredes al latex | Metros cuadrados | EVENTO | 70
87 | 72131601-012 | Materiales: Pintura de cielo raso al latex | Metros cuadrados | EVENTO | 6,5
88 | 80111613-9999 | Mano de obra: Pintura de cielo raso al latex | Metros cuadrados | EVENTO | 6,5
89 | 72131601-012 | Materiales: Pintura de piso tipo polideportivo en rampa | Metros cuadrados | EVENTO | 0,8
90 | 80111613-9999 | Mano de obra: Pintura de piso tipo polideportivo en rampa | Metros cuadrados | EVENTO | 0,8
91 | 72131601-012 | Materiales: Pintura de envoltorio de base de H°A°, al sintético. | Metros cuadrados | EVENTO | 1,5
92 | 80111613-9999 | Mano de obra: Pintura de envoltorio de base de H°A°, al sintético | Metros cuadrados | EVENTO | 1,5
93 | 72131601-004 | Materiales: Base de H°A° con doble parrilla 20x20 de varillas de 10mm de espesor, cara inferior y superior. | Metros cúbicos | EVENTO | 0,85
94 | 80111613-9999 | Mano de obra: Base de H°A° con doble parrilla 20x20 de varillas de 10mm de espesor, cara inferior y superior. | Metros cúbicos | EVENTO | 0,85
95 | 72131601-004 | Materiales: Base de H°A° con doble parrilla 20x25 de varillas de 8mm de espesor, cara inferior y superior. | Metros cúbicos | EVENTO | 0,55
96 | 80111613-9999 | Mano de obra: Base de H°A° con doble parrilla 20x25 de varillas de 8mm de espesor, cara inferior y superior. | Metros cúbicos | EVENTO | 0,55
97 | 72131601-004 | Materiales: Provisión de Envoltorio de base de H°A° de chapa metálica N°18. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
98 | 80111613-9999 | Mano de Obra: Colocación de Envoltorio de base de H°A° de chapa metálica N°18. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
99 | 72102602-007 | ateriales: Provisión de Estructura metálica para mamparas, soporte de cenefa y techo. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
100 | 80111613-9999 | Mano de Obra: Colocación de Estructura metálica para mamparas, soporte de cenefa y techo. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
101 | 72131601-004 | Materiales: Base de losa de H°A° mayor promedio 12mm, en la base de la caja técnica con estructura reforzada para sostén de equipo. | Metros cuadrados | EVENTO | 1,3
102 | 80111613-9999 | Mano de obra: Base de losa de H°A° mayor promedio 12mm, en la base de la caja técnica con estructura reforzada para sostén de equipo. | Metros cuadrados | EVENTO | 1,3
103 | 72102602-004 | Materiales: Vidrio de cristal templado incoloro de 10mm para paños fijos, con perfileria U y tubos de aluminio 100x100cm, ambos color fosco. | Metros cuadrados | EVENTO | 10
104 | 80111613-9999 | Mano de obra: Vidrio de cristal templado incoloro de 10mm para paños fijos, con perfileria U y tubos de aluminio 100x100cm, ambos color fosco. | Centimetros cuadrados | EVENTO | 10
105 | 72102602-004 | Materiales: Vidrio de cristal templado incoloro de 10mm para puerta de 0,90x2,10 batiente con cerradura, manijón tipo H aleación de aluminio de 100cm y freno hidraulico. | Metros cuadrados | EVENTO | 1,89
106 | 80111613-9999 | Mano de obra: Vidrio de cristal templado incoloro de 10mm para puerta de 0,90x2,10 batiente con cerradura, manijón tipo H aleación de aluminio de 100cm y freno hidraulico. | Metros cuadrados | EVENTO | 1,89
107 | 72102602-004 | Materiales: Ventana con cerradura con dos hojas corredizas de cristal templado de 8mm color gris, con perfileria color fosco. | Metros cuadrados | EVENTO | 1,2
108 | 80111613-9999 | Mano de obra: Ventana con cerradura con dos hojas corredizas de cristal templado de 8mm color gris, con perfileria color fosco. | Metros cuadrados | EVENTO | 1,2
109 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]