## items
Ítems del llamado REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA VRV Y SISTEMA UTA DE QUIROFANO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2023-2024 con ID: 424816
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA VRV Y SISTEMA UTA DE QUIROFANO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2023-2024, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - PLANTA BAJA - 90 Equipos casettes - Limpieza de Filtros del Evaporador | Unidad | EVENTO | 15
2 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado-MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV-PLANTA BAJA-90 Equipos casettes-Desmontar y Limpiar la Paleta del Ventilador del Evaporador | Unidad | EVENTO | 15
3 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - PLANTA BAJA - 90 Equipos casettes - Control de cantidad de Gas R410 A. | Unidad | EVENTO | 15
4 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - PLANTA BAJA - 90 Equipos casettes - Limpieza de las Serpentinas del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
5 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - PLANTA BAJA - 90 Equipos casettes - Limpieza, engrase y control de funcionamiento del Motorventilador del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
6 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - PLANTA BAJA - 90 Equipos casettes - Limpieza de las Cañerias de Desague. | Unidad | EVENTO | 15
7 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - PLANTA BAJA - 90 Equipos casettes - Limpieza de las Cañerias de Desague. | Unidad | EVENTO | 15
8 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - PLANTA BAJA - 90 Equipos casettes - Cambio de las Aislaciones de las Cañerías de Interconexiones de CU. | Unidad | EVENTO | 15
9 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - PLANTA BAJA - 90 Equipos casettes - Limpieza de la Bandeja de Desague del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
10 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - PLANTA BAJA - 90 Equipos casettes - Provisión y carga de gas R 410A. | Unidad | EVENTO | 15
11 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
12 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - PLANTA BAJA - 90 Equipos casettes - Provisión y cambio de Motor del Ventilador del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
13 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
14 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - PLANTA BAJA - 90 Equipos casettes - Provisión y cambio de Capacitor del Motor del Ventilador del Condensador. | Unidad | EVENTO | 15
15 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
16 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - PLANTA BAJA - 90 Equipos casettes - Provisión y cambio de la Aleta del Ventilador del Condensador. | Unidad | EVENTO | 15
17 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
18 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - PLANTA BAJA - 90 Equipos casettes - Cambio de la Bomba de Desague. | Unidad | EVENTO | 15
19 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
20 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - PLANTA BAJA - 90 Equipos casettes - Reparación de la Placa Electrónica | Unidad | EVENTO | 15
21 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
22 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - PLANTA BAJA - 90 Equipos casettes - Provisión y cambio de Anticongelante, en caso de perdidas. | Unidad | EVENTO | 15
23 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
24 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - PLANTA BAJA - 90 Equipos casettes - Detección de pérdidas de Gas R 410 A, soldadura y prueba de hermeticidad con nitrogeno. | Unidad | EVENTO | 15
25 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
26 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - PLANTA BAJA - 90 Equipos casettes - Verificación y Actualizacion del sistema o soffware, incluye verificación de buen funcionamiento de los CSNET HITACHI. | Unidad | EVENTO | 15
27 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
28 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Limpieza de Filtros del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
29 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Desmontar y Limpiar la Paleta del Ventilador del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
30 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Control de cantidad de Gas R410 A. | Unidad | EVENTO | 15
31 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Limpieza de las Serpentinas del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
32 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Limpieza, engrase y control de funcionamiento del Motorventilador del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
33 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Limpieza de la Bomba de Desague del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
34 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Limpieza de las Cañerias de Desague. | Unidad | EVENTO | 15
35 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Cambio de las Aislaciones de las Cañerías de Interconexiones de CU. | Unidad | EVENTO | 15
36 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Limpieza de la Bandeja de Desague del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
37 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Provisión y carga de gas R 410A. | Unidad | EVENTO | 15
38 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
39 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Provisión y cambio de Motor del Ventilador del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
40 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
41 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Provisión y cambio de Capacitor del Motor del Ventilador del Condensador. | Unidad | EVENTO | 15
42 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
43 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Provisión y cambio de la Aleta del Ventilador del Condensador. | Unidad | EVENTO | 15
44 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
45 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Cambio de la Bomba de Desague. | Unidad | EVENTO | 15
46 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
47 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Reparación de la Placa Electrónica. | Unidad | EVENTO | 15
48 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
49 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Provisión y cambio de Anticongelante, en caso de perdidas. | Unidad | EVENTO | 15
50 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
51 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Detección de pérdidas de Gas R 410 A, soldadura y prueba de hermeticidad con nitrogeno. | Unidad | EVENTO | 15
52 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
53 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Verificación y Actualizacion del sistema o soffware, incluye verificación de buen funcionamiento de los CSNET HITACHI. | Unidad | EVENTO | 15
54 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
55 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Limpieza de Filtros del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
56 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Desmontar y Limpiar la Paleta del Ventilador del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
57 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Control de cantidad de Gas R410 A. | Unidad | EVENTO | 15
58 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Limpieza de las Serpentinas del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
59 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Limpieza, engrase y control de funcionamiento del Motorventilador del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
60 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Limpieza de la Bomba de Desague del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
61 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Limpieza de las Cañerias de Desague. | Unidad | EVENTO | 15
62 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Cambio de las Aislaciones de las Cañerías de Interconexiones de CU. | Unidad | EVENTO | 15
63 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER. PISO - 115 Equipos casettes - Limpieza de la Bandeja de Desague del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
64 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 2DO. PISO - 135 Equipos casettes - Provisión y carga de gas R 410A. | Unidad | EVENTO | 15
65 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
66 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 2DO. PISO - 135 Equipos casettes - Provisión y cambio de Motor del Ventilador del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
67 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
68 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 2DO. PISO - 135 Equipos casettes - Provisión y cambio de Capacitor del Motor del Ventilador del Condensador. | Unidad | EVENTO | 15
69 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
70 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 2DO. PISO - 135 Equipos casettes - Provisión y cambio de la Aleta del Ventilador del Condensador. | Unidad | EVENTO | 15
71 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
72 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 2DO. PISO - 135 Equipos casettes - Cambio de la Bomba de Desague. | Unidad | EVENTO | 15
73 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
74 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 2DO. PISO - 135 Equipos casettes - Reparación de la Placa Electrónica. | Unidad | EVENTO | 15
75 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
76 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 2DO. PISO - 135 Equipos casettes - Provisión y cambio de Anticongelante, en caso de perdidas. | Unidad | EVENTO | 15
77 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
78 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado -MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 2DO. PISO - 135 Equipos casettes - Detección de pérdidas de Gas R 410 A, soldadura y prueba de hermeticidad con nitrogeno. | Unidad | EVENTO | 15
79 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
80 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 2DO. PISO - 135 Equipos casettes - Verificación y Actualizacion del sistema o soffware, incluye verificación de buen funcionamiento de los CSNET HITACHI. | Unidad | EVENTO | 15
81 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
82 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 3ER. PISO - 109 Equipos casettes - Limpieza de Filtros del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
83 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 3ER. PISO - 109 Equipos casettes - Desmontar y Limpiar la Paleta del Ventilador del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
84 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 3ER. PISO - 109 Equipos casettes - Control de cantidad de Gas R410 A. | Unidad | EVENTO | 15
85 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 3ER. PISO - 109 Equipos casettes - Limpieza de las Serpentinas del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
86 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 3ER. PISO - 109 Equipos casettes - Limpieza, engrase y control de funcionamiento del Motorventilador del Evaporador | Unidad | EVENTO | 15
87 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 3ER. PISO - 109 Equipos casettes - Limpieza de la Bomba de Desague del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
88 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 3ER. PISO - 109 Equipos casettes - Limpieza de las Cañerias de Desague. | Unidad | EVENTO | 15
89 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 3ER. PISO - 109 Equipos casettes - Cambio de las Aislaciones de las Cañerías de Interconexiones de CU. | Unidad | EVENTO | 15
90 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 3ER. PISO - 109 Equipos casettes - Limpieza de la Bandeja de Desague del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
91 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 3ER. PISO - 109 Equipos casettes - Provisión y carga de gas R 410A. | Unidad | EVENTO | 15
92 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
93 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 3ER. PISO - 109 Equipos casettes - Provisión y cambio de Motor del Ventilador del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
94 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
95 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 3ER. PISO - 109 Equipos casettes - Provisión y cambio de Capacitor del Motor del Ventilador del Condensador. | Unidad | EVENTO | 15
96 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
97 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 3ER. PISO - 109 Equipos casettes - Provisión y cambio de la Aleta del Ventilador del Condensador. | Unidad | EVENTO | 15
98 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
99 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 3ER. PISO - 109 Equipos casettes - Cambio de la Bomba de Desague. | Unidad | EVENTO | 15
100 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
101 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 3ER. PISO - 109 Equipos casettes - Reparación de la Placa Electrónica. | Unidad | EVENTO | 15
102 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
103 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 3ER. PISO - 109 Equipos casettes - Provisión y cambio de Anticongelante, en caso de perdidas. | Unidad | EVENTO | 15
104 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
105 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 3ER. PISO - 109 Equipos casettes - Detección de pérdidas de Gas R 410 A, soldadura y prueba de hermeticidad con nitrogeno. | Unidad | EVENTO | 15
106 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
107 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV - 3ER. PISO - 109 Equipos casettes - Verificación y Actualizacion del sistema o soffware, incluye verificación de buen funcionamiento de los CSNET HITACHI. | Unidad | EVENTO | 15
108 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
109 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 4TO. PISO - 115 Equipos casettes - Limpieza de Filtros del Evaporador | Unidad | EVENTO | 15
110 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 4TO. PISO - 115 Equipos casettes - Desmontar y Limpiar la Paleta del Ventilador del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
111 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 4TO. PISO - 115 Equipos casettes - Control de cantidad de Gas R410 A. | Unidad | EVENTO | 15
112 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado -MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 4TO. PISO - 115 Equipos casettes - Limpieza de las Serpentinas del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
113 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 4TO. PISO - 115 Equipos casettes - Limpieza, engrase y control de funcionamiento del Motorventilador del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
114 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 4TO. PISO - 115 Equipos casettes - Limpieza de la Bomba de Desague del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
115 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 4TO. PISO - 115 Equipos casettes - Limpieza de las Cañerias de Desague. | Unidad | EVENTO | 15
116 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 4TO. PISO - 115 Equipos casettes - Cambio de las Aislaciones de las Cañerías de Interconexiones de CU. | Unidad | EVENTO | 15
117 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 4TO. PISO - 115 Equipos casettes - Limpieza de la Bandeja de Desague del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
118 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 4TO. PISO - 115 Equipos casettes - Provisión y carga de gas R 410A. | Unidad | EVENTO | 15
119 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
120 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 4TO. PISO - 115 Equipos casettes - Provisión y cambio de Motor del Ventilador del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
121 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
122 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 4TO. PISO - 115 Equipos casettes - Provisión y cambio de Capacitor del Motor del Ventilador del Condensador. | Unidad | EVENTO | 15
123 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
124 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 4TO. PISO - 115 Equipos casettes - Provisión y cambio de la Aleta del Ventilador del Condensador. | Unidad | EVENTO | 15
125 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
126 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 4TO. PISO - 115 Equipos casettes - Cambio de la Bomba de Desague. | Unidad | EVENTO | 15
127 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
128 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 4TO. PISO - 115 Equipos casettes - Reparación de la Placa Electrónica. | Unidad | EVENTO | 15
129 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
130 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 4TO. PISO - 115 Equipos casettes - Provisión y cambio de Anticongelante, en caso de perdidas. | Unidad | EVENTO | 15
131 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
132 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 4TO. PISO - 115 Equipos casettes - Detección de pérdidas de Gas R 410 A, soldadura y prueba de hermeticidad con nitrogeno. | Unidad | EVENTO | 15
133 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
134 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 4TO. PISO - 115 Equipos casettes - Verificación y Actualizacion del sistema o soffware, incluye verificación de buen funcionamiento de los CSNET HITACHI. | Unidad | EVENTO | 15
135 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
136 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 5TO. PISO - 4 Equipos casette - Limpieza de Filtros del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
137 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 5TO. PISO - 4 Equipos casette - Desmontar y Limpiar la Paleta del Ventilador del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
138 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 5TO. PISO - 4 Equipos casette - Control de cantidad de Gas R410 A. | Unidad | EVENTO | 15
139 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 5TO. PISO - 4 Equipos casette - Limpieza de las Serpentinas del Evaporador | Unidad | EVENTO | 15
140 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 5TO. PISO - 4 Equipos casette - Limpieza, engrase y control de funcionamiento del Motorventilador del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
141 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 5TO. PISO - 4 Equipos casette - Limpieza de la Bomba de Desague del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
142 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 5TO. PISO - 4 Equipos casette - Limpieza de las Cañerias de Desague. | Unidad | EVENTO | 15
143 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 5TO. PISO - 4 Equipos casettes - Provisión y carga de gas R 410A. | Unidad | EVENTO | 15
144 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
145 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 5TO. PISO - 4 Equipos casettes - Provisión y cambio de Motor del Ventilador del Evaporador. | Unidad | EVENTO | 15
146 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
147 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 5TO. PISO - 4 Equipos casettes - Provisión y cambio de Capacitor del Motor del Ventilador del Condensador. | Unidad | EVENTO | 15
148 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
149 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 5TO. PISO - 4 Equipos casettes - Provisión y cambio de la Aleta del Ventilador del Condensador. | Unidad | EVENTO | 15
150 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
151 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 5TO. PISO - 4 Equipos casettes - Cambio de la Bomba de Desague. | Unidad | EVENTO | 15
152 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
153 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 5TO. PISO - 4 Equipos casettes - Reparación de la Placa Electrónica. | Unidad | EVENTO | 15
154 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
155 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 5TO. PISO - 4 Equipos casettes - Detección de pérdidas de Gas R 410 A, soldadura y prueba de hermeticidad con nitrogeno. | Unidad | EVENTO | 15
156 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 15
157 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 5TO. PISO - 4 Equipos casettes - Provision de compresor inverter Hictachi modelo E 405 AHD 36D2 o similar compatible al sistema. | Unidad | EVENTO | 10
158 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 10
159 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 5TO. PISO - 4 Equipos casettes - Cambio de Casette dañado 60mil BTU para primer piso cuandrante 4 compatible al sistema existente | Unidad | EVENTO | 6
160 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 6
161 | 25174004-004 | Gas refrigerante - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO VRV- 5TO. PISO - 4 Equipos casettes - Provision de Gas refrigerante 410 A | Unidad | TUBO | 35
162 | 72102305-001 | Mant./reparacion de aire acondicionado-MANT. PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO SISTEMA UTA-1ER. PISO-Verificacion de unidades de Tratamiento de Aire (UTA) modular, tipo hospitalaria,compuesta de caja de mezcla,resistenciaelectrica,pre-filtro,multibolsas, serpentina y ventilador.Limpieza General. | Unidad | EVENTO | 7
163 | 72102305-001 | Mantenimiento/reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO SISTEMA UTA - 1ER. PISO - Limpieza y revision de las rejillas de techo de los quirofanos (9 unidades) Cambio de filtros HEPA ( 18 unid). | Unidad | EVENTO | 7
164 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 7
165 | 72102305-001 | Mantenimiento/reparacion de aires acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO SISTEMA UTA - 1ER. PISO - Verificacion del sistema de Monitoreo de Humedad y Temperatura en las areas limpias. Incluye cambio de presostatos si fuese necesario. | Unidad | EVENTO | 7
166 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 7
167 | 72102305-001 | Mantenimiento /reparacion de aire acondicionado - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO SISTEMA UTA - 1ER. PISO - Cambio de Damper de regulacion, para las rejas de alimentación y retorno, cajas terminales de los quirofanos. Limpieza General. | Unidad | EVENTO | 7
168 | 80111613-9999 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Unidad | EVENTO | 7
169 | 72102305-001 | Mantenimiento /reparacion de aire acondicionado - Provision de Filtros Hepa para sistema UTA 24x24x6 para 1.500m3/h H13 | Unidad | EVENTO | 28
170 | 72102305-001 | Mantenimiento /reparacion de aire acondicionado - Provision de Filtros Bolsas 24x24x20 para 3.400nm2/h. F9 | Unidad | EVENTO | 30
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]