## items
Ítems del llamado Construcción de Aulas para la Facultad de Ciencias - Sede Carapegua con ID: 425153
Construcción de Aulas para la Facultad de Ciencias - Sede Carapegua, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72153505-001 | Servicio de Limpieza de terreno y desmalezado. Incluye destape de suelo vegetal. | Metros cuadrados | 1.955
2 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte de obra (3,00x2,00m). | Unidad | 1
3 | 72101703-007 | Construccion de cerco perimetral para Vallado de obra (dos frentes). Altura 2.00m. Chapa galvanizada N° 28. | Metros cuadrados | 261
4 | 72102905-001 | Relleno y compactacion. | Metros cúbicos | 711,35
5 | 72131601-9974 | Marcacion de obra. | Metros cuadrados | 1.342
6 | 72141511-004 | Servicio de Excavacion para cimiento 0.50x1.30m. Segun plano. | Metros cúbicos | 253
7 | 72141511-004 | Servicio de Excavacion para zapata (ancho 1.00x1.00m,profundidad minima 1.00m). | Metros cúbicos | 22,86
8 | 72141511-004 | Servicio de Excavacion para tanque de agua enterrado (4.50x4.50m, profundidad 2.50m). | Metros cúbicos | 57
9 | 72102209-9995 | Cimiento de hormigon Zapatas de HºAº FcK 210 Kg/cm2 (medidas 0.90x0.90x0.30m, profundidad minima 1.00m). | Metros cúbicos | 8
10 | 30101717-001 | Viga de hormigon cadena inferior 0,20x0,40m. FcK 210 Kg/cm2. | Metros cúbicos | 36,31
11 | 72131601-015 | Pilar de Hormigon armago a la vista 0,20x0,20m. FcK 210 Kg/cm2. | Metros cúbicos | 3,81
12 | 24111810-004 | Tanque de agua de Hormigon armado enterrado. FcK 210 Kg/cm2 (4.30x4.30x2.45m Capacidad 25.600ltrs) | Metros cúbicos | 10,75
13 | 30101717-001 | Viga de hormigon cadena bajo ventanas 0,18x0,18m. FcK 210 Kg/cm2. | Metros cúbicos | 5,16
14 | 30101717-001 | Viga de hormigon cadena superior 0,18x0,18m. FcK 210 Kg/cm2. | Metros cúbicos | 11,54
15 | 72131601-009 | Colocacion de Piso de Hormigon armado en rampa sobre terreno natural, espesor: 0,10m. FcK 210 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 4,38
16 | 72131601-003 | Cimiento y muros de contencion de piedra bruta colocada (ancho superior 0.50m ancho inferior 0.60m, profundidad variable). | Metros cúbicos | 212,56
17 | 72131601-006 | Aislacion horizontal para muro de 0,15m (hidrofugo y pintura asfaltica). | Metros | 97,3
18 | 72131601-006 | Aislacion horizontal para muro de 0,20m (hidrofugo y pintura asfaltica). | Metros | 486,2
19 | 72131601-006 | Aislacion de muro lateral de guardaobra, escaleras exteriores (hidrofugo y pintura asfaltica). Altura promedio: 0,35m. | Metros | 110
20 | 72131601-006 | Aislacion vertical de muros de contencion: Revoque hidrofugo y pintura asfaltica. | Metros cuadrados | 31,33
21 | 72131601-005 | Mamposteria Pared de ladrillos comunes en panderete (paralelo a muros de contencion). | Metros cuadrados | 31,33
22 | 72131601-006 | Aislacion hidrofuga interior de tanque enterrado (ver procedimiento en EETT). | Metros cuadrados | 48
23 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m (casetas). | Metros cuadrados | 4
24 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15m (muros portantes y otros). | Metros cuadrados | 92,25
25 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,20m (muros portantes). | Metros cuadrados | 1.348
26 | 72131601-005 | Mamposteria Muro filtro de ladrillos prensados rojos, segun detalle. | Metros cuadrados | 177
27 | 72131601-005 | Mamposteria Cordon de mamposteria 0,30x0,50m (borde de guarda obra y otros). | Metros | 92,5
28 | 72131601-005 | Mamposteria - Escalones de mamposteria de 0.15m sobre terreno. | Metros | 110
29 | 72131601-005 | Mamposteria - Envarillado inferior y superior de mamposteria paredes portantes de ladrillos comunes 0,15m (casetas). | Metros | 47,2
30 | 72131601-007 | Construccion de techo Techo de tejas espanolas sobre tejuelones y tirantes de madera. | Metros cuadrados | 13,7
31 | 72131601-007 | Construccion de techo con Viga cumbrera de madera de lapacho 4x8, longitud: 2,30m. | Unidad | 2
32 | 72131601-007 | Construccion de techo de chapa trapezoidal nº24 sobre estructura metalica y tejido de alambre | Metros cuadrados | 1.363
33 | 72131601-007 | Construccion de techo con Correas de chapa doblada perfil C 100x50x15x2mm. | Metros | 1.196
34 | 72131601-007 | Construccion de techo con Vigas de chapa doblada 2 perfil C 120x50x15x2mm. | Metros | 249,72
35 | 72131601-007 | Construccion de techo con Viga reticulada 7,38x0,40m. | Metros | 103,32
36 | 72131601-007 | Construccion de techo con Viga reticulada 10,40x0,50m (limahoya). | Metros | 10,4
37 | 72101510-005 | Construccion de desagua pluvial con Canaleta limahoya chapa Nro 22, D=100cm. | Metros | 16,8
38 | 72101510-005 | Construccion de desagua pluvial con Canaleta aerea segun plano chapa Nro 22, D=85cm. | Metros | 105,25
39 | 72101510-005 | Construccion de desagua pluvial con Babeta de terminacion lateral de aleros de chapa nro 26, D=25cm. | Metros | 36,1
40 | 72101510-005 | Construccion de desagua pluvial con Babeta de terminacion superior de aleros de chapa nro 26, D=25cm. | Metros | 129,2
41 | 72101510-005 | Construccion de desagua pluvial con Babeta de chapa doblada de sellado de union de techo de chapa con mamposteria, chapa nro 26, D=33cm. | Metros | 10,42
42 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias de Tubo polipropileno termofusion PN20 DN (1 1/2). | Metros | 216,7
43 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias de Tubo polipropileno termofusion PN 20 DN (1 1/4). | Metros | 9,394
44 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias de Tubo polipropileno termofusion PN 20 DN (1). | Metros | 24,2
45 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias de Tubo polipropileno termofusion PN20 DN (3/4). | Metros | 86,24
46 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias de Tubo polipropileno termofusion PN20 DN (1/2). | Metros | 24,75
47 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias de Llave de paso polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4). | Unidad | 12
48 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias de Llave de paso polipropileno termofusion PN 20 DN (11/2). | Unidad | 2
49 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias de Canilla de patio 1/2 con pico para manguera. | Unidad | 8
50 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias de Medidor de agua 1 con caja de PVC y valvulas correspondientes. | Unidad | 1
51 | 72101510-002 | Instalaciones sanitarias de Codo 90 grados Polipropileno termofusion PN 20 DN (20X1/2) | Unidad | 17
52 | 72101510-002 | Instalaciones sanitarias de Codo 90grados Polipropileno termofusion PN 20 DN (25X1/2) | Unidad | 11
53 | 72101510-002 | Instalaciones sanitarias de Te reduccion Polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4x1/2) | Unidad | 8
54 | 72101510-002 | Instalaciones sanitarias de Te con rosca Polipropileno termofusion PN 20 DN (3/4x1/2) | Unidad | 10
55 | 72101510-002 | Instalaciones sanitarias de Buje de reduccion Polipropileno termofusion PN 20 DN (1 1/2X1) | Unidad | 2
56 | 72101510-002 | Instalaciones sanitarias de Tanque metalico tipo copa con base de Hormigon Capacidad 10.000 litros. | Unidad | 1
57 | 72101510-002 | Instalaciones sanitarias de Valvula esferica DN (11/2). | Unidad | 3
58 | 72101510-002 | Instalaciones sanitarias de Valvula esferica DN (11/4). | Unidad | 2
59 | 72101510-002 | Instalaciones sanitarias de Valvula de retencion DN (1 1/2). | Unidad | 2
60 | 72101510-002 | Instalaciones sanitarias de Flotador mecanico DN (1 1/2) Alimentacion Reservorio. | Unidad | 1
61 | 72101510-002 | Instalaciones sanitarias de Manometro. | Unidad | 1
62 | 83101504-999 | Provision y montaje de electrobomba de 2HP | Unidad | 1
63 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Tubo PVC soldable DN (40mm). Desague cloacal. | Metros | 29,05
64 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Tubo PVC soldable DN (50mm). Desague cloacal. | Metros | 27,95
65 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Tubo PVC soldable DN (75mm). Desague cloacal. | Metros | 15,4
66 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Tubo PVC soldable DN (100mm).Desague cloacal. | Metros | 42,55
67 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Terminal de ventilacion PVC soldable DN (50mm). Desague cloacal . | Unidad | 2
68 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Rejilla de piso sifonada 150x150x50mm.Desague cloacal. | Unidad | 6
69 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Rejilla de piso sifonada 150x185x75mm. Desague cloacal. | Unidad | 2
70 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Ramal Desague de 100x100mm | Unidad | 2
71 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Ramal Desague de 100x75 mm | Unidad | 2
72 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Ramal de Desague de100 x 50 mm | Unidad | 2
73 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Tee Inspeccion Desague100x100 mm | Unidad | 4
74 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Tee Inspeccion Desague 100x50 mm | Unidad | 6
75 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Tee Inspeccion Desague 75x50 mm | Unidad | 6
76 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Tee Inspeccion Desague 50x50 mm | Unidad | 14
77 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Tee Desague 40x40 mm | Unidad | 4
78 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Codo Desague 45grado 40x40mm | Unidad | 8
79 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Codo Desague 45grado 50x50mm | Unidad | 4
80 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Codo Desague 45 grado 75x75mm | Unidad | 4
81 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Codo Desague 45grado 100x100mm | Unidad | 10
82 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Codo Desague 90 grados 40x40mm | Unidad | 18
83 | 72101510-006 | Instalaciones de desague cloacal de Codo Desague 90 grados 100x100mm | Unidad | 12
84 | 72101510-007 | Construccion de desague cloacal - Registro cloacal 60x60cm. | Unidad | 2
85 | 72101510-007 | Construccion de desague cloacal - Registro cloacal 40x40cm. | Unidad | 6
86 | 72102303-003 | Construccion de camara septica, incluye provision , colocacion y montaje de equipamiento camara septica ver EETT | Unidad | 2
87 | 72102303-002 | Construccion de pozo ciego, incluye Provision , colocacion y montaje de equipamiento pozo ciego ver EETT | Unidad | 2
88 | 72102303-002 | Construccion de pozo ciego, incluye Provision , colocacion y montaje de equipamiento pozo ciego ver EETT | Unidad | 1
89 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial de Tubo PVC Soldable DN (150mm). | Metros | 64,8
90 | 72131601-009 | Colocacion de Contrapiso de cascotes sobre terreno natural, e=10cm. | Metros cuadrados | 1.243,72
91 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios - Cartel de senalizacion de salida de emergencia. | Unidad | 12
92 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica - luces de emergencia con reserva de energia - 60 led segun plano. | Unidad | 6
93 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Alimentacion humo calor con conductores 2x1 mm2. | Metro lineal | 200
94 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Ductos de pvc de 1/2 soldable embutido pared para drenaje AA | Metros | 144
95 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios de Rack de senales debiles. | Unidad | 1
96 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Registro electrico dimensiones 30x30x70 cm c/ tapa de hormigon. | Unidad | 4
97 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios de Caja de senales debiles 300X300X120MM. | Unidad | 6
98 | 72102201-998 | Instalacion de Sistema de Puesta a Tierra | Unidad | 1
99 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios de BIE - Boca de Incendio Equipada y accesorios. | Unidad | 4
100 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios de BIS - Boca de Incendio Siamesa. | Unidad | 1
101 | 83101504-999 | Provision y montaje de electrobomba para sistema PCI - Prevencion y Combate de Incendio. | Unidad | 1
102 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios de Caneria de alimentacion de hierro galvanizado de 2 1/2 y accesorios para PCI. | Metro lineal | 120
103 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios de Panel central de control. | Unidad | 1
104 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios de Detector de humo calor. | Unidad | 24
105 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios de Alarma audio visual. | Unidad | 2
106 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios de Pulsador Manual. | Unidad | 2
107 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios de Ductos Corrugado de 3/4 Antillama. | Metros | 180
108 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Alimentacion con conductores de cobre subterraneo tipo NYY Flex (4x16) mm² del tablero principal al TS1. | Metros | 45
109 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Alimentacion con conductores de cobre subterraneo tipo NYY Flex (4x16) mm² del tablero principal al TS2. | Metros | 75
110 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Alimentacion con conductores de cobre subterraneo tipo NYY Flex(4x16) mm² del tablero principal al TS3. | Metros | 110
111 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Alimentacion con conductores de cobre subterraneo tipo NYY Flex (4x10) mm² del tablero principal al TS4-BOMBAS. | Metros | 40
112 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Tablero metalico c /barra para 36 TM trifasicas ver EETT | Unidad | 3
113 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Tablero Seccion metalico c /barra para 24 TM trifasicas ver EETT | Unidad | 1
114 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Llave termomagnetica 3x50 A - 6ka. | Unidad | 6
115 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Llave termomagnetica 3x40 A - 6ka. | Unidad | 2
116 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Llave termomagnetica 3x16 A - 6ka.. | Unidad | 24
117 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Llave termomagnetica 1x16 A - 6ka. | Unidad | 8
118 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Llave termomagnetica 1x10 A - 6ka. . | Unidad | 20
119 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Toma corriente con tierra (capacidad 16A) | Unidad | 115
120 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Circuito de tomas con conductores multifilar de 2x(1x4mm2) + 1x2Tmm2 | Metros | 550
121 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Puntos de llave para luces (capacidad 10A) | Unidad | 15
122 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Circuito de luces interior con conductores multifilar de 2x(1x2mm2). | Metros | 700
123 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Circuito de luces exterior galeria y fachada con conductores multifilar de 2x(1x2mm2) incluye fotocelula. | Metros | 600
124 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Circuito para luces de emergencia 2x(1x2mm2).. | Metros | 236
125 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Circuito de aire acondicionado trifasico. | Unidad | 24
126 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Circuito para internet segun plano . | Unidad | 14
127 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Circuito de iluminacion con conductores de cobre 2x4mm2 tipo taller instalacion subterranea incluye fotocelula. | Unidad | 8
128 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica de embutir con rejilla para 3 tubos de 40w. | Unidad | 156
129 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica de Panel LED 24w circular de embutir luz neutra | Unidad | 25
130 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica de Panel LED 18w circular de embutir en SS-HH. | Unidad | 12
131 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica de Panel LED 12w circular de embutir en SS-HH. | Unidad | 8
132 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica de adosar bidireccional exterior tipo triangular con focos led de 12w incorporado. | Unidad | 32
133 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica de luces de emergencia con reserva de energia - 60 led segun plano. | Unidad | 6
134 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica de Alumbrado publico LED 100w luz fria. | Unidad | 8
135 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Poste de hormigon armado 7/130. | Unidad | 8
136 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Registro electrico dimensiones 50x50 x70 cm. | Unidad | 7
137 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Registro electrico dimensiones 30x30x70 cm c/ tapa de hormigon | Unidad | 5
138 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Ducto corrugado electrico tipo PEAD de 2 . | Metros | 180
139 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas de Ducto corrugado electrico tipo PEAD de 1. | Metros | 183
140 | 83101504-999 | Provision y montaje de electrobomba de 2HP | Unidad | 1
141 | 72102201-998 | Instalacion de Sistema de puesta a tierra con jabalina y conductores de cobre desnudo 16mm2 | Unidad | 4
142 | 72131601-008 | Revoque de paredes para interiores, fratasado y filtrado. | Metros cuadrados | 2.005
143 | 72131601-008 | Revoque de paredes exteriores, hidrofugado, fratasado y filtrado. | Metros cuadrados | 520
144 | 72131601-008 | Revoque de paredes para asiento de revestimiento ceramico (incluye hidofugo). | Metros cuadrados | 265,5
145 | 72131601-008 | Revoque de aristas de aberturas y vanos. | Metros | 815,6
146 | 72131601-009 | Colocacion de piso - Carpeta para asiento de piso ceramico 1:3 + hidrofugo. | Metros cuadrados | 1.255,82
147 | 72131601-009 | Colocacion de piso de porcelanato 60x60cm. | Metros cuadrados | 1.255,82
148 | 72101607-005 | Instalacion de Zocalo de porcelanato. | Metros | 482
149 | 72131601-009 | Colocacion de piso - Capa de rodadura en rampa peatonal. | Metros cuadrados | 43,8
150 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos ceramicos en banos y kitchenette. | Metros cuadrados | 265,5
151 | 72102702-002 | Revestimiento de pisos - planchas de granito reconstituido base blanca en escaleras. | Metros cuadrados | 15
152 | 72131601-009 | Colocacion de piso - alisada de cemento (en casetas y guardaobra). | Metros cuadrados | 60,42
153 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos ceramico 0.30x0.30m color blanco, para tanque enterrado | Metros cuadrados | 50
154 | 72101601-002 | Montaje de Cielorraso termoacustico desmontable. | Metros cuadrados | 782,56
155 | 72101601-002 | Montaje de Cielorraso de PVC blanco con estructura metalica de soporte | Metros cuadrados | 337,6
156 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de inodoros color blanco con cisterna alta, completo con tapa | Unidad | 8
157 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de mingitorios color blanco,con valvula automatica cromada. | Unidad | 6
158 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de bachas de embutir 30X40cm | Unidad | 10
159 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Provision, colocacion y puesta en funcionamento de inodoros color blanco con abertura frontal y cisterna alta con tapa | Unidad | 1
160 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de lavatorio de suspenso color blanco. | Unidad | 1
161 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de dispensadoras de jabon de plastico | Unidad | 7
162 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de dispensador de papel higienico industrial | Unidad | 9
163 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de barras de acero inoxidable para accesibilidad ver EETT | Unidad | 1
164 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias de Desengrasador | Unidad | 1
165 | 11111604-001 | Mesada de granito natural de 2.14x0.60m con zocalo | Metros cuadrados | 1,28
166 | 72101510-999 | Montaje de pileta - Bacha | Unidad | 1
167 | 56101520-009 | Mueble de cocina inferor bajo mesada | Unidad | 1
168 | 56101520-009 | Mueble de cocina superior sobre mesada | Unidad | 1
169 | 40101501-001 | Extractor de aire de 20x20cm 220V | Unidad | 1
170 | 72102602-005 | Colocacion de puertas y ventanas - Provision y colocacion de marco y puerta placa doble de madera, con visor de vidrio en puerta ver EETT | Unidad | 11
171 | 72102602-005 | Colocacion de puertas y ventanas - Provision y colocacion de marco y puerta placa de madera, con vidrio fijo en la parte superior ver EETT | Unidad | 4
172 | 72102602-005 | Colocacion de puertas y ventanas - Provision y colocacion de marco y puerta placa de madera, con vidrio fijo en la parte superior ver EETT | Unidad | 2
173 | 72102602-005 | Colocacion de puertas y ventanas - Provision y colocacion de marco y puerta placa de madera. Incluye herrajes y cerradura de bano ver EETT | Unidad | 8
174 | 72102602-005 | Colocacion de puertas y ventanas - Provision y colocacion de ventana corrediza de cristal templado 3,00x1,40m C1. | Unidad | 24
175 | 72102602-005 | Colocacion de puertas y ventanas - Provision y colocacion de ventana corrediza de cristal templado 3,00x0,60m C2. | Unidad | 14
176 | 72102602-005 | Colocacion de puertas y ventanas - Provision y colocacion de ventana corrediza de cristal templado 1,50x0,60m C3. | Unidad | 13
177 | 72102602-005 | Colocacion de puertas y ventanas - Provision y colocacion de ventana corrediza de cristal templado 1,00x0,60m C4. | Unidad | 8
178 | 72102602-005 | Colocacion de puertas y ventanas - Provision y colocacion de puerta doble batiente de cristal templado C5. | Unidad | 1
179 | 72102602-005 | Colocacion de puertas y ventanas - Provision y colocacion puerta doble apersianada de chapa doblada (caseta de bombas y de tablero electrico) ver EETT | Unidad | 2
180 | 72131701-019 | Servicio de colocacion de barandas de seguridad - pasamanos en tramos de escaleras. | Metros | 6,52
181 | 72131701-019 | Servicio de colocacion de barandas de seguridad, incluye Provision y colocacion de baranda metalica en rampa peatonal y escaleras. | Metros | 42,34
182 | 73121602-004 | Servicio de fabricacion de rejas - Provision y colocacion de reja metalica plegable tipo tijera en acceso a biblioteca. | Metros cuadrados | 6,5
183 | 11111604-001 | Mesada de granito natural gris en banos. | Metros cuadrados | 4,05
184 | 11111604-001 | Instalacion de Zocalo de granito natural gris (h=10cm) en banos. | Metros | 10,1
185 | 11111604-001 | Mesa de Granito - Pollera de granito natural gris (h=15cm) en banos. | Metros | 10,1
186 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de paredes al latex acrilico para interiores con enduido. | Metros cuadrados | 2.005
187 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de paredes al latex acrilico para exteriores con enduido. | Metros cuadrados | 520
188 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de marcos, contramarcos y puertas de madera al barniz natural mate. | Metros cuadrados | 140
189 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de guardas de madera para pared con barniz natural mate. | Metros | 357,1
190 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de aberturas y reja tipo tijera de chapa doblada con antioxido y pintura sintetica. | Metros cuadrados | 30
191 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de pasamanos metalicos con antioxido y pintura sintetica. | Metros | 6,52
192 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de baranda metalica con antioxido y pintura sintetica. | Metros | 84,68
193 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de Tratamiento de ladrillo visto (muros filtro). | Metros cuadrados | 354
194 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de canaleta (2 manos de antioxido y tres manos de esmalte sintetico). | Metros cuadrados | 178,92
195 | 72102508-9999 | Instalacion de espejos para pared, incluye provision y colocacion de espejo float 4mm en banos. | Metros cuadrados | 8,5
196 | 30111902-001 | Provision y colocacion de junta de dilatacion | Metros | 14
197 | 72102601-9999 | Servicio de montaje de estructura de madera, incluye provision y colocacion de guarda de madera para pared en aulas y biblioteca ver EETT | Metros | 357,1
198 | 72102602-007 | Provision y colocacion de mampara de 0,50x0,70m, separadora entre mingitorios en banos. Panos fijos. | Metros cuadrados | 2,1
199 | 72102905-001 | Nivelacion y compactacion de suelo en via de acceso y areas de estacionamiento. Carga con piedra triturada IV. | Metros cuadrados | 660
200 | 72131601-013 | Limpieza de obra y Retiro de escombros. | Unidad | 1
201 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Aislador polimerico- 7 aletas M.T. | Unidad | 12
202 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Prensa estribo M.T. | Unidad | 6
203 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Prensa linea viva M.T. | Unidad | 6
204 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Guarda cabo 5/8 | Unidad | 12
205 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Tuerca ojal 5/8 | Unidad | 12
206 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Conductor de aluminio (AL/AC) de 35 mm2 | Metros | 915
207 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Arandela cuadrada de 2x2x11/16 | Unidad | 50
208 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Arandela redonda lisa 5/8 | Unidad | 46
209 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Bulon de 5/8x4 | Unidad | 24
210 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Bulon 5/8x6 1/2 | Unidad | 8
211 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Bulon de 5/8x9 | Unidad | 5
212 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Mano francesa p/poste de Hormigon armado M.T. | Unidad | 36
213 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Perno recto con cabeza de plomo 3/4 x 11 | Unidad | 16
214 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Alambre preformado tope AL-35 mm2 | Unidad | 16
215 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Alambre preformado de retension p/AL-35 mm2 | Unidad | 12
216 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Cruceta de polimero M.T. de 2,40m | Unidad | 12
217 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Aislador perno recto 23 kv | Unidad | 16
218 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Perno separador de 5/8x16 | Unidad | 12
219 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Seccionador fusible M.T. 23 KV | Unidad | 6
220 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Fusible M.T. 8K | Unidad | 6
221 | 72102201-011 | Servicio montaje de Columna de Hormigon armado. Tipo ANDE 12/200 m. con cimentatacion tipo CR2 ver EETT | Unidad | 2
222 | 72102201-011 | Servicio montaje de Columna de Hormigon armado. Tipo ANDE 12/300 m. con cimentatacion tipo CR2 ver EETT | Unidad | 1
223 | 72102201-011 | Servicio montaje de Columna de H° A°. Tipo ANDE 12/500 m. con cimentatacion tipo CR2 ver EETT | Unidad | 2
224 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Aislador para rienda M.T. | Unidad | 2
225 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Guarda cabo3/8 | Unidad | 4
226 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Cabo de acero de 3/8 | Unidad | 18
227 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Perno ojal 5/8x8 | Unidad | 2
228 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Preformado para cabo de acero 3/8 | Unidad | 4
229 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Tronco de anclaje M.T. 0,20 X 1,20 m. | Unidad | 1
230 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Varilla de anclaje 5/8 x 2,10 m. | Unidad | 1
231 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Terminal externo M.T.(mufa) para cable subterraneo de aluminio de 1x50 mm2 | Unidad | 3
232 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Soporte para cable subterraneo | Unidad | 3
233 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Conductor subterraneo de aluminio M.T. 1x50 mm2 | Metros | 147
234 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Jabalina para puesta a tierra de 5/8 x 2,00 m. | Unidad | 3
235 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Conductor de cobre desnudo 25 mm2 | Metros | 25
236 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Descargador de sobre tension polimerico M.T. 18kv | Metros | 3
237 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Registro de material ladrillo, (0,8x0,8x1,20 )m.con tapa de Hormigon armado ver EETT | Unidad | 1
238 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Cano de plastico PVC. 100 mm- 6 m | Unidad | 9
239 | 72131601-001 | Servicio de Excavacion para fosa para cable subterraneo de 0,8x1,20m. Ver EETT | Metros | 20
240 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Losetas de hormigon 50x50x5 cm | Unidad | 96
241 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Banda de acero 5/8 | Metros | 10
242 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Hebilla para banda de acero 5/8 | Unidad | 10
243 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Cruceta polimerica de fibra de vidrio M.T. 2,40 m. | Unidad | 12
244 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Cinta plastica de identificacion de peligro M.T. | Metros | 100
245 | 72102201-011 | Servicio de montaje de Columna de Hormigon armado. Tipo ANDE 10/300 m. con cimentatacion tipo CR2 ver EETT. | Unidad | 1
246 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Mano francesa M.T. | Unidad | 12
247 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Bulon 5/8 x 4 | Unidad | 12
248 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Bulon 5/8 x 9 | Unidad | 10
249 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Perno separador de 5/8x16 | Unidad | 9
250 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Arandela cuadrada | Unidad | 24
251 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Arandela redonda | Unidad | 24
252 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Abrazadera ancho normal | Unidad | 4
253 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Bulon 6 1/2 | Unidad | 6
254 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Seccionador fusible M.T. 100amp. | Unidad | 3
255 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Fusible de M.T. 8K | Unidad | 3
256 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Descargador polimerico M.T. | Unidad | 6
257 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Soporte para cable subterraneo | Unidad | 6
258 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Registro de material ladrillo, (0,8x0,8x1,20 )m.con tapa de Hormigon armado ver EETT | Unidad | 1
259 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Cano de plastico blanco PVC. 100 mm- 6 m | Unidad | 9
260 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Cano galvanizado de 4 6 m. | Unidad | 1
261 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Cano de plastico PVC. 1 1/2 para conductor de mando 12X2,5 mm2 | Metros | 10
262 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Conductor de cobre desnudo 25 mm2 | Metros | 25
263 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Jabalina de cobre de 5/8 x 2,00 m | Unidad | 3
264 | 72131601-001 | Servicio de Excavacion para fosa (30x70)cm, colocacion del conductor de CU-25 mm2 ver EETT | Unidad | 1
265 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Banda de acero 5/8 | Metros | 5
266 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Hebilla para banda de acero 5/8 | Unidad | 5
267 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Terminal externo M.T.(mufa) para cable de 1x50 mm2. ver EETT | Unidad | 3
268 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Losetas de hormigon 50x50x5 cm | Unidad | 96
269 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Caja metalica de sobreponer, de 0,50x0,54x0,30 m. para medidor,con pintura antioxido ver EETT | Unidad | 1
270 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Cable de cobre con proteccion PVC de control 10x4 mm2(conexion entre medidor y T.C.) | Metros | 12
271 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Terminal externo M.T.(mufa) para cable de 1x50 mm2 | Unidad | 3
272 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Soporte de metal para cable subterraneo | Unidad | 3
273 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Cano galvanizado de 4 6 m. | Unidad | 1
274 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Conductor subterraneo de aluminio M.T. 1x50 mm2 | Metros | 210
275 | 72131601-001 | Servicio de Excavacion para fosa para cable subterraneo de 0,8x1,20m ver EETT | Metros | 50
276 | 72102209-9995 | Cimiento de hormigon Base de Hormigon armado de 2,00x 2,00 x 0,20 m. para el transformador ver EETT | Unidad | 1
277 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Registro de mamposteria de ladrillo 0,15 m de 0,80x0,80x1,00 m.,con tapa ver EETT | Unidad | 1
278 | 39121033-001 | Transformador potencial - Transformador de distribucion trifasico pedestal de 200 KVA | Unidad | 1
279 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Tablero General-Principal sobreponer externo de metal- 1,5x0,60x0,50 m. con contra tapa | Unidad | 1
280 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Llave termomagnetica caja moldeada trifasica de 3x225 amper ver EETT | Unidad | 1
281 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Llave termomagnetica tipo riel DIN trifasica de 3x125 amper, ver EETT | Unidad | 1
282 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Conductor de cobre desnudo CU-1x25mm2 | Metros | 19
283 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Jabalina de cobre de 5/8 x 2,00 m | Unidad | 4
284 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Excavacion de la fosa de 0,40x0,70m. Ver EETT | Unidad | 1
285 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Cinta plastica de identificacion de peligro M.T. | Metros | 100
286 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electrica de Losetas de hormigon 50x50x5 cm | Unidad | 96
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]