## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE MURALLA, CASETA DE CONTROL Y COBERTURA DE TECHO EN LA ENTRADA Y SALIDA AL PREDIO DE LA TERMINAL PORTURARIA DE ENCARNACION con ID: 427071
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Construcción de obrador | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-001 | Construccion de vallador perimetral | Metros cuadrados | 400
3 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte - Provisión y colocación de cartel de obra | Unidad | 1
4 | 72131601-013 | Excavación con retiro de materiales | Metros cúbicos | 144
5 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 124,8
6 | 72131601-004 | Viga de fundación de H° A°, 4 ? 10mm con estribos ? 6mm cada 15 cm. D= 0,11 x 0,20 m, . | Metros cúbicos | 13,2
7 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Construcción de dado de H° de 0,40 x 0,40 x 0,60 m, para fijación de los pilares de H° A° al muro de PBC | Metros cúbicos | 19,2
8 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Construcción de pilares de H° A°, 4 ? 12mm con estribos ? 6mm cada 15 cm. D= 0,11x 0,30 m, H= 2,50 m. | Metros cúbicos | 16,5
9 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Construcción de muralla de ladrillos comunes de 0.15 m, h=2,30m | Metros cúbicos | 1.242
10 | 72131601-006 | Aislacion - Aislación horizontal asfáltica en "U" | Metro lineal | 600
11 | 72131601-005 | Mamposteria - Envarillado de mampostería 1? 8mm c/ 0.50m | Metro lineal | 1.800
12 | 72131601-008 | Revoques - Revoque de paredes exterior con hidrófugo, fratachado y filtrado | Metros cuadrados | 3.000
13 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura de paredes al latex Exterior | Metros cuadrados | 3.000
14 | 72131601-013 | Limpieza de obra - Limpieza final y acarreo de escombro | Unidad Medida Global | 1
15 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Zapata de H°A° 150x150x40cm. | Metros cúbicos | 14,4
16 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - fuste de H°A° 50x30cm. | Metros cúbicos | 2,4
17 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Viga de fundación de H°A° 40x20cm. | Metros cúbicos | 9
18 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Placa metálica de 500x300x8.00mm con patas de varillas lisas 6?16mm L=80cm anclados a fuste para fijación de pilares. | Unidad | 16
19 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Piso de H°A° e=15cm. | Metros cuadrados | 360
20 | 72101903-001 | Carpinteria metalica - Provisión y colocación de pilares metálicos con perfiles tipo "U" de 150x50x2.5mm y reticulado de ángulos de 11/8". | Metro lineal | 120
21 | 72101903-001 | Carpinteria metalica - Provisión y colocación de cobertura de techo, con chapa acanalda N°26, tapa cumbrera de chapa galcanizada lisa N°26, cabriadas metálicas con perfiles tipo "U" 150x50x2.5mm en cada pilares, correas con perfiles tipo | Metros cuadrados | 360
22 | 72101903-001 | Carpinteria metalica - Provisión y colocación de canaletas y bajadas de chapa N°24, desarrollo 60 cm. | Metros cuadrados | 152
23 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura general de la estructura completa al esmalte sintético. | Metros cuadrados | 448
24 | 72131601-013 | Limpieza de obra - Limpieza final y acarreo de escombro | Unidad Medida Global | 2
25 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 60
26 | 72131601-003 | Cimiento - Cimiento de PBC (1/12) | Metros cúbicos | 24,6
27 | 72131601-005 | Mamposteria - Mampostería de nivelación 0,30m revocado en 3 caras con cemento tipo 1 + hidrófugo | Metros cuadrados | 17
28 | 72131601-006 | Aislacion- Aislación horizontal en U 0,15 con asfalto | Metro lineal | 50
29 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Viga encadenada inferior de H°A° (4 ø 10mm) con estribos ø 6mm cada 15 cm. | Metros cúbicos | 2
30 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Mampostería de elevación de 0,15 con ladrillos huecos 6 tubos | Metros cuadrados | 188
31 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Viga encadenada superior de H°A° (4 ø 10mm) con estribos ø 6mm cada 15 cm. | Metros cúbicos | 2
32 | 72101903-001 | Carpinteria metalica - Techo de chapa trapezoidal | Metros cuadrados | 60
33 | 72101903-001 | Carpinteria metalica - Azotada impermeable 0,5 cm | Metros cuadrados | 376
34 | 72131601-008 | Revoques- Revoque 1 capa, 1,5 cm con hidrófugo interior y exterior | Metros cuadrados | 376
35 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso de cascotes cerámicos 10 cm | Metros cuadrados | 60
36 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados | 60
37 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Piso cerámico esmaltado | Metros cuadrados | 60
38 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Zócalo cerámico esmaltado | Metro lineal | 50
39 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Azulejo cerámico | Metros cuadrados | 31,5
40 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Guarda decorativa cerámica | Metro lineal | 16
41 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Guarda obra perimetral con baldosones de hormigón de 40x40 cm. Incluye contrapiso y cordon de hormigón | Metros cuadrados | 52
42 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura interior al látex con enduído | Metros cuadrados | 153
43 | 72131601-012 | Servicio de pintura- Enduído cementicio exterior | Metros cuadrados | 12,7
44 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pintura exterior texturada + tratamiento final | Metros cuadrados | 140
45 | 72102304-007 | Construccion de desague cloacal - Desague cloacal | Unidad Medida Global | 2
46 | 72102303-998 | Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua - Instalación hidráulica | Unidad Medida Global | 2
47 | 72102303-998 | Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua - Colocación de artefactos sanitarios y griferías | Unidad Medida Global | 2
48 | 72131601-010 | Aberturas - Carpintería de madera. (Puertas tablero lijadas y pintadas con cerradura, visagras y accesorios) | Unidad Medida Global | 6
49 | 72154014-001 | Servicio de instalación y mantenimiento de fibra de vidrio - Vidrios templados de 8 mm incoloro colocado con accesorios | Metros cuadrados | 16,2
50 | 72102303-002 | Construccion de pozo ciego | Unidad | 2
51 | 72102303-003 | Construccion de camara septica | Unidad | 2
52 | 72131601-013 | Limpieza de obra - Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 2
53 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión y colocación de tablero metálico con disyuntores termomagnéticos y alimentación | Unidad | 2
54 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Bocas de luces | Unidad | 28
55 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Bocas para tomas corrientes sencillas | Unidad | 14
56 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Bocas para tomas corrientes con puesta tierra | Unidad | 2
57 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Bocas para aire acondicionado | Unidad | 2
58 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Boca para ducha eléctrica en baño con caja y disyuntor para 1 módulo de 25 Amper (Incluye electroducto y conductores desde el tablero) | Unidad | 2
59 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión y colocación de artefactos de iluminación de Adosar estanco de Policarbonato Acqua 2x36W | Unidad | 12
60 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión y colocación de artefactos de iluminación bi direccional con rosca GU10 | Unidad | 8
61 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Ducha eléctrica, incluye manguera de 5500 W de potencia con grado ip65 | Unidad | 2
62 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Sistema de puesta a tierra en triángulo - (3 jabalinas de 5/8 por 3 metros) | Unidad | 2
63 | 72101903-001 | Carpinteria metalica - Portón corredizo metálico con rejas de caños rectangulares de hierro. Dimensiones: 6.00m x 2.5m. Terminación: Antióxido y pintura. | Unidad | 2
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]