## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO con ID: 429190
LOTE NRO: 1
Mantenimiento preventivo y Calificación de Espectrofotómetro de Absorción Atómica con Horno de Grafito y Generador de Hidruros marca THERMO modelo iCE 3500 lote1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-9999 | Mantenimiento de espectrofotometro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.1 |  | Nebuliser capillary tubing | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.2 |  | INERT NEBULISER 9400/9000 THERMO | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.3 |  | Drain Tube (2 meters) THERMO | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.4 |  | Over pressure discs (pk of 5) THERMO | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.5 |  | AA Spray Chamber Standard O-ring Kit THERMO | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.6 |  | SP9 SEAL Thermo | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.7 |  | Normal coated cuvettes | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.8 |  | Contact Cones - Zeeman Furnace THERMO | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.9 |  | Autosampler capillary tips | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.10 |  | Polypropylene Sample Cups (Pk of 1000) - Thermofisher | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.11 |  | Polypropylene Reagent Cups (Pk of 50) - Thermofisher | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.12 |  | Argon Tubing (3m) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.13 |  | Manganese. Concentration 0.02000?g/mL. Mn. 125mL Bottle | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.14 |  | Plumbing kit | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.15 |  | PEEK Connector Spares Kit ThermoFisher | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.16 |  | MEMBRANE DIA 47 PTFE - Thermofisher | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.17 |  | SPARE PERISTALTIC PUMP TUBING - Thermofisher VP100 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.18 |  | T CELL (pair) - Thermofisher | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.19 |  | 15 cm Mercury Vapour Cell - Thermofisher | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.20 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2 | 73171605-9999 | Mantenimiento de espectrofotometro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2.1 |  | Nebuliser capillary tubing | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2.2 |  | INERT NEBULISER 9400/9000 THERMO | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2.3 |  | Drain Tube (2 Metres) THERMO | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2.4 |  | Over pressure discs (pk of 5) THERMO | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2.5 |  | AA Spray Chamber Standard O-ring Kit THERMO | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2.6 |  | SP9 SEAL THERMO | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2.7 |  | Soluci?n personalizada en 5% v/v HNO3 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2.8 |  | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3 | 73171605-9999 | Mantenimiento de espectrofotometro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.1 |  | Liner split pack X5 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.2 |  | SEPTA 11mm | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.3 |  | Graphite Ferrule 0.1-0.32 Pk 10 Batch P10-A116 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.4 |  | Filter Carrier Line THERMO | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.5 |  | Filter Split Line THERMO | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.6 |  | FOCUS LINER FOR AGILENT,4MMID, 78.5MM, PK 5 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.7 |  | Liner seal SSL THERMO | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.8 |  | O-ring internal Body Head THERMO | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.9 |  | O-ring external Body Head THERMO | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.10 |  | SSL MANIFOLD ORING | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.11 |  | FID Ceramic Flame Jet - Thermofisher | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.12 |  | ? GC Fid Test Mix | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.13 |  | Detector FID - GC - THERMOFISHER Instant Connect FID module | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.14 |  | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4 | 81101706-001 | Mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.1 |  | Patrones trazables al NIST | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.2 |  | Calificaci?n PQ | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.3 |  | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5 | 73171605-9999 | Mantenimiento de espectrofotometro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.1 |  | Service | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.2 |  | Calificaci?n PQ | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.3 |  | iS5 IR Source Assembly | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.4 |  | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
Mantenimiento Preventivo y Calificación del Cromatógrafo Líquido (UPLC) marca Waters modelo Acquity Nombre del Equipo: UPLC 1. lote2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.1 |  | ? Codigo del Item: 289003536. Nombre: Filter, Solvent Bottle, SS, PKG 1. Cantidad: 7 | Unidad | EVENTO | 7 |  | 0
1.2 |  | ? Codigo del Item: 289005415. Nombre: FILTER ASSY, LOW PRESSURE GPV (4/PK). Cantidad: 4 | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
1.3 |  | ? Codigo del Item: 289005688. Nombre: ASSY, MIXER, 100uL, QSM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.4 |  | ? Codigo del Item: 410001365. Nombre: SCREW, M2.5 X 8 SKT HD CAP, SST. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
1.5 |  | ? Codigo del Item: 430002357. Nombre: ASSY, TUBE, XDUCER TO CHECK VALVE, QSM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.6 |  | ? Codigo del Item: 430002452. Nombre: ASSY, TUBING, GP PUMP OUTLET. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.7 |  | ? Codigo del Item: 600000657. Nombre: FITTING & LOCK RING, GPV FILTER, 4 PK. Cantidad: 4 | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
1.8 |  | ? Codigo del Item: 700002598. Nombre: .0787 ID, FLOAT FLANGED, WASH SEAL, PKG2. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.9 |  | ? Codigo del Item: 700002599. Nombre: .0787 ID, FLANGED, UP30 SEAL, PKG 2. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.10 |  | ? Codigo del Item: 700002600. Nombre: PLUNGER, .0787 DIA X 1.415, PKG 2. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.11 |  | ? Codigo del Item: 700005164. Nombre: CHECK VALVE, DOUBLE BALL AND SEAT (1PK). Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.12 |  | ? Codigo del Item: 700005165. Nombre: ASSY, CARTRIDGE, INTELLIGENT, VLV, (1PK). Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.13 |  | ? Codigo de Item: 700005167. Nombre: FILTER, AIR, DOOR. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.14 |  | ? Codigo de Item: WAT024193. Nombre: 3X4 ZIP LOCK BAGS 1000. Cantidad: 3 | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
1.15 |  | ? Codigo de Item: WAT024343. Nombre: LABEL, BLANK W/ADHESIVE. Cantidad: 4 | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
1.16 |  | ? Codigo de Item: WAT053502. Nombre: LABEL, PM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.17 |  | ? Codigo de Item: WAT076152. Nombre: O-RING, 2-016, PTFE. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
1.18 |  | ? Codigo de Item: 289005183. Nombre: CARTRIDGE, INJECT VALVE, SM-FTN. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.19 |  | ? Codigo de Item: 401000694. Nombre: AIR FILTER, SIDE PANEL. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.20 |  | ? Codigo de Item: 405003608. Nombre: SCR,COMP,1/4 HEX,304 SS,GOLD,FLT, PKG 10. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
1.21 |  | ? Codigo de Item: 405008854. Nombre: GUIDE, SAMPLE NEEDLE. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.22 |  | ? Codigo de Item: 405011492. Nombre: SEAT, VESPEL W/ANTI-ROT. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.23 |  | ? Codigo de Item: 410001349. Nombre: FERRULE, SET, .062, TWO-PIECE. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
1.24 |  | ? Codigo de Item: 410006228. Nombre: SYRINGE, 100 ul, HP. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.25 |  | ? Codigo de Item: 430002640. Nombre: Needle, 15uL SS w/ Guide. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.26 |  | ? Codigo de Item: 430002810. Nombre: ASSY, SEAT PORT, .004 ID. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.27 |  | ? Codigo de Item: WAT005960. Nombre: BOX, SHIPPING, PCB, 14 X 10 X 2. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.28 |  | ? Codigo de Item: WAT053502. Nombre: LABEL, PM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.29 |  | ? Codigo de Item: WAT070412. Nombre: LABEL,PM KITS,996,486. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.30 |  | ? Codigo de Item: 290001527. Nombre: Kit Box, Logo. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.31 |  | ? Codigo de Item: 290001531. Nombre: Kit Module 3-10mL Sm 1/20/140/190/5. Cantidad:. 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.32 |  | ? Codigo de Item: 290001532. Nombre: Kit Module 4-10mL Lg 1/20/140/190/11. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.33 |  | ? Codigo de Item: 290001537. Nombre: Kit Spacer Pad, Foam 0.625x4.875x5.625. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.34 |  | ? Codigo de Item: 290001592. Nombre: Kit Foam Pad, Large 0.625x9.75x11.25. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.35 |  | ? Codigo de Item: 290002024. Nombre: Cracker Amp Breaker. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.36 |  | ? Codigo de Item: 615004505. Nombre: Kit Tamper Seal, Logo 2". Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.37 |  | ? Codigo de Item: 615004506. Nombre: Kit Label, 4.5x1.25" White Thermal. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.38 |  | ? Codigo de Item: 615005111. Nombre: Label, Haz, Multilingual GHS 700002642. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.39 |  | ? Codigo de Item: 700002642-1. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-1. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.40 |  | ? Codigo de Item: 700002642-10. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-10. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.41 |  | ? Codigo de Item: 700002642-11. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-11. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.42 |  | ? Codigo de Item: 700002642-12. Nombre: Standard Kit 2 Piece 700002642-12. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.43 |  | ? Codigo de Item: 700002642-2. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-2. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.44 |  | ? Codigo de Item: 700002642-3. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-3. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.45 |  | ? Codigo de Item: 700002642-4. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-4. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.46 |  | ? Codigo de Item: 700002642-5. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-5. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.47 |  | ? Codigo de Item: 700002642-6. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-6. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.48 |  | ? Codigo de Item: 700002642-7. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-7. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.49 |  | ? Codigo de Item: 700002642-8. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-8. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.50 |  | ? Codigo de Item: 700002642-9. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-9. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.51 |  | Certified Clear Glass 12 x 32 mm Screw Neck Vial, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum, 2 mL Volume, 100/pk | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.52 |  | Licencia de SQT para Empower (1 use) Catalogo Waters: 667004270 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.53 |  | Licencia de SQT para sistemas gobernados por Empower 3 (1 use) Catalogo Waters: 667004297 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.54 |  | Cambio de la PC del UPLC01 para reinstalaci?n y configuraci?n del EMPOWER en la red del laboratorio (Caracter?sticas necesarias de la nueva PC: CPU Intel, Memoria DDR4 16GB, Licencia Office Hogar y empresa, Disco 1TB, Gabinete Kit 550, monitor 20", Licencia Windows 11PRO (DW 10)) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.55 |  | Mano de obra por mantenimiento Preventivo y Calificaci?n de Sistema UPLC 01 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2.1 |  | ? Codigo del Item: 289003536. Nombre: Filter, Solvent Bottle, SS, PKG 1. Cantidad: 7 | Unidad |  | 7 |  | 0
2.2 |  | ? Codigo del Item: 289005415. Nombre: FILTER ASSY, LOW PRESSURE GPV (4/PK). Cantidad: 4 | Unidad |  | 4 |  | 0
2.3 |  | ? Codigo del Item: 289005688. Nombre: ASSY, MIXER, 100uL, QSM. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.4 |  | ? Codigo del Item: 410001365. Nombre: SCREW, M2.5 X 8 SKT HD CAP, SST. Cantidad: 2 | Unidad |  | 2 |  | 0
2.5 |  | ? Codigo del Item: 430002357. Nombre: ASSY, TUBE, XDUCER TO CHECK VALVE, QSM. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.6 |  | ? Codigo del Item: 430002452. Nombre: ASSY, TUBING, GP PUMP OUTLET. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.7 |  | ? Codigo del Item: 600000657. Nombre: FITTING & LOCK RING, GPV FILTER, 4 PK. Cantidad: 4 | Unidad |  | 4 |  | 0
2.8 |  | ? Codigo del Item: 700002598. Nombre: .0787 ID, FLOAT FLANGED, WASH SEAL, PKG2. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.9 |  | ? Codigo del Item: 700002599. Nombre: .0787 ID, FLANGED, UP30 SEAL, PKG 2. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.10 |  | ? Codigo del Item: 700002600. Nombre: PLUNGER, .0787 DIA X 1.415, PKG 2. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.11 |  | ? Codigo del Item: 700005164. Nombre: CHECK VALVE, DOUBLE BALL AND SEAT (1PK). Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.12 |  | ? Codigo del Item: 700005165. Nombre: ASSY, CARTRIDGE, INTELLIGENT, VLV, (1PK). Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.13 |  | ? Codigo de Item: 700005167. Nombre: FILTER, AIR, DOOR. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.14 |  | ? Codigo de Item: WAT024193. Nombre: 3X4 ZIP LOCK BAGS 1000. Cantidad: 3 | Unidad |  | 3 |  | 0
2.15 |  | ? Codigo de Item: WAT024343. Nombre: LABEL, BLANK W/ADHESIVE. Cantidad: 4 | Unidad |  | 4 |  | 0
2.16 |  | ? Codigo de Item: WAT053502. Nombre: LABEL, PM. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.17 |  | ? Codigo de Item: WAT076152. Nombre: O-RING, 2-016, PTFE. Cantidad: 2 | Unidad |  | 2 |  | 0
2.18 |  | ? Codigo de Item: 289005183. Nombre: CARTRIDGE, INJECT VALVE, SM-FTN. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.19 |  | ? Codigo de Item: 401000694. Nombre: AIR FILTER, SIDE PANEL. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.20 |  | ? Codigo de Item: 405003608. Nombre: SCR,COMP,1/4 HEX,304 SS,GOLD,FLT, PKG 10. Cantidad: 2 | Unidad |  | 2 |  | 0
2.21 |  | ? Codigo de Item: 405008854. Nombre: GUIDE, SAMPLE NEEDLE. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.22 |  | ? Codigo de Item: 405011492. Nombre: SEAT, VESPEL W/ANTI-ROT. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.23 |  | ? Codigo de Item: 410001349. Nombre: FERRULE, SET, .062, TWO-PIECE. Cantidad: 2 | Unidad |  | 2 |  | 0
2.24 |  | ? Codigo de Item: 410006228. Nombre: SYRINGE, 100 ul, HP. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.25 |  | ? Codigo de Item: 430002640. Nombre: Needle, 15uL SS w/ Guide. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.26 |  | ? Codigo de Item: 430002810. Nombre: ASSY, SEAT PORT, .004 ID. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.27 |  | ? Codigo de Item: WAT005960. Nombre: BOX, SHIPPING, PCB, 14 X 10 X 2. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.28 |  | ? Codigo de Item: WAT053502. Nombre: LABEL, PM. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.29 |  | ? Codigo de Item: WAT070412. Nombre: LABEL,PM KITS,996,486. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.30 |  | ? Codigo de Item: 290001527. Nombre: Kit Box, Logo. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.31 |  | ? Codigo de Item: 290001531. Nombre: Kit Module 3-10mL Sm 1/20/140/190/5. Cantidad:. | Unidad |  | 1 |  | 0
2.32 |  | ? Codigo de Item: 290001532. Nombre: Kit Module 4-10mL Lg 1/20/140/190/11. Cantidad: 1. | Unidad |  | 1 |  | 0
2.33 |  | ? Codigo de Item: 290001537. Nombre: Kit Spacer Pad, Foam 0.625x4.875x5.625. Cantidad: 1. | Unidad |  | 1 |  | 0
2.34 |  | ? Codigo de Item: 290001592. Nombre: Kit Foam Pad, Large 0.625x9.75x11.25. Cantidad: 1. | Unidad |  | 1 |  | 0
2.35 |  | ? Codigo de Item: 290002024. Nombre: Cracker Amp Breaker. Cantidad: 1. | Unidad |  | 1 |  | 0
2.36 |  | ? Codigo de Item: 615004505. Nombre: Kit Tamper Seal, Logo 2". Cantidad: 1. | Unidad |  | 1 |  | 0
2.37 |  | ? Codigo de Item: 615004506. Nombre: Kit Label, 4.5x1.25" White Thermal. Cantidad: 1. | Unidad |  | 1 |  | 0
2.38 |  | ? Codigo de Item: 615005111. Nombre: Label, Haz, Multilingual GHS 700002642. Cantidad: 1. | Unidad |  | 1 |  | 0
2.39 |  | ? Codigo de Item: 700002642-1. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-1. Cantidad: 1. | Unidad |  | 1 |  | 0
2.40 |  | ? Codigo de Item: 700002642-10. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-10. Cantidad: 1. | Unidad |  | 1 |  | 0
2.41 |  | ? Codigo de Item: 700002642-11. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-11. Cantidad: 1. | Unidad |  | 1 |  | 0
2.42 |  | ? Codigo de Item: 700002642-12. Nombre: Standard Kit 2 Piece 700002642-12. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.43 |  | ? Codigo de Item: 700002642-2. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-2. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.44 |  | ? Codigo de Item: 700002642-3. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-3. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.45 |  | ? Codigo de Item: 700002642-4. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-4. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.46 |  | ? Codigo de Item: 700002642-5. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-5. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.47 |  | ? Codigo de Item: 700002642-6. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-6. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.48 |  | ? Codigo de Item: 700002642-7. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-7. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.49 |  | ? Codigo de Item: 700002642-8. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-8. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.50 |  | ? Codigo de Item: 700002642-9. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-9. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.51 |  | ? Codigo de Item: 279002761. Nombre: ASSY, APH SS 12.5LG Logo. Cantidad: 1 | Unidad |  | 1 |  | 0
2.52 |  | ? Codigo de Item: 290001179. Nombre: BOX, SHIPPING, HTCH PREHEATER. Cantidad: 1. | Unidad |  | 1 |  | 0
2.53 |  | ? Codigo de Item: 290001554. Nombre: POLYCLEAN BAG, 4 X 14 X SD PLC1. Cantidad: 1. | Unidad |  | 1 |  | 0
2.54 |  | ? Codigo de Item: WAT024343. Nombre: LABEL, BLANK W/ADHESIVE. Cantidad: 1. | Unidad |  | 1 |  | 0
2.55 |  | Mano de obra por mantenimiento Preventivo y Calificaci?n de Sistema UPLC 02 | Unidad |  | 1 |  | 0
3 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.1 |  | ? Codigo del Item: 289003536. Nombre: Filter, Solvent Bottle, SS, PKG 1. Cantidad: 7 | Unidad | EVENTO | 7 |  | 0
3.2 |  | ? Codigo del Item: 289005415. Nombre: FILTER ASSY, LOW PRESSURE GPV (4/PK). Cantidad: 4 | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
3.3 |  | ? Codigo del Item: 289005688. Nombre: ASSY, MIXER, 100uL, QSM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.4 |  | ? Codigo del Item: 410001365. Nombre: SCREW, M2.5 X 8 SKT HD CAP, SST. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
3.5 |  | ? Codigo del Item: 430002357. Nombre: ASSY, TUBE, XDUCER TO CHECK VALVE, QSM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.6 |  | ? Codigo del Item: 430002452. Nombre: ASSY, TUBING, GP PUMP OUTLET. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.7 |  | ? Codigo del Item: 600000657. Nombre: FITTING & LOCK RING, GPV FILTER, 4 PK. Cantidad: 4 | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
3.8 |  | ? Codigo del Item: 700002598. Nombre: .0787 ID, FLOAT FLANGED, WASH SEAL, PKG2. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.9 |  | ? Codigo del Item: 700002599. Nombre: .0787 ID, FLANGED, UP30 SEAL, PKG 2. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.10 |  | ? Codigo del Item: 700002600. Nombre: PLUNGER, .0787 DIA X 1.415, PKG 2. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.11 |  | ? Codigo del Item: 700005164. Nombre: CHECK VALVE, DOUBLE BALL AND SEAT (1PK). Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.12 |  | ? Codigo del Item: 700005165. Nombre: ASSY, CARTRIDGE, INTELLIGENT, VLV, (1PK). Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.13 |  | ? Codigo de Item: 700005167. Nombre: FILTER, AIR, DOOR. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.14 |  | ? Codigo de Item: WAT024193. Nombre: 3X4 ZIP LOCK BAGS 1000. Cantidad: 3 | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
3.15 |  | ? Codigo de Item: WAT024343. Nombre: LABEL, BLANK W/ADHESIVE. Cantidad: 4 | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
3.16 |  | ? Codigo de Item: WAT053502. Nombre: LABEL, PM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.17 |  | ? Codigo de Item: WAT076152. Nombre: O-RING, 2-016, PTFE. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
3.18 |  | ? Codigo de Item: 289005183. Nombre: CARTRIDGE, INJECT VALVE, SM-FTN. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.19 |  | ? Codigo de Item: 401000694. Nombre: AIR FILTER, SIDE PANEL. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.20 |  | ? Codigo de Item: 405003608. Nombre: SCR,COMP,1/4 HEX,304 SS,GOLD,FLT, PKG 10. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
3.21 |  | ? Codigo de Item: 405008854. Nombre: GUIDE, SAMPLE NEEDLE. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.22 |  | ? Codigo de Item: 405011492. Nombre: SEAT, VESPEL W/ANTI-ROT. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.23 |  | ? Codigo de Item: 410001349. Nombre: FERRULE, SET, .062, TWO-PIECE. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
3.24 |  | ? Codigo de Item: 410006228. Nombre: SYRINGE, 100 ul, HP. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.25 |  | ? Codigo de Item: 430002640. Nombre: Needle, 15uL SS w/ Guide. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.26 |  | ? Codigo de Item: 430002810. Nombre: ASSY, SEAT PORT, .004 ID. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.27 |  | ? Codigo de Item: WAT005960. Nombre: BOX, SHIPPING, PCB, 14 X 10 X 2. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.28 |  | ? Codigo de Item: WAT053502. Nombre: LABEL, PM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.29 |  | ? Codigo de Item: WAT070412. Nombre: LABEL,PM KITS,996,486. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.30 |  | ? Codigo de Item: WAT053502. Nombre: LABEL, PM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.31 |  | ? Codigo de Item: WAT051977. Nombre: BOX, SHIPPING, PM KITS. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.32 |  | ? Codigo de Item: 402000353. Nombre: PERFORMANCE PLUS HB DEUTERIUM LAMP ASSY. Cantidad: 1 Item Code : 20100216 SQD/TQD/3100 PERFORMANCE MAINTENANCE KIT | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.33 |  | ? Codigo de Item: 290001527. Nombre: Kit Box, Logo. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.34 |  | ? Codigo de Item: 290001531. Nombre: Kit Module 3-10mL Sm 1/20/140/190/5. Cantidad:. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.35 |  | ? Codigo de Item: 290001532. Nombre: Kit Module 4-10mL Lg 1/20/140/190/11. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.36 |  | ? Codigo de Item: 290001537. Nombre: Kit Spacer Pad, Foam 0.625x4.875x5.625. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.37 |  | ? Codigo de Item: 290001592. Nombre: Kit Foam Pad, Large 0.625x9.75x11.25. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.38 |  | ? Codigo de Item: 290002024. Nombre: Cracker Amp Breaker. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.39 |  | ? Codigo de Item: 615004505. Nombre: Kit Tamper Seal, Logo 2". Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.40 |  | ? Codigo de Item: 615004506. Nombre: Kit Label, 4.5x1.25" White Thermal. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.41 |  | ? Codigo de Item: 615005111. Nombre: Label, Haz, Multilingual GHS 700002642. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.42 |  | ? Codigo de Item: 700002642-1. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-1. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.43 |  | ? Codigo de Item: 700002642-10. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-10. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.44 |  | ? Codigo de Item: 700002642-11. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-11. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.45 |  | ? Codigo de Item: 700002642-12. Nombre: Standard Kit 2 Piece 700002642-12. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.46 |  | ? Codigo de Item: 700002642-2. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-2. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.47 |  | ? Codigo de Item: 700002642-3. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-3. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.48 |  | ? Codigo de Item: 700002642-4. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-4. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.49 |  | ? Codigo de Item: 700002642-5. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-5. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.50 |  | ? Codigo de Item: 700002642-6. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-6. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.51 |  | ? Codigo de Item: 700002642-7. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-7. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.52 |  | ? Codigo de Item: 700002642-8. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-8. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.53 |  | ? Codigo de Item: 700002642-9. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-9. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.54 |  | PUMP, VACUUM, DEGASSER Catalogo Waters: 700001352 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.55 |  | Mano de obra por mantenimiento preventivo, Correctivo y calificaci?n del sistema UPLC 03 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.1 |  | ? Codigo de Item: 289000144. Nombre: PERFORMANCE PLUS SAPPHIRE CV CART (2). Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
4.2 |  | ? Codigo de Item: 290000111. Nombre: 3X4 PLASTIC AUTOBAG WITH LABEL. Cantidad: 16 | Unidad | EVENTO | 16 |  | 0
4.3 |  | ? Codigo de Item: 290000113. Nombre: 5X5 PLASTIC AUTOBAG WITH LABEL. Cantidad: 4 | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
4.4 |  | ? Codigo de Item: 290000114. Nombre: 7X8 PLASTIC AUTOBAG WITH LABEL. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.5 |  | ? Codigo de Item: 290000974. Nombre: 3X4, AUTOBAG, CRITICAL CLEAN. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.6 |  | ? Codigo de Item: 405001171. Nombre: NEEDLE WASH RETAINER. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.7 |  | ? Codigo de Item: 405001338. Nombre: PERFPLUS AUTOSAMPLER NEEDLE. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.8 |  | ? Codigo de Item: 410001125. Nombre: FERRULE, INJECTOR NEEDLE. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.9 |  | ? Codigo de Item: 415000230. Nombre: FILTER, NEEDLE WASH, LOWER 5/PK. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.10 |  | ? Codigo de Item: WAT007272. Nombre: ASSY, DIFFUSER. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.11 |  | ? Codigo de Item: WAT024036. Nombre: Tubing, PTFE, thin wall 2". Cantidad: 1.25 (considerado 1 a efectos de c?lculo) | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.12 |  | ? Codigo de Item: WAT024188. Nombre: BAG, PLAS. 4 X 6 ZIP LOCK. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
4.13 |  | ? Codigo de Item: WAT024343. Nombre: LABEL, BLANK W/ADHESIVE. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
4.14 |  | ? Codigo de Item: WAT025313. Nombre: COMP SCREW SS 10/PK. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.15 |  | ? Codigo de Item: WAT025313. Nombre: SCREW, COMPRESSION. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.16 |  | ? Codigo de Item: WAT025531. Nombre: ASSY, SOLVENT FILTER. Cantidad: 4 | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
4.17 |  | ? Codigo de Item: WAT031956. Nombre: TUBE, CUT SEALWASH INJECTOR. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.18 |  | ? Codigo de Item: WAT031957. Nombre: SPACER UPPER SEALWASH INJECTOR. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.19 |  | ? Codigo de Item: WAT033276. Nombre: SEAL, PKG (2). Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
4.20 |  | ? Codigo de Item: WAT053502. Nombre: LABEL, PM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.21 |  | ? Codigo de Item: WAT072324. Nombre: NEEDLE WASH FILTERS 10/PK. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.22 |  | ? Codigo de Item: WAT073109. Nombre: SYRINGE, 250 uL W/SHRINK WRAP PLUNGER. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.23 |  | ? Codigo de Item: WAT077321. Nombre: WASHER, .180 X .059 X .020, PTFE. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.24 |  | ? Codigo de Item: WAT080443. Nombre: BATTERY, BUTTON CELL, LITHIUM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.25 |  | ? Codigo de Item: WAT088084. Nombre: FILTER INSERT ASSY 5/PK. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.26 |  | ? Codigo de Item: WAT270160. Nombre: PLUNGER, SEAL WASH, PKG (2), 2690. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
4.27 |  | ? Codigo de Item: WAT270163. Nombre: SEAL, FACE, PKG (4), 2690. Cantidad: 4 | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
4.28 |  | ? Codigo de Item: WAT270488. Nombre: PerformancePLUS Alliance Plunger Assy. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
4.29 |  | ? Codigo de Item: WAT270668. Nombre: Wash Tube Seal 4/pk. Cantidad: 5 | Unidad | EVENTO | 5 |  | 0
4.30 |  | ? Codigo de Item: WAT270789. Nombre: SEAL, PLUNGER, PKG (2), 2690. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
4.31 |  | ? Codigo de Item: WAT271017. Nombre: SEAL, FACE, SEALWASH, PKG (1), 2690. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
4.32 |  | ? Codigo de Item: 402000351. Nombre: ACQUITY PDA/TUV 2489/2998 PERF MAINT KIT. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.33 |  | ? Codigo de Item: WAT024343. Nombre: LABEL, BLANK W/ADHESIVE. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.34 |  | ? Codigo de Item: WAT051977. Nombre: BOX, SHIPPING, PM KITS. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.35 |  | ? Codigo de Item: WAT053502. Nombre: LABEL, PM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.36 |  | ? Codigo de Item: 290001526. Nombre: Kit Box, Logo. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.37 |  | ? Codigo de Item: 290001532. Nombre: Kit Module 4-10mL Lg 1/20/140/190/11. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.38 |  | ? Codigo de Item: 290001537. Nombre: Kit Spacer Pad, Foam 0.625x4.875x5.625. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.39 |  | ? Codigo de Item: 290002924. Nombre: Cracker Amp Breaker. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.40 |  | ? Codigo de Item: 615004505. Nombre: Kit Tamper Seal, Logo 2". Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.41 |  | ? Codigo de Item: 615004506. Nombre: Kit Label, 4.5x1.25" White Thermal. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.42 |  | ? Codigo de Item: 615005115. Nombre: Label, Haz, Multilingual GHS 700003741. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.43 |  | ? Codigo de Item: 700003741-1. Nombre: Standard Kit Piece 700003741-1. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.44 |  | ? Codigo de Item: 700003741-2. Nombre: Standard Kit Piece 700003741-2. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.45 |  | ? Codigo de Item: 700003741-3. Nombre: Standard Kit 2 Piece 700003741-3. Cantidad: 2. | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
4.46 |  | ? Codigo de Item: 700003741-4. Nombre: Standard Kit Piece 700003741-4. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.47 |  | ? Codigo de Item: 700003741-5. Nombre: Standard Kit Piece 700003741-5. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.48 |  | ? Codigo de Item: 700003741-6. Nombre: Standard Kit Piece 700003741-6. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.49 |  | ? Codigo de Item: 700003741-7. Nombre: Standard Kit Piece 700003741-7. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.50 |  | ? Codigo de Item: 700003741-8. Nombre: Standard Kit Piece 700003741-8. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.51 |  | ? Codigo de Item: 700003741-9. Nombre: Standard Kit Piece 700003741-9. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.52 |  | Mano de obra por mantenimiento preventivo y Calificaci?n de Sistema HPLC | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.1 |  | ? Codigo del Item: 289003536. Nombre: Filter, Solvent Bottle, SS, PKG 1. Cantidad: 7 | Unidad | EVENTO | 7 |  | 0
5.2 |  | ? Codigo del Item: 289005415. Nombre: FILTER ASSY, LOW PRESSURE GPV (4/PK). Cantidad: 4 | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
5.3 |  | ? Codigo del Item: 289005688. Nombre: ASSY, MIXER, 100uL, QSM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.4 |  | ? Codigo del Item: 410001365. Nombre: SCREW, M2.5 X 8 SKT HD CAP, SST. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
5.5 |  | ? Codigo del Item: 430002357. Nombre: ASSY, TUBE, XDUCER TO CHECK VALVE, QSM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.6 |  | ? Codigo del Item: 430002452. Nombre: ASSY, TUBING, GP PUMP OUTLET. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.7 |  | ? Codigo del Item: 600000657. Nombre: FITTING & LOCK RING, GPV FILTER, 4 PK. Cantidad: 4 | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
5.8 |  | ? Codigo del Item: 700002598. Nombre: .0787 ID, FLOAT FLANGED, WASH SEAL, PKG2. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.9 |  | ? Codigo del Item: 700002599. Nombre: .0787 ID, FLANGED, UP30 SEAL, PKG 2. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.10 |  | ? Codigo del Item: 700002600. Nombre: PLUNGER, .0787 DIA X 1.415, PKG 2. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.11 |  | ? Codigo del Item: 700005164. Nombre: CHECK VALVE, DOUBLE BALL AND SEAT (1PK). Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.12 |  | ? Codigo del Item: 700005165. Nombre: ASSY, CARTRIDGE, INTELLIGENT, VLV, (1PK). Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.13 |  | ? Codigo de Item: 700005167. Nombre: FILTER, AIR, DOOR. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.14 |  | ? Codigo de Item: WAT024193. Nombre: 3X4 ZIP LOCK BAGS 1000. Cantidad: 3 | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
5.15 |  | ? Codigo de Item: WAT024343. Nombre: LABEL, BLANK W/ADHESIVE. Cantidad: 4 | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
5.16 |  | ? Codigo de Item: WAT053502. Nombre: LABEL, PM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.17 |  | ? Codigo de Item: WAT076152. Nombre: O-RING, 2-016, PTFE. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
5.18 |  | ? Codigo de Item: 289005183. Nombre: CARTRIDGE, INJECT VALVE, SM-FTN. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.19 |  | ? Codigo de Item: 401000694. Nombre: AIR FILTER, SIDE PANEL. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.20 |  | ? Codigo de Item: 405003608. Nombre: SCR,COMP,1/4 HEX,304 SS,GOLD,FLT, PKG 10. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
5.21 |  | ? Codigo de Item: 405008854. Nombre: GUIDE, SAMPLE NEEDLE. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.22 |  | ? Codigo de Item: 405011492. Nombre: SEAT, VESPEL W/ANTI-ROT. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.23 |  | ? Codigo de Item: 410001349. Nombre: FERRULE, SET, .062, TWO-PIECE. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
5.24 |  | ? Codigo de Item: 410006228. Nombre: SYRINGE, 100 ul, HP. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.25 |  | ? Codigo de Item: 430002640. Nombre: Needle, 15uL SS w/ Guide. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.26 |  | ? Codigo de Item: 430002810. Nombre: ASSY, SEAT PORT, .004 ID. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.27 |  | ? Codigo de Item: WAT005960. Nombre: BOX, SHIPPING, PCB, 14 X 10 X 2. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.28 |  | ? Codigo de Item: WAT053502. Nombre: LABEL, PM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.29 |  | ? Codigo de Item: WAT070412. Nombre: LABEL,PM KITS,996,486. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.30 |  | ? Codigo de Item: 279001339. Nombre: ASSY, HG-XE LAMP AND HOLDER. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.31 |  | ? Codigo de Item: 290000294. Nombre: BOX, SHIPPING, LAMP PACK. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.32 |  | ? Codigo de Item: WAT024343. Nombre: LABEL, BLANK W/ADHESIVE. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.33 |  | ? Codigo de Item: WAT053502. Nombre: LABEL, PM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.34 |  | ? Codigo de Item: WAT070412. Nombre: LABEL,PM KITS,996,486 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.35 |  | ? Codigo de Item: 290001526. Nombre: Kit Box, Logo. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.36 |  | ? Codigo de Item: 290001532. Nombre: Kit Module 4-10mL Lg 1/20/140/190/11. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.37 |  | ? Codigo de Item: 290001537. Nombre: Kit Spacer Pad, Foam 0.625x4.875x5.625. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.38 |  | ? Codigo de Item: 290002924. Nombre: Cracker Amp Breaker. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.39 |  | ? Codigo de Item: 615004505. Nombre: Kit Tamper Seal, Logo 2". Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.40 |  | ? Codigo de Item: 615004506. Nombre: Kit Label, 4.5x1.25" White Thermal. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.41 |  | ? Codigo de Item: 700002753-4. Nombre: Kit Label, 4.5x1.25" White Thermal. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.42 |  | ? Codigo de Item: 615005111. Nombre: Label, Haz, Multilingual GHS 700002642. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.43 |  | ? Codigo de Item: 615005113. Nombre: Label, Haz, Multilingual GHS 700002753. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.44 |  | ? Codigo de Item: 700002642-1. Nombre: Standard Kit Piece 700002753-1. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.45 |  | Codigo de Item: 700002642-2. Nombre: Standard Kit Piece 700002753-2. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.46 |  | ? Codigo de Item: 700002642-3. Nombre: Standard Kit Piece 700002753-3. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.47 |  | ? Codigo de Item: 700002642-4. Nombre: Standard Kit 2 Piece 700002753-4. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.48 |  | ? Codigo de Item: 700002642-5. Nombre: Standard Kit Piece 700002753-5. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.49 |  | ? Codigo de Item: 700002642-6. Nombre: Standard Kit Piece 700002753-6. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.50 |  | ? Codigo de Item: 700002642-7. Nombre: Standard Kit Piece 700002642-7. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.51 |  | Licencia de SQT para Empower (1 use) Catalogo Waters: 667004270 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.52 |  | Licencia de SQT para sistemas gobernados por Empower 3 (1 use) Catalogo Waters: 667004297 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.53 |  | Mano de obra por mantenimiento preventivo y Calificaci?n de Sistema UPLC 04 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.1 |  | ? Codigo del Item: 289003536. Nombre: Filter, Solvent Bottle, SS, PKG 1. Cantidad: 7 | Unidad | EVENTO | 7 |  | 0
6.2 |  | ? Codigo del Item: 289005415. Nombre: FILTER ASSY, LOW PRESSURE GPV (4/PK). Cantidad: 4 | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
6.3 |  | ? Codigo del Item: 289005688. Nombre: ASSY, MIXER, 100uL, QSM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.4 |  | ? Codigo del Item: 410001365. Nombre: SCREW, M2.5 X 8 SKT HD CAP, SST. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
6.5 |  | ? Codigo del Item: 430002357. Nombre: ASSY, TUBE, XDUCER TO CHECK VALVE, QSM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.6 |  | ? Codigo del Item: 430002452. Nombre: ASSY, TUBING, GP PUMP OUTLET. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.7 |  | ? Codigo del Item: 600000657. Nombre: FITTING & LOCK RING, GPV FILTER, 4 PK. Cantidad: 4 | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
6.8 |  | ? Codigo del Item: 700002598. Nombre: .0787 ID, FLOAT FLANGED, WASH SEAL, PKG2. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.9 |  | ? Codigo del Item: 700002599. Nombre: .0787 ID, FLANGED, UP30 SEAL, PKG 2. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.10 |  | ? Codigo del Item: 700002600. Nombre: PLUNGER, .0787 DIA X 1.415, PKG 2. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.11 |  | ? Codigo del Item: 700005164. Nombre: CHECK VALVE, DOUBLE BALL AND SEAT (1PK). Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.12 |  | ? Codigo del Item: 700005165. Nombre: ASSY, CARTRIDGE, INTELLIGENT, VLV, (1PK). Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.13 |  | ? Codigo de Item: 700005167. Nombre: FILTER, AIR, DOOR. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.14 |  | ? Codigo de Item: WAT024193. Nombre: 3X4 ZIP LOCK BAGS 1000. Cantidad: 3 | Unidad | EVENTO | 3 |  | 0
6.15 |  | ? Codigo de Item: WAT024343. Nombre: LABEL, BLANK W/ADHESIVE. Cantidad: 4 | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
6.16 |  | ? Codigo de Item: WAT053502. Nombre: LABEL, PM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.17 |  | ? Codigo de Item: WAT076152. Nombre: O-RING, 2-016, PTFE. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
6.18 |  | ? Codigo de Item: 289005183. Nombre: CARTRIDGE, INJECT VALVE, SM-FTN. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.19 |  | ? Codigo de Item: 401000694. Nombre: AIR FILTER, SIDE PANEL. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.20 |  | ? Codigo de Item: 405003608. Nombre: SCR,COMP,1/4 HEX,304 SS,GOLD,FLT, PKG 10. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
6.21 |  | ? Codigo de Item: 405008854. Nombre: GUIDE, SAMPLE NEEDLE. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.22 |  | ? Codigo de Item: 405011492. Nombre: SEAT, VESPEL W/ANTI-ROT. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.23 |  | ? Codigo de Item: 410001349. Nombre: FERRULE, SET, .062, TWO-PIECE. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
6.24 |  | ? Codigo de Item: 410006228. Nombre: SYRINGE, 100 ul, HP. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.25 |  | ? Codigo de Item: 430002640. Nombre: Needle, 15uL SS w/ Guide. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.26 |  | ? Codigo de Item: 430002810. Nombre: ASSY, SEAT PORT, .004 ID. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.27 |  | ? Codigo de Item: WAT005960. Nombre: BOX, SHIPPING, PCB, 14 X 10 X 2. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.28 |  | ? Codigo de Item: WAT053502. Nombre: LABEL, PM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.29 |  | ? Codigo de Item: WAT070412. Nombre: LABEL,PM KITS,996,486. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.30 |  | ? Codigo de Item: 5560013TU. Nombre: OIL RESERVOIR PMO63265T. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.31 |  | ? Codigo de Item: 6490512-S. Nombre: TUBE FUSED SILICA 375X75 1M. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.32 |  | ? Codigo de Item: 700000571. Nombre: LCZ/ZMD LAPPING FILM. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
6.33 |  | ? Codigo de Item: 700002893. Nombre: OIL, DEMISTER. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.34 |  | ? Codigo de Item: 700003050. Nombre: CARTRIDGE HEATER. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.35 |  | ? Codigo de Item: 700003055. Nombre: SAMPLE CONE 0,5 DIA. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.36 |  | ? Codigo de Item: 700003202. Nombre: FILTER,LOWER, 2545. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.37 |  | ? Codigo de Item: 700004166. Nombre: FILTER, AIR, CHASSIS. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.38 |  | ? Codigo de Item: 700004648. Nombre: AIR FILTER. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.39 |  | ? Codigo de Item: 700005041. Nombre: OUTER API SOURCE SERVICE KIT. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.40 |  | ? Codigo de Item: 700005044. Nombre: INNER API SOURCE SERVICE KIT. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.41 |  | ? Codigo de Item: 700005795. Nombre: ESI Probe Service Kit. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.42 |  | ? Codigo de Item: 700012074. Nombre: Synthetic Vacuum Pump Oil (1L). Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.43 |  | ? Codigo de Item: WAT005959. Nombre: BOX, SHIPPING, PCB, 17 X 10 X 4. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.44 |  | ? Codigo de Item: WAT024343. Nombre: LABEL, BLANK W/ADHESIVE. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.45 |  | ? Codigo de Item: WAT053502. Nombre: LABEL, PM. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.46 |  | ? Codigo de Item: 290001525. Nombre: Kit Box, Logo, InfoldHingedLid, Small. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.47 |  | ? Codigo de Item: 290001533. Nombre: Kit Module 5-20mL 1/23/140/195/4. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.48 |  | ? Codigo de Item: 290001537. Nombre: Kit Spacer Pad, Foam 0.625x4.875x5.625. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.49 |  | ? Codigo de Item: 615004505. Nombre: Kit Tamper Seal, Logo 2". Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.50 |  | ? Codigo de Item: 615004506. Nombre: Kit Label, 4.5x1.25" White Thermal. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.51 |  | ? Codigo de Item: 700003093-1. Nombre: Standard Kit Piece 700003093-1. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.52 |  | ? Codigo de Item: 700003093-2. Nombre: Standard Kit Piece 700003093-2. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.53 |  | ? Codigo de Item: 700003093-3. Nombre: Standard Kit Piece 700003093-3. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.54 |  | ? Codigo de Item: 700003093-4. Nombre: Standard Kit 2 Piece 700003093-4. Cantidad: 2 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
6.55 |  | ? Codigo de Item: 700003093-5. Nombre: Standard Kit Piece 700003093-5. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.56 |  | ? Codigo de Item: 700003093-6. Nombre: Standard Kit Piece 700003093-6. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.57 |  | ? Codigo de Item: 290001527. Nombre: Kit Box, Logo, InfoldHingedLid, Large. Cantidad: 1 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.58 |  | ? Codigo de Item: 290001529. Nombre: Kit Module 1 - 2mL 1/14/140/175/7. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.59 |  | ? Codigo de Item: 290001530. Nombre: Kit Module 2-5mL 1/17/140/180/6. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.60 |  | ? Codigo de Item: 290001533. Nombre: Kit Module 5-20mL 1/23/140/195/4. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.61 |  | Codigo de Item: 290001534. Nombre: Kit Module 6-Glass 1/30/140/210/3. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.62 |  | ? Codigo de Item: 290001537. Nombre: Kit Spacer Pad, Foam 0.625x4.875x5.625. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.63 |  | ? Codigo de Item: 290001592. Nombre: Kit Foam Pad, Large 0.625x9.75x11.25. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.64 |  | ? Codigo de Item: 290002010. Nombre: 30 mL Clear Nalge Bottle - Screw Top. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.65 |  | ? Codigo de Item: 290002024. Nombre: Cracker Amp Breaker. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.66 |  | ? Codigo de Item: 615004505. Nombre: Kit Tamper Seal, Logo 2". Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.67 |  | ? Codigo de Item: 615004506. Nombre: Kit Label, 4.5x1.25" White Thermal. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.68 |  | ? Codigo de Item: 700006006-1. Nombre: Standard Kit Piece 700006006-1. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.69 |  | ? Codigo de Item: 700006006-2. Nombre: Standard Kit Piece 700006006-1. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.70 |  | ? Codigo de Item: 700006006-3. Nombre: Standard Kit Piece 700006006-3. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.71 |  | ? Codigo de Item: 700006006-4. Nombre: Standard Kit Piece 700006006-4. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.72 |  | ? Codigo de Item: 700006006-5. Nombre: Standard Kit Piece 700006006-5. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.73 |  | ? Codigo de Item: 700006006-6. Nombre: Standard Kit Piece 700006006-6. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.74 |  | ? Codigo de Item: 700006006-7. Nombre: Standard Kit Piece 700006006-7. Cantidad: 1. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.75 |  | ? Codigo de Item: 700006006-8. Nombre: Standard Kit Piece 700006006-8. Cantidad: 2. | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
6.76 |  | Frascos de soluciones para calificaci?n de detector MS/MS TQ DETECTOR Catalogo Waters: 700004256 Bottle, Narrow Mouth, 30mL, 6/pk | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.77 |  | SUPPORT PLANT, THICKENED, VHP, HEAD Catalogo Waters: 700002601 Support Plate, Thickened, VHP, Head | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.78 |  | Mano de obra por mantenimiento preventivo sistema UPLC y calificaci?n | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
Servicio de Mantenimiento Preventivo de Generador de Nitrógeno marca Peak Scientific modelo GENIUS XE 35, que trabaja en conjunto con el Cromatógrafo Líquido (UPLC) Masa Masa marca Waters modelo Xevo TQD Código Nº LC.MSMS.02. lote3, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.1 |  | ? Codigo del Item: 3300423. Filter Element Water Sep c/w Label | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.2 |  | ? Codigo del Item: 3300424. Filter Element MLF c/w Label | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.3 |  | ? Codigo del Item: 3300425. Filter Element Micro Mist c/w Label | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
1.4 |  | ? Codigo del Item: 02-1054. Element Filter No.11 Polyester 1" Outlet | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.5 |  | ? Codigo del Item: 3301215. Filter Acoustic Disk | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.6 |  | ? Codigo del Item: 3300718. Carbon Sock Assy 1.75 litre | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.7 |  | ? Codigo del Item: 3300859. Compressor Service Kit 2755 | Unidad | EVENTO | 2 |  | 0
1.8 |  | ? Codigo del Item: 3300831. Battery 1220 3V Lithium 38mAh | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.9 |  | Mano de obra por Servicio de Mantenimiento Preventivo de Generador de Nitr?geno marca Peak Scientific modelo Genius XE35 S/N 771054357 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 4
Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio Mantenimiento - Calificación del Cromatógrafo Líquido (UPLC) Masa Masa marca Shimadzu modelo 8060 Código Nº LCMSMS.03. lote4, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-9999 | Mantenimiento de espectrofotometro | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.1 |  | TQ-PEG+PPG+RAFFINOSE 0.1L, Polyethylene glycol, Polypropylene glycol, raffinose 100 mL x 1 bottle, Cat N? 225-14122-04. | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.2 |  | Standard Sample, Reserpine 1ml x2pcs (1ng/uL acetonitrile), 1 mL x 2 bottle, Cat N? 225-06613-14 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.3 |  | IQ/OQPAPAVERINE, Papaverine (1.00, 5.00, 10.0, 50.0,100 pg/uL) 1 mL each, Cat N? 225-12238-04 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.4 |  | Mano de obra Servicio de Calificaci?n OQ del LCMS 8060 | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]