## items
Ítems del llamado Construcciones y Reparaciones de Varias Sedes Educativas a través de fondos del FONACIDE con ID: 430888
LOTE NRO: 1
LOTE 1 : ESCUELA BÁSICA N° 814 ANGEL ZARZA - URUSAPUCAI Y COLEGIO NACIONAL FULGENCIO YEGROS B° SAN BLAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | a-Vallado Perimetral: limpieza y preparación de obra | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-002 | b- Cartel de Obra 2x1,50 m | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-002 | c- Replanteo de obras | Metros cuadrados | 68,69
4 | 72131601-002 | Demolición del depósito y baño existente | Unidad Medida Global | 1
5 | 72131601-005 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 21,2
6 | 72131601-004 | a- Zapata de H°A° (70cmx70cm) | Metros cúbicos | 0,45
7 | 72131601-004 | b- H A en pilares (20cmx20cm) | Metros cúbicos | 0,2
8 | 72131601-004 | e- Viga de H° A° en galería | Metros cúbicos | 2
9 | 72131601-004 | c- Encadenados de H° A° inferior | Metros cúbicos | 2,1
10 | 72131601-004 | d- Encadenados de H° A° superior | Metros cúbicos | 1,5
11 | 72131601-005 | a- Ladrillo común prensado de 0,20 cm | Metros cuadrados | 10
12 | 72131601-006 | a- Con aditivo hidrofugo, más asfalto en caliente tipo Brea en U, revoque a 3 caras c/ cerecita. | Metros cuadrados | 22
13 | 72131601-005 | a- Ladrillo común prensado de 0,15 cm, visto una cara | Metros cuadrados | 120
14 | 72131601-008 | a- Revoque c/hidrófugo y fratachado | Metros cuadrados | 100
15 | 72131601-008 | b- Revoque interior a 2 capas | Metros cuadrados | 150
16 | 72131601-008 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 50
17 | 72131601-009 | Piso Cerámico satinado de alto transito antideslizante color gris oscuro u otro color 30 x 30cm (en sanitario y galería). Se colocarán en los lugares indicados en los planos. | Metros cuadrados | 50
18 | 72131601-009 | Zócalo Cerámico satinado similar al piso de 10cm x 30cm (en galería). | Metro lineal | 22
19 | 72131601-009 | a- Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm. | Metros cuadrados | 75
20 | 72131601-009 | b- Alisado de cemento | Metros cuadrados | 75
21 | 72131601-007 | a- Techo en chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre estructura de caño metal  membrana termo - hidrófuga 10mm. | Metros cuadrados | 75
22 | 72131601-007 | b- Arreglo de alero del aula existente. | Metros cuadrados | 30
23 | 72131601-007 | Colocación de Cielorraso PVC 10 mm con caño negro estructural de 40x40mm (baños y galerías). | Metros cuadrados | 48
24 | 72131601-007 | Cenefa de chapa Nro 26,desarrollo 0.65cm pintado color cerámico, con su estructura correspondiente. | Metro lineal | 17
25 | 72131601-010 | a- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,90 x 2,10 para personas con discapacidad | Unidad | 1
26 | 72131601-010 | b- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,80 x 2,10 | Unidad | 2
27 | 72131601-010 | c- Puerta placa c/revestimiento en fórmica y cantonera en madera nativa, de 0,60 x 1,80 | Unidad | 4
28 | 72131601-010 | d-Aberturas tipo ventana 0,60 x 0,40 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera, ...(ver PBC) | Unidad | 2
29 | 72131601-010 | e- Aberturas tipo ventana 1,40 x 0,40 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera,...(ver PBC) | Unidad | 1
30 | 72131601-012 | a-Látex acrílica, en pared interior c/ enduido, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 100
31 | 72131601-012 | b-Látex acrílica, en pared exterior c/ enduido, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 35
32 | 72131601-012 | c- Pintura de abertura metálica con antióxido y sintético de color gris oscuro. | Metros cuadrados | 10
33 | 72131601-012 | d- De aberturas de madera con barniz sintético | Metros cuadrados | 10
34 | 72131601-012 | e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (pared y pilares) dos manos. | Metros cuadrados | 45
35 | 72131601-012 | f- Vigas y pilares látex acrílica, sellador más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 55
36 | 72131601-012 | g- Canaleta y bajadas con antióxido, sintético de color gris oscuro | Metro lineal | 45
37 | 72102508-003 | a- Cerámicos para revestimientos blanco o claro 0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual pared interior (baño) con altura de 2,40 m | Metros cuadrados | 190
38 | 72101510-005 | a- Colocación de canaletas de chapa galvanizado. Nº24 desarrollo 0.55m, solicitar a la fiscalización el detalle. (canaleta y bajada) | Metros cuadrados | 45
39 | 72131601-011 | a- Inodoros de 1º calidad y marca, con cisterna baja, color a definir. | Unidad | 4
40 | 72131601-011 | b- Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm | Unidad | 2
41 | 72131601-011 | c- Canillas para Lavatorios a presión de 1º calidad. | Unidad | 4
42 | 72131601-011 | d- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso c/parachoques de goma. | Unidad | 4
43 | 72102508-9999 | e- Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de 0,3mm | Metro lineal | 4
44 | 72131601-011 | f- Porta rollo cerámico blanco o claro | Unidad | 4
45 | 72131601-011 | g- Jabonera cerámico | Unidad | 4
46 | 72102508-999 | i- Mesada de mármol 1.80 x 0.50m 2 bachas de acero inoxidables c/griferías fv (baño varón). | Unidad | 2
47 | 72131601-011 | j- Mingitorio con divisoria de mármol sector mingitorio 1.60 m x 0.50 m. De 1º calidad con grifería. | Unidad | 3
48 | 72101510-002 | k- Llave de paso c/campana cromado. | Unidad | 2
49 | 72131601-011 | a- Inodoros p/ discapacitados de 1º calidad con cisterna baja color a definir y accesorios. (incluye baranda) | Unidad | 1
50 | 72131601-011 | b- Lavatorios medianos con pedestal y flexible metálico de 40cm FV | Unidad | 1
51 | 72131601-011 | c- Agarradera 80 cm de acero de inoxidable fiscalización dará el modelo de los artefactos. | Unidad | 1
52 | 72131601-011 | d- Rejilla de piso de 20 x 20 cm | Unidad | 1
53 | 72101510-002 | e- Canilla para Lavatorio | Unidad | 1
54 | 72102508-9999 | f- Espejo colocado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de 0.3mm | Metro lineal | 1
55 | 72131601-011 | g- Jabonera y portapapel cerámico blanco | Unidad | 1
56 | 72131601-011 | h- llave de paso c/ campana cromado. | Unidad | 1
57 | 72101510-002 | a- Alimentación de agua fría | Unidad Medida Global | 1
58 | 72101510-006 | b- Desagüe cloacal hasta el primer registro | Unidad Medida Global | 1
59 | 72102303-003 | c- Cámara de inspección (0.40cmx0.40cm) ver detalle | Unidad Medida Global | 4
60 | 72101510-002 | d- Caño PVC Ø 100mm. | Metro lineal | 25
61 | 72101510-002 | e- Construcción de Pozo absorbente d: 2.00 m. altura 3.00 m | Unidad | 1
62 | 72102303-003 | f- Construcción de Cámara Séptica de ladrillos comunes de tapa de H°A° con excavación. 1x1.60x1.20 cm | Unidad | 1
63 | 72131601-001 | a- Provisión e instalación de cable preensamblado 2x10mm2 ( incluye conector dentado morsa de retención ailador tipo roldana y otros) | Metro lineal | 30
64 | 72131601-001 | b- Provisión e instalación de tablero plastico 2 TM de embutir ( con sus respectivos disyuntores termomagneticos e diferencial segun esquema unifilar) | Unidad Medida Global | 1
65 | 72131601-001 | c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación ...(ver PBC) | Unidad | 3
66 | 72131601-001 | d- Provisión e instalación de artefactos tipo plafon e27 con lámpara led de 20W luz fría incluyen bocas ducteado con altillamas cableados multifilar...(ver PBC) | Unidad | 7
67 | 72131601-001 | e- Revisión y readecuación del circuito existente para los tablero seccionales ( Incluye conector dentado cables multifilares cajas tipo cuadrille y otros) | Unidad Medida Global | 1
68 | 72131601-001 | BEBEDERO (con azulejos) | Unidad | 1
69 | 72102303-008 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
70 | 72131601-002 | a-Limpieza, vallado perimetral y obrador. | Unidad Medida Global | 1
71 | 72131601-002 | b- Cartel de Obra 2x1.50 m. con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1.80 y profundidad 0.60. | Unidad Medida Global | 1
72 | 72131601-002 | c- Replanteo. | Metros cuadrados | 62,15
73 | 72131601-002 | Excavación para fundación. | Metros cúbicos | 25
74 | 72131601-004 | a- Zapata de H°A° | Metros cúbicos | 6,7
75 | 72131601-004 | b- Vigas de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 4,81
76 | 72131601-004 | c- Pilares de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 2,45
77 | 72131601-004 | d- Losa de H° A° impermeable | Metros cúbicos | 6,9
78 | 72131601-004 | a- De 0,20 cm. asentado con mortero hidrófugo | Metros cuadrados | 11
79 | 72102504-002 | a- De paredes con aditivo hidrófugo más asfalto en caliente tipo Brea en U. | Metros cuadrados | 25
80 | 72102507-003 | b- De losa a dos capas con (Membrana elástica impermeabilizante) reforzado con trama elástica. | Metros cuadrados | 65
81 | 72102507-001 | c- Aislación asfáltica sobre losa | Metros cuadrados | 65
82 | 72102504-002 | a- De 0.15 prensado para revocar | Metros cuadrados | 80
83 | 72102504-002 | b- De 0.30 para revocar de Lad. Comunes Prensados. | Metros cuadrados | 46
84 | 72102504-002 | c- De 0.10 para revocar (interior de sanitario) | Metros cuadrados | 10
85 | 72131601-008 | a- Revoque c/hidrófugo | Metros cuadrados | 30
86 | 72131601-008 | b- 2 capas (Grueso+Filtrado o fino). | Metros cúbicos | 272
87 | 72131601-009 | a- Contrapiso de H° de cascotes sobre losa (7cm) | Metros cuadrados | 65
88 | 72131601-009 | b- Carpeta p/piso cerámico. | Metros cuadrados | 65
89 | 72131601-009 | c- Piso Cerámico satinado de alto tránsito 0.3x0.3m color a definir con la fiscalización. | Metros cuadrados | 65
90 | 72131601-009 | d- Zócalo Cerámico satinado similar al piso de (10cm. x 30cm.). | Metro lineal | 70
91 | 72131601-010 | a. contramarco de madera en box | Metro lineal | 22
92 | 72131601-010 | b- Puerta placa c/revestimiento en fórmica y cantonera en madera nativa de 0.60 x 1.80 ...(ver PBC) | Unidad | 6
93 | 72131601-010 | a- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0.90 x 2.10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herrajes de primera calidad con manijas de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca). | Unidad | 3
94 | 72131601-010 | b- Aberturas tipo ventana 0.60 x 0.60 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera,...(ver PBC) | Unidad | 8
95 | 72131601-012 | a-De paredes interiores y exteriores acrílicos con sellador enduido pintura al látex color blanco más dos manos hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 325
96 | 72131601-012 | b- De aberturas metálicas con antioxido sintético de color Caoba Natural. (Ventanas y puertas especiales) | Metros cuadrados | 10
97 | 72131601-012 | c- De aberturas de madera con barniz sintético | Metros cuadrados | 10
98 | 72131601-008 | a- Cerámicos 0.25x0.55 cm en baño presentar a la fiscalización para aprobación. (color arena o similar) | Metros cuadrados | 133
99 | 72101510-002 | a- Alimentación de agua fría | Unidad Medida Global | 1
100 | 72101510-002 | b- Desagüe cloacal hasta el primer registro (Primaria secundaria y su conexión cloacal a la red pública). Ver detalle | Unidad Medida Global | 1
101 | 72101510-007 | c- Cámara de inspección (40cmx40cm) ver detalle | Unidad | 13
102 | 72102303-003 | d- Cámara de inspección (60cmx60cm) ver detalle | Unidad Medida Global | 1
103 | 72102303-003 | e- Tubería PVC 100mm blanco excavación tapada con colchón de arena y carpeta. | Metro lineal | 60
104 | 72101510-002 | f- Caño de ventilación PVC Ø 75 mm. blanco (incluye colocación) | Metro lineal | 10
105 | 72131601-011 | a- Inodoros de 1º calidad y marca (con cisterna alta) color a definir.. | Unidad | 6
106 | 72131601-011 | b- Cisterna alta para inodoros primera calidad. | Unidad | 5
107 | 72131601-011 | c- Grifería para lavatorios a pulsador primera calidad. | Unidad | 7
108 | 72131601-011 | d- Pulsador para mingitorios primera calidad. | Unidad | 3
109 | 72131601-011 | e- Espejo de 0.3mm pegado a la pared. | Unidad | 7
110 | 72131601-011 | f- Mingitorios c/instalación primera calidad. | Unidad | 3
111 | 72131601-011 | g- Tapa y asiento p/Inodoro PVC rígido con parachoques de goma. Cierre silencioso. | Unidad | 6
112 | 72131601-011 | h- Porta rollo cerámico blanco o claro. | Unidad | 7
113 | 72131601-011 | i- Jabonera de losa cerámica. | Unidad | 7
114 | 72131601-011 | j- Lavatorio de mármol mesada de granito color gris kiterya pollera de 12cm soportes metálicos bachas de acero inoxidable perforación de griferías y colocación en obra. | Metros cuadrados | 2,1
115 | 72131601-011 | k- Inodoro para discapacitado motriz modelo conforto con tapa cisterna baja la fiscalización dará el modelo de los artefactos. | Unidad | 1
116 | 72131601-011 | l- Agarradera 80 cm de acero de inoxidable fija fiscalización dará el modelo de los artefactos. | Unidad | 1
117 | 72131601-011 | m- Agarradera o barra de apoyo rebatible de acero inoxidable la fiscalización dará el modelo de los artefactos. | Unidad | 1
118 | 72131601-011 | n- Lavatorio para discapacitado motriz (sin pedestal) | Unidad | 1
119 | 72131601-011 | o- Divisorias de mingitorios de granito natural pulido (0.45x0.75). | Unidad | 3
120 | 72131601-011 | p- Rejilla de piso sifonada de 20 cm. x 20 cm. | Unidad | 3
121 | 72101510-002 | a- Caño PVC Ø 100mm. Blanco. | Metro lineal | 10
122 | 72131601-001 | a- Provisión e instalación de cable preensamblado 2x10mm2 ( incluye conector dentado morsa de retención aislador tipo roldana y otros) | Metro lineal | 40
123 | 72131601-001 | b- Provisión e instalación de tablero plástico 4 TM de embutir (con sus respectivos disyuntores termomagnéticas e diferencial según esquema unifilar) | Unidad Medida Global | 1
124 | 72131601-001 | c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación ...(ver PBC) | Unidad | 4
125 | 72131601-001 | d- Provisión y montaje de artefactos acanalado con tubo 1X18W led de adosar luz fría incluyen bocas ducto antillamas cableadoscon encendido por fotocélula (Zona pasillo y baño) | Unidad | 8
126 | 72131601-001 | e- Revisión y readecuación del circuito existente para los tableros seccionales ( Incluye conector dentado cables multifilares, cajas tipo cuadrille y otros) | Unidad Medida Global | 1
127 | 72131601-9984 | Rampa. | Unidad Medida Global | 1
128 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2 : ESCUELA BÁSICA N°509 - DOMINGO ROBLEDO - SANTO DOMINGO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72153507-003 | a-Vallado Perimetral: limpieza preparación de obra mas obrador. | Unidad | 1
2 | 82101502-004 | b- Cartel de Obra 2x1. 50 m | Unidad | 1
3 | 72131601-009 | a- Desmonte nivelación y replanteo | Metros cuadrados | 455,8
4 | 72131601-009 | b- Contrapiso de Hormigón de cascote h: 10 cm empastonado a máquina. | Metros cuadrados | 445,8
5 | 72131601-009 | c-Piso de Granito Reconstituído 30x30 cm color rojo con más fondos de piedritas blancas Pulido Patinado y encerado. (en aulas y galerías) | Metros cuadrados | 445,8
6 | 72131601-008 | d- Desmonte de revoque existente de altura de zocalo hasta antepecho y otras zonas que existan irregularidades y humedades. | Metros cuadrados | 372,48
7 | 72131601-009 | a-Zócalo Granito Reconstituido 10x30 cm Pulido encerado y lustrado. (en aulas y galerías) | Metro lineal | 192,3
8 | 72131601-008 | a- revoque impermeable a 3 capas encuentro zocalo hasta antepecho y paredes existentes donde existan irregularidades o humedades fratachado y filtrado interior - exterior | Metros cuadrados | 395,3
9 | 72131601-012 | a- Pintura interior - exterior de pared con enduído de piso a antepecho de ventana color sintetico marrón oscuro con enduído liso perfecto. | Metros cuadrados | 380,28
10 | 72131601-012 | b- Pintura interior - exterior de antepecho hasta encuentro con el techo existente con enduído y Pintura color arena. | Metros cuadrados | 803,05
11 | 72131601-005 | a- Encuadre y reparación de canteros existentes y del escenario revoque a 2 capas y pintura en terminación | Metros cuadrados | 56
12 | 72131601-9984 | a- Reparación de rampas en su totalidad colocación de baranda pintado con sintético, piso pintado color marrón. La fiscalización dará los detalles | Metros cuadrados | 18
13 | 72101510-005 | a- Colocación de canaletas de chapa galvanizado. Nº24 desarrollo 0.55m solicitar a la fiscalización el detalle. (canaleta y bajada) | Metro lineal | 102
14 | 72101510-005 | b- Construcción de canal de desagüe pluvial a cielo abierto c/ rejilla metálica. (ancho 35 cm.) en patio existente (ver detalle) | Metro lineal | 75
15 | 72131601-007 | a- Cenefa lateral acanalado de chapa Nº 24 desarrollo 65cm con su estructura cada 0.40 la fiscalizacion presentará el detalle | Metro lineal | 25
16 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
17 | 72153507-003 | a-Vallado Perimetral: limpieza preparación de obra mas obrador. | Unidad Medida Global | 1
18 | 82101502-004 | b- Cartel de Obra 2x1.50 m | Unidad Medida Global | 1
19 | 72131601-001 | a- Provisión e instalación de electroducto subterraneo 2 pulg con cableado multifilar nyy 4X6mm2 desde TG (Incluye excavación registro subterraneo) | Metro lineal | 75
20 | 72131601-001 | b- Provisión e instalación de tablero plastico 24 TM de adosado ( con sus respectivos disyuntores termomagneticos e diferencial segun esquema unifilar incluye TM 3x63A) | Unidad Medida Global | 1
21 | 72131601-001 | c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (incluye ducteado pvc gris 25mm cableado multifilar 2mm2, cajas de conexión con tapa, curvas pvc, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste ) | Unidad | 20
22 | 72131601-001 | d- Provisión y montaje de colgante de policarbonato 30 cm, lampara led 50W 6500k e27 (incluye ducteado pvc gris 25mm cableado multifilar 1mm2 cajas de conexión con tapa curvas pvc, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste ) | Unidad | 10
23 | 72131601-001 | e- Provisión y montaje de porta lampara con lampara led 15w 6500k de adosar incluyen bocas ducto pvc cableados con encendido por fotocelula (Zona pasillo y baño) | Unidad | 20
24 | 72131601-001 | f-Provisión e instalación de cable multifilar 4mm2 para circuito independiente de Aire Acondicionado (Incluye ducto pvc gris 25mm cajas 100x100mm caja conexión con tapa curvas PVC, punto bipolar otros) | Unidad | 2
25 | 72131601-001 | g-Provisión e instalación de cable preensamblado 2x10mm2 para circuito independiente de Pabellon existente (Incluye conector dentados morsa de retención y otros) | Unidad | 30
26 | 72131601-001 | h-Provisión e instalación de cable multifilar 4mm2 reconexiòn de TS en pabellon existente (Incluye tablero 5TM y TM según esquema multifilar) | Unidad | 2
27 | 72131601-001 | k- Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 24.000BTU. ( incluye picado de pared ducteado con caño...(ver PBC) | Unidad | 2
28 | 72131601-001 | L- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas y cableado). | Unidad | 8
29 | 72131601-011 | Desmontaje de inodoros existentes | Unidad | 6
30 | 72131601-011 | Inodoros de 1º calidad y marca con cisterna baja color a definir. | Unidad | 6
31 | 72101510-002 | Canillas para lavatorios a presión de 1° calidad | Unidad | 6
32 | 72131601-011 | tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso c/ parachoques de goma. | Unidad | 6
33 | 72131601-011 | porta rollo cerámico blanco o claro | Unidad | 6
34 | 72131601-011 | jabonera cerámico | Unidad | 6
35 | 72101510-002 | Llave de paso con campana | Unidad | 3
36 | 72131601-011 | Colocación de sujetadores de las piletas de granitos con angulos metálicos 4 por piletas limpieza y mantenimientos colocar el caño de desague empotrado a la pared | Unidad | 2
37 | 72102508-9999 | espejo pegado a la pared 1.60x0.60 con sujetadores arriba y ababjo. | Unidad | 2
38 | 72102508-9999 | espejo pegado a la pared 1.00x0.60 pegado y con sujetadores arriba y abajo. | Unidad | 1
39 | 72131601-011 | limpieza y cambio de rejilla existente | Unidad | 3
40 | 72131601-011 | k- Mingitorio con divisoria de mármol sector mingitorio 1.60 m x 0.50 m. De 1º calidad con grifería. | Unidad | 3
41 | 72102508-003 | a- Azulejos Cerámicos para revestimientos blanco o claro 0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual pared interior (baño) con altura de 2.40 m | Metros cuadrados | 105
42 | 72102508-003 | desmonte de azulejos existentes | Metros cuadrados | 101,23
43 | 72131601-010 | Desmonte de puertas existentes(6). | Unidad | 6
44 | 72102303-008 | BEBEDERO (con azulejos). | Unidad | 1
45 | 72131601-007 | Desmonte de techos | Metros cuadrados | 220
46 | 72131601-007 | a-Techo de chapa Isopanel trapezoidal de 10 cm triple capas- N° 26 color cerámico 20 % pend y estructura metálica pintado con antioxido y color grafito sintético ...(ver PBC) | Metros cuadrados | 220
47 | 72131601-007 | b- Cenefa de chapa Nro 26 desarrollo 0.60 m | Metro lineal | 16,6
48 | 72131601-010 | c- corrección de ventanas existentes pintura y limpieza de vidrios. | Metros cuadrados | 1
49 | 72131601-010 | e-Puerta Metálica de Chapa Plegada N° 18 -08.80 x 2.10 (incluye marco de chapa Plegada Nº 18 de acuerdo al espesor de las paredes y cerradura FT360) con manija. ...(ver PBC) | Unidad | 6
50 | 72131601-012 | Látex acrílica en pared interior c/ enduido más dos manos hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 297,6
51 | 72131601-012 | de pared de ladrillo visto exterior y pintura impermeable en color cerámico | Metros cuadrados | 250,48
52 | 72131601-012 | De piso existente | Metros cuadrados | 154
53 | 72131601-012 | de aberturas tipo puertas con antioxidos y pintura sintética color marrón osuro | Unidad | 6
54 | 72101510-005 | a- Colocación de canaletas de chapa galvanizado. Nº24 desarrollo 0.55m solicitar a la fiscalización el detalle. (canaleta y bajada) | Metro lineal | 42,46
55 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE 3 : ESCUELA BASICA 2432 ROBUSTIANO DAVIILA - Barrio KAAGUY RORY Y ESCUELA BSICA Nro 3535 YACYRETA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-004 | Cartel de Obra 2x1.50 m con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1.80 y profundidad 0.60. | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-001 | Provision e instalacion de acometida trifasica y pilastra nueva (Segun norma ANDE incluye gestion de solicitud abastecimiento de energia electrica para cambio de medidor y potencia de contrato) | Metro lineal | 1
3 | 72131601-001 | Provision e instalacin de cable preensamblado 4x35mm2 (Incluye conector dentado morza de suspension). | Unidad | 60
4 | 72131601-001 | Provision e instalacion de cable multifilas de 4x16 mm2 hasta el tablero principal ( Incluye ducto embutido a la pared) | Unidad | 25
5 | 72131601-001 | Provision e instalacion de cable multifilas de 4x6 mm2 hasta el tablero seccional ( Incluye ducto embutido a la pared) | Unidad | 25
6 | 72131601-001 | Provision e instalacion de tablero metalico embutio de 24 modulo con barras RST + N+T ( Incluye llaves termomagneticas segun esquema unifilar) | Metro lineal | 1
7 | 72131601-001 | Provision e instalacion de circuito electrico para aire acondicionado de 24.000BTU. ( incluye ducto pvc curva pvc soporte plastico caja de conexion con tapa ciega) ...(ver PBC) | Unidad | 9
8 | 72131601-001 | Independizar los circuitos existentes de luces tomas corrientes e ventilador de techo ( Incluye cableado multifilar nuevos e disyuntores termomagneticos ) | Unidad Medida Global | 1
9 | 72131601-001 | Provision e instalacion equipo acanalado con tubos led 1x18w (Incluye ducto pvc cableado multifilar encendido por fotocelula boca punto ebutido a la pared) | Unidad | 16
10 | 72131601-001 | Provision e instalacion de lampara led 50W 6500k 220v. | Unidad | 30
11 | 72131601-001 | Provision e instalacion de ducto pvc 25mm gris caja de conexion con tapa cableado multifilar soporte con grampa pvc) | Unidad Medida Global | 85
12 | 72131601-009 | Piso Ceramico satinado de alto transito antideslizante color gris oscuro u otro color (45 cm.x45cm.). En aulas y galeria color a definir con la fiscalizacion. | Unidad | 254
13 | 72131601-009 | Zocalo Ceramico satinado similar al piso de (10cm. x 45cm.). | Unidad | 185
14 | 72131601-012 | Pintura Sintetico color marron oscuro con enduido de piso a antepecho. | Unidad | 231
15 | 72131601-012 | Latex acrilica en pared interior y exterior con enduido (color a definir) mas dos manos hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Unidad | 655
16 | 72131601-013 | Limpieza Final. | Unidad | 1
17 | 72131601-001 | Provision e instalacion de tablero metalico externo 1000X800X250MM con sistema de barras RST+N+T (Incluye llave termomagnetica modular de300A...(ver PBC) | Unidad Medida Global | 1
18 | 72131601-001 | Provision e instalacion de alimentacion con cable preensamblado 4x35mm2 para cada TS (Incluye conector dentado...(ver PBC) | Metro lineal | 270
19 | 72131601-001 | Provision e instalacion de columna de H A 9m simentacion tipo 1 ( Incluye poda de arboles ) | Unidad | 8
20 | 72131601-001 | Gestion en la ANDE para aumento de carga | Unidad | 1
21 | 72131601-001 | Provision de registro de manposteria 40x40x50cm ( Incluye tapa de H A) | Unidad | 6
22 | 72131601-001 | Provision e instalacion de cable multifilar 4X6mm2 (Incluye ducto pvc gris 25mm cajas 100x100mm caja conexion con tapa codos pvc otros) | Metro lineal | 245
23 | 72131601-001 | Provision e instalacion proyector led 200 Watts 6500k IP65 ( Incluye cambio de empalme en registro subterraneo y sistema de encendido por llaves ...(ver PBC) | Unidad | 6
24 | 72131601-001 | Provision e instalacion de banco capacitor fijo de 50KVAR | Unidad Medida Global | 1
25 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tablero externo 24 modulos sistema de barras RST+N+T (Incluye llaves termomagneticas, diferenciales, borneras según esquema unifilar) | Unidad | 11
26 | 72131601-001 | Provisión e instalación de AP LED 150Watts 6500k 15600 Lm 50000hs ( Incluye braso 1 m, Encendido por fotocelula) | Unidad | 8
27 | 72131601-001 | Revision de la instalacion existente y retiro de conductores en mal estado | Unidad Medida Global | 1
28 | 72131601-001 | Provision e instalacion de cable multifilar 2x4mm2 para circuito independiente de Aire Acondicionado 24.000BTU (Incluye ducto pvc gris 25mm cajas 100x100mm...(ver PBC) | Unidad | 33
29 | 72131601-001 | Provision e instalacion de cable multifilar para circuito independiente de luces Vt y tomas (Incluye caja con placa modulo punto y toma ducto pvc gris 20mm ...(ver PBC) | Unidad | 48
30 | 72131601-001 | Readecuacion del circuito existente para cada Aire Acondicionado (Incluye testeo nuevos interruptores termomagneticos cajas de conexion con tapa) | Unidad | 15
31 | 72131601-001 | Provision e instalacion de portalampara e27 con lampara led de 30W luz Fria | Unidad | 50
32 | 72131601-013 | Limpieza de Obras | Unidad | 1
33 | 72153507-003 | a-Vallado Perimetral limpieza preparacion de obra mas obrador. | Unidad | 1
34 | 82101502-004 | b- Cartel de Obra 2x1.50 m | Unidad | 1
35 | 72131601-002 | c- Replanteo de obras | Metros cuadrados | 45,6
36 | 72103003-001 | a- de revoques existentes en banos | Metros cuadrados | 164
37 | 72103003-001 | b- de piso rampa existente | Metros cuadrados | 45,6
38 | 72103003-001 | c- de contrapiso | Metros cuadrados | 45,6
39 | 72103003-001 | d- de canerías de agua corriente y desague cloacal (bano) | Unidad Medida Global | 1
40 | 72103003-001 | e- de artefactos sanitarios (inodoros cisternas lavatorios etc) | Unidad Medida Global | 1
41 | 72131601-010 | a- Retiro de Puertas | Unidad | 10
42 | 72131601-005 | a- Ladrillo comun prensado de 0.20 cm. y revoque para el bano | Metros cuadrados | 37,1
43 | 72131601-004 | a- Encadenado en pared divisoria (0.13x0.27) | Metro lineal | 7,9
44 | 72101510-005 | a- Colocacion de canaletas de chapa galvanizado. Nro 24 desarrollo 0.55m solicitar a la fiscalizacion el detalle. (canaleta y bajada) | Metro lineal | 32
45 | 72101510-005 | b- Construccion de canal de desagüe pluvial a cielo abierto c/ rejilla metalica. (ancho 35 cm.) en patio existente (ver detalle) | Metro lineal | 30
46 | 72101510-005 | c- Limpieza de canaleta y colocacion de chapa al desague existente en lugares que se necesiten (ver detalle) | Metro lineal | 40
47 | 72131601-012 | a-Latex acrilica en pared interior con enduido mas dos manos hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 55,2
48 | 72131601-012 | b-Latex acrilica en pared exterior con enduido más dos manos hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 15
49 | 72131601-012 | c- En pilares latex acrilica sellador mas dos manos hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 10
50 | 72131601-012 | d- Canaleta y bajadas con antioxido sintetico de color gris oscuro | Metro lineal | 32
51 | 72131601-012 | e- De cielorraso (tirantes y machimbres) antihongos y impermeables+(Brilloso)+manteniendo el color existentes. | Metros cuadrados | 88,2
52 | 72131601-012 | f- en pared exterior a la vista hasta lograr una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 32
53 | 72131601-008 | a- Revoque interior a 2 capas | Metros cuadrados | 201,1
54 | 72131601-010 | a- Puerta metalica de chapa 20 de 0.90 x 2.10 para personas con discapacidad (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de ...(ver PBC) | Unidad | 1
55 | 72131601-010 | b- Puerta metalica de chapa 20 de 0.80 x 2.10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca). | Unidad | 3
56 | 72131601-010 | c- Puerta placa con revestimiento en formica y cantonera en madera nativa de 0.60 x 1.80 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de ...(ver PBC) | Unidad | 8
57 | 72131601-010 | d- Cambios de vidrios de ventanas tipo balancin existentes. (Vidrio cristal de 4mm colocado). (aula y bano) | Metros cuadrados | 6
58 | 72102508-003 | a- Ceramicos para revestimientos blanco o claro 0.25 x 0.55cm y/o aproximadamente igual pared interior (bano) con altura de 2.40 m | Metros cuadrados | 164
59 | 72131601-009 | a- Piso de porcelanato 60x60 oscuro (marron o gris) rugoso o poroso de alto transito antideslizante banos mostrar al fiscal para su aprobacion. | Metros cuadrados | 45,6
60 | 72131601-009 | b- Carpeta regularizadora para piso porcelanato (aulas bano rampas y galeria) | Metros cuadrados | 45,6
61 | 72131601-009 | Contrapiso de H de cascotes | Metros cuadrados | 45,6
62 | 72101510-002 | llave de paso con campana cromado. | Unidad | 4
63 | 72101510-002 | Inst. completo material + m.o - Agua Corriente. | Unidad | 1
64 | 72131601-011 | a- Inodoros de 1ra calidad y marca con cisterna baja color a definir. | Unidad | 9
65 | 72101510-002 | b- Canillas para Lavatorios a presion de 1ra calidad. | Unidad | 10
66 | 72131601-011 | c- Mingitorio con divisoria de marmol sector mingitorio 1.60 m x 0.50 m. De 1ra calidad con griferia. | Unidad | 4
67 | 72102508-9999 | d- Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de 0.3mm | Unidad | 9
68 | 72131601-011 | e- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso con parachoques de goma. | Unidad | 10
69 | 72131601-011 | g- Porta rollo ceramico blanco o claro | Unidad | 10
70 | 72131601-011 | h- Jabonera ceramico | Unidad | 8
71 | 72101510-002 | i- Flexible metalico cromado 40 | Unidad | 24
72 | 72102508-999 | j- Mesada de marmol 2.50 x 0.50cm 4 bachas de acero inoxidables c/griferias baño dama). | Unidad | 1
73 | 72102508-999 | k- Mesada de marmol 2.00 x 0.50cm. 4 bachas de acero inoxidables c/griferias bano dama). | Unidad | 1
74 | 72131601-011 | l- Inodoros p/ discapacitados de 1º calidad con cisterna baja color a definir y accesorios. (incluye baranda) | Unidad | 1
75 | 72131601-011 | m- Lavatorios medianos con pedestal y flexible metalico de 40cm FV | Unidad | 1
76 | 72131601-011 | n- Agarradera 80 cm de acero de inoxidable fiscalizacion dara el modelo de los artefactos. | Unidad | 1
77 | 72131601-011 | o - Agarradera o barra de apoyo de 60 cm rebatible de acero de inoxidable fiscalizacion dara el modelo de los artefactos. | Unidad | 1
78 | 72101510-002 | Prolongacion de cano 100 mm desde registro hasta conexion de ultimo registro a la Red. | Metro lineal | 30
79 | 72101510-005 | Registro de 0.50cm x0.50cm | Unidad | 2
80 | 72101510-002 | Tuberia 100mm titan excavacion tapada con colchon de arena y carpeta. | Metro lineal | 22
81 | 72101510-002 | Desague caneria primaria (incluye M.O. canerias y accesorios) a la Red. | Unidad Medida Global | 3
82 | 72101510-002 | Desague caneria secundaria (incluye M.O. canerias y accesorios) | Unidad Medida Global | 3
83 | 72131601-011 | Rejilla de Piso Sifonada 20x20 | Unidad | 7
84 | 72101510-002 | Canillas para limpieza y rejilla de piso en la galeria. (incluye caneria pvc 50 mm) | Unidad | 1
85 | 72131601-001 | a- Provision e instalacion de cable cable nyy 2x4mm2 ( incluye excavación cano electroducto registro de mamposteria con tapa de H A) | Unidad | 28
86 | 72131601-001 | b- Provision e instalacion de tablero plastico 4 TM de embutir ( con sus respectivos disyuntores termomagneticos e diferencial segun esquema unifilar) | Unidad Medida Global | 1
87 | 72131601-001 | c- Provision e instalacion de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminacion (incluye ducteado pvc ...(ver PBC) | Unidad | 4
88 | 72131601-001 | d- Provision y montaje de artefactos acanalado con tubo 1X18W led de adosar luz fria incluyen bocas ducto antillamas cableados...(ver PBC) | Unidad | 10
89 | 72131601-001 | e- Provision y montaje de artefactos AP1 con lampara led 80W 6500k (Incluye cableado multifilar encendido por fotocelula) | Unidad | 2
90 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
Lote 4 : Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano López - Cuatro Potrero y Escuela Básica Nº 3.771 Gral. de Brigadas Rogelio Rivas B. - Barrio San Isidro, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | a- Limpieza vallado perimetral y obrador. | Unidad Medida Global | 1
2 | 82101502-004 | b- Cartel de Obra 2x1.50 m con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1.80 y profundidad 0.60. | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-002 | c- Replanteo | Metros cuadrados | 59,86
4 | 72103003-001 | d- Demolición de vigas y techo en voladizo (existente). | Unidad Medida Global | 1
5 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 10
6 | 72131601-003 | Excavación para zapatas aisladas | Metros cúbicos | 8
7 | 72131601-004 | a- Zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 1,55
8 | 72131601-004 | b- Vigas H° A° (cumbrera) (20 cm. x 45 cm.) | Metros cúbicos | 0,7
9 | 72131601-004 | c- Encadenados de H° A° 15x30cm. (Sup. e Inf.) | Metros cúbicos | 1,8
10 | 72131601-004 | d-Vigas de Hormigón Armado (galería) (15cmx30cm) | Metros cúbicos | 0,5
11 | 72131601-004 | e-Losa de H° A° | Metros cúbicos | 0,2
12 | 72131601-004 | f-Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 1,8
13 | 72131601-005 | a- De 0.30 cm. ladrillo prensado común | Metros cuadrados | 11,26
14 | 72131601-003 | Relleno y apisonado | Metros cúbicos | 22
15 | 72131601-005 | a- De paredes en U | Metros cuadrados | 29
16 | 72131601-005 | a- De 0.15 de lad. Común prensado | Metros cuadrados | 110
17 | 72131601-9972 | b- Envarillado bajo y sobre aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 10
18 | 72131601-005 | c- Pilares de mampostería visto (0.37 cm x 0.37 cm) con núcleo de H°Aº. | Metro lineal | 6
19 | 72131601-007 | a- De tejas coloniales prensadas a máquina alfajías metal desplegado membrana asfáltica 3mm. y entablonado de madera curado s/estructuras de viguetas de Hº Aº prefabricadas. Ver detalle | Metros cuadrados | 75
20 | 72131601-007 | b- Colocación de Cielorraso de primera PVC 10 mm con caño negro estructural de 40x40mm. (aulas y galerías). Ver detalle y la fiscalización presentara la muestra para su posterior colocación. | Metros cuadrados | 39
21 | 72131601-007 | c- Cenefa de chapa Nro 26 des. 65 cm. pintado color cerámico con su estructura correspondiente. | Metro lineal | 11
22 | 72131601-008 | a- Revoque c/hidrófugo. | Metros cuadrados | 160
23 | 72131601-008 | b- 2 capas (Grueso+Filtrado o fino). | Metros cuadrados | 160
24 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. | Metros cuadrados | 61
25 | 72131601-009 | a- Cerámico de 1era. satinado 0.50x0.50 alto tránsito Pi4.(Interior y Galería). color a definir con la fiscalización. | Metros cuadrados | 56
26 | 72131601-009 | b- Zócalo cerámico de 1era. (Interior y Galería). | Metro lineal | 53
27 | 72131601-009 | a- Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm. | Metros cuadrados | 9
28 | 72131601-009 | b- Alisado de cemento. | Metros cuadrados | 9
29 | 72131601-010 | a- Puerta metálica de 1.30 x 2.10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad) | Unidad | 1
30 | 72131601-010 | b- Puerta placa y marco (c/herraje) (0,90mx2,10m). | Unidad | 2
31 | 72131601-010 | c- Puerta placa y marco (c/herraje) (0.70mx2.10m).Baño | Unidad | 1
32 | 72131601-010 | d- Ventanas tipo aluminio 1.50 x 1.20 vidrios templados 6 mm las filas de abajo traslúcido aberturas tipo parasol fijo entibándolo de tipo malla cerrada .Ver Detalle. | Unidad | 4
33 | 72131601-010 | e- Ventanas tipo aluminio 0.60 x .40 vidrios templados 6 mm las filas de abajo traslúcido aberturas tipo parasol fijo entibándolo de tipo malla cerrada. Ver Detalle. | Unidad | 2
34 | 72131601-012 | a- De paredes interiores y exteriores acrílicos con sellador enduido pintura al látex color blanco más dos manos hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 160
35 | 72131601-012 | b- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (pared y pilares) | Metros cuadrados | 65
36 | 72131601-012 | c- De aberturas metálicas con antioxido, sintético de color gris oscuro. (Acceso principal). | Metros cuadrados | 6
37 | 72131601-012 | d- De aberturas de madera con barniz sintético | Metros cuadrados | 10,5
38 | 72131601-012 | e- De Desagüe pluvial. | Metro lineal | 14
39 | 72102508-003 | a- Cerámicos 0,25x0,55 cm en baño y kitchenette presentar a la fiscalización para aprobación. (color arena o similar) | Metros cuadrados | 14
40 | 72101510-002 | a- Alimentación de agua fría. | Unidad Medida Global | 1
41 | 72101510-002 | b- Desagüe cloacal hasta el primer registro (Primaria y secundaria). Ver detalle | Unidad Medida Global | 1
42 | 72101510-002 | c- Cámara de inspección (40cmx40cm). Ver detalle | Unidad Medida Global | 2
43 | 72101510-002 | d- Tubería PVC 100mm marrón, excavación, tapada con colchón de arena y carpeta. | Metro lineal | 24
44 | 72101510-002 | e- Caño de ventilación PVC Ø 75 mm. blanco(incluye colocación) | Metro lineal | 12
45 | 72131601-011 | a- Inodoro pedestal con cisterna baja de primera línea. | Unidad | 1
46 | 72101510-002 | b- Grifería de primera línea para lavatorios a pulsador. | Unidad | 2
47 | 72131601-011 | c- Tapa y asiento p/Inodoro de PVC con parachoques de goma. | Unidad | 1
48 | 72131601-011 | d- Jabonera + porta papel de losa. | Unidad | 1
49 | 72102508-9999 | g- Espejo de 0.3mm pegado a la pared. | Unidad | 1
50 | 72102508-999 | h- Lavatorio de mármol mesada de granito color gris kiterya pollera de 12cm. soportes metálicos bachas de acero inoxidable perforación de griferías y colocación en obra. (baño y kitchenette). | Metros cuadrados | 0,5
51 | 72101510-002 | i- Llave de paso c/campana de inoxidable colocado | Unidad | 1
52 | 72101510-006 | j-Desagüe p/pileta de kitchenette: Caño PVC 50mm. codo 90°50mm.Ramal reducción 100x50mm.desengrasador PVC N°70,250x172x50 Adhesivo 75gr. Limpiador 200cc. Mano de Obra. | Unidad | 1
53 | 72102303-003 | k- Cámara Séptica Ø 60 cm. Prefabricada | Unidad | 1
54 | 72102303-002 | L- Pozo absorbente tipo Ø 2.00 m x 3.00 m de profundidad. | Unidad | 1
55 | 72101510-005 | a- Provisión y colocación canaleta horizontal y vertical de chapa galvanizada N° 26 desarrollo 0.65 m. | Metro lineal | 14
56 | 72131601-001 | a- Provisión e instalación de cable multifilar 4x10mm2 ( Incluye soporte caño metálico conector dentado otros) | Metro lineal | 8
57 | 72131601-001 | b- Provisión e instalación de cable preensamblado 4x25mm2 para acometida ( Incluye soporte suspensión conector dentado otros) | Metro lineal | 25
58 | 72131601-001 | c- Provisión e instalación de cable preensamblado 4x16mm2 desde la acometida ( Incluye soporte suspensión conector dentado otros) | Metro lineal | 80
59 | 72131601-001 | d- Provisión e instalación de tablero plástico de adosar 24TM con barra RST+N+T (con sus respectivos disyuntores termomagnéticas e diferencial según esquema unifilar) | Unidad | 1
60 | 72131601-001 | e- Provisión e instalación de cable multifilar 4mm2 caño PVC 25mm soporte plástico curva PVC caja de conexión con tapa 100x100mm ( Incluye caja rectangular placa y modulo bipolar) | Metro lineal | 65
61 | 72131601-001 | f- Provisión e instalación de timbre ( Incluye cableado multifilar caño PVC soporte plástico otros) | Unidad | 1
62 | 72131601-001 | g- Provisión e instalación de tablero plástico de embutir 5TM (con sus respectivos disyuntores termomagnéticas e diferencial según esquema unifilar) | Unidad | 1
63 | 72131601-001 | h- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste). | Unidad | 14
64 | 72131601-001 | i-Provisión y montaje de artefactos acanalado con tubo led 2x16 W luz fría incluyen bocas ducteado con antillamas cableados multifilar placa modulo punto soporte de caño metálico | Unidad | 5
65 | 72131601-001 | j- Provisión y montaje de artefactos acanalado 1X16W led de adosar luz fría incluyen bocas ducto antillamas cableados con encendido por fotocélula Zona pasillo y encendido por sensor de movimiento en el baño) | Unidad | 5
66 | 72131601-001 | k- Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 24.000BTU. ( incluye picado de pared ducteado con caño corrugado antillama ...(ver PBC) | Unidad | 3
67 | 72131601-001 | m- Desmontaje y posterior instalación de aire acondicionado de 12.000 BTU | Unidad | 3
68 | 72131601-001 | l- Provisión e instalación de alimentación aérea con cable preensamblado 2x10mm2 ( Incluye conector dentado morsa de suspensión) | Metro lineal | 50
69 | 72131601-001 | m- Provisión e instalación de AP LED 150W 6500k ( Incluye columna de HºAº 9 metros y brazo 1.5 metros fotocélula) | Unidad | 3
70 | 72131601-001 | n- Provisión e instalación de tubo led 16W luz fría T8 | Unidad | 24
71 | 72131601-005 | Escalón de mampostería revocado con relleno | Unidad | 3
72 | 72131601-9984 | Rampa. | Unidad Medida Global | 2
73 | 72131601-009 | Piso de formación de H°A° | Metros cuadrados | 89
74 | 72131601-005 | Canteros en patio de formación. | Unidad Medida Global | 1
75 | 72131601-005 | Plataforma mástil | Unidad Medida Global | 1
76 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
77 | 72131601-013 | a- Limpieza, vallado perimetral y obrador. | Unidad Medida Global | 1
78 | 82101502-004 | b- Cartel de Obra 2 x 1.50 m. con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60. | Unidad Medida Global | 1
79 | 72103003-001 | a- Demolición de tejas prensadas a maquina recuperación de tejuelón y estructura existente limpieza. | Metros cuadrados | 60
80 | 72131601-007 | b-Techo de chapa zinc trapezoidal N° 26 con pend. existente en aula colindante (Color rojo cerámico)y membrana isolant 10mm. (2 caras de aluminio)bajo chapas/tejuelones...(ver PBC) | Metros cuadrados | 60
81 | 72131601-009 | a- Piso Cerámico satinado de alto tránsito 0,3x0,3m color a definir con la fiscalización. | Metros cuadrados | 50
82 | 72131601-009 | b- Zócalo Cerámico satinado similar al piso de 10cm x 30 cm. | Metro lineal | 50
83 | 72131601-010 | a. contramarco de madera en box(0.05 x 0.01). | Metro lineal | 15,3
84 | 72131601-010 | b- Puerta tablero madera 0.8x2.1 (incluye marco y herraje) | Unidad | 3
85 | 72131601-010 | c- Puerta placa c/revestimiento en fórmica y cantonera en madera nativa, de 0.60 x 1.80 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herrajes de primera calidad ...(ver PBC) | Unidad | 5
86 | 72131601-012 | a- De paredes interiores y exteriores acrílicos con sellador enduido pintura al látex color blanco más dos manos hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 120
87 | 72131601-012 | b- De aberturas de madera con barniz sintético | Metros cuadrados | 30
88 | 72131601-012 | c- Impermeabilizante para lad. vistos color cerámico base agua con resina acrílica (Premium). | Metros cuadrados | 48
89 | 72131601-012 | d- De maderamen y tejuelones con barniz. | Metros cuadrados | 40
90 | 72102508-003 | a- Cerámicos 0.25x0.55 cm en baño presentar a la fiscalización para aprobación. (color arena o similar) | Metros cuadrados | 118
91 | 72131601-001 | a- Provisión e instalación de cable cable nyy 2x4mm2 ( incluye excavación caño electroducto registro de mampostería con tapa de HºAº) | Metro lineal | 20
92 | 72131601-001 | b- Provisión e instalación de tablero plástico 4 TM de embutir (con sus respectivos disyuntores termomagnéticas e diferencial según esquema unifilar) | Unidad Medida Global | 1
93 | 72131601-001 | c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (incluye ducteado PVC gris 32mm, cableado multifilar 2mm2, ...(ver PBC) | Unidad | 5
94 | 72131601-001 | d- Provisión y montaje de artefactos acanalado con tubo 1X18W led de adosar luz fría incluyen bocas ducto antillamas cableados con encendido por fotocélula (Zona pasillo y baño) | Unidad | 8
95 | 72131601-001 | e- Revisión y readecuación del circuito existente para los tablero seccionales ( Incluye conector dentado cables multifilares cajas tipo cuadrille y otros) | Unidad Medida Global | 1
96 | 72131601-011 | a- Inodoros con cisterna alta | Unidad | 6
97 | 72131601-011 | b- Cisterna alta para inodoros | Unidad | 6
98 | 72101510-002 | c- Grifería para lavatorios a pulsador de 1era calidad. | Unidad | 6
99 | 72101510-002 | d- Pulsador para mingitorios. | Unidad | 3
100 | 72131601-011 | e- Mingitorios de 1era calidad. | Unidad | 3
101 | 72131601-011 | f- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso c/parachoques de goma. | Unidad | 6
102 | 72131601-011 | g- Jabonera cerámico. | Unidad | 6
103 | 72131601-011 | h- Divisorias de mingitorios de granito natural pulido (0.45x0.75). | Unidad | 3
104 | 72101510-005 | a- Provisión y colocación canaleta horizontal y vertical de chapa galvanizada N° 26 desarrollo 0,65 m. | Metro lineal | 13
105 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 5
LOTE 5: Esc. Bàsica N° 7.077 Rio Paraná y Esc. Básica N° 7381 Las Delicias - Bº Santo Domingo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | a-Preparación de obra y limpieza. | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-002 | b- Cartel de Obra 2x1.50 m | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-002 | c- Replanteo de obras | Metros cuadrados | 16
4 | 72103004-001 | Excavación con entibamiento | Metros cúbicos | 6,7
5 | 72102905-001 | Relleno de Hº Ciclópeo cada un metro(consultar con el fiscalizador) | Metros cúbicos | 6,7
6 | 72101510-002 | Llaves con varillas del 8 en paredes con fisuras en el baño y depòsito (consultar con el fiscalizador). | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-005 | a- Ladrillo común prensado de 0.20 cm. | Metros cuadrados | 3
8 | 72131601-006 | a- Con aditivo hidrofugo más asfalto en caliente tipo Brea en U revoque a 3 caras c/ cerecita. | Metros cuadrados | 4
9 | 72131601-008 | a- Revoque c/hidrófugo y fratachado | Metros cuadrados | 18
10 | 72131601-008 | b- Revoque interior a 2 capas | Metros cuadrados | 12
11 | 72102508-003 | a- Cerámicos Blancos 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2.10 m. | Metros cuadrados | 21
12 | 72131601-009 | Piso Cerámico satinado de alto transito antideslizante color gris oscuro u otro color 30x 30cm. Se colocarán en los lugares indicados en los planos (sanitario y depósito). | Metros cuadrados | 15
13 | 72131601-009 | Zócalo Cerámico satinado similar al piso de 10cm x 30cm. (en depósito) | Metro lineal | 10
14 | 72103003-001 | a-Demolición con recuperación y limpieza. | Metros cuadrados | 25
15 | 72131601-012 | a-Látex acrílica en pared interior c/ enduido más dos manos hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 92
16 | 72131601-012 | b-Látex acrílica en pared exterior c/ enduido más dos manos hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 41
17 | 72131601-011 | a- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso c/parachoques de goma. | Unidad | 2
18 | 72101510-002 | c-llave de paso c/campana cromado. | Unidad | 2
19 | 72131601-001 | Provisión e instalación de tablero seccional tablero plástico embutido de 6 TM con tapa ( Incluye provisión de disyuntores correspondientes según esquema ...(ver PBC) | Unidad | 1
20 | 72131601-001 | Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano (tener en cuenta toma schuko en cocina) y Puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste ) | Unidad | 3
21 | 72131601-001 | Provisión y montaje de artefactos acanalados adosado 1x18W led luz fría incluyen bocas ducteado con altillamas cableados e interruptor.(Incluye caño rigido para soporte) | Unidad | 6
22 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
23 | 72131601-002 | a-Vallado Perimetral: limpieza preparación de obra mas obrador. | Unidad Medida Global | 1
24 | 72131601-002 | b- Cartel de Obra 2x1.50 m | Unidad Medida Global | 1
25 | 72103003-001 | Demolición de paredes del baño existente | Unidad Medida Global | 1
26 | 72131601-005 | a- Ladrillo común prensado de 0.15 cm. visto una cara | Metros cuadrados | 22
27 | 72131601-008 | a- Revoque c/hidrófugo y fratachado | Metros cuadrados | 65
28 | 72131601-008 | b- Revoque interior a 2 capas | Metros cuadrados | 80
29 | 72131601-009 | Piso Cerámico satinado de alto transito antideslizante color gris oscuro u otro color 30x 30cm. Se colocarán en los lugares indicados en los planos. | Metros cuadrados | 18
30 | 72131601-009 | Zócalo Cerámico satinado similar al piso de 10cm x 30cm | Metro lineal | 16
31 | 72131601-010 | a- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0.90 x 2.10 para personas con discapacidad (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca). | Unidad | 1
32 | 72131601-010 | b- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0.80 x 2.10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca). | Unidad | 1
33 | 72131601-010 | c-Aberturas tipo ventana 0.30 x 0.60 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera, ...(ver PBC) | Unidad | 1
34 | 72131601-010 | d- Aberturas tipo ventana 1.40 x 0.60 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera, ...(ver PBC) | Unidad | 1
35 | 72131601-012 | a-Látex acrílica, en pared interior c/ enduido, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 70
36 | 72131601-012 | b-Látex acrílica en pared exterior c/ enduido más dos manos hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 35
37 | 72131601-012 | c- Pintura de abertura metálica con antióxido y sintético de color gris oscuro. | Metros cuadrados | 4
38 | 72102508-003 | a- Cerámicos para revestimientos blanco o claro 0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual pared interior (baño) con altura de 2.40 m | Metros cuadrados | 60
39 | 72131601-011 | a- Inodoros de 1º calidad y marca con cisterna baja color a definir. | Unidad | 1
40 | 72131601-011 | b- Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm | Unidad | 1
41 | 72101510-002 | c- Canillas para Lavatorios a presión de 1º calidad. | Unidad | 7
42 | 72131601-011 | d- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso c/parachoques de goma. | Unidad | 1
43 | 72102508-9999 | e- Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de 0.3mm | Metro lineal | 7
44 | 72131601-011 | f- Porta rollo cerámico blanco o claro | Unidad | 1
45 | 72131601-011 | g- Jabonera cerámico | Unidad | 1
46 | 72102508-999 | i- Mesada de mármol 2.55 x 0.41cm 4 bachas de acero inoxidables c/griferías fv baño dama). | Unidad | 1
47 | 72102508-999 | j- Mesada de mármol 1.88 x 0.41cm 3 bachas de acero inoxidables c/griferías fv (baño varón). | Unidad | 1
48 | 72101510-002 | k-llave de paso c/campana cromado. | Unidad | 1
49 | 72131601-011 | a- Inodoros p/ discapacitados de 1º calidad con cisterna baja color a definir y accesorios. (incluye baranda) | Unidad | 1
50 | 72131601-011 | b- Lavatorios medianos con pedestal y flexible metálico de 40cm FV | Unidad | 1
51 | 72131601-011 | c- Agarradera 80 cm de acero de inoxidable fiscalización dará el modelo de los artefactos. | Unidad | 1
52 | 72131601-011 | d- Rejilla de piso de 20 x 20 cm | Unidad | 1
53 | 72101510-002 | e- Canillas para Lavatorios a presión de 1º calidad. | Unidad | 1
54 | 72102508-9999 | f- Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de 0.3mm | Unidad | 1
55 | 72131601-011 | g- Jabonera y portapapel cerámico blanco | Unidad | 1
56 | 72101510-002 | h- llave de paso c/campana cromado | Unidad | 1
57 | 72101510-002 | a- Alimentación de agua fría | Unidad Medida Global | 1
58 | 72101510-005 | b- Desagüe cloacal hasta el primer registro | Unidad Medida Global | 1
59 | 72101510-002 | d- Caño PVC Ø 100mm. | Metro lineal | 50
60 | 72131601-001 | a- Provisión e instalación de tablero plastico 4 TM de embutir ( con sus respectivos disyuntores termomagneticos e diferencial segun esquema unifilar) | Unidad Medida Global | 1
61 | 72131601-001 | b- Provisión e instalación de circuitos (bocas) con sensor de movimiento (incluye ducteado pvc gris 32mm cableado multifilar 2mm2 cajas de conexión con tapa,...(ver PBC) | Unidad | 2
62 | 72131601-001 | c- Provisión y montaje de artefactos acanalado con tubo 1X18W led de adosar luz fría incluyen bocas ducto antillamas cableados con encendido por fotocelula...(ver PBC) | Unidad | 2
63 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 6
LOTE 6:Escuela Básica N° 1.541 Nueva Esperanza - Barrio Chaipe, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | a-Limpieza vallado perimetral y obrador | Unidad Medida Global | 1
2 | 82101502-004 | b- Cartel de Obra 2x1.50 m con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1.80 y profundidad 0.60. | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-9974 | c- Replanteo de obras | Metros cuadrados | 62,15
4 | 72103004-004 | Excavación para fundación. | Metros cúbicos | 29
5 | 72131601-004 | a- Zapata de H°A° | Metros cúbicos | 7,5
6 | 72131601-004 | b- Vigas de Hormigón Armado inf y sup. | Metros cúbicos | 6,8
7 | 72131601-004 | c- Pilares de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 4
8 | 72131601-004 | d- Losa de H° A° impermeable 12 cm | Metros cúbicos | 10,25
9 | 72131601-005 | a- De 0.20 cm. asentado con mortero hidrófugo | Metros cuadrados | 20
10 | 72102507-003 | a- De paredes con aditivo hidrófugo más asfalto en caliente tipo Brea en caliente U. | Metros cuadrados | 35
11 | 72102507-001 | b- De losa a dos capas con (Membrana elástica impermeabilizante) 3 manos reforzado con trama elástica. | Metros cuadrados | 77
12 | 72131601-006 | c- Aislación asfáltica plástica en caliente sobre losa. | Metros cuadrados | 77
13 | 72131601-001 | a- De 0.20 común prensado para revocar | Metros cuadrados | 142,2
14 | 72131601-001 | b- De 0.15 común prensado para revocar (interior de sanitario). | Metros cuadrados | 50,95
15 | 72131601-008 | a- Revoque c/hidrófugo , fratachado y filtrado | Metros cuadrados | 372,5
16 | 72131601-009 | a- Contrapiso de H° de cascotes sobre losa (7cm) | Metros cuadrados | 77
17 | 72131601-009 | b. Piso Cerámico satinado de alto transito antideslizante color gris oscuro u otro color 30x 30cm (en sanitario y galería). Se colocarán en los lugares indicados en los planos. | Metros cuadrados | 77
18 | 72131601-009 | c- Carpeta p/piso cerámico. | Metros cuadrados | 77
19 | 72131601-009 | d- Zócalo cerámico. | Metro lineal | 80
20 | 72131601-010 | a- Puerta Metálica con barra metálico para Disc (c/herrajes y manijón) color a definir. | Unidad | 1
21 | 72131601-010 | b- Puerta metálica de Chapa de 0.90 x 2.10 plegada N° 20 (incluye marco de chapa plegada N°20 de acuerdo al espesor de las paredes y cerradura externa de buena calidad con...(ver PBC) | Unidad | 3
22 | 72131601-010 | c- Puerta y marco para boxes metálicos de chapa plegada N° 20 y marcos de perfiles (c/pasadores) (0.60mx1.80m) pintado color café y antioxido. | Unidad | 6
23 | 72131601-010 | d- Aberturas tipo ventana 0.80x0.60x1.50 de aluminio línea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm gris sellado ...(ver PBC) | Unidad | 8
24 | 72131601-012 | a-Látex acrílica, en pared interior c/ enduido, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 192,2
25 | 72131601-012 | b-Látex acrílica, en pared exterior c/ enduido, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 48,18
26 | 72131601-012 | c- De paredes exteriores con pintura al látex ext color cerámico impermeable, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 48,2
27 | 72102508-003 | a- Cerámicos para revestimientos blanco o claro 0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual pared interior (baño) con altura de 2,40 m | Metros cuadrados | 112
28 | 72101510-002 | a- Alimentación de agua fría | Unidad Medida Global | 1
29 | 72101510-006 | b- Desagüe cloacal hasta el primer registro | Unidad Medida Global | 1
30 | 72102303-003 | c- Cámara de inspección (0.40cmx0.40cm) ver detalle | Unidad | 5
31 | 72101510-002 | d- Caño PVC Ø 100mm. | Metro lineal | 60
32 | 72101510-002 | e- Caño de ventilación PVC Ø 75 mm.(incluye colocación) | Metro lineal | 10
33 | 72131601-011 | a- Inodoros de 1º calidad y marca con cisterna alta color a definir. | Unidad | 5
34 | 72131601-011 | b- Cisterna alta para inodoros primera calidad. | Unidad | 5
35 | 72101510-002 | c- Grifería para lavatorios a pulsador primera calidad. | Unidad | 7
36 | 72101510-002 | d- Pulsador para mingitorios primera calidad. | Unidad | 3
37 | 72102508-9999 | e- Espejo de 0.3mm pegado a la pared. | Unidad | 7
38 | 72131601-011 | f- Mingitorios c/instalación primera calidad. | Unidad | 3
39 | 72131601-011 | g- Tapa y asiento p/Inodoro PVC rígido con parachoques de goma. Cierre silencioso. | Unidad | 6
40 | 72131601-011 | h- Porta rollo cerámico blanco o claro. | Unidad | 7
41 | 72131601-011 | i- Jabonera de losa cerámica. | Unidad | 7
42 | 72131601-011 | k- Divisorias de mingitorios de granito natural pulido (0.45x0.75). | Unidad | 3
43 | 72131601-011 | L- Lavatorio de mármol mesada de granito color gris kiterya pollera de 12cm soportes metálicos bachas de acero inoxidable perforación de griferías y colocación en obra. | Metros cuadrados | 2,1
44 | 72131601-011 | m- Inodoros p/ PCD de 1º calidad con cisterna baja color a definir y accesorios. (incluye baranda) | Unidad | 1
45 | 72131601-011 | n- Agarradera 80 cm. de acero de inoxidable fiscalización dará el modelo de los artefactos. | Unidad | 1
46 | 72131601-011 | o- Agarradera o barra de apoyo rebatible de acero inoxidable la fiscalización dará el modelo de los artefactos. | Unidad | 1
47 | 72131601-011 | p- Lavatorios medianos con pedestal y flexible metálico de 40cm | Unidad | 1
48 | 72101510-002 | a- Caño PVC Ø 100mm. Blanco | Metro lineal | 10
49 | 72131601-001 | a- Provisión e instalación de cable pre ensamblado 2x10mm2 ( incluye conector dentado morsa de retención aislador tipo roldana y otros) | Metro lineal | 60
50 | 72131601-001 | b- Provisión e instalación de tablero plástico 4 TM de embutir ( con sus respectivos disyuntores ferromagnéticos e diferencial según esquema unifilar) | Unidad Medida Global | 1
51 | 72131601-001 | c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (incluye ducteado PVC gris 32mm. cableado multifilar 2mm2. ...(ver PBC) | Unidad | 5
52 | 72131601-001 | d- Provisión y montaje de artefactos acanalado con tubo 1X18W led de adosar luz fría incluyen bocas ducto antillamas cableados, con encendido por fotocélula (Zona pasillo y baño) | Unidad | 8
53 | 72131601-001 | e- Revisión y readecuación del circuito existente para los tablero seccionales ( Incluye conector dentado cables multifilares cajas tipo cuadrille y otros) | Unidad Medida Global | 1
54 | 72131601-001 | f-Provisión y colocación de luz tipo plafón led de 18w cuadrangular adosado con su cableado correspondiente baño planta alta con 2 módulos punto. | Unidad | 16
55 | 72131601-9984 | Rampa a definir el lugar por la fiscalización | Unidad Medida Global | 1
56 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
57 | 72131601-009 | a- Preparación del terreno contrapiso empastonado de 7 cm. preparación de armadura para cargamento y terminación con máquina alisadora tipo helicóptero envarillado ...(ver PBC) | Metros cuadrados | 45
58 | 72103003-001 | a-Retiro de artefactos existentes | Unidad | 10
59 | 72103003-001 | b-Retiro de partes eléctricas | Unidad | 1
60 | 72103003-001 | c- de mampostería de 0.15 baños | Metros cuadrados | 40
61 | 72103003-001 | d- Retiro de puertas y ventanas | Unidad | 7
62 | 72103003-001 | e- Desmantelamiento del piso | Metros cuadrados | 20,53
63 | 72103003-001 | Instalaciones Agua Corriente BAÑO Sexado Planta Alta y Baja | Unidad | 2
64 | 72131601-005 | a-de elevación de 0.15 m ladrillo común prensado | Metros cuadrados | 50,5
65 | 72131601-008 | a- Impermeable ambas caras a 3 capas | Metros cuadrados | 100,1
66 | 72131601-008 | b- De cañerias expuestas en sanitarios existentes | Unidad Medida Global | 1
67 | 72131601-009 | a- Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados | 25,07
68 | 72131601-009 | b- Piso Cerámico satinado de alto transito antideslizante color gris oscuro u otro color 30x 30cm (en sanitario y galería). Se colocarán en los lugares indicados en los planos. | Metros cuadrados | 25,07
69 | 72102508-003 | a-Cerámicos para revestimientos blanco o claro 0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual pared interior (baño) con altura de 2.40 m | Metros cuadrados | 98,56
70 | 72131601-010 | a- Puerta placa c/revestimiento en fórmica y cantonera en madera nativa, de 0.60 x 1.80 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad ...(ver PBC) | Unidad | 5
71 | 72131601-010 | b-Aberturas tipo ventana 0.60 x 0.60 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera con vidrios templados de 6 mm ...(ver PBC) | Unidad | 2
72 | 72131601-010 | c- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0.90 x 2.10 para personas con discapacidad (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con ...(ver PBC) | Unidad | 2
73 | 72131601-012 | a- De paredes exteriores con sellador enduido pintura al látex color arena más dos manos hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 51,85
74 | 72131601-011 | a- Inodoros de 1º calidad y marca con cisterna alta color a definir. | Unidad | 6
75 | 72131601-011 | b- Cisterna alta para inodoros primera calidad. | Unidad | 6
76 | 72101510-002 | c- Grifería para lavatorios a pulsador primera calidad. | Unidad | 3
77 | 72101510-002 | d- Pulsador para mingitorios primera calidad. | Unidad | 3
78 | 72101510-002 | e- Llaves de Paso con campana P.B - P.A | Unidad | 6
79 | 72102508-9999 | f- Espejo de 0.3mm pegado a la pared. | Unidad | 7
80 | 72131601-011 | g- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso c/parachoques de goma. | Unidad | 6
81 | 72131601-011 | h- Jabonera cerámico | Unidad | 5
82 | 72131601-011 | i- Porta rollo cerámico blanco o claro | Unidad | 6
83 | 72101510-002 | j- Flexible metálico 40 mm | Unidad | 16
84 | 72131601-011 | k-Mingitorio con flexible de 40 metálico | Unidad | 3
85 | 72102508-999 | L- Lavatorio de mármol 1.50 x 0.50cm 2 bachas de acero inoxidables c/griferías (baño varón). | Unidad | 1
86 | 72102508-999 | m- Lavatorio de mármol 2.50 x 0.50cm 4 bachas de acero inoxidables c/griferías baño dama). | Unidad | 1
87 | 72131601-011 | n-Juego de baño con todo los accesorios incorporados, espejo pegado a la pared Planta Baja | Unidad | 1
88 | 72101510-002 | a-Prolongación de caño 100 mm desde registro hasta conexión de ultimo registro a la Red. | Metro lineal | 20
89 | 72131601-007 | b-Registro de 0.5mx0.5m | Unidad | 3
90 | 72102303-003 | c-Cámara de Inspección 0.6x0.6x1 | Unidad | 1
91 | 72101510-002 | d- Caño PVC 100mm marrón | Metro lineal | 40
92 | 72101510-002 | e-Desagüe cañería primaria (incluye M.O. cañerías y accesorios) a la Red. | Unidad Medida Global | 3
93 | 72101510-002 | f-Desagüe cañería secundaria (incluye M.O. cañerías y accesorios) | Unidad Medida Global | 3
94 | 72131601-011 | g-Rejilla de Piso Sifonada 20x20 | Unidad | 4
95 | 72102508-003 | a-Provisión y colocación Cerámicos 25x50 esmaltado con figuras en baños Sexado en planta alta y baño en Planta Baja patinados hasta la terminación de los cerámicos ...(ver PBC) | Metros cuadrados | 141,4
96 | 72131601-007 | a- Tipo PLACA DE YESO acartonado color verde antihumedad macizado y encintado con estructura de chapa galvanizado con enduido y pintura impermeable con buña ...(ver PBC) | Metros cuadrados | 24
97 | 72131601-007 | b- Buña metálico perimetral en sanitarios. | Metro lineal | 31,8
98 | 72131601-013 | a- Limpieza del lugar con destronque de arboles hasta la raíz la fiscalización mostrará los lugares para la limpieza. | Unidad | 1
99 | 72103004-004 | b- Cimiento de Piedra Bruta colocado excavación y colocación al ras pintado color negro con patinal. | Metros cúbicos | 32,5
100 | 72102504-002 | c- Muro de Piedra Bruta tipo contención colocación al ras pintado color negro con patinal. | Metros cuadrados | 156,36
101 | 72102504-002 | d- muro de Bloques de Hormigón tipo traba con aislación horizontal en U, altura 1.00 m. | Metros cuadrados | 130,3
102 | 72131601-015 | e- pilares 0.15x0.30 y zapatas de 0.45x0.45x0.40 cada 3 metros de 0.60 fondo y sup.. 2.20 altura. | Metro lineal | 123,2
103 | 72103003-001 | f-Demolición de muro existente en mal estado | Metros cuadrados | 36
104 | 72131601-010 | g-Portón tipo con caño cuadrangular doble hoja 1.50x2.2 cada uno de chapa doblado nro. 20 altura 2.20 | Unidad | 1
105 | 72101510-005 | a-Construcción de canal de desagüe pluvial a cielo abierto con excavación siguiendo la pendiente con ladrillos a 60° a la vista ambas caras laterales y alisado de cemento con contrapiso en el suelo (en medianera). | Metro lineal | 41,5
106 | 72131601-004 | a- Pilares de Hormigón Armado (P.A.) | Metros cúbicos | 1,9
107 | 72131601-004 | b- Viga Encadenado (Superior). | Metros cúbicos | 2,82
108 | 72131601-005 | a- De 0.15 lad. Prensados visto una cara. (Planta Alta). | Metros cuadrados | 50
109 | 72131601-005 | b- De 0.15 lad. Prensados revocados. (Planta Alta). | Metros cuadrados | 70
110 | 72152905-001 | c- Envarillado bajo y sobre aberturas 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 30
111 | 72152905-001 | d- Envarillado entre pilares y mampostería ambas caras cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta altura de vigas. | Metro lineal | 30
112 | 72131601-008 | a- En paredes exteriores una capa con hidrófugo espesor 1.5cm. | Metros cuadrados | 120
113 | 72131601-008 | b- 2 capas (Grueso+Filtrado). interior y exterior. | Metros cuadrados | 120
114 | 72131601-008 | c- De pilares y vigas de Hormigón Armado. | Metro lineal | 15
115 | 72131601-007 | a- Techo en chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre estructura de metal con pintura antióxido 3x1 y membrana termo - hidrófuga 10mm. | Metros cuadrados | 83
116 | 72131601-007 | b- Colocación de Cielorraso PVC 10 mm con caño negro estructural de 40x40mm. | Metros cuadrados | 70,5
117 | 72131601-007 | c- Cenefa y Babetas de chapa Nº26 desarrollo 0.50cm. | Metro lineal | 12
118 | 72131601-009 | a- Piso Cerámico satinado de alto tránsito 0.3x0.3m color a definir con la fiscalización. | Metros cuadrados | 70,5
119 | 72131601-009 | b- Zócalo Cerámico satinado similar al piso de 10cm x 30 cm. | Metro lineal | 50
120 | 72131601-010 | a- Puerta metálica de 0.90 x 2.10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad). | Unidad | 1
121 | 72131601-010 | b- Aberturas tipo ventana 1.50 x 1.20 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas(un fijo) móviles cierre clip automático HPO uñera...(ver PBC) | Unidad | 7
122 | 72131601-011 | a- Pasamano en galería caño pared espesor 2mm.(P.A.) (h=1.10m.) | Metro lineal | 12
123 | 72131601-012 | a- De paredes interiores y exteriores acrílicos con sellador enduido pintura al látex color blanco más dos manos hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 120
124 | 72131601-012 | b- De aberturas metálicas con antioxido sintético de color gris oscuro. (P.A.) | Metros cuadrados | 4,5
125 | 72131601-012 | c- Impermeabilizante para lad. vistos color cerámico base agua con resina acrílica (Premium). | Metros cuadrados | 50
126 | 72131601-012 | d- Cenefa. | Metro lineal | 12
127 | 72131601-012 | e- De Desagüe pluvial. | Metro lineal | 45
128 | 72131601-012 | f- De baranda metálica y pasamano sintético de color esmalte grafito. | Metro lineal | 12
129 | 72131601-001 | a- Provisión e instalación de cableado multifilar de 2x6mm2 ( Incluye ducto PVC soporte plastico otros) | Metro lineal | 15
130 | 72131601-001 | b- Provisión e instalación de tablero seccional plástico de embutir (con sus respectivos disyuntores termomagnéticas e diferencial según esquema unifilar) | Unidad | 1
131 | 72131601-001 | c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano (tener en cuenta toma schuko) y Puntos de iluminación...(ver PBC) | Unidad | 8
132 | 72131601-001 | d- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas y cableado) | Unidad | 4
133 | 72131601-001 | e- Provisión y montaje de artefactos tipo colgante de policarbonato con lampara led de 50W luz fria incluyen bocas ducteado con altillamas cableados. | Unidad | 9
134 | 72131601-001 | f- Provisión y montaje de artefactos acanalado 1X18W led de adosar luz fría incluyen bocas ducto antillamas cableados con encendido por fotocelula(Zona pasillo y baño) | Unidad | 4
135 | 72131601-001 | g- Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 12.000 BTU o 18.000BTU. ( incluye picado de pared ducteado con caño ...(ver PBC). | Unidad | 2
136 | 72101510-005 | a- Provisión y colocación canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0.65 m. | Metro lineal | 45
137 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 7
LOTE 7:Esc. Basica Nº642 Lic. Victor Matiauda Sarubbi, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | a-Vallado Perimetral: limpieza, preparación de obra mas obrador. | Unidad Medida Global | 1
2 | 82101502-004 | b- Cartel de Obra 2x1,50 m | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-9974 | c- Replanteo de obras | Metros cuadrados | 68,69
4 | 72103003-001 | a- Retiro de canaletas pluviales del techo existente, que se encuentran en mal estado. | Unidad Medida Global | 70
5 | 72103004-004 | Excavación | Metros cúbicos | 21,2
6 | 72103004-004 | Carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 21,2
7 | 72102504-002 | Muro de Contención de Piedra Bruta | Metros cúbicos | 5
8 | 72102905-001 | Relleno y compactación apisonado con zapito máquina compactadora | Metros cúbicos | 69
9 | 72131601-9973 | a- Zapata de H°A° (1.00cmx1.00m) h: 1.00m | Metros cúbicos | 2
10 | 72131601-9973 | b- H°A° en pilares (20cmx20cm) | Metros cúbicos | 1,35
11 | 72131601-9973 | c- Encadenados de H° A° inferior | Metros cúbicos | 1,5
12 | 72131601-9973 | d- Encadenados de H° A° superior | Metros cúbicos | 2,3
13 | 72131601-9973 | e- Viga de H° A° en galería | Metros cúbicos | 0,6
14 | 72131601-005 | a- Ladrillo común prensado de 0,20 cm. | Metros cuadrados | 12
15 | 72131601-006 | Con aditivo hidrofugo, más asfalto en caliente tipo Brea en U, revoque a 3 caras c/ cerecita. | Metros cuadrados | 28
16 | 72131601-005 | a- Ladrillo común prensado de 0,15 cm, visto una cara | Metros cuadrados | 130,5
17 | 72131601-008 | a- Revoque c/hidrófugo y fratachado | Metros cuadrados | 199
18 | 72131601-008 | b- Revoque interior a 2 capas | Metros cuadrados | 100
19 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 65
20 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados | 65
21 | 72131601-009 | Piso Cerámico satinado de alto transito antideslizante color gris oscuro u otro color 30x 30cm (en sanitario y galería). Se colocarán en los lugares indicados en los planos. | Metros cuadrados | 65
22 | 72131601-009 | Zócalo Cerámico satinado similar al piso de 10cm x 30cm (en galería). | Metro lineal | 50,4
23 | 72131601-009 | a- Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm. | Metros cuadrados | 90
24 | 72131601-009 | b- Carpeta de cemento | Metros cuadrados | 90
25 | 72131601-007 | Techo en chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre estructura caño de metal  membrana termo - hidrófuga 10mm. | Metros cuadrados | 85
26 | 72131601-007 | Colocación de Cielorraso PVC 10 mm con caño negro estructural de 40x40mm (baños y galerías). | Metros cuadrados | 70
27 | 72131601-007 | Cenefa de chapa Nro 26, desarrollo 0.65cm pintado color cerámico, con su estructura correspondiente. | Metro lineal | 18
28 | 72131601-010 | a- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,90 x 2,10 para personas con discapacidad (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca). | Unidad | 1
29 | 72131601-010 | b- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,80 x 2,10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca). | Unidad | 6
30 | 72131601-010 | c- Puerta placa c/revestimiento en fórmica y cantonera en madera nativa, de 0,60 x 1,80 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca). | Unidad | 5
31 | 72131601-010 | d-Aberturas tipo ventana 0,60 x 0,60 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera, ...(ver PBC) | Unidad | 2
32 | 72131601-010 | e- Aberturas tipo ventana 1,40 x 0,60 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera, ...(ver PBC) | Unidad | 2
33 | 72131601-012 | a-Látex acrílica, en pared interior c/ enduido, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 290
34 | 72131601-012 | b-Látex acrílica, en pared exterior c/ enduido, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 85
35 | 72131601-012 | c- Pintura de abertura metálica con antióxido y sintético de color gris oscuro | Metros cuadrados | 85
36 | 72131601-012 | d- Vigas y pilares látex acrílica, sellador más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. | Metros cuadrados | 19,8
37 | 72131601-012 | e- Canaleta y bajadas con antióxido, sintético de color gris oscuro | Metro lineal | 60
38 | 72102508-003 | a- Azulejos Cerámicos para revestimientos blanco o claro 0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual pared interior (baño) con altura de 2,40 m | Metros cuadrados | 190
39 | 72101510-005 | a- Colocación de canaletas de chapa galvanizado. Nº24 desarrollo 0.55m, solicitar a la fiscalización el detalle. (canaleta y bajada) | Metros cuadrados | 70
40 | 72101510-005 | b- Construcción de canal de desagüe pluvial a cielo abierto c/ rejilla metálica. (ancho 35 cm.)Ver plano. | Metro lineal | 90
41 | 72131601-011 | a- Inodoros de 1º calidad y marca, con cisterna baja, color a definir. | Unidad | 4
42 | 72131601-011 | b- Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm | Unidad | 5
43 | 72101510-002 | c- Canillas para Lavatorios a presión de 1º calidad. | Unidad | 7
44 | 72131601-011 | d- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso c/parachoques de goma. | Unidad | 4
45 | 72102508-9999 | e- Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de 0,3mm | Unidad | 7
46 | 72131601-011 | f- Porta rollo cerámico blanco o claro | Unidad | 4
47 | 72131601-011 | g- Jabonera cerámico | Unidad | 5
48 | 72102508-999 | i- Mesada de mármol 1,80 x 0,50cm,3 bachas de acero inoxidables c/griferías baño dama). | Unidad | 1
49 | 72102508-999 | j- Mesada de mármol 1,80 x 0,50cm, 2 bachas de acero inoxidables c/griferías (baño varón). | Unidad | 2
50 | 72131601-011 | k- Mingitorio con divisoria de mármol sector mingitorio 1,60 m x 0.50 m. De 1º calidad con grifería. | Unidad | 3
51 | 72101510-002 | l-llave de paso c/campana, cromado. | Unidad | 3
52 | 72131601-011 | m- ducha eléctrica | Unidad | 2
53 | 72131601-011 | a- Inodoros p/ discapacitados de 1º calidad, con cisterna baja, color a definir y accesorios. (incluye baranda) | Unidad | 1
54 | 72131601-011 | b- Lavatorios medianos con pedestal y flexible metálico de 40cm FV | Unidad | 1
55 | 72131601-011 | c- Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos. | Unidad | 1
56 | 72131601-011 | d- Rejilla de piso de 20 x 20 cm | Unidad | 1
57 | 72101510-002 | e- Canillas para Lavatorios a presión de 1º calidad. | Unidad | 1
58 | 72102508-9999 | f- Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de 0,3mm | Unidad | 1
59 | 72131601-011 | g- Jabonera y porta papel cerámico blanco | Unidad | 1
60 | 72101510-002 | h- llave de paso c/campana cromada | Unidad | 1
61 | 72101510-002 | a- Alimentación de agua fría | Unidad Medida Global | 1
62 | 72101510-005 | b- Desagüe cloacal hasta el primer registro | Unidad Medida Global | 1
63 | 72102303-003 | c- Cámara de inspección (0.40cmx0.40cm) ver detalle | Unidad Medida Global | 4
64 | 72101510-002 | d- Caño PVC Ø 100mm. | Metro lineal | 30
65 | 72102303-002 | e- Construcción de Pozo absorbente d: 2.00 m. altura 3.00 m | Unidad | 1
66 | 72102303-003 | f- Construcción de Cámara Séptica de ladrillos comunes, de tapa de H°A° con excavación. 1x1.60x1.20 cm | Unidad | 1
67 | 72131601-001 | a- Provisión e instalación de cable cable nyy 2x4mm2 ( incluye excavación, caño electroducto, registro de manposteria con tapa de HºAº) | Metro lineal | 62
68 | 72131601-001 | b- Provisión e instalación de tablero plastico 4 TM de embutir ( con sus respectivos disyuntores termomagneticos e diferencial segun esquema unifilar) | Unidad Medida Global | 1
69 | 72131601-001 | c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación ( (incluye ducteado pvc gris 32mm, cableado multifilar 2mm2, ...(ver PBC) | Unidad | 4
70 | 72131601-001 | d- Provisión y montaje de artefactos acanalado con tubo 1X18W led de adosar, luz fría incluyen bocas, ducto antillamas,cableados, con encendido por fotocelula (Zona pasillo y baño) | Unidad | 8
71 | 72131601-001 | e- Provisión y montaje de artefactos AP1 con lampara led 80W 6500k (Incluye cableado multifilar, encendido por fotocelula) | Unidad | 2
72 | 72102303-008 | BEBEDERO (con azulejos). | Unidad | 1
73 | 72102303-998 | Colocacion y Instalación de Tanque de Agua: 1000 litros. | Unidad | 1
74 | 72131601-004 | a- Dados de HºAº y soporte de pilares en varillas torsionada y base para tanque h:6m | Unidad | 1
75 | 72131601-001 | b- Motor para tanque 3/4 | Unidad | 1
76 | 72131601-004 | c- Losa de H° A ° ( para resguardo de tanque y motor) | Metros cúbicos | 0,5
77 | 72102504-002 | d- Muro de Contención en piedra bruta | Metros cúbicos | 4
78 | 72102504-002 | e- Muro de elevación y nivelación De 0,15, prensado común | Metros cuadrados | 8
79 | 72131601-009 | f- Contrapiso de H° de cascotes y alisado de cemento | Metros cuadrados | 4,5
80 | 72131601-010 | g- Puerta metálica de Chapa Plegada de 1,20 x 1,20 (incluye marco de chapa plegada N°20, herraje de 1º). | Unidad | 1
81 | 72101510-002 | h- Cambio de cañerias de alimentación existentes con Caño Tipo Poli Propileno (PPT), de alta resistencia. | Metro lineal | 40
82 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]