## items
Ítems del llamado CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL con ID: 431339
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-002 | Material para la elaboración de planos eléctricos y diagramas unifilares | Unidad | EVENTO | 8
2 | 80111613-9999 | Mano de Obra para la elaboración de planos eléctricos y diagramas unifilares | Unidad | EVENTO | 8
3 | 72102201-012 | Provisión de Caja metálica de 800x600 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm | Unidad | EVENTO | 5
4 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Caja metálica de 800x600 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm | Unidad | EVENTO | 5
5 | 72102201-012 | Provisión de Caja metálica de 1000x1000 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm | Unidad | EVENTO | 4
6 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Caja metálica de 1000x1000 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm | Unidad | EVENTO | 4
7 | 72102203-002 | Provisión de Bandejas metálicas ranuradas 100x50 mm x 3 metros | Unidad | EVENTO | 10
8 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Bandejas metálicas ranuradas 100x50 mm x 3 metros | Unidad | EVENTO | 10
9 | 72102203-002 | Provisión de Bandejas metálicas ranuradas 150x50 mm x 3 metros | Unidad | EVENTO | 15
10 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Bandejas metálicas ranuradas 150x50 mm x 3 metros | Unidad | EVENTO | 15
11 | 72102203-002 | Provisión de Bandejas metálicas ranuradas 200x50 mm x 3 metros | Unidad | EVENTO | 15
12 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Bandejas metálicas ranuradas 200x50 mm x 3 metros | Unidad | EVENTO | 15
13 | 72102203-002 | Provisión de Tapa para bandeja de 100x50 mm | Unidad | EVENTO | 10
14 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Tapa para bandeja de 100x50 mm | Unidad | EVENTO | 10
15 | 72102203-002 | Provisión de Tapa para bandeja de 150x50 mm | Unidad | EVENTO | 15
16 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Tapa para bandeja de 150x50 mm | Unidad | EVENTO | 15
17 | 72102203-002 | Provisión de Tapa para bandeja de 200x50 mm | Unidad | EVENTO | 15
18 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Tapa para bandeja de 200x50 mm | Unidad | EVENTO | 15
19 | 72102201-016 | Provisión de Caño conduit 3/4" gris | Unidad | EVENTO | 80
20 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Caño conduit 3/4" gris | Unidad | EVENTO | 80
21 | 72102201-016 | Provisión de Caño conduit 1" gris | Unidad | EVENTO | 80
22 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Caño conduit 1" gris | Unidad | EVENTO | 80
23 | 72102201-012 | Provisión de Llave termomagnética de 1 x 16 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 20
24 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 16 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 20
25 | 72102201-012 | Provisión de Llave termomagnética de 1 x 20 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 20
26 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 20 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 20
27 | 72102201-012 | Provisión de Llave termomagnética de 1 x 25 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 15
28 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 25 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 15
29 | 72102201-012 | Provisión de Llave termomagnética de 1 x 32 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 15
30 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 32 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 15
31 | 72102201-012 | Provisión de Llave termomagnética de 1 x 50 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 5
32 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 50 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 5
33 | 72102201-012 | Provisión de Llave termomagnética de 1 x 63 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 5
34 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 1 x 63 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 5
35 | 72102201-012 | Provisión de Llave termomagnética de 3 x 20 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 15
36 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 20 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 15
37 | 72102201-012 | Provisión de Llave termomagnética de 3 x 25 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 10
38 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 25 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 10
39 | 72102201-012 | Provisión de Llave termomagnética de 3 x 32 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 30
40 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 32 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 30
41 | 72102201-012 | Provisión de Llave termomagnética de 3 x 50 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 10
42 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 50 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 10
43 | 72102201-012 | Provisión de Llave termomagnética de 3 x 63 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 4
44 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 63 A. 6 KA | Unidad | EVENTO | 4
45 | 72102201-012 | Provisión de Llave termomagnética de 3 x 80 A. 10 KA | Unidad | EVENTO | 4
46 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 80 A. 10 KA | Unidad | EVENTO | 4
47 | 72102201-012 | Provisión de Llave termomagnética de 3 x 100 A. 10 KA | Unidad | EVENTO | 4
48 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética de 3 x 100 A. 10 KA | Unidad | EVENTO | 4
49 | 72102201-012 | Provisión de Llave termomagnética industrial de 3 x 125 A. | Unidad | EVENTO | 2
50 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética industrial de 3 x 125 A. | Unidad | EVENTO | 2
51 | 72102201-012 | Provisión de Llave termomagnética industrial de 3 x 160 A. | Unidad | EVENTO | 2
52 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética industrial de 3 x 160 A. | Unidad | EVENTO | 2
53 | 72102201-012 | Provisión de Llave termomagnética industrial de 3 x 250 A. | Unidad | EVENTO | 1
54 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Llave termomagnética industrial de 3 x 250 A. | Unidad | EVENTO | 1
55 | 72102201-012 | Provisión de Terminal ojal de cobre de 4 mm² | Unidad | EVENTO | 200
56 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 4 mm² | Unidad | EVENTO | 200
57 | 72102201-012 | Provisión de Terminal ojal de cobre de 6 mm² | Unidad | EVENTO | 200
58 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 6 mm² | Unidad | EVENTO | 200
59 | 72102201-012 | Provisión de Terminal ojal de cobre de 10mm² | Unidad | EVENTO | 200
60 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 10mm² | Unidad | EVENTO | 200
61 | 72102201-012 | Provisión de Terminal ojal de cobre de 16 mm² | Unidad | EVENTO | 100
62 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 16 mm² | Unidad | EVENTO | 100
63 | 72102201-012 | Provisión de Terminal ojal de cobre de 25 mm² | Unidad | EVENTO | 100
64 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 25 mm² | Unidad | EVENTO | 100
65 | 72102201-012 | Provisión de Terminal ojal de cobre de 35 mm² | Unidad | EVENTO | 50
66 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 35 mm² | Unidad | EVENTO | 50
67 | 72102201-012 | Provisión de Terminal ojal de cobre de 50 mm². | Unidad | EVENTO | 50
68 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Terminal ojal de cobre de 50 mm². | Unidad | EVENTO | 50
69 | 72102201-012 | Provisión de Terminal tubular de 4 mm² | Unidad | EVENTO | 200
70 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 4 mm² | Unidad | EVENTO | 200
71 | 72102201-012 | Provisión de Terminal tubular de 6 mm² | Unidad | EVENTO | 200
72 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 6 mm² | Unidad | EVENTO | 200
73 | 72102201-012 | Provisión de Terminal tubular de 10 mm² | Unidad | EVENTO | 200
74 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 10 mm² | Unidad | EVENTO | 200
75 | 72102201-012 | Provisión de Terminal tubular de 16 mm² | Unidad | EVENTO | 100
76 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 16 mm² | Unidad | EVENTO | 100
77 | 72102201-012 | Provisión de Terminal tubular de 25 mm² | Unidad | EVENTO | 100
78 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 25 mm² | Unidad | EVENTO | 100
79 | 72102201-012 | Provisión de Terminal tubular de 35 mm² | Unidad | EVENTO | 50
80 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Terminal tubular de 35 mm² | Unidad | EVENTO | 50
81 | 72102201-012 | Provisión de Riel Din para interruptor termomagnético | Metros | EVENTO | 30
82 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Riel Din para interruptor termomagnético | Unidad | EVENTO | 30
83 | 72102201-012 | Provisión de Barras de cobre de 12x2 mm | Metros | EVENTO | 10
84 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Barras de cobre de 12x2 mm | Unidad | EVENTO | 10
85 | 72102201-012 | Provisión de Barras de cobre 12x4 mm | Metros | EVENTO | 10
86 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 12x4 mm | Unidad | EVENTO | 10
87 | 72102201-012 | Provisión de Barras de cobre 15x3 mm | Metros | EVENTO | 5
88 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 15x3 mm | Unidad | EVENTO | 5
89 | 72102201-012 | Provisión de Barras de cobre 25x3 mm | Metros | EVENTO | 5
90 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 25x3 mm | Unidad | EVENTO | 5
91 | 72102201-012 | Provisión de Barras de cobre 30x3 mm | Metros | EVENTO | 5
92 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 30x3 mm | Unidad | EVENTO | 5
93 | 72102201-012 | Provisión de Barras de cobre 40x3 mm | Metros | EVENTO | 4
94 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Barras de cobre 40x3 mm | Unidad | EVENTO | 4
95 | 72102201-012 | Provisión de Aisladores para barras | Unidad | EVENTO | 100
96 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Aisladores para barras | Unidad | EVENTO | 100
97 | 72102201-002 | Provisión de Cable de cobre multifilar de 2 mm² | Metros | EVENTO | 1.500
98 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 2 mm² | Unidad | EVENTO | 1.500
99 | 72102201-002 | Provisión de Cable de cobre multifilar de 4 mm² | Metros | EVENTO | 2.500
100 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 4 mm² | Unidad | EVENTO | 2.500
101 | 72102201-002 | Provisión de Cable de cobre multifilar de 6 mm² | Metros | EVENTO | 2.500
102 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 6 mm² | Unidad | EVENTO | 2.500
103 | 72102201-002 | Provisión de Cable de cobre multifilar de 10 mm² | Metros | EVENTO | 1.500
104 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 10 mm² | Unidad | EVENTO | 1.500
105 | 72102201-002 | Provisión de Cable de cobre multifilar de 16 mm² | Metros | EVENTO | 500
106 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 16 mm² | Unidad | EVENTO | 500
107 | 72102201-002 | Provisión de Cable de cobre multifilar de 25 mm² | Metros | EVENTO | 400
108 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 25 mm² | Unidad | EVENTO | 400
109 | 72102201-002 | Provisión de Cable de cobre multifilar de 35 mm² | Metros | EVENTO | 400
110 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Cable de cobre multifilar de 35 mm² | Unidad | EVENTO | 400
111 | 72102201-002 | Provisión de Cable tipo taller de 2 x 2 mm² | Metros | EVENTO | 1.500
112 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 2 x 2 mm² | Unidad | EVENTO | 1.500
113 | 72102201-002 | Provisión de Cable tipo taller de 2 x 4 mm² | Metros | EVENTO | 800
114 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 2 x 4 mm² | Unidad | EVENTO | 800
115 | 72102201-002 | Provisión de Cable tipo taller de 3 x 2 mm² | Metros | EVENTO | 800
116 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 3 x 2 mm² | Unidad | EVENTO | 800
117 | 72102201-002 | Provisión de Cable tipo taller de 4 x 4 mm² | Metros | EVENTO | 800
118 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Cable tipo taller de 4 x 4 mm² | Unidad | EVENTO | 800
119 | 72102201-002 | Provisión de Cable tipo NYY de 4 x 25 mm² | Metros | EVENTO | 100
120 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Cable tipo NYY de 4 x 25 mm² | Unidad | EVENTO | 100
121 | 72102201-002 | Provisión de Cable tipo NYY de 4 x 35 mm² | Metros | EVENTO | 100
122 | 80111613-9999 | Mano de obra de Instalación de Cable tipo NYY de 4 x 35 mm² | Unidad | EVENTO | 100
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]