## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS PARA NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA NIÑO JESÚS SALVADOR con ID: 433324
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
1.1 |  | REPLANTEO | Metros cuadrados | 164
2 | 72141510-001 | Demoliciones | Unidad Medida Global | 1
3 | 72141511-001 | Excavación y Carga de Cimiento | Metros cúbicos | 34
4 | 72131601-004 | Estructura de Hormigón Armado | Unidad | 1
4.1 |  | VIGA DE HºAº CUMBRERA Y DADO DE HºAº Y GALERIA | Metros cúbicos | 4
4.2 |  | ENCADENADO HºAº(INFERIOR Y SUPERIOR) | Metros cúbicos | 5
5 | 72152710-001 | Muros de Nivelación h=0,50 | Unidad | 1
5.1 |  | a)De 0,45 | Metros cuadrados | 9
5.2 |  | b)De 0,30 | Metros cuadrados | 34
6 | 72141102-001 | Relleno y Compactacion (Nivelación del terreno) | Metros cúbicos | 200
7 | 72131601-006 | Aislación Asfáltica de Muros | Unidad | 1
7.1 |  | a)De 0,15-Horizontal | Metros cuadrados | 18
7.2 |  | b)De 0,30-Horizontal | Metros cuadrados | 6
7.3 |  | d)De canteros | Metros cuadrados | 10
8 | 72102504-001 | Muro de Elevacion | Unidad | 1
8.1 |  | a)De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 30
8.2 |  | b)De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 80
8.3 |  | d)De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun | Metros cuadrados | 50
8.4 |  | e)De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/Cantero-Parapeto | Metros cuadrados | 42
8.5 |  | f)Envarillado 2 hiladas con 3 varillas ø 8mm | Metro lineal | 82
9 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1
9.1 |  | d)De 0,30 x 0,45 para revocar | Metro lineal | 18
10 | 72131601-007 | Techo | Unidad | 1
10.1 |  | Techo de chapa termo acústica | Metros cuadrados | 200
10.2 |  | Canaleta y caño de bajadas Nº26 y 33cm de desarrollo | Metro lineal | 86
11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
11.1 |  | a)interior-exterior a 1 capa | Metros cuadrados | 310
11.2 |  | c)De paredes de mamposteria | Metro lineal | 18
11.3 |  | e)De viga cumbrera y voladizo de encadenado de HºAº | Metros cuadrados | 32
11.4 |  | f)De nivelación | Metros cuadrados | 34
12 | 72131601-009 | Contrapiso de Hº de cascote | Metros cuadrados | 132
13 | 72131601-009 | Piso | Unidad | 1
13.1 |  | b)Baldosa Ceramico en aula,galeria y SSHH | Metros cuadrados | 122
14 | 72101607-005 | Zocalo | Unidad | 1
14.1 |  | b)Calcáreo | Metro lineal | 74
15 | 72131601-010 | Aberturas de madera | Unidad | 1
15.1 |  | De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero | Tonelada | 2
15.2 |  | De marco 0,15 y puerta para boxes-baño 0,60 x 1,20 | Unidad | 4
16 | 72102602-008 | Colocación de Aberturas | Unidad | 1
16.1 |  | Marco y Puerta metalica 1,10 x 2,50 (2 hojas) | Unidad | 2
16.2 |  | Ventana tipo blindex de 1,50 x 1,70 | Metros cuadrados | 20
16.3 |  | Ventanas tipo Blindex de 1,50 x 1,00 p/SS.HH | Metros cuadrados | 12
17 | 72101607-007 | Alfeizar de ventana | Unidad | 1
17.1 |  | De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero | Metro lineal | 6
17.2 |  | Mocheta de revoque | Kilómetros | 100
18 | 72102402-001 | Pintura | Unidad | 1
18.1 |  | De paredes revocadas interior latex-Blanco o Color | Metros cuadrados | 262
18.2 |  | De aberturas de madera c/barniz | Metros cuadrados | 8
18.3 |  | De viga cumbrera y galería látex | Metros cuadrados | 32
18.4 |  | De mamposteria visto común Enras.latex color vino | Metros cuadrados | 100
18.5 |  | De revoque común latex,exterior | Metros cuadrados | 100
19 | 72152402-001 | De Aberturas metalicas | Unidad | 1
19.1 |  | Puerta metálica de acceso | Metros cuadrados | 10
20 | 72102508-003 | Revestimiento | Unidad | 1
20.1 |  | a)azulejo | Metros cuadrados | 40
21 | 72102201-003 | Instalación Eléctrica | Unidad | 1
21.1 |  | Bocas de luces | Unidad | 16
21.2 |  | Bocas de tomas monofásico | Unidad | 10
21.3 |  | Bocas de aire acondicionado | Unidad | 4
21.4 |  | Tablero seccional con llave de corte y redistribución de carga | Unidad | 1
21.5 |  | Acometida desde Medidor | Unidad | 1
22 | 72102201-9998 | Artefactos eléctricos | Unidad | 1
22.1 |  | Artefactos luminosos Led Colgantes con campana | Unidad | 16
22.2 |  | Alumbrado publico tipo Led con papel solar | Unidad | 10
22.3 |  | aire acondicionado de 24.000btu (incluyen en salas existentes) | Unidad | 8
23 | 72101510-002 | Agua corriente | Unidad | 2
24 | 72101510-007 | Desague cloacal-Pozo Ciego,camara septica,registro | Unidad | 1
25 | 72101510-9998 | Artefactos sanitarios | Unidad | 2
26 | 82101502-001 | Pizzarron | Unidad | 2
27 | 72131601-013 | Limpieza | Metros cuadrados | 134
28 | 72102508-003 | Mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x0,70 | Unidad | 2
29 | 82101502-003 | Cartel de obra de 2,40m x 2,00m | Unidad | 1
30 | 82101502-004 | Cartel de 0,40 x 0,60 | Unidad | 1
31 | 70111713-9999 | Parque infantil con piezas de plastico LLDPE Rotomodelado,piezas de metal,tubo de acero galvanizado,plataforma/escalera escalonado,chapas de acero recubierta de pvc | Unidad | 1
32 | 72102504-002 | Valla protectora tras los aros | Unidad | 1
32.1 |  | Excavación | Metros cúbicos | 3
32.2 |  | Hormigón simple | Metros cúbicos | 2,5
32.3 |  | Postes de caño negro de 3" | Metro lineal | 60
32.4 |  | Colocacion de caño negro de 2" en 4 niveles | Metro lineal | 136
32.5 |  | Tejido de alambre | Metro lineal | 34
32.6 |  | Pintura sintética de caños | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]