## items
Ítems del llamado Construcción de 3 Aulas en el Colegio Técnico Nacional del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 435631
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Vallado Perimetral | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Limpieza y preparación del terreno | Milímetros cuadrados | 185
3 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Obrador | Unidad Medida Global | 1
4 | 82101502-004 | Cartel de Obra 2m x1,50 m | Unidad | 1
5 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación - Replanteo de obras | Unidad Medida Global | 1
6 | 72131601-005 | Mamposteria - Muro de mampostería, existente | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Zapata de H°A° | Metros cúbicos | 8,5
8 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Vigas de Encadenado de Hormigón Armado a dimensionar s/cálculos (Inf. y Sup.) | Metros cúbicos | 12
9 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Pilares de Hormigón Armado s/generalidades | Metros cúbicos | 5,3
10 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Lositas sobre puertas s/generalidades | Metros cúbicos | 0,5
11 | 72131601-006 | Aislacion - Con aditivo hidrofugo, en caliente tipo Brea en U, y asfalto liquido en paredes | Metros cuadrados | 45
12 | 72131601-005 | Mamposteria - De 0,30 Lad. Huecos | Metros cuadrados | 96
13 | 72131601-005 | Mamposteria - De 0,15 Lad. Prensados vistos a una cara de 1° calidad. | Metros cuadrados | 147
14 | 72131601-005 | Mamposteria - Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 38
15 | 72131601-005 | Mamposteria - Envarillado entre pilares y mampostería ambas caras cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta altura de vigas. | Metro lineal | 195
16 | 72131601-007 | Macizado entre cabriadas metálicas | Metros cuadrados | 4,5
17 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo en chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre estructura de metal ? membrana termo - hidrófuga 10mm. Con pintura antióxido 3x1. | Metros cuadrados | 230
18 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Colocación de Cielorraso PVC 10 mm con caño negro estructural de 40x40mm. | Metros cuadrados | 210
19 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cenefa y Babetas de chapa Nº26 desarrollo 0.50cm. | Metro lineal | 33
20 | 72131601-008 | Revoques - Pilares de Hormigón Armado, Azotada más una capa e: 1,5cm | Metro lineal | 58
21 | 72131601-008 | Revoques - Vigas de Hormigón Armado, Azotada más una capa e: 1,5cm. | Metro lineal | 116
22 | 72131601-008 | Revoques - Revoque exterior c/hidrofugo a una capa e:1,5cm | Metros cuadrados | 220
23 | 72131601-008 | Revoques - Revoque interior a 2 capas | Metros cuadrados | 270
24 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso de Hormigón de cascote h:10cm. Nivelado | Metros cuadrados | 190
25 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta de Cemento, para piso cerámico | Metros cuadrados | 190
26 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro 0,60 x 0,60 cm (en aula y galeria) | Milímetros cuadrados | 170
27 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Zócalo Granito Reconstituido 0,10x0,30 color gris. | Metro lineal | 150
28 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso de Hormigón de cascote h: 10 cm con borde de ladrillo común perimetral revocado | Metros cuadrados | 83
29 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta de cemento | Metros cuadrados | 83
30 | 72101903-001 | Carpinteria metalica - Puerta metálica de chapa N° 20 de 1,20 x 2,10 (incluye marco y herraje de primera calidad). Según diseño. | Unidad | 3
31 | 72101903-001 | Carpinteria metalica - Aberturas tipo ventana 1,50 x 1,20 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas(un fijo) móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona. | Unidad | 12
32 | 72131601-010 | Aberturas - Alfeizar de ventana | Metro lineal | 19,2
33 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Látex acrílica en paredes exteriores, dos manos | Metros cuadrados | 180
34 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Látex acrílica en paredes interiores c/ enduido, dos manos, color blanco. | Metros cuadrados | 278,84
35 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Látex acrílica en pilares y vigas, dos manos. | Metros cuadrados | 120
36 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Ladrillos vistos con antimoho 2 manos. | Metros cuadrados | 190
37 | 72131601-012 | Servicio de pintura - De aberturas metálicas con antioxido, sintético de color gris oscuro | Metros cuadrados | 24,6
38 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de transformador 25kva monofasico, incluye columna de HºAº 12/300, 12/200, descargador media tensión, ailador polimerico, seccionador fusible de media tensión, cruceta 3/4 2- Ver Esp.Tec. | Unidad Medida Global | 1
39 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de tablero metal embutido 24TM con barras, N + T con llave de corte 1X80A y cerradura incorporado, tambien disyuntores, diferenciales y sistema de DPS - Esp. Tec. | Unidad Medida Global | 1
40 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de ducto e alimentación subterranea desde la acometida al tablero principal 50m con registro de manposteria ( incluye nueva pilastra de manposteria revocado -Ver Esp. Tec. | Unidad Medida Global | 1
41 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de tablero seccional, tablero plastico embutido de 6 TM con tapa ( Incluye provisión de disyuntores correspondientes según esquema ) | Unidad | 2
42 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano (tener en cueta toma schuko en cocina) y Puntos de iluminación - Ver Esp.Tec | Unidad | 42
43 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas y cableado) | Unidad | 12
44 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión y montaje de artefactos acanalados con tubo led 2x16W 6000k ( incluyen soporte de caño color blanco hasta altura correspondite 3,00m ) | Unidad | 35
45 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión y montaje de artefactos acanalado 1X18W led de adosar 6000k incluyen bocas, ducto antillamas,cableados, con encendido por fotocelula(Zona Galeria) | Unidad | 9
46 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión y montaje de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metalica, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico blanco hasta altura correspondiente) | Unidad | 12
47 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de Aire Acondicionado de 24.000BTU ( Incluye sistema de desague) | Unidad | 3
48 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de equipo farola fatrail completo con lampara led de 100W y fotocelula ( Incluye columna de caño 2" 3m color aluminio, zocalo de manposteria para fijacion, | Unidad | 4
49 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 18.000BTU. ( incluye picado de pared, ducteado con caño corrugado antillama, revocado y cableado con interructor bipolar) | Unidad | 7
50 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Instalación subterranea de nueva alimentación con cable nyy para el circuito existente. | Unidad Medida Global | 1
51 | 72101903-001 | Carpinteria metalica - Pizarrones de tipo acrílico. Medidas: 1,25 x 3,00m y 0,90 m de antepecho. Con borde de aluminio y porta borrador y pincel | Unidad | 3
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]