## items
Ítems del llamado MANTENIMIETNO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DENSITOMETRO, ECG Y ECOGRAFO DE LA MARCA GE, CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II B2 Y CABINA DE FLUJO LAMINAR con ID: 436147
LOTE NRO: 1
Mantenimiento preventivo y correctivo para Densitómetro, marca GE, Lunar Prodigy, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo consistente en traslado de un Densitómetro marca GE, modelo Lunar Prodigy | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171602-001 | Mantenimiento preventivo para un Densitómetro marca GE, modelo Lunar Prodigy | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
Mantenimiento correctivo para un Electrocardiógrafo, marca GE, modelo MAC 600 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo con provisión de Batería para un Electrocardiógrafo, marca GE, modelo MAC 600 | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171602-001 | Mano de obra técnica | Unidad |  | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
Mantenimiento correctivo para un Ecógrafo, marca GE, modelo LOGIQ P5, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo con provisión de PRO00654 APS Assy, para un Ecógrafo, marca GE, modelo LOGIQ P5 | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo con provisión de PRO00655 ACPC Assy, para un Ecógrafo, marca GE, modelo LOGIQ P5 | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73171602-001 | Mano de obra técnica | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
Mantenimiento correctivo para una Cabina de Flujo Laminar Horizontal, marca Biobase., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Servicio de Mantenimiento Correctivo con provisión de filtro HEPA para cabina de flujo laminar, marca Biobase. | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171602-001 | Servicio de Mantenimiento Correctivo con provisión de pre-filtro de aire para cabina de flujo laminar, marca Biobase. | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73171602-001 | Servicio de Mantenimiento Correctivo con provisión de balastro y lámpara ultravioleta para cabina de flujo laminar, marca Biobase. | Unidad | EVENTO | 1
4 | 73171602-001 | Servicio de Mantenimiento Correctivo con provisión de balastro y lámpara para luz blanca para cabina de flujo laminar, marca Biobase. | Unidad | EVENTO | 1
5 | 73171602-001 | Servicio de Mantenimiento Correctivo con provisión de 4 ruedas con freno para cabina de flujo laminar, marca Biobase. | Unidad | EVENTO | 1
6 | 73171602-001 | Servicio de Mantenimiento Preventivo con verificación de sistemas eléctricos y electrónicos para cabina de flujo laminar, marca Biobase. | Unidad | EVENTO | 1
7 | 73171602-001 | Servicio de Mantenimiento Preventivo con verificación del forzador de aire para cabina de flujo laminar, marca Biobase. | Unidad | EVENTO | 1
8 | 73171602-001 | Servicio de Mantenimiento Preventivo con verificación de display y teclado de la cabina de flujo laminar, marca Biobase. | Unidad | EVENTO | 1
9 | 73171602-001 | Servicio de Certificación para el uso en el servicio, según normas vigentes de la cabina de flujo laminar, marca Biobase. | Unidad | EVENTO | 1
10 | 73171602-001 | Mano de obra técnica | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 5
Mantenimiento correctivo para una Cabina de Bioseguridad Clase II B2, Marca BOYN, perteneciente al Departamento de HOPE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo con provisión de filtro ULPA de escape. Codigo de parte: BSC-1300IIB2-X, para una Cabina de Bioseguridad Clase II B2 | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo con provisión de filtro ULPA de escape. Codigo de parte: BSC-130IIB2-X1, para una Cabina de Bioseguridad Clase II B2 | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73171602-001 | Calificacion de desempeño para una Cabina de Bioseguridad Clase II B2 | Unidad | EVENTO | 1
4 | 73171602-001 | Mano de obra técnica | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]