## items
Ítems del llamado Construcción de Urgencia Pediátrica del Hospital Inmaculada Concepción de la ciudad de Caaguazú - Plurianual con ID: 436180
Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101703-007 | Vallado de chapa galvanizada con postes de madera, h: 2,00m incluye portón de acceso vehicular | Metros cuadrados | 150
2 | 82101502-004 | Cartel de obra 1,50x2,00m | Unidad | 1
3 | 72131601-002 | Obrador con paredes y techo de chapa galvanizada con estructura de madera, piso lecherada sobre contrapiso de cascotes, incluye una puerta con candado | Metros cuadrados | 18
4 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 263,6
5 | 72153507-001 | Limpieza y nivelación de suelo | Metros cuadrados | 263,6
6 | 72153507-001 | Destronque de arboles menores | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-004 | Zapata H° aisladas | Metros cúbicos | 4,75
8 | 72131601-004 | Encadenado inferior, base de paredes, 20x30cm | Metros cúbicos | 8,96
9 | 72131601-004 | Pilares H° 20x20 | Metros cúbicos | 5,5
10 | 72131601-004 | Encadenado superior 15X25cm | Metros cúbicos | 5,6
11 | 72131601-006 | Aislación horizontal asfáltica, con ladrillos comunes, revoque hidrófugo y pintura asfáltica en U | Metro lineal | 149,25
12 | 72131601-005 | Mampsoteria de Pared de ladrillos huecos, esp 15cm | Metros cuadrados | 716,4
13 | 72131601-005 | Envarillado de paredes cada 3 hiladas de ladrillo con doble varillas FRP ?6mm | Metro lineal | 994,75
14 | 72131601-008 | Revoque de paredes interiores, terminación fina | Metros cuadrados | 822,8
15 | 72131601-008 | Revoque de paredes interiores, terminación fina | Metros cuadrados | 360
16 | 72131601-008 | Revoque hidrófugo de paredes de sanitario y sector de ducha teléfono, sector piletas y mesadas, terminación peinado | Metros cuadrados | 250
17 | 72102508-999 | Mesada flotante de granito blanco cera con soporte metálico, incluye pollera de 10cm y zócalo de 10cm | Metros cuadrados | 9,5
18 | 72101607-002 | Revestimiento de paredes de sanitarios, h:3,40m (nivel de cielorraso), con azulejos cerámicos color blanco liso, sector ducha teléfono y mesadas con piletas (hasta 0,60m de altura sobre mesada), piletas con pedestal (hasta 1,50m de altura) | Metros cuadrados | 250
19 | 72131601-007 | Techo de chapa galvanizada trapezoidal Nº 27 con estructura de perfiles metálicos, con aislante termoacústico de 10mm. | Metros cuadrados | 253,8
20 | 72101601-002 | Cielorraso técnico con perfilería de aluminio | Metros cuadrados | 247,2
21 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes cerámicos sobre suelo compactado | Metros cuadrados | 247,2
22 | 72131601-009 | Piso de granito reconstituído, base gris | Metros cuadrados | 247,2
23 | 72131601-009 | Zócalo de granito reconstituído, base gris | Metro lineal | 141,3
24 | 72131601-009 | Piso Guarda Obra de alisada de cemento, incluye cordón de ladrillos comunes revocado, contrapiso de cascotes cerámicos y terminación con pavidur o similar | Metros cuadrados | 23
25 | 72102602-005 | Puerta placa de madera de una hoja, incluye marco, contramarco, herrajes y cerraduras con picaporte y manija marca Papaiz sanatorio 271, cromado. | Unidad | 7
26 | 72102602-005 | Puerta placa de madera de dos hojas, incluye marco, contramarco, herrajes y cerraduras con picaporte y manija marca Papaiz sanatorio 271, cromado. | Unidad | 2
27 | 72102602-005 | Puerta tablero de madera de una hoja, incluye marco, contramarco, herrajes y cerraduras con picaporte y manija marca Papaiz sanatorio 271, cromado. | Unidad | 3
28 | 72102602-004 | Puerta de vidrio templado de 10mm, corrediza de dos hojas, incluye manijas y cerraduras. | Metros cuadrados | 7,2
29 | 72102602-004 | Paños fijos de vidrio templado, fijación con perfileria de aluminio | Metros cuadrados | 11,1
30 | 72102602-004 | Ventanas de vidrio templado de 8mm, con perfileria de aluminio | Metros cuadrados | 4,4
31 | 72102602-007 | Mamparas de eucatek, ciego | Metros cuadrados | 52,73
32 | 72102602-005 | Puertas corredizas de eucatex, area de nebulización | Unidad | 3
33 | 72131601-011 | Provisión, colocación e Instalación de sanitarios inclusivos, incluye pileta con pedestal griferia marca FV o similar, inodoro inclusivo cisterna baja con tapa, barras móviles de apoyo, ducha eléctrica y dispensadores de plástico para rollo de papel higiénico, de papel de mano y jabón líquido | Unidad | 3
34 | 72131601-011 | Provisión, coloc. e Inst sanitarios inclusivos, incluye pileta con pedestal griferia marca FV o similar, inodoro inclusivo cisterna baja con tapa, barras móviles de apoyo, ducha eléctrica, minguitorio y dispensadores de plástico para rollo de papel higiénico, de papel de mano y jabón líquido | Unidad | 1
35 | 72131601-011 | Provisión, colocación e instalación sanitaria de bachas de acero inoxidable marca tramontina de embutir, incluye griferia FV, dispensadores de jabón líquido y rollo de papel de mano | Unidad | 9
36 | 72131601-011 | Provisión, colocación e instalación sanitaria, agua frío - calor de ducha teléfono, incluye termocalefón de 30 litros | Unidad | 1
37 | 72131601-011 | Provisión, colocación e instalación sanitaria de pileta con pedestal en acceso principal, área de observación y reanimacion, incluye griferia FV, dispensadores de jabón líquido y rollo de papel de mano | Unidad | 3
38 | 72101510-007 | Registros cloacales, doble tapa de hormigón, conexión al sistema de desagüe cloacal existente. | Unidad Medida Global | 1
39 | 72101510-005 | Canaleta alero de chapa galvanizada Nº 27, incluye dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura sintética | Metro lineal | 34,2
40 | 72101510-005 | Bajas de canaleta, de chapa galvanizada Nº 27, incluye boquetas, dos manos de pintura anticorrisiva y dos manos de pintura sintética | Metro lineal | 18
41 | 72101510-005 | Registros de desague pluvial, con tapa tipo rejilla de varillas de hierro lisas de 6mm | Unidad | 10
42 | 72101510-005 | Cañeria de salida a calle, PVC ?100 | Metro lineal | 81
43 | 72131601-001 | Ampliacion de llave TM de Tablero Eléctrico general existente, hasta 20m de cableado | Unidad Medida Global | 1
44 | 72131601-001 | Tablero eléctrico de 36TM, con barra RSTN+T, incluye llaves TM y disyuntor diferencial (a determinar cargas y circuitos) | Unidad Medida Global | 1
45 | 72131601-001 | Circuito de luces y tomas, electroductos y cableados. Cables marca Inpaco (a determinar sección según circuitos) | Unidad Medida Global | 117
46 | 72131601-001 | Circuito eléctricos independientes para: equipos de aire acondicionado, termocalefón, duchas eléctricas | Unidad | 8
47 | 72131601-001 | Artefactos de iluminación led, de 60x60 con tapa acrílica | Unidad | 64
48 | 72131601-001 | Artefactos de iluminación led, tipo aplique de pared para exterior | Unidad | 13
49 | 72131601-001 | Instalacion de Extractor de aire en box de nebulizacion | Unidad | 3
50 | 72131601-001 | Provisión, colocación e instalación de equipos de aire acondicionado, de 48.000 BTU, incluye cañerias y desagote | Unidad | 1
51 | 72131601-001 | Provisión, colocación e instalación de equipos de aire acondicionado, de 24.000 BTU, incluye cañerias y desagote | Unidad | 3
52 | 72131601-001 | Provisión, colocación e instalación de equipos de aire acondicionado, de 12.000 BTU, incluye cañerias y desagote | Unidad | 2
53 | 72131601-001 | Electroducto para redes de datos, no inclye cableados | Unidad Medida Global | 1
54 | 72131601-001 | Electroducto de Circuito cerrado de TV, no incluye cámaras ni cableado | Unidad Medida Global | 1
55 | 72131601-001 | Electroducto de TV cable en área de espera, no incluye cableado | Unidad Medida Global | 1
56 | 72131601-012 | Pintura acrílica de paredes interiores, sobre enduido | Metros cuadrados | 822,8
57 | 72131601-012 | Pintura impermeabilizante acrílica para paredes exteriores, sobre revoque | Metros cuadrados | 360
58 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera, en barniz | Metros cuadrados | 53,76
59 | 72151911-001 | Pavimento para acceso vehicular tipo adoquin, incluye compactación de suelo y cordón de hormigón armado, fabricado in situ con varillas de 6mm. | Metros cuadrados | 127,5
60 | 73121602-002 | Porton de acceso nuevo, de caños metálicos, tipo corredizo, incluye adecuación de muralla (demolición y reparación) y viga de hormigón armado para riel | Unidad Medida Global | 1
61 | 70111713-002 | Colación de pasto en jardín en acceso y plantas ornamentales | Metros cuadrados | 93
62 | 72131601-001 | Provisión, colocación e instalación de artefacto de luz tipo pedestal para exterior, incluye su instalación eléctrica | Unidad | 2
63 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros | Metros cuadrados | 263,6
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]