## items
Ítems del llamado ADQUISICIÓN DE FIREWALL, CONMUTADORES, CABLEADO DE RED ESTRUCTURADO INTERNO/EXTERNO Y TELÉFONOS IP PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE REGISTROS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM - S.B.E. con ID: 436637
LOTE NRO: 1
EQUIPOS DE SEGURIDAD UTM, SWITCHES, UPS, CABLEADOS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 200.000.000 Máximo: 235.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43222501-001 | FIREWALL / UTM | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 43201410-9994 | SWITCH DE ACCESO NO POE | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 43201410-9994 | SWITCH DE ACCESO POE | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 39121004-001 | UPS | Unidad | UNIDAD | 1
5 | 81112107-001 | RACK DE PARED | Unidad | UNIDAD | 1
6 | 81112107-001 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED | Unidad | EVENTO | 1
6.1 |  | Cable U/UTP Cat. 6A 100% Cobre (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL) | Metro lineal | EVENTO | 1
6.2 |  | Caja de servicio empotrado de 2 posiciones | Unidad | EVENTO | 1
6.3 |  | Caja de servicio externa de 2 posiciones | Unidad | EVENTO | 1
6.4 |  | Caja de servicio externa de 4 posiciones | Unidad | EVENTO | 1
6.5 |  | Caja de servicio externa de 6 posiciones | Unidad | EVENTO | 1
6.6 |  | Inserto ciego | Unidad | EVENTO | 1
6.7 |  | Jack hembra RJ45 Cat. 6A | Unidad | EVENTO | 1
6.8 |  | Ficha RJ45 Cat. 6A | Unidad | EVENTO | 1
6.9 |  | Patch Cord 0.5 m Cat. 6A | Unidad | EVENTO | 1
6.10 |  | Patch Cord 1 m Cat. 6A | Unidad | EVENTO | 1
6.11 |  | Patch Cord 3 m Cat. 6A | Unidad | EVENTO | 1
6.12 |  | Canal de tensión PDU con 8 tomas universales de 19" 1U | Unidad | EVENTO | 1
6.13 |  | Patch Panel de 24 puertos cargados Cat. 6A de 19?"1U | Unidad | EVENTO | 1
6.14 |  | Ordenador horizontal con tapa de 19" 1U | Unidad | EVENTO | 1
6.15 |  | Ordenador horizontal con tapa de 19" 2U | Unidad | EVENTO | 1
6.16 |  | Bandeja fija de 19" 1U | Unidad | EVENTO | 1
6.17 |  | Etiquetado | Unidad | EVENTO | 1
6.18 |  | Certificación de puntos de red | Unidad | EVENTO | 1
6.19 |  | Perfil tubo cuadrado de aluminio 40x40mm (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL) | Metro lineal | EVENTO | 1
6.20 |  | Perfil tubo cuadrado de aluminio 50x50mm (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL) | Metro lineal | EVENTO | 1
6.21 |  | Canaleta plástica 27x30mm blanco (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL) | Metro lineal | EVENTO | 1
6.22 |  | Canaleta plástica 60x40mm blanco (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL) | Metro lineal | EVENTO | 1
6.23 |  | Canaleta plástica 100x50mm blanco estructurada (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL) | Metro lineal | EVENTO | 1
6.24 |  | Canaleta plástica de piso 75 x 17mm (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL) | Metro lineal | EVENTO | 1
6.25 |  | Canaleta plástica de piso 52 x 14mm (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL) | Metro lineal | EVENTO | 1
6.26 |  | Caño corrugado flex antillama 1" (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL) | Metro lineal | EVENTO | 1
6.27 |  | Caño electroducto conduit 25mm (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL) | Metro lineal | EVENTO | 1
6.28 |  | Caño electroducto conduit 32mm (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL) | Metro lineal | EVENTO | 1
6.29 |  | Caño electroducto conduit 40mm (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL) | Metro lineal | EVENTO | 1
6.30 |  | Mano de obra por punto de red | Unidad | EVENTO | 1
7 | 72151602-001 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA | Unidad | EVENTO | 1
7.1 |  | Cable óptico dieléctrico autosoportado monomodo de 6 pelos mínimamente (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL) | Metro lineal | EVENTO | 1
7.2 |  | Pigtail óptico SC, mínimo 1 metro | Unidad | EVENTO | 1
7.3 |  | Pigtail óptico LC, mínimo 1 metro | Unidad | EVENTO | 1
7.4 |  | Patchcord óptico SC/SC, mínimo 1 metro | Unidad | EVENTO | 1
7.5 |  | Patchcord óptico LC/LC, mínimo 1 metro | Unidad | EVENTO | 1
7.6 |  | Patchcord óptico SC/LC, mínimo 1 metro | Unidad | EVENTO | 1
7.7 |  | Adaptadores SC/SC | Unidad | EVENTO | 1
7.8 |  | Adaptadores LC/LC | Unidad | EVENTO | 1
7.9 |  | Adaptadores SC/LC | Unidad | EVENTO | 1
7.10 |  | Cajas de empalme aéreo, mínimo 6 pelos de fibra óptica | Unidad | EVENTO | 1
7.11 |  | Caja de conexión DIO 19? 1U, mínimo 6 puertos | Unidad | EVENTO | 1
7.12 |  | Herraje de retención/tensor para cable de fibra óptica | Unidad | EVENTO | 1
7.13 |  | Cruceta para cable de fibra óptica | Unidad | EVENTO | 1
7.14 |  | Soporte dieléctrico para cable de fibra óptica | Unidad | EVENTO | 1
7.15 |  | Fusión de pelo de fibra óptica | Unidad | EVENTO | 1
7.16 |  | Etiquetado | Unidad | EVENTO | 1
7.17 |  | Certificación de pelo de fibra óptica | Unidad | EVENTO | 1
7.18 |  | Transceiver / Convertidor de medio óptico a cobre 100/1000 | Unidad | EVENTO | 1
7.19 |  | Módulo SFP Óptico Gigabit Monomodo hasta 2 km | Unidad | EVENTO | 1
7.20 |  | Atenuador monomodo de 5 dB | Unidad | EVENTO | 1
7.21 |  | Atenuador monomodo de 10 dB | Unidad | EVENTO | 1
7.22 |  | Mano de obra por tendido aéreo/interno/externo de cableado de fibra óptica (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL) | Metro lineal | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
TELÉFONOS IP, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43191508-004 | Telefono IP | Unidad | UNIDAD | 24
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]