## items
Ítems del llamado Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Economica con ID: 439258
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131502-9996 | Limpieza de terreno | Metros cuadrados | 810
2 | 72131502-9996 | Vallado de obra con chapa - h: 2,20m | Metros cuadrados | 52,2
3 | 72131502-9996 | Demolición de mampostería en ducto de baño (0,40x0,50) | Metros cuadrados | 24
4 | 72131502-9996 | Demolición de mamposterías | Metros cuadrados | 14
5 | 72131502-9996 | Demolición de revoque | Metros cuadrados | 164
6 | 72131502-9996 | Demolición de piso cerámico | Metros cuadrados | 154
7 | 72131502-9996 | Demolición de zócalos | Metro lineal | 71
8 | 72131502-9996 | Demolición de revestido cerámico | Metros cuadrados | 130
9 | 72131502-9996 | Retiro de piso ecológico - con recuperación | Metros cuadrados | 262
10 | 72131502-9996 | Limpieza e impermeabilización de tanque H°A° | Metros cuadrados | 28
11 | 72131502-9996 | Limpieza y tratamiento de tanque metálico tipo Copa | Milímetros cuadrados | 72
12 | 72131502-9996 | Limpieza de cámara séptica | Unidad | 2
13 | 72131502-9996 | Aislación de terraza (incluye carpeta hidrófuga, pintura impermeable y piso de tejuelita) | Metros cuadrados | 43
14 | 72131502-9996 | Aislación de techo de balcón (último piso) | Metros cuadrados | 36
15 | 72131502-9996 | Aislación horizontal | Metro lineal | 10
16 | 72131502-9996 | Cimiento de PBC | Metros cúbicos | 2,5
17 | 72131502-9996 | Dados (40 x 40 x 60) y pilares de (13x25) de H° en muralla | Unidad | 4
18 | 72131502-9996 | Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 | Metros cuadrados | 2
19 | 72131502-9996 | Mampostería de ladrillos huecos 0,15m | Metros cuadrados | 28
20 | 72131502-9996 | Ducto de mampostería en lavadero - Incluye revoque | Metro lineal | 53
21 | 72131502-9996 | Ducto de mampostería en PB - Incluye cimiento, aislación y revoque | Unidad | 4
22 | 72131502-9996 | Cordón de ladrillos comunes de 0,30m | Metros cuadrados | 28
23 | 72131502-9996 | Envarillado de mampostería con varilla de Ø8 en Z | Metro lineal | 60
24 | 72131502-9996 | Reparación de techo de chapa termo acústica- Terminaciones | Unidad Medida Global | 1
25 | 72131502-9996 | Reborde y vanos en aberturas (puertas y ventanas de vidrio templado) | Metro lineal | 276,4
26 | 72131502-9996 | Revoque interior de paredes | Metros cuadrados | 149,91
27 | 72131502-9996 | Revoque exterior de paredes | Metros cuadrados | 95
28 | 72131502-9996 | Revoque de losas salientes en fachada posterior y aire y luz | Metro lineal | 144
29 | 72131502-9996 | Revoque de vigas aisladas | Metro lineal | 84
30 | 72131502-9996 | Cielorraso de placas de yeso. Incluye buñas perimetrales | Metros cuadrados | 217,6
31 | 72131502-9996 | Contrapiso de cascotes 0,10 m. en planta baja, incluye área de acceso peatonal y vereda | Metros cuadrados | 60
32 | 72131502-9996 | Baldosones de cemento para exterior - Caminos y vereda | Metros cuadrados | 60
33 | 72131502-9996 | Piso de hormigón en estacionamiento y acceso vehicular - P. Baja - Base de apoyo de generador | Metros cuadrados | 593,5
34 | 72131502-9996 | Provisión y colocación de piso cerámico - Incluye piso de escalera | Metros cuadrados | 103
35 | 72131502-9996 | Provisión y colocación de revestido cerámico | Metros cuadrados | 98
36 | 72131502-9996 | Preparación de terreno y colocación de piso ecológico - No incluye provisión de piso | Metros cuadrados | 160
37 | 72131502-9996 | Provisión y colocación de zócalos cerámicos | Metro lineal | 130
38 | 72131502-9996 | Retiro y reposición de contramarcos y ajuste de aberturas | Metro lineal | 1.445
39 | 72131502-9996 | Ajustes de aberturas de madera y cambio de cerraduras | Unidad Medida Global | 1
40 | 72131502-9996 | Colocación de topes en puertas | Unidad | 144
41 | 72131502-9996 | Retiro y reposición de puerta de lavadero | Unidad | 4
42 | 72131502-9996 | Retiro y reposición de puerta de baño | Unidad | 16
43 | 72131502-9996 | Puerta de vidrio templado color bronce de 10 mm una hoja fija y la otra móvil de 1,80 x 2,10 m | Unidad | 24
44 | 72131502-9996 | Ventanas de vidrio templado color bronce de 8 mm. Una hoja fija y la otra corrediza de 1,60 x 1,10. (V1) | Unidad | 24
45 | 72131502-9996 | Ventanas de vidrio templado color bronce de 8 mm. Una hoja fija y la otra corrediza de 1,06 x 1,05 (V2) | Unidad | 24
46 | 72131502-9996 | Ventanas de vidrio templado color bronce de 8 mm. Proyectante de 0,50 x 0,90 Ubicada en pálier (V3) | Unidad | 12
47 | 72131502-9996 | Provisión y colocación ventana tipo balancín de 0,40x0,80 en Puerta placa de 0,70 | Unidad | 24
48 | 72131502-9996 | Marco metálico y tapa de H°A° para tanque subterráneo | Unidad | 4
49 | 72131502-9996 | Goterón de Angulo de 3/4" | Metro lineal | 182
50 | 72131502-9996 | Plataforma para condensadores de aire acondicionado - (0,70x2.85) | Unidad | 24
51 | 72131502-9996 | Abertura metálica de 0,40x0,50 - Tapa de inspección (ducto baños) | Unidad | 24
52 | 72131502-9996 | Persiana metálica en escalera | Unidad | 6
53 | 72131502-9996 | Reja de hierro sencilla (lavadero) | Unidad | 24
54 | 72131502-9996 | Baranda metálica escalera y pasamano | Metro lineal | 29,4
55 | 72131502-9996 | Reja de hierro sencilla. Incluye portón peatonal con cerradura y portón vehicular automatizado | Unidad | 2
56 | 72131502-9996 | Escalera marinera último nivel a azotea | Metro lineal | 4
57 | 72131502-9996 | Puerta trampa - 60x60 | Unidad | 2
58 | 72131502-9996 | Tope de estacionamiento | Unidad | 16
59 | 72131502-9996 | Plataforma para tanque superior (2,2x5,00) | Unidad | 2
60 | 72131502-9996 | Cercado perimetral de Tanque Copa | Metros cuadrados | 27,72
61 | 72131502-9996 | Sombrerete para ducto de baños | Unidad | 4
62 | 72131502-9996 | Tapa de chapa doblada N° 20 para caños de bajada en Planta Baja | Metro lineal | 36
63 | 72131502-9996 | Pintura al látex para paredes y cielorraso interiores incluye enduido | Metros cuadrados | 4.904
64 | 72131502-9996 | Pintura al látex para paredes exteriores | Metros cuadrados | 1.912
65 | 72131502-9996 | Enduido cementicio y pintura al latex interior/exterior para losas y vigas aisladas | Metros cuadrados | 1.625
66 | 72131502-9996 | Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético | Metros cuadrados | 475
67 | 72131502-9996 | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 9,5
68 | 72131502-9996 | Pintura sintética de canaletas, bajadas y cañerías de PCI | Metro lineal | 432
69 | 72131502-9996 | Pintura sintética en correas de techo | Metro lineal | 147
70 | 72131502-9996 | Pintura sintética de tanque copa | Metros cuadrados | 72
71 | 72131502-9996 | Pintura sintética en barandas de balcones y escaleras | Metros cuadrados | 125,4
72 | 72131502-9996 | Pintura sintética de basurero | Metros cuadrados | 7
73 | 72131502-9996 | Pintura de box de estacionamiento - Franjas divisorias | Metro lineal | 100
74 | 72131502-9996 | Numeración de estacionamientos | Unidad | 16
75 | 72131502-9996 | Prueba de instalación de agua corriente de todo el sistema (Incluye reparaciones) | Unidad | 24
76 | 72131502-9996 | Extensión de cañería desde tanque copa e instalación de canilla de patio | Unidad | 1
77 | 72131502-9996 | Instalación de 2 tanques de agua de fibra de vidrio de 5000 litros | Unidad | 2
78 | 72131502-9996 | Verificación y funcionamiento de sistema cloacal en baños, cocinas y lavaderos (Incluye reparaciones | Unidad | 24
79 | 72131502-9996 | Registros de 60x60 cloacales | Unidad | 4
80 | 72131502-9996 | Reparación y colocación de tapas de registros | Unidad | 14
81 | 72131502-9996 | Cañerías cloacales enterradas de 100 mm, pend 2% | Metro lineal | 28
82 | 72131502-9996 | Pozo absorbente (2,5x5,30x2,4) | Unidad | 2
83 | 72131502-9996 | Canaletas desarrollo 42cm - Chapa N° 24 | Metro lineal | 9,6
84 | 72131502-9996 | Bajadas de caño de PVC de 100mm | Metro lineal | 25
85 | 72131502-9996 | Registro de patio con rejilla de 0,30x0,70. Pendiente 0,5% | Unidad | 8
86 | 72131502-9996 | Rejilla de patio abierta. Pendiente 0,5% - Para registros existentes | Unidad | 8
87 | 72131502-9996 | Cañerías pluviales de 100 mm. Pend 0.5% | Metro lineal | 76
88 | 72131502-9996 | Artefactos, accesorios y grifería de Baños | Unidad | 48
89 | 72131502-9996 | Artefactos, accesorios y grifería Cocina (por departamento) | Unidad | 24
90 | 72131502-9996 | Artefactos, accesorios y grifería Lavad. (por departamento) | Unidad | 24
91 | 72131502-9996 | Artefactos, accesorios y grifería Baño PB | Unidad | 2
92 | 72131502-9996 | Cableado, llaves y tomas | Unidad | 814
93 | 72131502-9996 | Instalación de artefactos y luminarias | Unidad | 476
94 | 72131502-9996 | Lámparas con llave de combinación: palier y escalera en los 3 niveles | Unidad | 30
95 | 72131502-9996 | Tablero de área común (Incluye TM 3x125A, 3TM 1x10A, TM 3x110A) | Unidad | 2
96 | 72131502-9996 | Tablero principal por cada Departamento (TM 3X40A con disyuntor Diferencial 4x40 Amper) | Unidad | 24
97 | 72131502-9996 | Gabinete para alojamiento de 13 medidores | Unidad | 2
98 | 72131502-9996 | Alimentación desde el transformador al gabinete de medidores con conductor XLPE 3(1X120mm²) + 1x95mm² | Unidad | 2
99 | 72131502-9996 | Alimentación desde el gabinete de medidores al Tablero principal de cada Departamento (Cable XLPE 4x10mm²) | Unidad | 24
100 | 72131502-9996 | Alimentación desde el Gabinete de medidor al Tablero de Áreas comunes (Incluye TM 3x125A, TM 3x100A, 4TM 1x10A, TM3X10A,) | Unidad | 2
101 | 72131502-9996 | Alimentación e instalación de Portero eléctrico (timbre con intercomunicador) | Unidad | 24
102 | 72131502-9996 | Provisión y colocación de bandeja portacable y accesorios | Unidad Medida Global | 1
103 | 72131502-9996 | Circuitos independientes para Aire Acondicionado tipo Split (AA) | Unidad | 72
104 | 72131502-9996 | Instalación de Ducha eléctrica: Instalación y artefactos | Unidad | 48
105 | 72131502-9996 | Instalación de Ventiladores de techo | Unidad | 72
106 | 72131502-9996 | Instalación de extractor de aire eléctricos en baños | Unidad | 48
107 | 72131502-9996 | Puesto de transformación de 300 KVA trifásico, descargador y carcaza conexión a tierra con cable desnudo de 35mm2 en forma independiente | Unidad | 2
108 | 72131502-9996 | Registro de hormigón 0,40mx0,40mx0,30m con tapa de H°A° | Unidad | 4
109 | 72131502-9996 | Detector Humo/Calor - H/C | Unidad | 72
110 | 72131502-9996 | Detector Termovelocimétrico | Unidad | 40
111 | 72131502-9996 | Panel Central de Control | Unidad | 2
112 | 72131502-9996 | Cartel luminoso de salida de Emergencia | Unidad | 8
113 | 72131502-9996 | Iluminación de emergencia | Unidad | 26
114 | 72131502-9996 | Balde de Arena con soporte | Unidad | 4
115 | 72131502-9996 | Pulsador Manual de comando | Unidad | 8
116 | 72131502-9996 | Alarma Audio visual. | Unidad | 8
117 | 72131502-9996 | Extintor ABC 4 Kg. Con cartel y baliza. | Unidad | 20
118 | 72131502-9996 | Bomba Principal, tipo Monoblock, Potencia 15 HP, bomba jockey monoblock 2HP, tablero de mando, Tanque hidroneumático, capacidad 100 litros | Unidad Medida Global | 1
119 | 72131502-9996 | BIS (Boca de incendio Siamesa) | Unidad | 1
120 | 72131502-9996 | BIE (Boca de incendio Equipada) | Unidad | 6
121 | 72131502-9996 | Red Hidráulica - Caños H°G° 21/2" y Accesorios para BIS, BIE | Unidad Medida Global | 1
122 | 72131502-9996 | Generador trifásico de 60 KVA. ATS incluido. Con montaje | Unidad | 1
123 | 72131502-9996 | Puesta a tierra de protección atmosférica, compuesto por pararrayo tipo Franklin, con malla metálica igualadora de potencial conectada a tierra. | Unidad Medida Global | 1
124 | 72131502-9996 | Instalación de cañerías de cobre y electroducto de interconexión | Metro lineal | 480
125 | 72131502-9996 | Basurero metálico - Ver detalle | Unidad | 1
126 | 72131502-9996 | Mueble de cocina hecho en multilaminado color cedro + alacenas en multilaminado barnizado color cedro | Unidad | 24
127 | 72131502-9996 | Mesada de granito natural (Mesada y desayunador) | Unidad | 24
128 | 72131502-9996 | Provisión y colocación de cinta antideslizante en escalera | Metro lineal | 115,2
129 | 72131502-9996 | Tratamiento de baranda de balcón | Unidad Medida Global | 1
130 | 72131502-9996 | Soporte de cañerías | Unidad | 368
131 | 72131502-9996 | Macizado de cañerías y accesorios en baño, cocina, lavadero y planta baja. | Unidad | 24
132 | 72131502-9996 | Jardinería | Unidad Medida Global | 1
133 | 72131502-9996 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA (calcular 60 días de contenedores) | Unidad | 1
134 | 72131502-9996 | GESTIÓN DE APROBACIÓN ANTE LA ANDE | Unidad Medida Global | 1
135 | 72131502-9996 | PAGO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS ANDE | Unidad Medida Global | 1
136 | 72131502-9996 | GESTIÓN DE CONEXION ANTE LA JUNTA DE SANEAMIENTO | Unidad Medida Global | 1
137 | 72131502-9996 | Aprobación de planos municipales (Municipalidad de Capiatá) | Unidad Medida Global | 1
138 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad | 2
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]