## items
Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y/O APARATOS ELECTRICOS - AD REFERENDUM con ID: 305694
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y/O APARATOS ELECTRICOS - AD REFERENDUM, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 15.000.000 Máximo: 30.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-002 | Servicio de Mantenimiento del Sistema Eléctrico y/o Aparatos Eléctricos | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000.000 | 30.000.000
1.1 |  | Cambio e instalación de toma 220 V | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Cambio e instalación de artefactos fluorescentes | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Provisión y colocación de canaletas plásticas PVC | Metro lineal | EVENTO | 1
1.4 |  | Provisión e instalación de llaves TM | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Cambio e instalación de artefactos lumínicos en pared | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Montaje y colocación de ductos | Metro lineal | EVENTO | 1
1.7 |  | Montaje y colocación de cableados | Metro lineal | EVENTO | 1
1.8 |  | Montaje y colocación de tableros | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Rebobinado de motor de 0,80 HP | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | Rebobinado de motor de 1 HP | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | Rebobinado de motor de electrobomba sumergible de 3,5 KW | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Rebobinado de motor de extractores de aire | Unidad | EVENTO | 1
1.13 |  | Rebobinado de motor de 7.5 HP | Unidad | EVENTO | 1
1.14 |  | Rebobinado de motor de portón eléctrico trifásico de 1 HP | Unidad | EVENTO | 1
1.15 |  | Cambio de contactor de motor eléctrico | Unidad | EVENTO | 1
1.16 |  | Cambio e instalación de luz de emergencia estrobioscopicas y luces piloto | Unidad | EVENTO | 1
1.17 |  | Montaje e instalación de reflectores | Unidad | EVENTO | 1
1.18 |  | Montaje e instalación en lámparas de cielo raso | Unidad | EVENTO | 1
1.19 |  | Montaje, cableado e instalación de la red del sistema de aire acondicionado | Metro lineal | EVENTO | 1
1.20 |  | Montaje de ductos y aisladores del sistema de la red de aire acondicionado | Metro lineal | EVENTO | 1
1.21 |  | Montaje e instalación de luces de piso | Unidad | EVENTO | 1
1.22 |  | Cambio e instalación de guardamotor | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]